# Liste der förderfähigen Wärmepumpen mit Prüf-/Effizienznachweis

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG EM) Zuschuss

Inhaltsverzeichnis

# Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3

# Wärmepumpen	6

  - Abluft / Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6

  - Direktkondensation im Pufferspeicher (Sonderbauform, mit Prüfnachweis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8

  - Direktkondensation in der Flächenheizung (Sonderbauform)	10

  - Direktverdampfung / Wasser	11

  - Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW)	13

  - Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis)	30

  - Luft / Wasser	63

  - Solar- / Luftwärmenutzung (Sonderbauform)	361

  - Sole / Wasser	362

  - Wasser / Wasser	409

Hinweise

- EFFIZIENZANFORDERUNGEN

Alle in dieser Liste enthaltenen Wärmepumpen erfüllen die in den beiden folgenden Tabellen zusammengefassten Effizienzvoraussetzungen, die in den technischen Mindestanforderungen (TMA) der geltenden Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM) vom 01. Januar 2024 festgelegt sind:

# Wärmepumpen – Beheizung über Wasser

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (ETAs) gemäß Ökodesign-Richtlinie muss bei durchschnitt- lichen Klimaverhältnissen (Referenz ist der Standort Straßburg) mindestens folgende Werte bei Mitteltemperatur- anwendung (55 °C) und Niedertemperaturanwendung (35 °C) erreichen. Wärmepumpen, die gemäß Ökodesign- Richtlinie als Niedertemperatur-Wärmepumpen gelten, müssen nur die Effizienzanforderungen bei 35 °C erfüllen.

| Elektrisch betriebene Wärmepumpe |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ηs (bei 35 °C) | ηs (bei 55 °C) |
| Wärmequelle Luft | 145% | 125% |
| Wärmequelle Erdwärme | 180% | 140% |
| Wärmequelle Wasser | 180% | 140% |
| Sonstige Wärmequellen (z.B. Abwärme, Solarwärme) | 180% | 140% |

# Wärmepumpen – Beheizung über Luft

Die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs (ETAs) bzw. der „Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad“ ηs,h (ETAs,h) gemäß Ökodesign-Richtlinie muss bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Referenz ist der Standort Straßburg) mindestens folgende Werte erreichen.

| Elektrisch betriebene Wärmepumpe |  |
| --- | --- |
| Wärmepumpen ≤ 12 kW* (Wärmequelle Luft) | ηs ≥ 181 % Effizienzklasse A++ oder A+++ |
| Wärmepumpen > 12 kW* (alle Wärmequellen) | ηs,h ≥ 150 % |

* Heizleistung, bei Geräten mit Kühlfunktion Kühlleistung (siehe EU 206/2012).

- PRÜFANFORDERUNGEN

# Elektrisch betriebene Wärmepumpen zur Raumbeheizung

- Elektrisch betriebene Wärmepumpen müssen durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut getestet worden sein. Dies gilt für alle Wärmepumpen mit der Wärmequelle Luft und einer Wärmeleistung bis einschließlich 50 kW sowie alle weiteren Wärmepumpen mit einer Wärmeleistung bis einschließlich 100 kW (Erdwärme, Wasser, sonstige Wärmequellen), die nach normierten Verfahren geprüft werden können.

- Bei Wärmepumpen, deren Wärmeleistung die oben genannten Grenzen überschreiten und/oder nicht nach normierten Verfahren geprüft werden können, kann die Förderfähigkeit alternativ auch auf Basis von Hersteller- nachweisen nachgewiesen werden. Aussagefähige technische Unterlagen können dem BAFA zur Vorabprüfung zugesandt (Technik-EE@bafa.bund.de) werden. Eine Aufnahme in die externen Anlagenlisten des BAFA ist auf dieser Grundlage allerdings nicht möglich.

- REGELUNGEN ZUR VEREINFACHTEN FÖRDERUNG VON LUFT/LUFT-WÄRMEPUMPEN

Die große Vielzahl möglicher Gerätekombinationen im Fördersegment „Luft/Luft-Wärmepumpen“ (genauer: Außenluft/ Raumluft-Wärmepumpen) lässt sich in der Geräteliste des BAFA kaum in übersichtlicher Form abbilden. Um das Antragsverfahren zu vereinfachen, gelten von nun an die nachfolgend aufgeführten Regelungen:

Wärmepumpen mit einer Heizleistung bis einschließlich 12 kW (bei Geräten mit Kühlfunktion: Kühlleistung, siehe EU 206/2012) Single-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält Single-Split-Außengeräte, die grundsätzlich zertifiziert und förderfähig sind. Da es mit der Kombination von Innengeräten aber Abweichungen der Effizienz geben kann, sind nur Kombinationen förderfähig, bei denen die Effizienz-Klasse „A+++“ oder „A++“ nachgewiesen wird. Diese Effizienz-Klasse ist im Energielabel gemäß Verordnung (EU) 626/2011 zu finden, siehe letzter Absatz „Hinweise zum Energielabel“.

- Bei der Antragstellung ist das zertifizierte und gelistete Außengerät auszuwählen und bei „Anlage gelistet?“ die Auswahloption „Ja“ anzuklicken“. Zum Abschluss des Förderantrags ist dann das Energielabel der beabsichtigten Gerätekombination unter „Nachweis zur Wärmepumpe“ hochzuladen.

- Geräte-Kombinationen mit anderen (geringeren) Effizienz-Klassen als „A+++“ oder „A++“ im Energielabel sind nicht förderfähig!

# Multi-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält Multi-Split-Außengeräte, die grundsätzlich zertifiziert und förderfähig sind. Da es mit der Kombination von Innengeräten aber Abweichungen der Effizienz geben kann, sind nur Kombinationen förderfähig, bei denen die Effizienz-Klasse „A+++“ oder „A++“ nachgewiesen wird kann. Diese Effizienz-Klasse ist im Energielabel gemäß Verordnung (EU) 626/2011 zu finden, siehe letzter Absatz „Hinweise zum Energielabel“.

- Bei der Antragstellung ist das zertifizierte und gelistete Außengerät auszuwählen und bei „Anlage gelistet?“ die Auswahloption „Ja“ anzuklicken“. Zum Abschluss des Förderantrags ist dann das Energielabel der beabsichtigten Gerätekombination unter „Nachweis zur Wärmepumpe“ hochzuladen.

- Falls vor der energetischen Sanierung bereits Innengeräte vorhanden waren und diese weiterhin verwendet werden, müssen auch diese in der Gesamt-Kombination im Energielabel ersichtlich sein.

- Das Energielabel mit der gesamten Wärmepumpen-Kombinationsbezeichnung ist zum Antrag im BAFA-Portal hochzuladen.

- Geräte-Kombinationen mit anderen (geringeren) Effizienz-Klassen als „A+++“ oder „A++“ im Energielabel sind nicht förderfähig!

# Wärmepumpen mit einer Heizleistung von mehr als 12 kW Single-Split- und Multi-Split-Geräte

- Die Geräteliste enthält Außengeräte, die grundsätzlich zertifiziert und förderfähig sind. Da es mit der Kombination von Innengeräten aber Abweichungen der Effizienz geben kann, sind nur Kombinationen förderfähig, zu denen als Nachweis eine Herstellerdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2281/2016 mit einem Raumheizungs-Jahres- nutzungsgrad(ηs,h) von mindestens 150 % im Heizbetrieb erbracht werden kann.

- Bei der Antragstellung ist das zertifizierte und gelistete Außengerät auszuwählen und bei „Anlage gelistet?“ die Auswahloption „Ja“ anzuklicken“. Zum Abschluss des Förderantrags ist dann die Herstellerdatenblatt der beab- sichtigten Gerätekombination unter „Nachweis zur Wärmepumpe“ hochzuladen.

# VRF-Geräte

- Die Geräteliste enthält zertifizierte und förderfähige Außengeräte. Alle Kombinationen dieser Außengeräte mit geeigneten Innengeräten sind förderfähig.

- Bei diesen Geräten ist zur Antragstellung kein Energielabel oder Herstellernachweis notwendig.

# Hinweise zum Energielabel

Die Effizienz-Klasse finden Sie im Energielabel gemäß Verordnung (EU) 626/2011 im Bereich „SCOP“ in der mittleren Spalte, siehe Bild.

- EFFIZIENZ-BONUS

Für Wärmepumpen wird zusätzlich ein Bonus von 5 Prozentpunkten gewährt, wenn als Wärmequelle Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen wird oder ein natürliches Kältemittel eingesetzt wird. Dieser Bonus beträgt maximal 5 Prozentpunkte. Als natürliche Kältemittel werden anerkannt:

- R290 Propan

- R600a Isobutan

- R1270 Propen

- R717 Ammoniak

- R718 Wasser

- R744 Kohlendioxid

Ist zu einer Wärmepumpe kein Kältemittel in dieser Liste hinterlegt, müssen, um den Wärmepumpenbonus für das natürliche Kältemittel zu erhalten, die Herstellerunterlagen zum Antrag hochgeladen werden. In den Hersteller- unterlagen muss der Einsatz des natürlichen Kältemittels ersichtlich ist.

- ANFORDERUNGEN AN ENERGIEVERBRAUCHS- UND EFFIZIENZANZEIGE SOWIE NETZDIENLICHKEIT

Alle förderfähigen Heizsysteme müssen mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet sein. Bei förderfähigen Wärmepumpen, die über das Medium Luft heizen, müssen die Wärmemengen gemessen werden.

Förderfähige Wärmepumpen müssen über Schnittstellen verfügen, über die sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden können. Die netzdienliche Steuerbarkeit gilt ohne weiteren Nachweis als erfüllt, sofern förderfähige Wärmepumpen mindestens:

- die unter Punkt 2.1 des aktuellen SG Ready Regulariums (V 2.0) festgelegten Anforderungen umsetzen können oder

- die in der VHP Ready 4.0 Spezifikation festgelegten Anforderungen umsetzen können oder

- über eine digitale Kommunikationsschnittstelle, bspw. gemäß VDE-AR-E 2829-6 / EN 50631, an ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway (SMGW) angeschlossen werden können oder

- die im FGK Status-Report 60 Version 2 festgelegten Anforderungen erfüllen.

In der folgenden Liste ist ersichtlich, inwiefern die gelisteten Wärmepumpen netzdienlich sind und über eine Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige (EE-Anzeige) verfügen. Die optionale Verfügbarkeit bedeutet, dass ein zusätzliches Gerät installiert werden muss, welches auch in der Rechnung zum Verwendungsnachweis ersichtlich sein muss. Bei Luft-Luft-Wärmepumpen kann zudem die optionale Netzdienlichkeit bedeuten, dass das auswählbare Außengerät nur in Verbindung mit einem geeigneten Innengerät netzdienlich ist.

Bei Wärmepumpen, die über keine eigene Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige verfügen und deren Nachrüstung nicht möglich ist, muss das Heizsystem mit einer Energieverbrauchs- und Effizienzanzeige ausgestattet werden.

- GERÄUSCHEMMISSIONEN

Luft-Wasser-Wärmepumpen werden nur dann gefördert, wenn die Geräuschemissionen des Außengeräts zumindest 5 dB niedriger liegen als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013.

Ab 1. Januar 2026 werden Luft-Wasser-Wärmepumpen nur dann gefördert, wenn die Geräuschemissionen des Außengeräts zumindest 10 dB niedriger liegen als die Geräuschemissionsgrenzwerte für Wärmepumpen in der Europäischen Durchführungsverordnung Nr. 813/2013 (Ökodesign-Verordnung) in der Fassung vom 2. August 2013.

Diese Vorgaben wurden bei der Erstellung dieser Liste der förderfähigen Wärmepumpen bereits berücksichtigt.

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Abluft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aereco GmbH | AWN Connect 120DV40 | 13,0 | 253,0 | 12,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 120DV50 | 15,0 | 286,0 | 14,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 120RV40 | 11,0 | 250,0 | 10,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 120RV50 | 15,0 | 286,0 | 14,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 130DV50 | 21,0 | 273,0 | 20,0 | 196,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 130DV70 | 25,0 | 286,0 | 23,0 | 210,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Connect 130RV50 | 20,0 | 266,0 | 19,0 | 190,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN DV-A40 Connect 121 | 7,0 | 250,0 | 7,0 | 168,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN DV-A50 Connect 121 | 7,0 | 250,0 | 7,0 | 168,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN DV-A50 Connect 131 | 14,0 | 241,0 | 15,0 | 160,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN DV-A70 Connect 131 | 14,0 | 241,0 | 15,0 | 160,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN Eco+ 111 | 6,0 | 275,0 | 6,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Eco+ 121 | 9,0 | 275,0 | 8,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN Eco+ 131 | 14,0 | 269,0 | 15,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN RV-A40 Connect 120/121 | 7,0 | 250,0 | 7,0 | 168,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN RV-A50 Connect 120/121 | 7,0 | 250,0 | 7,0 | 168,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN RV-A50 Connect 130/131 | 14,0 | 241,0 | 15,0 | 160,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | AWN WPA 240 | 6,0 | 275,0 | 6,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN WPA 250 | 9,0 | 275,0 | 8,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | AWN WPA 270 | 14,0 | 269,0 | 15,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F730 | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F750 | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S735 | 5,6 | 177,0 | 5,6 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S735-4 | 3,5 | 187,0 | 3,5 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S735-7 | 5,6 | 177,0 | 5,6 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systmetechnik GmbH | S735C-7 | 6,0 | 189,0 | 6,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 35 | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 35-C | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 35-L | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 50 | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Abluft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 50-C | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Comfortzone EX 50-L | 3,7 | 189,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| Qvantum Energi AB | QE-4 | 3,5 | 184,0 | 3,5 | 152,0 | R513A | ja | ja |
| Qvantum Energi AB | QE-6 | 5,5 | 151,0 | 5,5 | 126,0 | R513A | ja | ja |
| Ritter & Bader coolling systems | SAM365 | 1,0 | 211,2 |  |  | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Direktkondensation im Pufferspeicher (Sonderbauform, mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 11 Y | 13,9 | 172,0 | 12,7 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 14 Y | 17,0 | 168,0 | 15,8 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 14Y-R32 | 14,0 | 161,2 | 8,8 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 23 Y | 25,0 | 169,0 | 23,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 8 / 11 Y | 13,9 | 174,0 | 12,7 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Gülzow Wärmetechnik - Germania Wärmesysteme | Germania Wärmesysteme 8 V | 9,6 | 176,0 | 9,0 | 136,0 |  | ja | nein |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-11 (ETAs 35°C: 198,0 %) | 11,0 | 198,0 | 11,0 | 188,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-11 (ETAs 35°C: 222,0 %) | 14,0 | 222,0 | 14,0 | 212,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-14 (ETAs 35°C: 196,0 %) | 14,0 | 196,0 | 14,0 | 186,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-14 (ETAs 35°C: 228,0 %) | 18,0 | 228,0 | 18,0 | 218,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-18 (ETAs 35°C: 195,0 %) | 18,0 | 195,0 | 18,0 | 185,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-18 (ETAs 35°C: 226,0 %) | 24,0 | 226,0 | 23,0 | 216,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-25 (ETAs 35°C: 207,0 %) | 25,0 | 207,0 | 24,0 | 197,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-25 (ETAs 35°C: 225,0 %) | 29,0 | 225,0 | 28,0 | 215,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-29 (ETAs 35°C: 206,0 %) | 29,0 | 206,0 | 28,0 | 196,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-29 (ETAs 35°C: 224,0 %) | 42,0 | 224,0 | 39,0 | 214,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-36 (ETAs 35°C: 203,0 %) | 36,0 | 203,0 | 35,0 | 193,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-36 (ETAs 35°C: 227,0 %) | 46,0 | 227,0 | 45,0 | 217,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-54 (ETAs 35°C: 207,0 %) | 54,0 | 207,0 | 52,0 | 197,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-54 (ETAs 35°C: 228,0 %) | 70,0 | 228,0 | 67,0 | 218,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-7 (ETAs 35°C: 202,0 %) | 7,0 | 202,0 | 7,0 | 192,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-7 (ETAs 35°C: 222,0 %) | 8,0 | 222,0 | 8,0 | 212,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-9 (ETAs 35°C: 205,0 %) | 9,0 | 205,0 | 9,0 | 195,0 | R407C | optional | ja |
| Lerchner - Alternative Heizsysteme | WPS 1-9 (ETAs 35°C: 225,0 %) | 12,0 | 225,0 | 11,0 | 215,0 | R407C | optional | ja |
| Luleich Kältetechnik | Direktkondensation 14Y - R32 | 14,0 | 161,2 | 8,8 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Mederer GmbH | Mederer GmbH 11 Y | 13,9 | 172,0 | 12,7 | 133,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Direktkondensation im Pufferspeicher (Sonderbauform, mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mederer GmbH | Mederer GmbH 14 Y | 17,0 | 168,0 | 15,8 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mederer GmbH | Mederer GmbH 23 Y | 25,0 | 169,0 | 23,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mederer GmbH | Mederer GmbH 8 / 11 Y | 13,9 | 174,0 | 12,7 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Panarotto - effiziente Energietechnik | Opti_COP 112 | 9,4 | 161,0 | 9,4 | 129,0 |  | ja | ja |
| Panarotto - effiziente Energietechnik | Opti_COP 140 | 11,7 | 155,0 | 11,7 | 126,0 |  | ja | ja |
| Panarotto - effiziente Energietechnik | Opti_COP 71 | 8,4 | 160,0 | 8,4 | 128,0 |  | ja | ja |
| Wikora GmbH | WIKOSOL-HPS 8/11-605 | 13,9 | 174,0 | 12,7 | 140,0 | R410A | ja | nein |
| Zeeh-Wp-Kondensationssysteme | Z-LWWPK 11.2 Zuba | 9,0 | 166,0 | 7,0 | 137,0 |  | ja | ja |
| Zeeh-Wp-Kondensationssysteme | Z-LWWPK 14 Zuba | 10,0 | 161,0 | 8,0 | 136,0 |  | ja | ja |
| Zeeh-Wp-Kondensationssysteme | Z-LWWPK 8 Zuba | 8,0 | 168,0 | 7,0 | 138,0 |  | ja | ja |
| 1A HEIZEN STROBL UG | 1A COP TOP 14R | 14,0 | 161,2 | 8,8 | 125,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Direktkondensation in der Flächenheizung (Sonderbauform) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | KPWP 50 | 2,7 | 189,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | KPWP 71 | 3,8 | 189,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | ZH 21 EEV | 4,6 | 186,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | ZH 26 EEV | 5,7 | 186,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | ZH 30 EEV | 6,6 | 186,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | ZR 61 EEV | 7,8 | 186,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Acalor TECHNIK SCHEEL KG | ZR 72 EEV | 9,7 | 186,0 |  |  | R290 | ja | nein |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll24 | 5,8 | 196,4 | 5,7 | 152,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll29 | 7,0 | 196,8 | 6,8 | 154,7 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll31 | 7,5 | 213,6 | 7,2 | 171,2 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll36 | 8,5 | 215,6 | 8,2 | 156,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll41 | 9,8 | 210,4 | 9,5 | 160,4 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll42 | 9,9 | 199,6 | 9,6 | 155,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll54 | 12,9 | 219,6 | 12,4 | 160,1 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | DIVDIKScroll61 | 15,0 | 208,8 | 14,6 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll24 | 6,2 | 213,2 | 6,0 | 168,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll29 | 7,4 | 212,4 | 7,1 | 164,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll31 | 7,8 | 208,4 | 7,5 | 166,8 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll36 | 9,0 | 218,0 | 8,7 | 174,4 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll41 | 10,4 | 224,4 | 10,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll42 | 10,5 | 213,6 | 10,0 | 148,7 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll54 | 13,4 | 220,8 | 12,9 | 165,5 | R410A | ja | ja |
| Beglau Wärmepumpen | Luft/DIKScroll61 | 15,5 | 224,0 | 15,1 | 175,6 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Direktverdampfung / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP06E-K-BC | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 144,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP08E-M-BC | 8,0 | 227,0 | 8,0 | 155,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP12E-K-BC | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | PR13E-M-WEB | 12,0 | 231,0 | 12,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | PR20E-M-BC | 20,0 | 245,0 | 20,0 | 174,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNTM 3-10 | 10,0 | 267,0 | 10,0 | 184,0 | R290 | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNTM 5-15 | 15,0 | 268,0 | 15,0 | 186,0 | R290 | optional | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 04 | 6,0 | 223,0 | 6,0 | 146,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 08 | 10,0 | 219,0 | 10,0 | 146,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 10 | 12,0 | 216,0 | 12,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 12 | 16,0 | 201,0 | 16,0 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 15 | 19,0 | 210,0 | 19,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | GreenLine DXE-F 18 | 22,0 | 215,0 | 22,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| M-TEC GmbH | DHPA412 | 12,0 | 228,0 | 11,0 | 169,0 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | DHPA618 | 19,0 | 240,0 | 17,0 | 180,0 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPD412 | 13,0 | 231,0 | 10,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPD618 | 20,0 | 240,0 | 15,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA DX 11 HCUA (GMDW 11 plus) | 12,0 | 216,0 | 11,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA DX 13 HCUA (GMDW 13 plus) | 14,0 | 209,0 | 12,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA DX 15 HCUA (GMDW 15 plus) | 16,0 | 211,0 | 15,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA DX 18 HCUA (GMDW 18 plus) | 21,0 | 216,0 | 18,0 | 152,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA DX 8 HCUA (GMDW 8 plus) | 9,0 | 208,0 | 7,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 06 Q + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 06 Q | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 06 Q + - SYSHP MINI SPLIT TANK 190 Q | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 08 Q + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 10 Q | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 08 Q + - SYSHP MINI SPLIT TANK 190 Q | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 10 Q + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 10 Q | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Direktverdampfung / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 10 Q + - SYSHP MINI SPLIT TANK 190 Q | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 12 Q + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 16 Q | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 12 Q + - SYSHP MINI SPLIT TANK 240 Q | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 14 R + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 16 Q | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 14 R + - SYSHP MINI SPLIT TANK 240 Q | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 16 Q + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 16 Q | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 16 Q + - SYSHP MINI SPLIT TANK 240 Q | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 16 R + - SYSHP MINI SPLIT HYDRO 16 Q | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI SPLIT ODU 16 R + - SYSHP MINI SPLIT TANK 240 Q | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | SKG 250 / SKG250W | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 20 E - CL7000iU W 20 E / CL7000i 20 E | 2,3 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 26 E - CL7000iU W 26 E / CL7000i 26 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 26 EB - CL7000iU W 26 EB / CL7000i 26 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 26 ES - CL7000iU W 26 ES / CL7000i 26 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 35 E - CL7000iU W 35 E / CL7000i 35 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 35 EB - CL7000iU W 35 EB / CL7000i 35 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 35 ES - CL7000iU W 35 ES / CL7000i 35 E | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000i-Set 53 E - CL7000iU W 53 E / CL7000i 53 E | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000M 53/2 E | 5,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CL7000M 79/3 E | 7,9 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 2,6 W - AC186i.3-2,6 W / AC186i. 3-2,6 | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 2,6 W S - AC186i.3-2,6 W S / AC186i. 3-2,6 | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 3,5 W - AC186i.3-3,5 W / AC186i. 3-3,5 | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 3,5 W S - AC186i.3-3,5 W S / AC186i. 3-3,5 | 4,1 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 5,3 W - AC186i.3-5,3 W / AC186i. 3-5,3 | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC186i.3-Set 5,3 W S - AC186i.3-5,3 W S / AC186i. 3-5,3 | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC-5,3 MS E+ | 5,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | AC-7,9 MS E+ | 7,9 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH020A1A0TEE | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH025A1A0TEE | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH035A1A0TEE | 4,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH046A1A0TEE | 5,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH050A1A0TEE | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WHSH060A1A0TEE | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WH2M052C1A0TEE (ETAs 35°C: 193,0 %) | 5,6 | 193,0 |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Air Conditioning Co., LTD | 38WH3M052C1A0TEE | 6,8 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 2MXM40A2V1B9 | 4,2 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 2MXM50A2V1B8 | 5,6 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 2MXM50A2V1B9 | 5,6 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B8 | 4,6 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 3MXM40A2V1B9 | 4,6 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 3MXM52A2V1B8 | 6,8 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 3MXM52A2V1B9 | 6,8 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 5MXM90A2V1B8 | 10,0 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Multi-Split Außengerät 5MXM90A2V1B9 | 10,0 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG100N2V1B | 10,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG100N2Y1B | 10,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG100N7V1B | 10,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG100N7Y1B | 10,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG71N2V1B | 7,5 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG71N7V1B | 7,5 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Emura RXJ20A5V1B9 | 2,5 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Emura RXJ25A5V1B9 | 2,8 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Emura RXJ35A5V1B9 | 4,0 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Emura RXJ42A5V1B9 | 5,4 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Emura RXJ50A5V1B9 | 5,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Nepura RXTA30C2V1B | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM20A5V1B | 2,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B | 2,8 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM25A5V1B9 | 2,8 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B | 4,0 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM35A5V1B9 | 4,0 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM42A5V1B | 5,4 | 197,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B | 5,8 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B8 | 5,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Perfera RXM50A5V1B9 | 5,8 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Stylish RXA20A5V1B8 | 2,5 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Stylish RXA25A5V1B8 | 2,8 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Stylish RXA35A5V1B8 | 4,0 | 203,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Stylish RXA42B5V1B8 | 5,4 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Split Außengerät Stylish RXA50B5V1B8 | 5,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG14KBCA2 | 3,5 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG18KBCA2 | 4,2 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG18KBCA3 | 5,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG18KMTA | 4,8 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG24KBCA3 | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG30KBTA4 | 6,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG36KBTA5 | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH07KGCG | 2,3 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH07KMCG | 2,3 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH09KGCG | 2,4 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH09KMCG | 2,4 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH12KGCG | 2,5 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH12KMCG | 2,5 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEH14KGCG | 4,0 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG07KGCA | 2,3 | 201,8 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG07KGCB | 2,3 | 209,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG09KGCA | 2,4 | 201,4 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG09KGCB | 2,4 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG12KGCA | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG12KGCB | 2,5 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG14KBTA2 | 3,5 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG18KBTA2 | 4,2 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG18KMTA | 4,8 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH07KGCG | 2,3 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH07KMCG | 2,3 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH09KGCG | 2,4 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH09KMCG | 2,4 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH12KGCG | 2,5 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH12KMCG | 2,5 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHH14KGCG | 4,0 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG07KGCA | 2,3 | 201,8 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG07KGCB | 2,3 | 209,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG09KGCA | 2,4 | 201,4 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG09KGCB | 2,4 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG12KGCA | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG12KGCB | 2,5 | 205,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG14KBTA2 | 3,5 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG18KBTA2 | 4,2 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG18KBTA3 | 5,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG18KMTA | 4,8 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG24KBTA3 | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG30KBTA4 | 6,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG36KBTA5 | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GWH09AVCXB-K6DNA1B | 2,7 | 184,0 |  | R32 | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GWH12AVCXD-K6DNA1A | 3,0 | 184,0 |  | R32 | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GWH18AUDXE-K6DNA1A | 4,1 | 184,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GWH24AVEXF-K6DNA1A | 5,6 | 184,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS25XU0EW | 2,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS25XV4EW | 2,4 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS35XU0EW | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS35XV4EW | 2,6 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS50BP0EW | 3,9 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS50BV0EW | 3,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AS70KW0EW | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AUW26U4RS8 | 3,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AUW35U4RS8 | 3,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AUW71U4RK8 | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-41HJDH2H1 | 12,1 | 197,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-41HKDH2H1 | 12,1 | 197,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | DJ35XE0EW | 3,8 | 181,0 |  | R290 | optional | optional |
| Hisense | KA25MR0EW | 2,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | KA35XR0EW | 2,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | KA50BS0EW | 3,9 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | KA70KT0EW | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QD25XU0EW | 2,4 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QD35XU0EW | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QE25XV2EW | 2,4 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QE35XV2EW | 2,6 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QF25XW0EW | 2,6 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | QF35XW0EW | 3,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | 2AMW42U4RGC | 4,1 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | 2AMW52U4RXC | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | 3AMW72U4RJC | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | 4AMW81U4RJC | 9,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | 5AMW105U4RQC | 11,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ18PHAE | 1,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ18WHAE | 1,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ25PHAE | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ25WHAE | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ35PHAE | 2,6 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-DJ35WHAE | 2,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ18PHAE | 2,3 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ18WHAE | 2,3 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ25PHAE | 2,5 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ25WHAE | 2,5 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ35PHAE | 2,6 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ35WHAE | 2,6 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ42PHAE | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ42WHAE | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ50PHAE | 4,4 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ50WHAE | 4,4 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ60PHAE | 4,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ60WHAE | 4,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ70PHAE | 5,4 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-VJ70WHAE | 5,4 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-XJ25FHAE | 2,8 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-XJ25WHAE | 2,2 | 205,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-XJ35FHAE | 3,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-XJ35WHAE | 3,1 | 205,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-XJ50WHAE | 4,3 | 205,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-18WPE | 2,3 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-25FXE | 2,9 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-25WPE | 2,5 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-25WSE | 2,7 | 201,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-25WXE | 2,7 | 205,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-35FXE | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-35WPE | 2,6 | 193,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-35WSE | 3,3 | 201,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-35WXE | 3,4 | 205,0 |  | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-42WPE | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-50WPE | 4,4 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-50WSE | 4,5 | 185,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAC-50WXE | 4,6 | 185,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G36N2HAE | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G36N2HBE | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G43N2HAE | 5,2 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G43N2HBE | 4,3 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G55N2HAE | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G55N2HBE | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G55N3HAE | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G55N3HCE | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G68N3HAE | 8,5 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G68N3HCE | 5,9 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G70N3HCE | 5,9 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-G70N4HAE | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-33NP2E | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-40NP2E | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-53NP2E | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-53NP3E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-53NYP3E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-68NP3E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-70NP4E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAM-70NYP4E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-4HNP2E | 8,7 | 183,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-4HRP2E | 8,7 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-4HVNP2E | 8,7 | 183,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-4HVRP2E | 8,7 | 181,0 |  | R32 | optional | nein |
| LG Electronics Deutschland GmbH | AA09SP.NS1/AA09SP.U18 | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | AA12SP.NS1/AA12SP.U18 | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H09S1DA.NS1/H09S1DA.U12 | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H09S1D.NS1/H09S1D.U12 | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H09S1PA.NS1/H09S1PA.U18 | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H09S1P.NS1/H09S1P.U18 | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H12S1DA.NS1/H12S1DA.U12 | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H12S1D.NS1/H12S1D.U12 | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H12S1PA.NS1/H12S1PA.U18 | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | H12S1P.NS1/H12S1P.U18 | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | MU2R15.U13 | 4,7 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| LG Electronics Deutschland GmbH | MU2R17.U13 | 5,1 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | MU3R19.U23 | 6,3 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | MU3R21.U23 | 7,0 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | P09SND.NS0/P09SND.U12A | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | P12SND.NS0/P12SND.U12A | 3,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT24FH.NA0/UUC1.U40 | 7,9 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT30FH.NA0/UUC1.U40 | 9,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV18F.N10/UUA1.UL0 | 5,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV24FH.N20/UUC1.U40 | 7,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV30FH.N20/UUC1.U40 | 8,9 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Midea Europe GmbH | EZ-09RD6H-O | 2,9 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | EZ-12RD6H-O | 3,8 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | EZ-18RD6H-O | 5,4 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | EZ-24RD6H-O | 7,3 | 181,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8M-120WV2RN8 | 8,4 | 187,0 |  | R32 | ja | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-AP60VG | 4,6 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-AY25VG | 2,4 | 189,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-AY35VG | 2,9 | 185,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-AY42VG | 3,8 | 185,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-AY50VG | 4,2 | 185,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-EF25VG | 2,4 | 185,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-EF35VG | 2,9 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-EF42VG | 3,8 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-FT25VGHZ | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-FT35VGHZ | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN25VGHZ2 | 3,2 | 205,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN25VG2 | 3,0 | 205,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN35VGHZ2 | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN35VG2 | 3,6 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN50VGHZ2 | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN50VG2 | 4,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-LN60VG2 | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RW25VGHZ | 3,2 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RW35VGHZ | 4,0 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RW50VGHZ | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RZ25VUHZ | 3,2 | 209,0 |  | R290 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RZ35VUHZ | 4,0 | 205,0 |  | R290 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MUZ-RZ50VUHZ | 6,0 | 185,0 |  | R290 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-2F42VF4 | 2,9 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-2F53VF4 | 2,9 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-3F54VF3 | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-3F54VF4 | 5,2 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-4F83VF2 | 6,1 | 186,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MXZ-5F102VF2 | 6,2 | 182,0 |  | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M100VKA2 | 8,0 | 181,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M100YKA2 | 8,0 | 181,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM100VDA | 7,8 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM100VKA2 | 7,8 | 189,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM100YDA | 7,8 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM100YKA2 | 7,8 | 189,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM35VKA2 | 2,5 | 185,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM50VKA2 | 3,8 | 193,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM60VHA2 | 4,4 | 181,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM71VHA2 | 4,7 | 189,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC100VNA-W | 11,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC100VSA-W | 11,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC71VNX-W | 8,0 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC40ZSX-W1 | 4,5 | 181,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-S | 6,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W1 | 5,4 | 182,2 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W2 | 6,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC50ZSX-W3 | 5,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-W1 | 6,7 | 197,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC60ZSX-W3 | 6,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC63ZR-S | 7,1 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan SRC63ZR-W | 7,1 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC20ZS-W | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC20ZSX-S | 2,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC20ZSX-W | 2,7 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC25ZS-W2 | 3,2 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC25ZSX-W | 3,7 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC25ZTL-W | 2,7 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC35ZS-W2 | 4,0 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC35ZSX-S | 4,3 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC35ZSX-W | 4,3 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC35ZTL-W | 2,8 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC50ZS-W | 5,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC50ZSX-W2 | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | S-Serie Monosplit SRC63ZTL-W | 5,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM30ZS-W | 4,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM40ZS-W | 4,1 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM41ZS-W | 4,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM45ZS-W | 4,1 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM50ZS-W | 4,8 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM60ZS-W | 4,8 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM71ZS-W | 8,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM80ZS-W | 9,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ20WKE | 2,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ20ZKE | 2,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ25WKE | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ25ZKE | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ35WKE | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-TZ35ZKE | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z20XKE | 2,1 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z20ZKE | 2,1 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z25UBEA | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z25XKE | 2,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z25YKEA | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z25ZKE | 2,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z35UBEA | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z35XKE | 3,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z35YKEA | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z35ZKE | 3,5 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z50XKE | 5,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z50YKEA | 4,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-Z50ZKE | 5,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-2Z35TBE | 4,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-2Z41TBE | 4,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-2Z50TBE | 5,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-3Z75ABEC | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-4Z68TBE | 8,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-4Z80TBE | 9,4 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | CU-5Z90TBE | 10,4 | 184,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-100PZH3E5 | 11,2 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-100PZH3E8 | 11,2 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-100PZH4E5 | 11,2 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-100PZH4E8 | 11,2 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-25PZ3E5 | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-36PZH3E5 | 3,6 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-50PZH3E5 | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | U-60PZH3E5 | 7,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-71PZH3E5 | 8,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-71PZH3E8 | 8,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-71PZH4E5 | 7,1 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-71PZH4E8 | 6,8 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ATY 267 DC Deko | 2,5 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ATY 357 DC Deko | 2,5 | 181,4 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ML 265 ARCTIC | 2,6 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ML 265 DC | 2,6 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ML 355 ARCTIC | 3,5 | 185,8 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | ML 355 DC | 3,5 | 185,8 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 603 ARCTIC | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 603 DC | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 903 ARCTIC | 4,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 903 DC | 4,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | RVT 265 ARCTIC | 2,2 | 211,4 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | RVT 265 DC | 2,2 | 211,4 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | RVT 355 ARCTIC | 2,2 | 211,4 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | RVT 355 DC | 2,2 | 211,4 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC035BXAPKG (AC035BNAPKG) | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC052BXAPKG (AC052BNAPKG) | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC052BXAPKG (AC052BNCPKG) | 5,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC052BXAPKG (AC052BN4PKG) | 5,0 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC052BXAPKG (AC052BN6PKG) | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC071BXAPNG (AC071BN4PKG) | 7,1 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC071BXAPNG (AC071BN6PKG) | 5,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC100BXAPKG (AC100BN4PKG) | 10,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC100BXAPKG (AC100BN6PKG) | 8,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AC120BXAPNG (AC120BN4PKG) | 9,5 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR60F09C1AWN-AR60F09C1AWX | 2,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | AR60F12C1AWN-AR60F12C1AWX | 2,3 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F07C1ABN-AR70F07C1AWX | 2,2 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F07C1AWN-AR70F07C1AWX | 2,2 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F09CAAWN-AR70F09CAAWX | 2,4 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F09C1ABN-AR70F09C1AWX | 2,3 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F09C1AWN-AR70F09C1AWX | 2,3 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F12CAAWN-AR70F12CAAWX | 2,4 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F12C1ABN-AR70F12C1AWX | 2,4 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F12C1AWN-AR70F12C1AWX | 2,4 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | AR70F15C1AWN-AR70F15C1AWX | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-12-3L (AM 040 NXMDGR) | 8,8 | 185,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-15-3L (AM 060 NXMDGR) | 10,4 | 183,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-12,1-2L-R32(AM040DXMDKG/EU) | 8,2 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-12,3-2L-R32(AM040DXMDNG/EU) | 8,2 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-14,1-2L-R32(AM050DXMDKG/EU) | 8,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-14,3-2L-R32(AM050DXMDNG/EU) | 8,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-16,3-2L-R32(AM060DXMDNG/EU) | 9,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-FJM-WG-4-R32 (AJ040TXJ2KG) | 3,1 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-FJM-WG-5-R32 (AJ050TXJ2KG) | 4,2 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC Elite-3,2 (AR09TXCAAWKX) | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC Elite-4,0 (AR12TXCAAWKX) | 3,5 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC-EXKL-3,2 (AR09TXEAAWKX) | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC-EXKL-4,0 (AR12TXEAAWKX) | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC-Pure-3,2 (AR09AXKAAWKX) | 3,2 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-RAC-Pure-4,0 (AR12AXKAAWKX) | 4,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-BAC-HE-11,2-R32 (AC100BXAPNG) | 8,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-BAC-HE-4-R32 (AC035BXAPKG) | 2,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-BAC-HE-6-R32 (AC052BXAPKG) | 4,1 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-BAC-HE-8-R32 (AC071BXAPKG) | 5,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-07J2AVSG-E1 / RAS-B07G3KVSGB-E | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-07J2AVSG-E1 / RAS-B07G3KVSG-E | 2,5 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10G3KVSGB-E | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10G3KVSG-E | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-10J2AVSG-E1 / RAS-B10N4KVRG-E1 | 3,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-10S4AVPG-E / RAS-B10S4KVDG-E | 3,2 | 209,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-10S4AVPG-E / RAS-B10S4KVPG-E | 3,2 | 209,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13G3KVSGB-E | 4,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13G3KVSG-E | 4,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-13J2AVSG-E1 / RAS-B13N4KVRG-E | 4,2 | 201,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-13S4AVPG-E / RAS-B13S4KVDG-E | 4,0 | 205,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-13S4AVPG-E / RAS-B13S4KVPG-E | 4,0 | 205,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-16J2AVSG-E1 / RAS-B16G3KVSGB-E | 5,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-16J2AVSG-E1 / RAS-B16G3KVSG-E | 5,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-16J2AVSG-E1 / RAS-B16N4KVRG-E | 5,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-18J2AVSG-E1 / RAS-B18G3KVSGB-E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-18J2AVSG-E1 / RAS-B18G3KVSG-E | 6,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-18S4AVPG-E / RAS-B18S4KVDG-E | 6,0 | 189,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-18S4AVPG-E / RAS-B18S4KVPG-E | 6,0 | 189,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-2M18G3AVG-E | 5,6 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-22J2AVSG-E1 / RAS-B22G3KVSGB-E | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS-22J2AVSG-E1 / RAS-B22G3KVSG-E | 7,0 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAS‐3M18G3AVG-E | 6,8 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1101AT-E / RAV-HM1101CTP-E | 11,2 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1101AT-E / RAV-HM1101UT-E | 11,2 | 198,2 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1101AT-E / RAV-HM1101UTP-E | 11,2 | 187,4 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP561ATW-E / RAV-HM561CTP-E | 5,6 | 186,2 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP561ATW-E / RAV-HM561UT-E | 5,6 | 197,8 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP561ATW-E / RAV-HM561UTP-E | 5,6 | 196,2 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP801ATW-E / RAV-HM801CTP-E | 8,0 | 201,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP801ATW-E / RAV-HM801UT-E | 8,0 | 218,6 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung <= 12 kW) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP801ATW-E / RAV-HM801UTP-E | 8,0 | 206,6 |  | R32 | optional | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | climaVAIR plus VAIP 1-025 WNO | 2,7 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | climaVAIR plus VAIP 1-035 WNO | 3,5 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | climaVAIR plus VAIP 1-050 WNO | 5,3 | 181,0 |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | MVAM2241T | 22,4 | 195,6 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM2801T | 28,0 | 211,8 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM3351T | 33,5 | 187,1 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM4001T | 40,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM4501T | 45,0 | 206,3 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM5041T | 50,4 | 190,4 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM5601T | 56,0 | 191,4 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAM6151T | 61,5 | 195,5 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS1201T | 12,1 | 180,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS1401T | 14,0 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS1601T | 16,0 | 180,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS2242T | 22,4 | 160,2 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS2802T | 28,0 | 153,8 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVAS3351T | 33,5 | 159,4 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM2240T | 22,4 | 181,8 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM2800T | 28,0 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM3350T | 33,5 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM4000T | 40,0 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM4500T | 45,0 | 190,6 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM5040T | 50,4 | 164,6 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM5600T | 56,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| AERMEC GmbH | MVBM6150T | 56,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 12-1 | 12,3 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 12-3 | 12,3 | 193,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 14-1 | 14,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 14-3 | 14,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 16-1 | 15,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 16-3 | 15,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 18-1 | 17,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 18-3 | 17,5 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 25-3 | 25,2 | 169,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 28-3 | 28,0 | 182,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 33-3 | 33,5 | 191,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 40-3 | 40,0 | 185,8 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 45-3 | 45,0 | 190,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 50-3 | 50,0 | 174,6 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 56-3 | 56,0 | 173,8 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF4300A 62-3 | 61,5 | 172,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 25 C-3 | 25,2 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 25-3 | 25,2 | 158,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 28 C-3 | 28,0 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 28-3 | 28,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 33 C-3 | 33,5 | 167,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 33-3 | 33,5 | 166,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 40 C-3 | 40,0 | 151,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 45 C-3 | 45,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 45-3 | 45,0 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 50 C-3 | 50,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 50-3 | 50,0 | 155,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 56 C-3 | 56,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 56-3 | 56,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 67 C-3 | 67,0 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 67-3 | 67,0 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 73 C-3 | 73,0 | 166,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 73-3 | 73,0 | 162,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 85 C-3 | 85,0 | 162,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5300A 85-3 | 85,0 | 160,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 25-3 | 25,2 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 28-3 | 28,0 | 173,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 33-3 | 33,5 | 175,8 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 40-3 | 40,0 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 45-3 | 45,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 50-3 | 50,0 | 177,8 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 56-3 | 56,0 | 173,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 62-3 | 61,5 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 67-3 | 67,0 | 175,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 73-3 | 73,0 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 79-3 | 78,5 | 167,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 85-3 | 85,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A C 90-3 | 90,0 | 164,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 25-3 | 25,2 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 28-3 | 28,0 | 173,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 33-3 | 33,5 | 175,8 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 40-3 | 40,0 | 175,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 45-3 | 45,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 50-3 | 50,0 | 177,8 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 56-3 | 56,0 | 173,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 62-3 | 61,5 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 67-3 | 67,0 | 175,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 73-3 | 73,0 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 79-3 | 78,5 | 167,4 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 85-3 | 85,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF5301A 90-3 | 90,0 | 164,2 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 22 C-3 | 22,4 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 28 C-3 | 28,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 33 C-3 | 33,5 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 40 C-3 | 40,0 | 168,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 45 C-3 | 45,0 | 170,0 |  | R410A | optional | optional |
| Bosch Thermotechnik GmbH | AF6300A 50 C-3 | 50,0 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS12117SHQEE | 8,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS121173HQEE | 8,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS14017SHQEE | 9,2 | 161,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS140173HQEE | 9,2 | 161,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS15517SHQEE | 10,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS155173HQEE | 10,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS226174HQEE | 15,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS280174HQEE | 17,0 | 163,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VS335174HQEE | 18,5 | 165,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT008173HQEE | 13,9 | 173,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT010173HQEE | 15,4 | 169,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT010173RQEE | 15,4 | 154,6 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT012173HQEE | 18,4 | 169,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT012173RQEE | 18,4 | 156,6 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT014173HQEE | 22,0 | 161,8 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT014173RQEE | 22,0 | 151,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT016173HQEE | 24,8 | 169,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT016173RQEE | 24,8 | 165,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT018173HQEE | 27,7 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT018173RQEE | 27,5 | 156,6 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT020173HQEE | 30,8 | 165,0 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT020173RQEE | 30,8 | 154,2 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT022173HQEE | 33,8 | 165,4 |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 38VT024173HQEE | 37,4 | 163,8 |  | R410A | optional | ja |
| Clivet | CVT8-X 252T | 25,2 | 175,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 280T | 28,0 | 176,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 335T | 33,5 | 173,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 400T | 40,0 | 172,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 450T | 45,0 | 173,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 500T | 50,0 | 175,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 560T | 56,0 | 169,0 |  | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | CVT8-X 615T | 61,5 | 175,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 670T | 67,0 | 173,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 730T | 73,0 | 169,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 785T | 78,5 | 169,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 850T | 85,0 | 167,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | CVT8-X 900T | 90,0 | 167,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 120M (Smart-Grid-Ready) | 14,0 | 164,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 120T (Smart-Grid-Ready) | 14,0 | 164,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 140M (Smart-Grid-Ready) | 16,0 | 158,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 140T (Smart-Grid-Ready) | 16,0 | 158,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 160M | 17,5 | 168,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 160T | 17,5 | 168,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN-XMi 180T (Smart-Grid-Ready) | 19,0 | 161,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN6-XMi 200T (Smart-Grid-Ready) | 20,0 | 155,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN6-XMi 224T (Smart-Grid-Ready) | 22,4 | 167,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN6-XMi 260T (Smart-Grid-Ready) | 26,0 | 178,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN6-XMi 280T (Smart-Grid-Ready) | 28,0 | 179,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN6-XMi 335T (Smart-Grid-Ready) | 33,5 | 155,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 120M | 12,3 | 193,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 120T | 12,3 | 193,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 140M | 14,0 | 189,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 140T | 14,0 | 189,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 160M | 15,5 | 189,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 160T | 15,5 | 189,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 252T | 25,2 | 163,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 280T | 28,0 | 161,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 335T | 33,5 | 161,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 400T | 40,0 | 163,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 450T | 45,0 | 166,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 500T | 50,0 | 163,8 |  | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | MSAN8-X 560T | 56,0 | 159,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-X 615T | 61,5 | 157,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 120M | 12,3 | 193,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 120T | 12,3 | 193,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 140M | 14,0 | 189,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 140T | 14,0 | 189,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 160M | 15,5 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 160T | 15,5 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 180M | 17,5 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MSAN8-Y 180T | 17,5 | 185,0 |  | R32 | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 252T (Smart-Grid-Ready) | 25,2 | 157,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 280T (Smart-Grid-Ready) | 28,0 | 161,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 335T (Smart-Grid-Ready) | 33,5 | 165,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 450T (Smart-Grid-Ready) | 45,0 | 159,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 500T | 50,0 | 155,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 560T | 56,0 | 169,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 615T | 59,0 | 173,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 670T | 67,0 | 171,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 730T | 73,0 | 162,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 785T | 75,5 | 175,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 850T | 85,0 | 160,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6i-XMi 900T | 90,0 | 160,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 252T (Smart-Grid-Ready) | 22,4 | 168,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 280T (Smart-Grid-Ready) | 28,0 | 172,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 335T (Smart-Grid-Ready) | 33,5 | 180,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 400T (Smart-Grid-Ready) | 40,0 | 167,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 450T (Smart-Grid-Ready) | 45,0 | 170,2 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6R-XMi 500T (Smart-Grid-Ready) | 50,0 | 171,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 252T (Smart-Grid-Ready) | 25,2 | 159,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 280T (Smart-Grid-Ready) | 28,0 | 162,6 |  | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | MV6-XMi 335T (Smart-Grid-Ready) | 33,5 | 167,4 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 400T (Smart-Grid-Ready) | 40,0 | 151,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 450T (Smart-Grid-Ready) | 45,0 | 161,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 500T | 50,0 | 157,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 560T | 56,0 | 173,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 615T | 59,0 | 183,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 670T (Smart-Grid-Ready) | 67,0 | 175,0 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 730T (Smart-Grid-Ready) | 73,0 | 165,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 785T (Smart-Grid-Ready) | 75,5 | 180,6 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 850T (Smart-Grid-Ready) | 85,0 | 161,8 |  | R410A | ja | optional |
| Clivet | MV6-XMi 900T (Smart-Grid-Ready) | 90,0 | 161,8 |  | R410A | ja | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV Compact RXYSCQ4TMV1B | 12,1 | 182,3 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV Compact RXYSCQ5TMV1B | 14,0 | 185,1 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV Compact RXYSCQ6TMV1B | 15,5 | 186,0 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ10TMY1B | 19,6 | 162,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ12TMY1B | 23,5 | 169,6 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ4T8VB9 | 12,1 | 171,6 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ4T8YB9 | 12,1 | 154,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ5T8VB9 | 14,0 | 182,9 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ5T8YB9 | 14,0 | 164,5 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ6T8VB9 | 15,5 | 192,8 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ6T8YB9 | 15,5 | 174,1 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Mini VRV RXYSQ8TMY1B | 14,9 | 165,8 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG125N2V1B | 13,5 | 178,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG125N2Y1B | 13,5 | 178,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG125N7V1B | 13,5 | 178,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG125N7Y1B | 13,5 | 178,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG140N2V1B | 15,5 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG140N2Y1B | 15,5 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG140N7V1B | 15,5 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZAG140N7Y1B | 15,5 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZASG125M7V1B | 13,5 | 159,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZASG125M7Y1B | 13,5 | 159,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZASG140M7V1B | 15,5 | 169,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZASG140M7Y1B | 15,5 | 169,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZA200D7Y1B | 22,4 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Sky-Air Außengerät RZA250D7Y1B | 24,0 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q10U7Y1B | 16,0 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q12U7Y1B | 18,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q14U7Y1B | 20,6 | 155,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q16U7Y1B | 23,2 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q18U7Y1B | 27,9 | 163,1 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q20U7Y1B | 31,0 | 156,6 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe mit konti. Heizbetrieb RY(Y/ M)Q8U7Y1B | 13,7 | 167,9 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ10U7Y1B | 16,0 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ12U7Y1B | 18,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ14U7Y1B | 20,6 | 155,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ16U7Y1B | 23,2 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ18U7Y1B | 27,9 | 163,1 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ20U7Y1B | 31,0 | 156,6 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV + Wärmepumpe RXYQ8U7Y1B | 13,7 | 167,9 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ10U7Y1B | 16,0 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ12U7Y1B | 18,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ14U7Y1B | 20,6 | 155,4 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ16U7Y1B | 23,2 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ18U7Y1B | 27,9 | 163,1 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ20U7Y1B | 31,0 | 156,6 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV IV Q + Wärmepumpe RXYQQ8U7Y1B | 13,7 | 167,9 |  | R410A | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA10A7Y1B | 16,0 | 170,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA12A7Y1B | 18,4 | 176,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA14A7Y1B | 20,6 | 168,2 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA16A7Y1B | 23,2 | 167,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA18A7Y1B | 27,9 | 172,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA20A7Y1B | 31,0 | 162,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYA8A7Y1B | 13,7 | 161,4 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA10AMY1B | 28,0 | 173,8 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA12AMY1B | 33,5 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4A7V1B | 12,1 | 200,5 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA4A7Y1B | 12,1 | 193,1 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5A7V1B | 14,0 | 185,7 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA5A7Y1B | 14,0 | 178,8 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6A7V1B | 15,5 | 183,6 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA6A7Y1B | 15,5 | 176,8 |  | R32 | optional | optional |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | VRV V R32 Wärmepumpe RXYSA8AMY1B | 22,4 | 173,8 |  | R32 | optional | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJH040KCTAH | 12,1 | 211,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJH045KCTAH | 14,0 | 194,2 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJH054KCTAH | 15,1 | 189,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJH144LELDH | 32,0 | 171,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY040KCTAH | 12,1 | 211,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY040LBLDH | 12,6 | 150,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY040LCLDH | 10,8 | 157,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY040LELDH | 12,6 | 150,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY045KCTAH | 14,0 | 194,2 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY045LBLDH | 13,2 | 152,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY045LCLDH | 11,8 | 155,4 |  | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY045LELDH | 13,2 | 152,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY054KCTAH | 15,1 | 189,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY054LBLDH | 13,3 | 151,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY054LCLDH | 11,8 | 156,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY054LELDH | 13,3 | 151,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY072LALDH | 23,7 | 150,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY072LELDH | 20,4 | 152,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY090LELDH | 22,1 | 189,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY108GALDH | 19,0 | 151,4 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY108LALDH | 28,7 | 155,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY108LELDH | 24,2 | 183,4 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY126GALDH | 23,2 | 156,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY126LALDH | 28,7 | 151,4 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY126LELDH | 31,9 | 178,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY144GALDH | 23,7 | 159,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY144LALDH | 29,8 | 155,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY144LELDH | 32,0 | 171,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AJY162LELDH | 35,0 | 176,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG45KBTB | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG45KRTA | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG54KATA | 12,6 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG54KBTB | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG54KQTA | 12,6 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOEG54KRTA | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG45KBTB | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG45KRTA | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG45LATT | 10,1 | 156,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG45LETL | 9,2 | 153,4 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54KATA | 12,6 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54KBTB | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54KQTA | 12,6 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54KRTA | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54LATT | 10,4 | 154,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG54LETL | 9,5 | 157,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG72LRLA | 15,3 | 154,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOHG90LRLA | 18,5 | 153,8 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG45KBTB | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG45KRTA | 9,2 | 151,8 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG45LATT | 10,1 | 156,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG45LETL | 9,2 | 153,4 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG54KBTB | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG54KRTA | 9,5 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG54LATT | 10,4 | 154,2 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG54LETL | 9,5 | 157,0 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG72LRLA | 15,3 | 154,6 |  | R410A | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | AOYG90LRLA | 18,5 | 153,8 |  | R410A | ja | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-120WL/C-X | 12,1 | 155,8 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-121WL/C-T | 12,1 | 156,6 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-160WL/C-T | 16,0 | 158,6 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-160WL/C-X | 16,0 | 158,6 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-224WL/C-X | 22,4 | 167,8 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-224WM/H-X | 22,4 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-280WL/C-X | 28,0 | 180,6 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-280WM/H-X | 28,0 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-335WL/C-X | 33,5 | 180,2 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-335WM/H-X | 33,5 | 183,4 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-400WM/H-X | 40,0 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-450WM/H-X | 45,0 | 190,6 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-560WM/H-X | 56,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GMV-615WM/H-X | 56,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI | GWHD(42)NK6RO | 13,8 | 165,6 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AUW200U6RZ8 | 19,0 | 153,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AUW250U6RZ8 | 23,0 | 153,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVWT-114FKFSHA | 33,5 | 166,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-114HKFSEB | 33,5 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-114HKF5S | 33,5 | 180,9 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-114HKSS | 33,5 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-136FKFSHA | 40,0 | 150,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-136HKFSEB | 40,0 | 159,8 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-136HKF5S | 40,0 | 181,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-154FKFSHA | 45,0 | 150,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-154HKFSEB | 45,0 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-154HKF5S | 45,0 | 176,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-170HKFSEB | 50,0 | 163,4 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-170HKF5S | 50,4 | 188,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-170HKSS | 50,0 | 153,4 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-190HKFSEB | 56,0 | 159,8 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-190HKF5S | 56,0 | 197,3 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-190HKSS | 56,0 | 150,2 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hisense | AVWT-212HKFSEB | 61,5 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-212HKF5S | 61,5 | 191,5 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-232HKFSEB | 68,0 | 154,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-232HKF5S | 68,0 | 179,1 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-250HKFSEB | 72,5 | 152,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-250HKF5S | 73,5 | 167,7 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-272HKFSEB | 80,0 | 150,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-272HKF5S | 78,5 | 166,9 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-290HKF5S | 85,0 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-307HKF5S | 90,0 | 177,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-324HKF5S | 95,4 | 167,5 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-343HKF5S | 101,0 | 168,3 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-76FKFSHA | 22,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-76HKFSEB | 22,4 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-76HKF5S | 22,4 | 175,4 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-96FKFSHA | 28,0 | 165,4 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-96HKFSEB | 28,0 | 164,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-96HKF5S | 28,0 | 170,9 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVWT-96HKSS | 28,0 | 156,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-114HKDHE2 | 33,5 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-114HKFHH2 | 33,5 | 161,0 |  | R410A | nein | optional |
| Hisense | AVW-136HKDHE2 | 40,0 | 177,3 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-154HKDHE2 | 45,0 | 181,2 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-41HJFHH1 | 12,1 | 186,8 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-41HJFHH2 | 12,1 | 191,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-41HKFHH2 | 12,1 | 191,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-48HJDH2H1 | 14,0 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-48HJFHH1 | 14,0 | 181,2 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-48HJFHH2 | 14,0 | 185,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-48HKDH2H1 | 14,0 | 183,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hisense | AVW-48HKFHH2 | 14,0 | 185,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-54HJDH2H1 | 15,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-54HJFHH1 | 15,5 | 175,9 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-54HJFHH2 | 15,5 | 179,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-54HKDH2H1 | 15,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-54HKFHH2 | 15,5 | 179,0 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-76HKDHE2 | 22,4 | 216,8 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-76HKFHH2 | 22,4 | 168,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hisense | AVW-96HKDHE2 | 28,0 | 188,9 |  | R32 | optional | optional |
| Hisense | AVW-96HKFHH2 | 28,0 | 168,6 |  | R410A | optional | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-10FSXNME | 23,0 | 185,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-10FSXNPE | 23,0 | 186,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-10FSXNP2E | 23,0 | 194,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-10FSXNSE | 23,0 | 161,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-10FSXNS2E | 23,0 | 179,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-12FSXNME | 24,8 | 183,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-12FSXNPE | 26,6 | 189,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-12FSXNP2E | 26,6 | 194,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-12FSXNSE | 24,8 | 168,6 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-12FSXNS2E | 24,8 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-14FSXNPE | 31,2 | 182,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-14FSXNP2E | 31,2 | 185,0 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-14FSXNSE | 31,2 | 176,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-14FSXNS2E | 31,2 | 177,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-16FSXNPE | 34,8 | 190,6 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-16FSXNP2E | 34,8 | 198,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-16FSXNSE | 33,5 | 173,8 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-16FSXNS2E | 33,5 | 184,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-18FSXNPE | 39,0 | 189,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-18FSXNP2E | 39,0 | 183,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-18FSXNSE | 37,5 | 164,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-18FSXNS2E | 37,5 | 171,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-20FSXNSE | 39,8 | 162,6 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-20FSXNS2E | 39,8 | 187,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-22FSXNSE | 46,2 | 174,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-22FSXNS2E | 46,2 | 171,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-24FSXNSE | 49,0 | 174,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-24FSXNS2E | 49,0 | 168,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5FSXNPE | 13,2 | 199,4 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5FSXNP2E | 13,2 | 199,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5HNP2E | 11,9 | 184,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5HRP2E | 11,9 | 187,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5HVNP2E | 11,9 | 184,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-5HVRP2E | 11,9 | 187,0 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6FSXNPE | 15,0 | 180,2 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6FSXNP2E | 15,0 | 175,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HNC2E | 14,2 | 185,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HNP2E | 14,2 | 185,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HRC2E | 14,2 | 186,2 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HRP2E | 14,2 | 186,2 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HVNC2E | 14,2 | 185,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HVNP2E | 14,2 | 185,4 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HVRC2E | 14,0 | 186,2 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-6HVRP2E | 14,2 | 186,2 |  | R32 | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8FSXNME | 18,3 | 222,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8FSXNPE | 18,5 | 179,0 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8FSXNP2E | 18,5 | 205,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8FSXNSE | 18,3 | 163,8 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8FSXNS2E | 18,3 | 182,0 |  | R410A | optional | nein |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | RAS-8HNCE | 18,4 | 164,6 |  | R410A | optional | nein |
| Kaysun | KMF-120 DVR5 | 12,3 | 167,8 |  | R32 | optional | optional |
| Kaysun | KMF-140 DVR5 | 10,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Kaysun | KMF-160 DVR5 | 11,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Kaysun | KMF-180 DTR6 | 11,0 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Kaysun | KMF-252 DN6 | 13,7 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-280 DN6 | 16,0 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-335 DN6 | 18,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-335 DN6S | 18,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-400 DN6 | 22,1 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-400 DN6S | 22,0 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-450 DN6 | 24,7 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-450 DN6S | 24,7 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-500 DN6 | 27,5 | 163,8 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-560 DN6 | 34,5 | 159,8 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-560 DN6S | 34,5 | 159,8 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-615 DN6 | 36,6 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Kaysun | KMF-615 DN6S | 36,6 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM080LTE5 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM080LTE6 | 22,4 | 169,4 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM100LTE5 | 28,0 | 167,4 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM100LTE6 | 28,0 | 172,6 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM120LTE5 | 33,6 | 179,4 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM120LTE6 | 33,6 | 185,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM140LTE5 | 39,2 | 167,8 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM140LTE6 | 39,2 | 174,6 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM160LTE5 | 44,8 | 183,8 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM160LTE6 | 44,8 | 189,4 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM180LTE5 | 50,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM180LTE6 | 50,4 | 171,4 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM200LTE5 | 56,0 | 177,4 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM200LTE6 | 56,0 | 183,0 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM220LTE6 | 61,6 | 164,6 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM240LTE6 | 67,2 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUM260LTE6 | 72,8 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN040GSS0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN040LSS0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN050GSL0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN050GSS0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN050LMS0 | 14,0 | 151,0 |  | R410A | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN050LSS0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN060GSS0 | 18,0 | 171,0 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN060LSS0 | 18,0 | 171,0 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN080LSS0 | 22,4 | 166,2 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN100LSS0 | 30,6 | 165,4 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ARUN120LSS0 | 36,7 | 169,8 |  | R410A | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UM48FH.N30/UUD3.U30 | 15,5 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UM48F.N31/UUD3.U30 | 15,5 | 157,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UM60F.N31/UUD3.U30 | 16,8 | 157,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT42FH.NA0/UUD3.U30 | 13,5 | 177,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT42F.NA0/UUD3.U30 | 13,5 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT48FH.NA0/UUD3.U30 | 15,5 | 177,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT48F.NA0/UUD3.U30 | 15,5 | 165,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT48F.NY0/UUD3.U30 | 15,5 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT60FH.NA0/UUD3.U30 | 17,5 | 177,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UT60F.NA0/UUD3.U30 | 16,9 | 165,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV42FH.N20/UUD3.U30 | 13,5 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV42F.N20/UUD3.U30 | 13,5 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV48F.N20/UUD3.U30 | 15,5 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | UV60F.N20/UUD3.U30 | 16,8 | 161,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM080LTE6 | 22,4 | 175,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM080LTS6 | 22,4 | 169,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM100LTE6 | 28,0 | 177,8 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM100LTS6 | 28,0 | 172,6 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM120LTE6 | 33,6 | 196,6 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM120LTS6 | 33,6 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM140LTE6 | 39,2 | 203,8 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM160LTE6 | 44,8 | 189,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM180LTE6 | 50,4 | 189,4 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUM200LTE6 | 56,0 | 202,2 |  | R32 | optional | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUN040GSS0 | 12,1 | 151,8 |  | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUN040LSS0 | 12,1 | 151,8 |  | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUN060GSS0 | 15,5 | 159,8 |  | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | ZRUN060LSS0 | 15,5 | 159,8 |  | R32 | optional | ja |
| Midea Europe GmbH | MVi-400WV2RN1(A) | 22,1 | 163,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MVi-450WV2RN1(A) | 24,7 | 166,2 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MVi-500WV2RN1(A) | 27,5 | 163,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MVi-560WV2RN1(A) | 34,5 | 159,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MVi-615WV2RN1(A) | 36,6 | 157,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8M-140WV2RN8 | 9,7 | 187,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8M-160WV2RN8 | 10,7 | 189,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8M-180WV2RN8 | 11,0 | 189,0 |  | R32 | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-252WV2RN1E | 13,7 | 170,2 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-280WV2RN1E | 16,0 | 167,8 |  | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Midea Europe GmbH | MV8-335WV2RN1E | 18,4 | 168,6 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-400WV2RN1E | 22,0 | 171,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-450WV2RN1E | 24,8 | 167,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-500WV2RN1E | 27,5 | 167,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-560WV2RN1E | 31,0 | 165,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-615WV2RN1E | 33,8 | 172,6 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-670WV2RN1E | 36,9 | 169,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-730WV2RN1E | 43,0 | 167,8 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-785WV2RN1E | 43,0 | 163,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-850WV2RN1E | 45,0 | 165,0 |  | R410A | ja | optional |
| Midea Europe GmbH | MV8-900WV2RN1E | 45,0 | 165,0 |  | R410A | ja | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EM200YNW-A1 | 22,4 | 171,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EM250YNW-A1 | 28,0 | 173,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EM300YNW-A1 | 33,5 | 161,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP200YNW-A2 | 22,4 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP250YNW-A2 | 28,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP300YNW-A2 | 33,5 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP350YNW-A2 | 40,0 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP400YNW-A2 | 45,0 | 167,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP450YNW-A2 | 50,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-EP500YNW-A2 | 56,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-M200YNW-A1 | 22,4 | 171,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-M250YNW-A1 | 28,0 | 172,6 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-M300YNW-A1 | 33,5 | 161,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P200YNW-A2 | 22,4 | 171,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P250YNW-A2 | 28,0 | 172,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P300YNW-A2 | 33,5 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P350YNW-A2 | 40,0 | 170,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P400YNW-A2 | 45,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P450YNW-A2 | 50,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHY-P500YNW-A2 | 56,0 | 158,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-M200YNW-A1 | 22,4 | 157,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-M250YNW-A1 | 28,0 | 157,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-M300YNW-A1 | 33,5 | 157,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-P200YNW-A2 | 22,4 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-P250YNW-A2 | 28,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PURY-P300YNW-A2 | 33,5 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M125VKA2 | 8,5 | 161,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M125YKA2 | 8,5 | 161,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M140VKA2 | 9,4 | 161,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-M140YKA2 | 9,4 | 161,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM125VDA | 9,3 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM125VKA2 | 9,3 | 185,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM125YDA | 9,3 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM125YKA2 | 9,3 | 185,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM140VDA | 10,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM140VKA2 | 10,6 | 181,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM140YDA | 10,6 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM140YKA2 | 10,6 | 181,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM200YKA2 | 18,9 | 173,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-ZM250YKA2 | 20,2 | 169,0 |  | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA | 14,0 | 205,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VNA-W | 14,0 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX | 14,0 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VNX-W | 14,0 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA | 14,0 | 205,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VSA-W | 14,0 | 205,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX | 14,0 | 158,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC125VSX-W | 14,0 | 167,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA | 15,5 | 209,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VNA-W | 15,5 | 209,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VNX-W | 16,0 | 171,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA | 15,5 | 209,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VSA-W | 15,5 | 209,4 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VSX | 16,0 | 156,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC140VSX-W | 16,0 | 162,6 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA | 22,4 | 187,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC200VSA-W | 12,5 | 182,6 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA | 27,0 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC250VSA-W | 14,2 | 176,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | FDS-Serie Multisimultan FDC280VSA-W | 17,8 | 165,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | SX-Serie Multisplit SCM125ZM-S | 13,5 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC1000KXZXE1 | 112,0 | 191,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC224KXZXE1 | 25,0 | 191,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC280KXZXE1 | 31,5 | 193,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC335KXZXE1 | 37,5 | 191,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC450KXZXE1 | 50,0 | 191,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC500KXZXE1 | 56,0 | 191,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC560KXZXE1 | 63,0 | 193,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC615KXZXE1 | 69,0 | 192,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC670KXZXE1 | 75,0 | 191,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC735KXZXE1 | 82,5 | 191,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC800KXZXE1 | 90,0 | 193,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC850KXZXE1 | 95,0 | 193,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC900KXZXE1 | 100,0 | 192,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX High COP FDC950KXZXE1 | 106,0 | 191,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Lite FDC224KXZPE1 | 22,4 | 170,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Lite FDC280KXZPE1 | 28,0 | 179,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC121KXZEN1 | 12,1 | 182,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC121KXZEN1-W | 12,1 | 184,2 |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC121KXZES1 | 12,1 | 182,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC121KXZES1-W | 12,1 | 184,2 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC140KXZEN1 | 14,0 | 183,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC140KXZEN1-W | 14,0 | 181,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC140KXZES1 | 14,0 | 183,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC140KXZES1-W | 14,0 | 181,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC155KXZEN1 | 15,5 | 180,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC155KXZES1 | 15,5 | 180,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC155KXZES1-W | 15,5 | 180,2 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC224KXZME1 | 25,0 | 184,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC280KXZME1 | 31,5 | 188,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Micro FDC335KXZME1 | 33,5 | 158,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1000KXZE1 | 112,0 | 180,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1000KXZE2 | 112,0 | 180,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1000KXZVE3 | 100,5 | 184,7 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1000KXZXE2 | 112,5 | 184,3 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1060KXZE1 | 119,0 | 174,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1060KXZE2 | 119,0 | 174,3 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1060KXZXE2 | 120,0 | 187,7 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1120KXZE1 | 126,0 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1120KXZE2 | 126,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1120KXZXE2 | 127,5 | 189,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1200KXZE1 | 135,0 | 166,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1200KXZE2 | 135,0 | 191,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1250KXZE1 | 140,0 | 168,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1250KXZE2 | 140,0 | 184,5 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1300KXZE1 | 145,0 | 169,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1300KXZE2 | 145,0 | 177,7 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1350KXZE1 | 150,0 | 171,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1350KXZE2 | 150,0 | 171,4 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1425KXZE1 | 159,0 | 169,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1425KXZE2 | 159,0 | 175,1 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1450KXZE1 | 162,0 | 173,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1450KXZE2 | 162,0 | 180,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1500KXZE1 | 168,0 | 180,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1500KXZE2 | 168,0 | 180,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1560KXZE1 | 175,0 | 176,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1560KXZE2 | 175,0 | 176,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1620KXZE1 | 182,0 | 172,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1620KXZE2 | 182,0 | 172,5 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1680KXZE1 | 189,0 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC1680KXZE2 | 189,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC224KXZE3 | 22,4 | 189,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC280KXZE1 | 31,5 | 192,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC280KXZE2 | 31,5 | 192,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC280KXZE3 | 28,0 | 187,1 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC335KXZE1 | 37,5 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC335KXZE2 | 37,5 | 184,3 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC335KXZE3 | 33,5 | 183,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC400KXZE1 | 45,0 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC400KXZE2 | 45,0 | 191,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC450KXZE1 | 50,0 | 171,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC450KXZE2 | 50,0 | 171,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC450KXZVE3 | 44,8 | 189,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC475KXZE1 | 53,0 | 169,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC475KXZE2 | 53,0 | 175,1 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC500KXZE1 | 56,0 | 180,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC500KXZE2 | 56,0 | 180,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC500KXZVE3 | 50,4 | 189,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC560KXZE1 | 63,0 | 168,6 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC560KXZE2 | 63,0 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC560KXZVE3 | 56,0 | 187,1 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC560KXZXE2 | 63,0 | 192,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC615KXZE1 | 69,0 | 191,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC615KXZE2 | 69,0 | 187,9 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC615KXZVE3 | 61,5 | 185,3 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC670KXZE1 | 75,0 | 191,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC670KXZE2 | 75,0 | 184,3 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC670KXZVE3 | 67,0 | 183,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC735KXZE1 | 82,5 | 177,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC735KXZE2 | 82,5 | 188,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC735KXZVE3 | 72,8 | 187,0 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC800KXZE1 | 90,0 | 166,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC800KXZE2 | 90,0 | 191,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC800KXZVE3 | 78,4 | 184,1 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC850KXZE1 | 95,0 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC850KXZE2 | 95,0 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC850KXZVE3 | 84,0 | 184,9 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC850KXZXE2 | 94,5 | 192,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC900KXZE1 | 100,0 | 171,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC900KXZE2 | 100,0 | 171,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC900KXZVE3 | 89,5 | 184,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC900KXZXE2 | 100,5 | 189,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC950KXZE1 | 106,0 | 169,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC950KXZE2 | 106,0 | 175,1 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC950KXZVE3 | 95,0 | 184,8 |  | R32 | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX Standard FDC950KXZXE2 | 106,5 | 186,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1000KXZRE1 | 100,0 | 178,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1060KXZRE1 | 106,0 | 173,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1120KXZRE1 | 112,0 | 168,6 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1200KXZRE1 | 120,0 | 165,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1250KXZRE1 | 125,0 | 167,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1300KXZRE1 | 130,0 | 169,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1350KXZRE1 | 135,0 | 170,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1425KXZRE1 | 142,5 | 167,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1450KXZRE1 | 145,0 | 171,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1500KXZRE1 | 150,0 | 178,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1560KXZRE1 | 156,0 | 175,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1620KXZRE1 | 162,0 | 171,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC1680KXZRE1 | 168,0 | 168,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC224KXZRE1 | 22,4 | 161,4 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC224KXZRE2 | 47,5 | 167,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC280KXZRE1 | 28,0 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC280KXZRE2 | 28,0 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC335KXZRE1 | 33,5 | 190,6 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC335KXZRE2 | 33,5 | 174,1 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC400KXZRE1 | 40,0 | 165,8 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC400KXZRE2 | 40,0 | 172,5 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC450KXZRE1 | 45,0 | 170,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC450KXZRE2 | 45,0 | 170,2 |  | R410A | optional | optional |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC475KXZRE1 | 47,5 | 167,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC475KXZRE2 | 47,5 | 167,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC500KXZRE1 | 50,0 | 178,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC500KXZRE2 | 50,0 | 172,7 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC560KXZRE1 | 56,0 | 168,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC560KXZRE2 | 56,0 | 168,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC615KXZRE1 | 61,5 | 170,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC615KXZRE2 | 61,5 | 170,6 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC670KXZRE1 | 63,0 | 183,4 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC670KXZRE2 | 63,0 | 177,1 |  | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC735KXZRE1 | 73,5 | 177,0 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC800KXZRE1 | 80,0 | 165,8 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC850KXZRE1 | 85,0 | 168,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC900KXZRE1 | 90,0 | 170,2 |  | R410A | optional | nein |
| Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems Ltd. | VRF KX 3-Leiter FDC950KXZRE1 | 95,0 | 167,8 |  | R410A | optional | nein |
| Panasonic Deutschland | U-10LE1E8 | 28,0 | 169,5 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-10LZ2E8 | 28,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-10ME2E8 | 31,5 | 167,6 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-10MF3E8 | 31,5 | 166,8 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-10MZ1E8 | 28,0 | 172,4 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-12ME2E8 | 37,5 | 185,8 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-12MF3E8 | 37,5 | 167,8 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-12MZ1E8 | 33,5 | 170,3 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-125PZH3E5 | 12,5 | 152,6 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-125PZH3E8 | 12,5 | 152,6 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-125PZH4E5 | 14,0 | 186,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-125PZH4E8 | 14,0 | 186,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-14ME2E8 | 45,0 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-14MF3E8 | 45,0 | 162,1 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-140PZH3E8 | 15,5 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-140PZH4E5 | 16,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-140PZH4E8 | 16,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-16ME2E8 | 50,0 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-18ME2E8 | 56,0 | 168,7 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-20ME2E8 | 63,0 | 160,4 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-200PZH2E8 | 22,4 | 182,2 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-200PZH4E8 | 16,0 | 165,4 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-250PZH2E8 | 28,0 | 174,1 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-250PZH4E8 | 17,2 | 164,2 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-4LE2E5 | 12,5 | 191,8 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | U-4LE2E8 | 12,5 | 191,8 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-4LZ2E5 | 12,5 | 199,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-4LZ2E8 | 12,5 | 199,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-5LE2E5 | 16,0 | 172,9 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-5LE2E8 | 16,0 | 172,9 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-5LZ2E5 | 16,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-5LZ2E8 | 16,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-6LE2E5 | 16,5 | 166,7 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-6LE2E8 | 16,5 | 166,7 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-6LZ2E5 | 16,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-6LZ2E8 | 16,5 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-8LE1E8 | 25,0 | 166,4 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-8LZ2E8 | 25,0 | 181,0 |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-8ME2E8 | 25,0 | 188,4 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-8MF3E8 | 25,0 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-8MZ1E8 | 22,4 | 171,0 |  | R32 | optional | optional |
| P.P.H. KOSTRZEWA SP.K. | HPR 500 | 10,4 | 158,3 | 10,0 132,6 | R290 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 1403 ARCTIC | 9,6 | 150,6 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVT 1403 DC | 9,6 | 150,6 |  | R32 | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVV 1200 DC | 14,0 | 164,2 |  | R410A | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVV 1203 DC | 12,3 | 193,0 |  | R410A | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVV 1600 DC | 17,5 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVV 1603 DC | 15,5 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | MVV 2003 DC | 20,0 | 155,0 |  | R410A | optional | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | RXT 1405 DC | 14,0 | 153,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-BAC-DK-840-15,5-R32 (AC140RXADKG) | 13,4 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-BAC-DK-840-15,5-R410A (AC140MXADKH) | 13,4 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-BAC-DK-840-15,5-3-R32 (AC140RXADNG) | 13,4 | 169,0 |  | R32 | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-BAC-DK-840-15,5-3-R410A (AC140MXADNH) | 13,4 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-14-3L-R410A (AM050NXMDGR) | 14,0 | 177,8 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-25 (AM 080 FXMDGH) | 17,1 | 189,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-31 (AM 100 KXMDGH) | 19,9 | 176,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-37 (AM 120 KXMDGH) | 21,0 | 179,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EC-45 (AM 140 KXMDGH) | 24,0 | 174,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-13,5-3L (AM040BXMDGR) | 12,1 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-16-3L (AM050BXMDGR) | 14,0 | 185,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-18-3L (AM060BXMDGR) | 15,5 | 193,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-22 (AM 080 JXVHGH) | 17,9 | 170,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-22-3L (AM 080 JXVHGR) | 17,9 | 170,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-25-3L (AM080BXMWGH) | 22,4 | 167,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-28 (AM 100 JXVHGH) | 18,8 | 170,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-28-3L (AM 100 JXVHGR) | 18,8 | 170,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-31,5-3L (AM100BXMWGH) | 28,0 | 166,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-33 (AM 120 JXVHGH) | 19,8 | 162,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-33-3L (AM 120 JXVHGR) | 19,8 | 162,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-37,5-3L (AM120BXMWGH) | 33,6 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-40 (AM 140 JXVHGH) | 25,7 | 170,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-40-3L (AM 140 JXVHGR) | 25,7 | 170,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-45 (AM 160 JXVHGH) | 27,1 | 167,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-45-3L (AM 160 JXVHGR) | 27,1 | 167,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-50 (AM 180 JXVHGH) | 28,5 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-50-3L (AM 180 JXVHGR) | 28,5 | 168,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-56 (AM 200 JXVHGH) | 30,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-56-3L (AM 200 JXVHGR) | 30,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-61 (AM 220 JXVHGH) | 31,0 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-61-3L (AM 220 JXVHGR) | 31,0 | 166,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-67 (AM 240 KXVGGH) | 32,0 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-67-3L (AM 240 MXVGNR) | 32,0 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-72 (AM 260 KXVGGH) | 33,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-EL-72-3L (AM 260 MXVGNR) | 33,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-22,4-R410A (AM080AXVGGH) | 14,0 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-28-R410A (AM100AXVGGH) | 16,9 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-33,6-R410A (AM120AXVGGH) | 19,7 | 179,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-40-R410A (AM140AXVGGH) | 22,6 | 167,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-45-R410A (AM160AXVGGH) | 25,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-50,4-R410A (AM180AXVGGH) | 28,3 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-56-R410A (AM200AXVGGH) | 31,1 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-61,6-R410A (AM220AXVGGH) | 31,8 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-67,2-R410A (AM240AXVGGH) | 32,4 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HP-72,8-R410A (AM260AXVGGH) | 33,0 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-22,4-3L-R410A (AM080AXVGGR) | 14,0 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-28-3L-R410A (AM100AXVGGR) | 16,9 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-33,6-3L-R410A (AM120AXVGGR) | 19,7 | 179,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-40-3L-R410A (AM140AXVGGR) | 22,6 | 167,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-45-3L-R410A (AM160AXVGGR) | 25,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-50,4-3L-R410A (AM180AXVGGR) | 28,3 | 189,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-56-3L-R410A (AM200AXVGGR) | 31,1 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-61,6-3L-R410A (AM220AXVGGR) | 31,8 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-67,2-3L-R410A (AM240AXVGGR) | 32,4 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-HE-HR-72,8-3L-R410A (AM260AXVGGR) | 33,0 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-22,4-R410A (AM080AXVAGH) | 13,7 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-28-R410A (AM100AXVAGH) | 16,3 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-33,6-R410A (AM120AXVAGH) | 18,8 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-40-R410A (AM140AXVAGH) | 20,3 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-45-R410A (AM160AXVAGH) | 24,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-50,4-R410A (AM180AXVAGH) | 26,5 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-56-R410A (AM200AXVAGH) | 29,1 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-HP-61,6-R410A (AM220AXVAGH) | 30,1 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-22 (AM 080 JXVAGH) | 15,8 | 153,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-28 (AM 100 JXVAGH) | 16,5 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-33 (AM 120 JXVAGH) | 17,5 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-40 (AM 140 KXVAGH) | 21,0 | 153,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-45 (AM 160 KXVAGH) | 24,4 | 151,4 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-50 (AM 180 KXVAGH) | 26,0 | 160,6 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-56 (AM 200 KXVAGH) | 29,1 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-61 (AM 220 KXVAGH) | 30,1 | 157,8 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-67 (AM 240 KXVAGH) | 31,0 | 153,8 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-ST-72 (AM 260 KXVAGH) | 32,0 | 150,2 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLL-DVM-22 (AM 080 MXMDGH) | 15,1 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-BAC-HE-13,2-R32 (AC120BXAPNG) | 9,5 | 185,0 |  | R32 | optional | optional |
| Systemair GmbH | SYSVRF2 M 900 AIR EVO HP R | 90,0 | 154,0 |  |  | optional | nein |
| Systemair GmbH | SYSVRF2 260 AIR EVO A HP R | 26,0 | 150,0 |  |  | optional | nein |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP0801HT8P-E | 22,4 | 177,0 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP1001HT8P-E | 28,0 | 188,2 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP1201HT8P-E | 33,5 | 178,0 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP1401HT8P-E | 40,0 | 181,0 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP1601HT8P-E | 45,0 | 188,6 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP1801HT8P-E | 50,4 | 187,0 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP2001HT8P-E | 56,0 | 174,2 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP2201HT8P-E | 61,5 | 174,6 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP2401HT8P-E | 67,0 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-MUP2401HT8P-E1 | 67,0 | 163,8 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-SUG0801MT8P-E | 22,4 | 174,6 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-SUG1001MT8P-E | 28,0 | 183,8 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | MMY-SUG1201MT8P-E | 33,5 | 181,8 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1401AT-E1 / RAV-HM1401CTP-E | 14,0 | 186,2 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1401AT-E1 / RAV-HM1401UT-E | 14,0 | 197,0 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1401AT-E1 / RAV-HM1401UTP-E | 14,0 | 186,6 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1401AT8-E / RAV-HM1401CTP-E | 14,0 | 165,4 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1401AT8-E / RAV-HM1401UTP-E | 14,0 | 172,2 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1601AT8-E / RAV-HM1601CTP-E | 16,0 | 165,4 |  | R32 | optional | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | RAV-GP1601AT8-E / RAV-HM1601UTP-E | 16,0 | 172,2 |  | R32 | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H252ARETA3 | 25,2 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H280ARETA3 | 28,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H335ARETA3 | 33,5 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H400ARETA3 | 40,0 | 162,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H450ARETA3 | 45,0 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H504ARETA3 | 50,4 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H560ARETA3 | 56,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H615ARETA3 | 61,5 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-H680ARETA3 | 68,0 | 164,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R224ARETA3 | 22,4 | 150,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R280ARETA3 | 22,8 | 155,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R335ARETA3 | 33,5 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R400ARETA3 | 40,0 | 151,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R450ARETA3 | 45,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R500ARETA3 | 50,0 | 157,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-R560ARETA3 | 56,0 | 153,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S121AREHDA1 | 12,1 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S121AREHDA3 | 12,1 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S140AREHDA1 | 14,0 | 161,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S140AREHDA3 | 14,0 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Luft (Heizleistung > 12 kW) (mit Prüfnachweis) |  |  |  |  |  |  |  |
| VIVAX | VMV-S155AREHDA1 | 15,5 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S155AREHDA3 | 15,5 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S226AREHDA3 | 22,6 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S280AREHDA3 | 28,0 | 163,4 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-S315AREHDA3 | 31,5 | 165,4 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-252ARETA3 | 25,2 | 173,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-280ARETA3 | 28,0 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-335ARETA3 | 33,5 | 169,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-400ARETA3 | 40,0 | 162,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-450ARETA3 | 45,0 | 159,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-504ARETA3 | 50,4 | 163,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-560ARETA3 | 56,0 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-615ARETA3 | 61,5 | 165,0 |  | R410A | optional | optional |
| VIVAX | VMV-680ARETA3 | 68,0 | 164,0 |  | R410A | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HeatPump23 GmbH | HeatPump Plug and Play S | 3,1 | 175,9 | 3,1 | 126,2 | R32 | ja | ja |
| HeatPump23 GmbH | HeatPump Plug and Play L | 7,8 | 175,5 | 7,2 | 130,2 | R32 | ja | ja |
| Accamps | Accamps-R32-1020-2800 | 18,9 | 178,4 | 22,1 | 134,8 | R32 | optional | nein |
| Accamps | Accamps-R32-1280-3500 | 26,0 | 180,3 | 25,8 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| Accamps | AC-11,4PR290220 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| Accamps | AC14,8PR290220 | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| Accamps | AC-14,8PR290380 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Accamps | AC-22,0PR290380 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Accamps | AC-8,3PR290220 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Accamps | A-12RS220 | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-12RS380 | 12,1 | 186,8 | 12,2 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-18RS220 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-18RS380 | 18,0 | 188,5 | 18,0 | 145,2 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-6RS220 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-8RS220 (0,55 kg R290) | 8,2 | 190,6 | 8,1 | 140,9 | R290 | optional | ja |
| Accamps | A-8RS220 (1,05 kg R290) | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| Acond a.s. | Acond Acomonis S | 4,2 | 195,0 | 4,7 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond Aconomis N | 7,7 | 188,0 | 7,5 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond Aconomis R | 15,4 | 194,0 | 14,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond Grandis-L16 | 15,5 | 217,0 | 16,0 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond Grandis-L21 | 21,0 | 195,0 | 22,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond PRO-N | 5,3 | 164,0 | 5,1 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Acond PRO-R | 10,4 | 199,0 | 10,2 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Grandis L-18 | 18,8 | 200,0 | 18,0 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Grandis N | 4,2 | 212,0 | 4,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Acond a.s. | Grandis R | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Adlar Castra B.V. | Aurora II - 10kW | 7,6 | 175,8 | 7,0 | 126,4 | R32 | ja | ja |
| Adlar Castra B.V. | Aurora II - 14kW | 10,4 | 177,2 | 9,9 | 125,6 | R32 | ja | ja |
| Adlar Castra B.V. | Aurora II - 6kW | 5,0 | 180,0 | 4,9 | 126,4 | R32 | ja | ja |
| Adlar Castra B.V. | Aurora III PRO - 12KW | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adlar Castra B.V. | Aurora III PRO - 7KW | 7,2 | 199,0 | 6,8 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Adlar Castra B.V. | Aurora III PRO - 9KW | 9,2 | 186,0 | 8,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 08 | 7,0 | 159,0 | 7,0 | 128,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 08 Z | 9,0 | 167,0 | 9,0 | 131,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 10 | 10,0 | 166,0 | 10,0 | 132,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 12 Z | 13,0 | 171,0 | 13,0 | 134,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 15 - DUO | 14,0 | 161,0 | 14,0 | 129,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 16 Z - DUO | 18,0 | 169,0 | 18,0 | 132,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 20 - DUO | 19,0 | 167,0 | 19,0 | 133,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP ME 24 Z - DUO | 25,0 | 171,0 | 25,0 | 135,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 16 | 14,0 | 172,0 | 13,0 | 137,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 20 | 17,0 | 179,0 | 16,0 | 141,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 25 | 21,0 | 171,0 | 20,0 | 136,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 35 | 32,0 | 176,0 | 32,0 | 138,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 50 | 46,0 | 174,0 | 44,0 | 141,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 60 | 54,0 | 161,0 | 52,0 | 133,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 80 | 70,0 | 164,0 | 74,0 | 133,0 | R449A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT LWWP 90 | 80,0 | 168,0 | 82,0 | 132,0 | R449A | ja | ja |
| AERMEC GmbH | BHP160TBHP160WT | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HMG 0350 | 24,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HMG350P | 24,0 | 157,0 |  |  | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI 160 T | 13,0 | 164,0 | 13,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HMI041 | 5,0 | 185,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI061 | 6,0 | 187,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI141T | 14,1 | 170,0 | 13,0 | 150,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI180T | 19,0 | 181,0 | 18,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI220T | 22,0 | 181,0 | 20,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI260T | 26,0 | 181,0 | 27,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | HMI300T | 30,0 | 183,0 | 30,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | NRB 0352 HE | 78,8 | 153,0 |  |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NRB 0352 HL | 78,2 | 150,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 0800 HA | 201,0 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 0800 HE | 201,0 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 0800 HL | 197,0 | 146,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 0900 HL | 235,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1000 HA | 262,0 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1000 HE | 266,0 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1000 HL | 258,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1200 HA | 320,0 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1200 HE | 328,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1400 HL | 370,0 | 146,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1600 H | 396,0 | 146,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1600 HL | 306,0 | 154,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 1805 XHL | 353,0 | 150,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2006 XH | 379,0 | 149,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2006 XHA | 520,0 | 151,0 | 384,0 | 129,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2006 XHE | 538,0 | 151,0 | 397,0 | 129,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2006 XHL | 385,0 | 155,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2206 XH | 425,0 | 146,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2206 XHL | 433,0 | 150,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2406 XH | 462,0 | 149,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2406 XHL | 464,0 | 154,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2600 XHL | 509,0 | 152,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2800 XH | 539,0 | 149,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 2800 XHL | 538,0 | 152,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3000 XHL | 586,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3200 XH | 600,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3200 XHA | 833,0 | 147,0 | 614,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3200 XHE | 842,0 | 146,0 | 621,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3200 XHL | 617,0 | 151,0 |  |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NRB 3400 XH | 651,0 | 152,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3400 XHA | 898,0 | 148,0 | 662,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3400 XHE | 904,0 | 148,0 | 666,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3400 XHL | 666,0 | 155,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3600 XH | 680,0 | 153,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRB 3600 XHL | 697,0 | 156,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0352 XHEJ | 78,0 | 157,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0352XHE | 78,0 | 154,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0502 XHEJ | 91,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0502 XHAJ | 91,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0552 XHA | 101,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0552XHE | 101,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0602 XHA | 110,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0602XHE | 110,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0652 XHA | 121,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0652 XHAJ | 121,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0652 XHJ | 119,0 | 146,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0652XHE | 121,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0682 XHEJ | 141,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0682 XHAJ | 141,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0702 XHEJ | 158,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0702 XHAJ | 158,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0752 XHEJ | 176,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0752 XHAJ | 176,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0800 XHAJ | 186,0 | 156,0 | 187,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0800 XHEJ | 190,0 | 155,0 | 189,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0900 XHAJ | 215,0 | 152,0 | 214,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0900 XHEJ | 216,0 | 151,0 | 215,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 0900 XHLJ | 212,0 | 149,0 | 212,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1000 XHAJ | 237,0 | 153,0 | 237,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NRG 1000 XHEJ | 239,0 | 152,0 | 238,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1000 XHLJ | 233,0 | 151,0 | 234,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1100 XHAJ | 273,0 | 154,0 | 273,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1100 XHEJ | 278,0 | 153,0 | 277,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1200 XHAJ | 317,0 | 153,0 | 316,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1200 XHEJ | 318,0 | 152,0 | 316,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1200 XHLJ | 312,0 | 151,0 | 311,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1400 XHAJ | 354,0 | 154,0 | 354,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1400 XHEJ | 355,0 | 157,0 | 352,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1400 XHLJ | 347,0 | 152,0 | 347,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1600 XH | 372,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1600 XHAJ | 387,0 | 159,0 | 386,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1600 XHE | 397,0 | 155,0 | 393,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1600 XHEJ | 397,0 | 159,0 | 393,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1800 XH | 346,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1800 XHAJ | 352,0 | 158,0 | 352,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1800 XHE | 355,0 | 154,0 | 355,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1800 XHEJ | 355,0 | 160,0 | 355,0 | 130,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 1800 XHLJ | 349,0 | 156,0 | 349,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XH | 394,0 | 151,0 | 394,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XH A | 394,0 | 157,0 | 394,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHAJ | 394,0 | 160,0 | 394,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHE | 398,0 | 156,0 | 398,0 | 130,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHEJ | 398,0 | 161,0 | 398,0 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHJ | 394,0 | 153,0 | 394,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHL | 391,0 | 155,0 | 391,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2000 XHLJ | 391,0 | 158,0 | 391,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XH A | 547,0 | 156,0 | 545,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XHAJ | 547,0 | 160,0 | 545,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XHE | 554,0 | 156,0 | 549,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XHEJ | 554,0 | 161,0 | 549,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XHJ | 533,0 | 154,0 | 535,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2200 XHLJ | 538,0 | 156,0 | 538,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XH A | 584,0 | 158,0 | 582,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XHAJ | 584,0 | 162,0 | 582,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XHE | 591,0 | 159,0 | 586,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XHEJ | 591,0 | 162,0 | 586,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XHJ | 567,0 | 156,0 | 570,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRG 2400 XHLJ | 573,0 | 159,0 | 573,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 352 HA | 72,0 | 171,0 | 73,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 352 XHAJ | 73,0 | 171,0 | 73,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 502 HA | 90,0 | 167,0 | 92,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 502 HE | 80,0 | 169,0 | 82,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 502 XHAJ | 91,0 | 167,0 | 92,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 552 HA | 100,0 | 162,0 | 102,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 552 HE | 90,0 | 164,0 | 92,1 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 552 XHAJ | 100,0 | 162,0 | 102,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 552 XHEJ | 90,0 | 164,0 | 92,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 602 HA | 115,0 | 158,0 | 117,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 602 HE | 105,0 | 159,0 | 106,8 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 602 XHAJ | 116,0 | 157,0 | 117,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRGI 602 XHEJ | 105,0 | 159,0 | 106,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRK 0550 HAJ | 113,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRK 0600 HAJ | 131,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRK 0600 HEJ | 131,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRK 550 HE | 113,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRK 600 HE | 131,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 1104 E4 / E2 J | 270,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 1204 E4 / E2 J | 305,0 | 150,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 1414 E4 / E2 J | 350,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NRP 1604 A4 / A2 J | 396,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 1604 E4 / E2 J | 391,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 804 E4 / E2 J | 185,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 600 E4 / E2 J | 116,0 | 145,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NRP 700 E4 / E2 J | 147,0 | 147,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | PRG0504HA | 81,4 | 155,2 | 79,7 | 125,7 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0504HEJ | 81,6 | 160,0 | 80,0 | 129,0 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0604HA | 97,0 | 153,6 | 94,0 | 126,1 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0604HEJ | 97,0 | 158,5 | 94,1 | 129,3 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0634HA | 103,2 | 150,2 | 102,7 | 125,2 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0634HEJ | 103,2 | 154,9 | 102,8 | 128,9 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0654HA | 111,5 | 152,8 | 111,0 | 128,9 | R290 R290 | optional | nein |
| AERMEC GmbH | PRG0654HEJ | 111,5 | 157,6 | 111,2 | 130,6 | R290 R290 | optional | nein |
| AF Wärme GmbH | ECO Hybrid 10 R290 | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| AF Wärme GmbH | ECO Hybrid 12 R290 | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| AF Wärme GmbH | ECO Hybrid 15 R290 | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| AF Wärme GmbH | ECO Hybrid 16 | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| AF Wärme GmbH | ECO Hybrid 28 | 12,5 | 202,0 | 11,6 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| Aira Home Germany GmbH | HPO-AW-12-400V-1.0 | 11,3 | 185,0 | 10,1 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Aira Home Germany GmbH | HPO-AW-6-230V-1.0 | 6,8 | 185,2 | 6,7 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| Aira Home Germany GmbH | HPO-AW-8-230V-1.0 | 7,8 | 185,3 | 7,7 | 140,8 | R290 | ja | ja |
| Aircona GmbH | AERA-R290-10/1 | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | optional |
| Aircona GmbH | AERA-R290-10/3 | 9,3 | 194,0 | 9,2 | 148,0 | R290 | ja | optional |
| Aircona GmbH | AERA-R290-15/1 | 12,6 | 183,0 | 11,8 | 145,0 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aircona GmbH | AERA-R290-15/3 | 12,6 | 193,0 | 12,3 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| Aircona GmbH | AERA-R290-5/1 | 4,9 | 197,0 | 4,7 | 146,0 | R290 | ja | optional |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA04-H91 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA06-H91 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA08-H91 | 8,2 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA10-H91 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA12-H91 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA12-H93 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA14-H91 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA14-H93 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA16-H91 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA16-H93 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA18-H93 | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-WHPMA22-H93 | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA04-H91 + AW-WHPSA0406-N91 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA06-H91 + AW-WHPSA0406-N91 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA08-H91 + AW-WHPSA0810-N91 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA10-H91 + AW-WHPSA0810-N91 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA12-H91 + AWWHPSA1216-N91 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA12-H93 + AWWHPSA1216-N93 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA14-H91 + AWWHPSA1216-N91 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA14-H93 + AWWHPSA1216-N93 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA16-H91 + AWWHPSA1216-N91 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWELL Deutschland GmbH | AW-YHPSA16-H93 + AWWHPSA1216-N93 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| AIRWENDE | AWHP-12MPAS-R2B1 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-12SPAS-R2B1 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-15MPAS-R1A1 | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,4 | R290 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-15MPAT-R1A1 | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-15MPAT-R2B1 | 11,6 | 185,1 | 11,0 | 126,6 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-15SPAT-R2B1 | 11,6 | 185,1 | 11,0 | 126,6 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AIRWENDE | AWHP-19MPAT-R2B1 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,1 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-19SPAT-R2B1 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,1 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-22MPAS-R1A1 | 12,6 | 183,0 | 11,8 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-22MPAT-R1A1 | 12,6 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-6MPAS-R2B1 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-6SPAS-R2B1 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-8MPAS-R1A1 | 4,9 | 197,1 | 4,7 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-9MPAS-R2B1 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| AIRWENDE | AWHP-9SPAS-R2B1 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| AIT Wärmetechnik ( AIT Machinery GmbH) | AIT16KWR290T | 12,7 | 182,4 | 12,1 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| AIT Wärmetechnik ( AIT Machinery GmbH) | AIT19KWR290T | 13,8 | 185,2 | 12,9 | 137,4 | R290 | ja | ja |
| AIT Wärmetechnik ( AIT Machinery GmbH) | AIT20KWR290T | 14,7 | 182,3 | 13,9 | 136,5 | R290 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM12VN | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM12YN | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM14VN | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM14YN | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM16VN | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM16YN | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM5VN | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM7VN | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPM9VN | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | optional | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS10VOUT | 9,2 | 204,4 | 7,7 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS12/14/16VIN | 15,2 | 180,3 | 13,0 | 133,7 | R32 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS16YOUT | 15,2 | 180,3 | 13,0 | 133,7 | R32 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS4/6VIN | 6,8 | 191,9 | 5,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS6VOUT | 6,8 | 191,9 | 5,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| AIWA Japan/ Manta S.A. | AIWA-HPS8/10VIN | 9,2 | 204,4 | 7,7 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM04B104 | 5,0 | 199,8 | 4,9 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM06B104 | 6,4 | 192,6 | 5,9 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM08B104 | 8,0 | 200,4 | 6,8 | 149,5 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarko | FLR-HPM10B104 | 9,2 | 196,3 | 7,8 | 149,5 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM12B104 | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM12B109 | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM14B104 | 13,7 | 182,2 | 13,0 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM14B109 | 13,7 | 182,2 | 13,0 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM16B104 | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Alarko | FLR-HPM16B109 | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Hybrox 11 | 11,0 | 197,1 | 11,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Hybrox 16 | 15,6 | 195,2 | 15,3 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Hybrox 21 | 21,0 | 183,5 | 21,0 | 150,2 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Hybrox 5 | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Hybrox 8 | 9,0 | 185,0 | 8,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Jersey 5-1 | 5,6 | 178,0 | 5,4 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Jersey 5-2 | 5,6 | 178,4 | 5,4 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 140 L | 14,0 | 159,0 | 14,0 | 127,0 | R407C | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 140A-LUX 2.0 | 14,0 | 159,0 | 14,0 | 127,0 | R407C | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 161 H-AV-WR 2.1-16kW | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 161 HL/V | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 161 H/V | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 252 | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 252 L | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LW 252A-LUX2.0 | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 122R3-HV 12-3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 122R3-WR 2.1-1/3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 82R1/3-HSV 9M1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 82R1/3-HV 12-3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 82R1/3-HV 9-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV + 82R1/3-WR 2.1-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 122R3-HSV 12M3 | 10,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV+ 122R3-HSV12.1M3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 122R3-HSV12.1M3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 122R3-HV 12-3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 122R3-WR 2.1-1/3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 82R1/3-HSV 9M1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV+ 82R1/3-HSV12.1M3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 82R1/3-HSV12.1M3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 82R1/3-HV 12-3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 82R1/3-HV 9-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWAV 82R1/3-WR 2.1-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWCV 122R3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWCV 82R1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 50A-HMD 1 | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 50A-HTD | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 50A/RX-HMD 1R | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 70A-HMD 1 | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 70A-HTD | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 70A/RX-HMD 1R | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 90A-HMD 1 | 10,0 | 150,0 | 10,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWD 90A-HTD | 10,0 | 150,0 | 10,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWDV 91-1/3-HDV 12-3 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWDV 91-1/3-HDV 9-1/3 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWDV 91-1/3-HSDV 12.1M3 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWDV 91-1/3-HSDV 9M1/3 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 122R3-HSV12.1M3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 122R3-HV 12-3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 122R3-WR 2.1-1/3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 82R1/3-HSV 9M1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 82R1/3-HSV12.1M3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 82R1/3-HV 12-3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 82R1/3-HV 9-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | LWV 82R1/3-WR 2.1-1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L12 Split-HM 12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L12 Split-HT 12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L6 Split-HM 6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L6 Split-HT 6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L8 Split-HM 12 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | L8 Split-HT 12 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Paros 4-1 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Paros 4-2 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Paros 4-3 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | Union 10 | 48,0 | 148,0 | 38,0 | 125,0 | R290 | optional | nein |
| Amitime | PAVH-06V1FBA | 4,2 | 186,7 | 4,6 | 138,6 | R32 | ja | nein |
| Amitime | PAVH-09V1FBA | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,4 | R32 | ja | nein |
| Amitime | PAVH-12V1FBA | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 135,7 | R32 | ja | nein |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 13-AMS-RS | 7,0 | 175,2 | 7,2 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 18-AMS-RS | 16,0 | 175,1 | 17,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 20-AMS-RS | 13,8 | 178,2 | 13,7 | 128,3 | R32 | ja | optional |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 20-1-AMS-RS | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | optional |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 24-AMS-RS | 16,0 | 177,2 | 16,7 | 129,8 | R32 | ja | optional |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 28-AMS-RS | 19,0 | 175,1 | 22,0 | 130,2 | R32 | ja | ja |
| AMS FULL SERWIS Marcin Kaczmarek | SHIZEN 35-AMS-RS | 26,0 | 175,2 | 26,0 | 130,7 | R32 | ja | ja |
| AOKOL ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD | ASH-35CHW/FR | 10,2 | 176,0 | 8,9 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| AOKOL ENVIRONMENT TECHNOLOGY CO.,LTD | ASH-65CHW/FR | 14,7 | 179,5 | 14,6 | 132,8 | R32 | ja | ja |
| ARGOCLIMA | AG4HP061PH | 5,8 | 198,7 | 4,9 | 137,1 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP081PH | 8,4 | 177,4 | 9,4 | 145,8 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP101PH | 9,1 | 176,9 | 10,2 | 135,5 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP121PH | 12,0 | 188,5 | 11,8 | 144,0 | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARGOCLIMA | AG4HP123PH | 12,2 | 180,3 | 11,9 | 137,4 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP141PH | 13,0 | 185,4 | 13,4 | 145,1 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP143PH | 13,1 | 179,2 | 13,3 | 138,9 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP161PH | 13,8 | 184,4 | 14,0 | 145,5 | R32 | optional | optional |
| ARGOCLIMA | AG4HP163PH | 13,1 | 179,2 | 13,7 | 138,4 | R32 | optional | optional |
| ARTEL | MHPA18RP24P3MI | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPA22RP24P3MI | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP12RP24MI | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP12RP24P3MI | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP14RP24MI | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP14RP24P3MI | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP16RP24MI | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP16RP24P3MI | 15,2 | 195,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP5RP24MI | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP7RP24MI | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | MHPP9RP24MI | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARTEL | SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| ARTEL | SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| ASTINUS | FPMD POWER 180 | 180,0 | 164,0 | 170,0 | 127,0 | R410A | ja | optional |
| ASTINUS | FPMD POWER 45 | 45,0 | 176,9 | 40,0 | 125,5 | R410A | ja | optional |
| ASTINUS | FPMD POWER 90 | 90,0 | 168,0 | 85,0 | 128,0 | R410A | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 10.5 1F | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 10.5 3F | 10,0 | 181,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 14.5 | 14,0 | 182,0 | 13,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 18.8 | 18,0 | 184,0 | 16,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 24 | 24,0 | 183,0 | 24,0 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI GOLD R32 6.5 | 6,0 | 193,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI PREMIUM R32 13 | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI PREMIUM R32 18 | 17,0 | 175,0 | 16,0 | 131,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI PREMIUM R32 23 | 18,0 | 175,0 | 18,0 | 134,8 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMI PREMIUM R32 8.4 | 7,0 | 181,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMP TITAN R290 - 15 | 12,0 | 193,0 | 10,0 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMP TITAN R290 - 22 | 18,0 | 190,0 | 16,0 | 150,0 | R290 | ja | optional |
| ASTINUS | FPMP TITAN R290 - 9 | 6,0 | 193,0 | 5,0 | 153,0 | R290 | ja | optional |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 120 T PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 10,8 | 203,0 | 9,4 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 150 T PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 12,5 | 202,0 | 11,6 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 40 PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 5,2 | 193,0 | 4,6 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 50 PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 5,7 | 184,0 | 5,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 80 PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATAG Heizungstechnik GmbH | ENERGION M 80 T PLUS / COMPACT / COMPACT 2Z / LB | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| ATEC GmbH & Co. KG | eHEAT R290-61 | 49,0 | 179,5 | 54,0 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| ATEC GmbH & Co. KG | eHEAT 12.5 | 6,0 | 176,1 | 5,1 | 125,4 | R32 | ja | ja |
| ATEC GmbH & Co. KG | eHEAT 160 | 99,0 | 169,0 | 108,0 | 127,0 | R407C R407C | ja | ja |
| ATEC GmbH & Co. KG | eHEAT 80 | 53,0 | 168,0 | 58,0 | 126,0 | R407C | ja | ja |
| ATEC GmbH & Co. KG | eHEAT 8.5 II | 4,1 | 187,7 | 3,7 | 133,8 | R32 | ja | ja |
| ATTACK. s.r.o. | ATTACK Tepelné čerpadlo, Inverter, R32, Vzduch/ Voda 12 kW | 8,8 | 185,5 |  |  | R32 | ja | ja |
| ATTACK. s.r.o. | ATTACK Tepelné čerpadlo, Inverter, R32, Vzduch/ Voda 15 kW | 11,7 | 196,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| ATTACK. s.r.o. | ATTACK Tepelné čerpadlo, Inverter, R32, Vzduch/ Voda 19 kW | 16,3 | 190,5 |  |  | R32 | ja | ja |
| ATTACK. s.r.o. | ATTACK Tepelné čerpadlo, Inverter, R32, Vzduch/ Voda 6 kW | 4,2 | 186,7 |  |  | R32 | ja | ja |
| ATTACK. s.r.o. | ATTACK Tepelné čerpadlo, Inverter, R32, Vzduch/ Voda 9 kW | 6,5 | 186,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-06RA1 ; IDU: AHM-60RA1 | 6,8 | 193,9 | 6,3 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-08RA1 ; IDU: AHM-100RA3 | 8,1 | 200,2 | 6,6 | 132,2 | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-10RA1 ; IDU: AHM-100RA3 | 9,2 | 205,7 | 7,7 | 134,8 | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-12RA3 ; IDU: AHM-160RA3 | 12,2 | 189,8 | 12,0 | 136,1 | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-14RA3 ; IDU: AHM-160RA3 | 14,5 | 185,6 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| AURATSU | ODU: AHA-16RA3 ; IDU: AHM-160RA3 | 16,1 | 190,0 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP AI 10 | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP AI 5 | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP AI 6 | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP AI 8 | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP 15 HP ECO | 17,0 | 166,0 | 16,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWP 17 HP ECO | 18,0 | 163,0 | 17,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPK AI 10 | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPK AI 5 | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Austria Email GmbH | LWPK AI 6 | 6,0 | 177,0 | 5,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPK AI 8 | 7,0 | 179,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPK 15 HP ECO | 17,0 | 166,0 | 16,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPK 17 HP ECO | 18,0 | 163,0 | 17,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPM 11 | 10,0 | 175,0 | 10,0 | 130,0 | R452B | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPM 14 | 13,5 | 177,0 | 13,3 | 131,0 | R452B | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPM 16 | 15,0 | 165,0 | 15,0 | 126,0 | R452B | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPM 8 | 8,0 | 175,0 | 7,0 | 128,0 | R452B | ja | ja |
| Austria Email GmbH | LWPM/K 14 PRO | 11,9 | 177,0 | 12,6 | 142,0 | R290 | ja | optional |
| Austria Email GmbH | LWPM/K 8 PRO | 7,9 | 179,0 | 7,3 | 134,0 | R290 | ja | optional |
| Austria Email GmbH | LWPM/K11 PRO | 10,4 | 184,0 | 10,2 | 142,0 | R290 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-60-006-M | 4,1 | 180,1 | 3,4 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-60-009-M | 5,3 | 181,3 | 4,8 | 129,6 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-60-012-M | 6,4 | 181,2 | 5,9 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-60-015-M | 11,2 | 185,1 | 9,1 | 126,6 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-60-018-M | 13,9 | 185,0 | 9,8 | 128,1 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHM-70-006-P | 5,0 | 189,3 | 4,5 | 140,6 | R290 | ja | ja |
| Autark Power GmbH | APHM-70-009-P | 6,9 | 190,9 | 6,4 | 143,1 | R290 | ja | ja |
| Autark Power GmbH | APHM-70-012-P | 9,0 | 187,5 | 8,2 | 139,4 | R290 | ja | ja |
| Autark Power GmbH | APHM-70-016-P | 12,6 | 186,5 | 11,0 | 136,9 | R290 | ja | ja |
| Autark Power GmbH | APHS-60-006-M | 4,1 | 180,1 | 3,4 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHS-60-009-M | 5,3 | 181,3 | 4,8 | 129,6 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHS-60-012-M | 6,4 | 181,2 | 5,9 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHS-60-015-M | 11,2 | 185,1 | 9,1 | 126,6 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APHS-60-018-M | 13,9 | 185,0 | 9,8 | 128,1 | R32 | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APIM-R290-040 | 28,6 | 191,5 | 28,1 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| Autark Power GmbH | APIM-R410A-030 | 23,5 | 158,6 | 21,8 | 125,4 | R410A | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APIM-R410A-045 | 28,7 | 156,2 | 32,7 | 134,4 | R410A | ja | optional |
| Autark Power GmbH | APIM-R410A-090 | 57,4 | 154,4 | 65,7 | 133,6 | R410A | ja | optional |
| AWE Wärmepumpen | ELW 10 | 9,7 | 151,5 |  |  | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWE Wärmepumpen | ELW 13 | 12,5 | 152,7 |  |  | R407C | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ELW 16 | 15,3 | 156,2 |  |  | R407C | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ELW 20 | 19,4 | 147,2 |  |  | R407C | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ELW 25 | 27,0 | 147,7 |  |  | R407C | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ELW 7 | 7,5 | 159,7 |  |  | R407C | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ELW 9 | 9,4 | 147,7 |  |  | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | ECO 3 LCI (HG) | 7,5 | 159,5 | 7,3 | 126,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | ECO 3 LS (HG) | 7,5 | 159,5 | 7,3 | 126,5 | R407C | ja | ja |
| BEMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HP060MBHCIN | 5,0 | 175,3 | 4,3 | 126,2 | R32 | ja | ja |
| BEMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HP090MBHCIN3F | 8,4 | 181,0 | 8,5 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| BEMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HP130MBHCIN3F | 9,0 | 188,3 | 8,5 | 136,9 | R32 | ja | ja |
| BEMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HP185MBHCIN | 14,0 | 179,5 | 13,4 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| BEMKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | HP230MBHCIN | 16,6 | 177,0 | 16,2 | 131,2 | R32 | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | LW 14kW | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | LW 20kW | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | BioBlock 12M | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | optional | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | BioBlock 6M | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | optional | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | BioBlock 9M | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | optional | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | Vulkan 11.4P | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | Vulkan 14.8P | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | Vulkan 22P | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| BIODOM 27 d.o.o. | Vulkan 8.3P | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 5000 AW 22 O | 21,0 | 152,0 | 21,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 5000 AW 38 O | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 5000AW 38 OR | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 133,0 | R407C | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 13 IR (M/MS/E/B)-T | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 17 IR (M/MS/E/B)-T | 12,0 | 195,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 17 IRMB-T | 12,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 7 IR (M/MS/E/B)-S | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 7 IRMB-S | 5,0 | 174,0 | 4,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 9 IR (M/MS/E/B)-S | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7000i AW 9 IRMB-S | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 13 O TH | 10,0 | 193,8 | 9,3 | 135,9 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 13 OR (M/MS/E/B)-T | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 17 OR (M/MS/E/B)-T | 12,0 | 191,0 | 10,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 17 ORMB-T | 12,0 | 182,0 | 10,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 5 OR (M/MS/E/B)-S | 4,0 | 183,0 | 4,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 7 O H | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 7 OR (M/MS/E/B)-S | 5,0 | 203,0 | 5,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 7 ORMB-S | 5,0 | 189,0 | 5,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 9 O H | 8,0 | 181,0 | 7,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 9 OR (M/MS/E/B)-S | 8,0 | 194,0 | 7,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7001i AW 9 ORMB-S | 8,0 | 181,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7400i AW 5 OR (M/MS/E/B)-S | 5,0 | 196,0 | 4,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7400i AW 5 ORMB-S | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7400i AW 7 O H | 6,0 | 172,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7400i AW 7 OR (M/MS/E/B)-S | 6,0 | 198,0 | 6,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7400i AW 7 ORMB-S | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 10 OR-S (M/E/B) | 9,0 | 179,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 10 OR-T (M/E/B) | 10,0 | 184,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 12 OR-T (M/E/B) | 11,0 | 180,0 | 11,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 14 OR-T (M/E/B) | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 4 OR-S (M/E/B) | 5,0 | 186,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 6 OR-S (M/E/B) | 6,0 | 182,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS3400i AWS 8 OR-S (M/E/B) | 8,0 | 186,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 E) | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 10 ORMB-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 MB) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 10 ORM-T (AW 10 OR-T + CS5800iAW 12 M) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 12 ORE-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 E) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 12 ORMB-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 MB) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS5800iAW 12 M) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 4 ORE-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 E) | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 129,7 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | 4,4 | 179,1 | 4,0 | 127,8 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 4 ORM-S (AW 4 OR-S + CS5800iAW 12 M) | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,2 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 E) | 6,0 | 180,0 | 6,2 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 5 ORMB-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | 6,2 | 179,0 | 6,2 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 5 ORM-S (AW 5 OR-S + CS5800iAW 12 M) | 6,0 | 179,0 | 6,2 | 135,6 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 7 ORE-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 E) | 7,0 | 181,0 | 6,6 | 137,8 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 MB) | 6,6 | 179,5 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS5800iAW 7 ORM-S (AW 7 OR-S + CS5800iAW 12 M) | 7,0 | 179,0 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 10 ORE-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 E) | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 10 ORMB-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 MB) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 10 ORM-T (AW 10 OR-T + CS6800iAW 12 M) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 12 ORE-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 E) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 12 ORMB-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 MB) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 12 ORM-T (AW 12 OR-T + CS6800iAW 12 M) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 4 ORE-S (AW 4 OR-S + CS6800iAW 12 E) | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 129,7 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 4 ORMB-S (AW 4 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | 4,4 | 179,1 | 4,0 | 127,8 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 4 ORM-S (AW 4 OR-S + CS6800iAW 12 M) | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,2 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 5 ORE-S (AW 5 OR-S + CS6800iAW 12 E) | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 5 ORMB-S (AW 5 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | 6,2 | 179,0 | 6,2 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 5 ORM-S (AW 5 OR-S + CS6800iAW 12 M) | 6,0 | 179,0 | 6,2 | 135,6 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 7 ORE-S (AW 7 OR-S + CS6800iAW 12 E) | 7,0 | 180,0 | 6,6 | 137,8 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 7 ORMB-S (AW 7 OR-S + CS6800iAW 12 MB) | 6,6 | 179,5 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS6800iAW 7 ORM-S (AW 7 OR-S + CS6800iAW 12 M) | 7,0 | 179,0 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress 6800 AW 10 OR-T-Hybrid | 10,0 | 174,0 | 10,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress 6800 AW 12 OR-T-Hybrid | 12,2 | 170,0 | 12,0 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress 6800 AW 5 OR-S-Hybrid | 6,0 | 163,0 | 6,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress 6800 AW 7 OR-S-Hybrid | 7,0 | 165,0 | 7,0 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | CS 7001i AW 17 O H | 14,6 | 172,0 | 13,7 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco A SAS 13-2 AS (E / B / M / MS) | 13,0 | 171,0 | 12,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco A SAS 8-2 AS (E / B / M / MS) | 7,0 | 188,0 | 5,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco 4.1 + Kit 65 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco 6.1 + Kit 65 | 6,8 | 192,8 | 5,7 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco 8.1 + Kit 65 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 10.1 | 9,2 | 202,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 12.1 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 16.1 | 15,2 | 181,0 | 13,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 4.1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 6.1 | 6,8 | 192,8 | 5,7 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Eco-W 8.1 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono 11 | 10,0 | 171,0 | 10,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono 6 | 6,0 | 186,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono 6.1 + Kit 65 | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono 8 | 9,0 | 171,0 | 9,0 | 138,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono 9.1 + Kit 65 | 9,0 | 200,0 | 9,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-K 11 | 10,0 | 171,0 | 10,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-K 6 | 6,0 | 186,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-K 8 | 9,0 | 171,0 | 9,0 | 138,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-P 11 | 10,0 | 171,0 | 10,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-P 6 | 6,0 | 186,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-P 6.1 | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-P 8 | 9,0 | 171,0 | 9,0 | 138,0 | R410A | ja | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-P 9.1 | 9,0 | 200,0 | 9,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-W 6.1 | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Mono-W 9.1 | 9,0 | 200,0 | 9,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Pro 20.1 | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Pro 20.1 SE | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Pro 30.1 | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Pro 30.1 SE | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split 16 C | 12,0 | 164,0 | 9,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split 4 D | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split 6 D | 7,0 | 178,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split 8 D | 7,0 | 177,0 | 7,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split-K 4 D | 5,0 | 176,0 | 5,0 | 134,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split-K 6 D | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split-K 8 D | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split-P 11 C | 10,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW Split-P 8 C | 5,0 | 180,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 12 | 12,0 | 179,0 | 10,0 | 130,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 12 B | 12,0 | 179,0 | 10,0 | 130,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 18 | 16,0 | 186,0 | 16,0 | 137,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 18 B | 16,0 | 186,0 | 16,0 | 137,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW-C NEO 25 B | 24,7 | 194,2 | 24,4 | 142,6 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 8 | 10,0 | 184,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BLW(-C) NEO 8 B | 10,0 | 184,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | optional | ja |
| Brunner GmbH | BWP 13 green | 10,0 | 206,8 | 10,0 | 157,6 | R290 | ja | ja |
| Brunner GmbH | BWP 3/13 | 8,0 | 184,0 | 6,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Brunner GmbH | BWP 4/14 green | 8,0 | 195,6 | 8,0 | 149,6 | R290 | ja | ja |
| Brunner GmbH | BWP 9 green | 8,0 | 195,6 | 8,0 | 149,6 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 E) | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-10 AR TP70 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 TP70) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-10 AR T180 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW176i-12 T180) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 E) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-12 AR TP70 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 TP70) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-12 AR T180 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW176i-12 T180) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-4 AR E (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW176i-12 E) | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 129,7 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-4 AR TP70 (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW176i-12 TP70) | 4,4 | 179,1 | 4,0 | 127,8 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-4 AR T180 (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW176i-12 T180) | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-5 AR E (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW176i-12 E) | 6,0 | 180,0 | 6,2 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-5 AR TP70 (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW176i-12 TP70) | 6,2 | 179,0 | 6,2 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-5 AR T180 (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW176i-12 T180) | 6,0 | 179,0 | 6,2 | 135,6 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-7 AR E (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW176i-12 E) | 7,0 | 180,0 | 6,6 | 137,8 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-7 AR TP70 (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW176i-12 TP70) | 6,6 | 179,5 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW176i-7 AR T180 (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW176i-12 T180) | 7,0 | 179,0 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR E (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 E) | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR E W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 E W) | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR TP70 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 TP70) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR TP70 W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR T180 (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 T180) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-10 AR T180 W (Logatherm WLW-10 MB AR + WLW186i-12 T180 W) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR E (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 E) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR E W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 E W) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR TP70 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 TP70) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR TP70 W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR T180 (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 T180) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-12 AR T180 W (Logatherm WLW-12 MB AR + WLW186i-12 T180 W) | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-4 AR E (W) (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW186i-12 E (W)) | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 129,7 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-4 AR TP70 (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW186i-12 TP70) | 4,4 | 179,1 | 4,0 | 127,8 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-4 AR TP70 W (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | 4,4 | 179,1 | 4,0 | 127,8 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-4 AR T180 (W) (Logatherm WLW-4 MB AR + WLW186i-12 T180 (W)) | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,2 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-5 AR E (W) (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 E (W)) | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-5 AR TP70 (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 TP70) | 6,2 | 179,0 | 6,2 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-5 AR TP70 W (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | 6,2 | 179,0 | 6,2 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-5 AR T180 (W) (Logatherm WLW-5 MB AR + WLW186i-12 T180 (W)) | 6,0 | 179,0 | 6,2 | 135,6 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-7 AR E (W) (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 E (W)) | 7,0 | 180,0 | 6,6 | 137,8 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-7 AR TP70 (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 TP70) | 6,6 | 179,5 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-7 AR TP70 W (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 TP70 W) | 6,6 | 179,5 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus M WLW186i-7 AR T180 (W) (Logatherm WLW-7 MB AR + WLW186i-12 T180 (W)) | 7,0 | 179,0 | 6,6 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 A H | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 BM | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 BZ | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 Öl BM | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 Öl BZ | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-11 WB | 10,0 | 194,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 A H | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 A H S+ | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 BM | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 Bz | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 Öl BM | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 Öl BZ | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 S+ BM | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 S+ BZ | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 S+ Öl BM | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 S+ Öl BZ | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6 WB | 5,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-6+WB | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 A H | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 BM | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 BZ | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 Öl BM | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 Öl BZ | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logaplus WLW196i-8 WB | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-10 SP AR P3 (T/E/B) | 10,0 | 184,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-10 SP AR (T/E/B) | 9,0 | 179,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-12 SP AR P3 (T/E/B) | 11,0 | 180,0 | 11,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-14 SP AR P3 (T/E/B) | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-4 SP AR (T/E/B) | 5,0 | 186,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-6 SP AR (T/E/B) | 6,0 | 182,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW166i-8 SP AR (T/E/B) | 8,0 | 186,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 AR B | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 AR E | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 AR TP120 | 10,0 | 170,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 AR TS185 | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 AR T190 | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 IR B | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 IR E | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 IR TP120 | 10,0 | 170,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 IR TS185 | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-11 IR T190 | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 AR B | 12,0 | 191,0 | 10,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 AR E | 12,0 | 191,0 | 10,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 AR TP120 | 12,0 | 182,0 | 10,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 AR TS185 | 12,0 | 191,0 | 10,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 AR T190 | 12,0 | 191,0 | 10,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 IR B | 12,0 | 195,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 IR E | 12,0 | 195,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 IR TP120 | 12,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 IR TS185 | 12,0 | 195,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-14 IR T190 | 12,0 | 195,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-4 AR B S+ | 5,0 | 196,0 | 4,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-4 AR E S+ | 5,0 | 196,0 | 4,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-4 AR S+ TP | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-4 AR TS185 S+ | 5,0 | 196,0 | 4,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-4 AR T190 S+ | 5,0 | 196,0 | 4,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-6 AR B S+ | 6,0 | 198,0 | 6,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-6 AR S+ E | 6,0 | 198,0 | 6,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-6 AR S+ TP | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-6 AR TS185 S+ | 6,0 | 198,0 | 6,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i.2-6 AR T190 S+ | 6,0 | 198,0 | 6,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-4 AR B | 4,0 | 183,0 | 4,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-4 AR E | 4,0 | 183,0 | 4,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-4 AR TS185 | 4,0 | 183,0 | 4,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-4 AR T190 | 4,0 | 183,0 | 4,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 AR B | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 AR E | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 AR TP120 | 5,0 | 189,0 | 5,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 AR TS185 | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 AR T190 | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 IR B | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 IR E | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 IR TP120 | 5,0 | 174,0 | 4,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 IR TS185 | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-6 IR T190 | 5,0 | 185,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 AR B | 8,0 | 194,0 | 7,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 AR E | 8,0 | 194,0 | 7,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 AR TP120 | 8,0 | 181,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 AR TS185 | 8,0 | 194,0 | 7,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 AR T190 | 8,0 | 194,0 | 7,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 IR B | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 IR E | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 IR TP120 | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 IR TS185 | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW196i-8 IR T190 | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 16 | 19,0 | 173,0 | 17,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 16 IP | 19,0 | 173,0 | 17,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 16 P | 19,0 | 173,0 | 17,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 16 V | 19,0 | 173,0 | 17,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 19 | 23,0 | 172,0 | 20,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 19 V | 23,0 | 172,0 | 20,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 19 IP | 23,0 | 172,0 | 20,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 19 P | 23,0 | 172,0 | 20,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 31 | 34,0 | 170,0 | 33,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 31 V | 34,0 | 170,0 | 33,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 31 IP | 34,0 | 170,0 | 33,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 31 P | 34,0 | 170,0 | 33,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 36 | 39,0 | 170,0 | 37,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 36 V | 39,0 | 170,0 | 37,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 36 IP | 39,0 | 170,0 | 37,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 36 P | 39,0 | 170,0 | 37,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 53 | 53,0 | 166,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 53 IP | 53,0 | 166,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 53 P | 53,0 | 166,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 53 V | 53,0 | 166,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 65 | 74,0 | 183,0 | 76,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 65 IP | 74,0 | 183,0 | 76,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 65 P | 74,0 | 183,0 | 76,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 65 V | 74,0 | 183,0 | 76,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 75 | 78,0 | 181,0 | 79,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 75 V | 78,0 | 181,0 | 79,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 75 IP | 78,0 | 181,0 | 79,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 75 P | 78,0 | 181,0 | 79,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 89 | 81,0 | 179,0 | 84,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 89 V | 81,0 | 179,0 | 84,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 89 IP | 81,0 | 179,0 | 84,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW276 89 P | 81,0 | 179,0 | 84,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW286-22 A | 21,0 | 152,0 | 21,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW286-38 A | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WLW286-38 AR | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 133,0 | R407C | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 13.2 R B | 13,0 | 171,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 13.2 R (E / B / T / TS) | 13,0 | 171,0 | 12,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 13.2 R T | 13,0 | 171,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 13.2 R TS | 13,0 | 171,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 8.2 R T | 7,0 | 188,0 | 5,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 8.2 R B | 7,0 | 188,0 | 5,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 8.2 R (E / B / T / TS) | 7,0 | 188,0 | 5,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPLS 8.2 R TS | 7,0 | 188,0 | 5,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WLW-10 MB A H-Hybrid | 10,0 | 174,0 | 10,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WLW-12 MB A H-Hybrid | 12,2 | 170,0 | 12,0 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WLW196i-14 A H | 14,6 | 172,0 | 13,7 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WLW-5 MB A H-Hybrid | 6,0 | 163,0 | 6,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WLW-7 MB A H-Hybrid | 7,0 | 165,0 | 7,0 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 11,6 KW | 7,6 | 176,0 | 7,5 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 15,8 KW | 10,2 | 175,8 | 10,3 | 130,7 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 19,8 KW | 13,3 | 181,5 | 12,8 | 133,1 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 21,8 KW | 13,7 | 176,9 | 14,1 | 131,2 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 29 KW | 17,6 | 181,1 | 17,9 | 135,7 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 6 KW | 4,0 | 175,5 | 3,7 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Plus 9,4 KW | 7,0 | 179,0 | 7,4 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 12KW | 8,9 | 195,0 | 8,4 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 15KW | 12,5 | 189,3 | 11,7 | 145,3 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 25KW | 18,4 | 186,3 | 17,4 | 142,4 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 30KW | 22,1 | 181,0 | 21,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 50KW | 34,0 | 178,5 | 32,7 | 139,1 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 6.1KW | 5,0 | 189,0 | 4,5 | 140,7 | R290 | ja | ja |
| Bulg Frank Topnik GmbH | BULG Mono Pro 9.1KW | 6,6 | 187,6 | 6,1 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 004 230V | 4,0 | 185,0 | 3,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 006 230V | 5,0 | 190,0 | 5,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 008 230V | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 010 230V | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 012T 400V | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | AquaSnap 30AWH-P 014T 400V | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M004H | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M006H | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M008H | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M010H | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M012H | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M012H-9 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M014H | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M014H-9 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M016H | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH-M016H-9 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH004HP | 4,0 | 185,0 | 3,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH004H1--NG | 4,0 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH006HP | 5,0 | 190,0 | 5,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH006H1--NG | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH008HP | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH008H1--NG | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH010HP | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH010H1--NG | 9,7 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH010H19-NG | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH012HP | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH012HP9 | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH013H19-NG | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH014HP | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH014HP9 | 9,0 | 187,0 | 9,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30AWH016H19-NG | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0210R | 185,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0230R | 200,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0270R | 216,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0310R | 250,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0330R | 265,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0370R | 305,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0400R | 320,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0430R | 348,0 | 154,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0470R | 370,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0520R | 424,0 | 155,0 |  |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQP-0610R | 483,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-040R | 32,0 | 146,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-045R | 35,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-050R | 40,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-060R + 15LS + 119D | 42,9 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-070R + 15LS + 119D | 50,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-080R + 119D | 55,1 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-090R + 15LS + 119D | 60,3 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-100R + 119D | 69,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-120R (19,6 kg R32) | 87,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-120R (20,0 kg R32) | 87,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-140R | 100,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-140R | 100,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-160R | 109,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30RQ-160R | 109,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-040P | 29,0 | 159,0 | 29,0 | 129,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-050P | 36,0 | 161,0 | 37,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-060P | 43,2 | 169,0 | 44,6 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-080P | 60,0 | 164,0 | 60,0 | 134,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-100P | 75,0 | 164,0 | 78,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61AQ-120P | 94,6 | 166,0 | 97,7 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Centrometal | MHPA18RP24P3CM | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPA22RP24P3CM | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP12RP24CM | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP12RP24P3CM | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP14RP24CM | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP14RP24P3CM | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP16RP24CM | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP16RP24P3CM | 15,2 | 195,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP5RP24CM | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrometal | MHPP7RP24CM | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | MHPP9RP24CM | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO10RP24CM + SHPAI100RP24CM | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO10RP24CM + SHPAI100RP24CM-EH | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO12RP24CM + SHPAI160RP24CM | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO12RP24CM + SHPAI160RP24CM-EH | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO12RP24P3CM + SHPAI160RP24CM | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO12RP24P3CM + SHPAI160RP24CM-EH | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO14RP24CM + SHPAI160RP24CM | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO14RP24CM + SHPAI160RP24CM-EH | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO14RP24P3CM + SHPAI160RP24CM | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO14RP24P3CM + SHPAI160RP24CM-EH | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO16RP24CM + SHPAI160RP24CM | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO16RP24CM + SHPAI160RP24CM-EH | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO16RP24P3CM + SHPAI160RP24CM | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO16RP24P3CM + SHPAI160RP24CM-EH | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO4RP24CM + SHPAI60RP24CM | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO4RP24CM + SHPAI60RP24CM-EH | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO6RP24CM + SHPAI60RP24CM | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO6RP24CM + SHPAI60RP24CM-EH | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO8RP24CM + SHPAI100RP24CM | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Centrometal | SHPAO8RP24CM + SHPAI100RP24CM-EH | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Chint PVSTAR Energy Solution B.V. | PVS-HP 008TC3 | 8,2 | 190,6 | 8,0 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| Chint PVSTAR Energy Solution B.V. | PVS-HP 012TC3 | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Chint PVSTAR Energy Solution B.V. | PVS-HP 018TC3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 150R | 32,0 | 146,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 180R | 35,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 200R | 40,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 240R + XLN + HO | 42,9 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 260R + XLN + HO | 50,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIAT | Aquaciat ILD 300R + HO | 55,1 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 360R + XLN + HO | 60,3 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 390R + HO | 69,0 | 145,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 450R | 87,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 520R | 100,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat ILD 600R (18,0 kg R32) | 109,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1000R | 216,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1150R | 250,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1250R | 265,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1400R | 305,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1500R | 320,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1600R | 348,0 | 154,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 1750R | 370,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 2000R | 424,0 | 155,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 800R | 185,0 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | Aquaciat Power ILD 900R | 200,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| CIAT | ITEV-100P | 29,0 | 159,0 | 29,0 | 129,0 | R290 | ja | ja |
| CIAT | ITEV-130P | 36,0 | 161,0 | 37,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| CIAT | ITEV-160P | 43,2 | 169,0 | 44,6 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| CIAT | ITEV-200P | 60,0 | 164,0 | 60,0 | 134,0 | R290 | ja | ja |
| CIAT | ITEV-260P | 75,0 | 164,0 | 78,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| CIAT | ITEV-320P | 94,6 | 166,0 | 97,7 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Climalutions | The ONE 12 kW 1 fase (230V) | 12,4 | 187,9 | 12,4 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| Climalutions | The ONE 12 kW 3 fase (400V) | 12,1 | 186,8 | 12,5 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Climalutions | The ONE 18 kW | 18,4 | 189,4 | 18,2 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Climalutions | The ONE 6 kW | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Climer | ACPMH28 | 25,0 | 169,0 | 24,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP04 | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP06 | 7,0 | 175,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP08 | 8,0 | 175,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Climer | ACP08-LN | 8,0 | 180,0 | 7,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP09PRO | 9,0 | 205,0 | 8,9 | 154,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP10 | 9,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP10T | 9,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP12 | 10,0 | 176,0 | 10,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP12-LN | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP12PRO | 9,6 | 192,0 | 9,4 | 140,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP12T | 10,0 | 176,0 | 10,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP12T-LN | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP15PRO | 14,6 | 191,0 | 13,5 | 149,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP16 | 14,0 | 177,0 | 13,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP16-LN | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP16T | 14,0 | 177,0 | 13,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP16T-LN | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP18PRO | 15,0 | 188,0 | 14,0 | 146,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP18T | 15,0 | 175,0 | 14,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| Climer | ACP21PRO | 20,0 | 187,0 | 19,0 | 145,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP23PRO | 21,0 | 186,0 | 21,0 | 147,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP25PRO | 22,0 | 177,0 | 22,0 | 143,0 | R290 | optional | nein |
| Climer | ACP27PRO | 24,0 | 175,0 | 23,0 | 140,0 | R290 | optional | nein |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 6.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 6.1T + HQCN-NEE 1 BC A | 12,0 | 189,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 7.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 13,7 | 186,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 7.1T + HQCN-NEE 1 BC A | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 8.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Box / WiSAN-YME 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 BC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Invisible / WiSAN-YME 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Invisible / WiSAN-YME 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Invisible / WiSAN-YME 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Invisible / WiSAN-YME 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 6.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 6.1T + HQCN-NEE 1 MC A | 12,0 | 189,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 7.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 13,7 | 186,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 7.1T + HQCN-NEE 1 MC A | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 8.1 + HQCN-NEE 1 MC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Mini / WiSAN-YME 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 MC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 6.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 6.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 12,0 | 189,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 7.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 13,7 | 186,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 7.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 8.1 + HQCN-NEE 1 TC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 + Tower / WiSAN-YME 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 10.1 | 22,3 | 179,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 2.1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 3.1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 4.1 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 5.1 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 6.1 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 6.1T | 12,0 | 189,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 7.1 | 13,7 | 186,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 7.1T | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 8.1 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 8.1T | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | EDGE Evo 2.0 / WiSAN-YME 1 S 9.1 | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 4,5 | 199,8 | 4,6 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 6,2 | 192,6 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 8,4 | 204,4 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 10,0 | 199,9 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 6.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 6.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 7.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 7.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 8.1 + HQCN-NEE 1 BC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Box / WiSAN-PME 1 S 8.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Invisible / WiSAN-PME 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 IC A | 4,5 | 199,8 | 4,6 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Invisible / WiSAN-PME 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 IC A | 6,2 | 192,6 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Invisible / WiSAN-PME 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 IC A | 8,4 | 204,4 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Invisible / WiSAN-PME 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 IC A | 10,0 | 199,9 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 4,5 | 199,8 | 4,6 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 6,2 | 192,6 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 8,4 | 204,4 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 10,0 | 199,9 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 6.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 6.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 7.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 7.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 8.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Mini / WiSAN-PME 1 S 8.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 4,5 | 199,8 | 4,6 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 6,2 | 192,6 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 8,4 | 204,4 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 10,0 | 199,9 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 6.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 6.1T + HQCN- NEE 1 TC A | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 7.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 7.1T + HQCN- NEE 1 TC A | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 8.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F + Tower / WiSAN-PME 1 S 8.1T + HQCN- NEE 1 TC A | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 2.1 | 4,5 | 199,8 | 4,6 | 148,6 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 3.1 | 6,2 | 192,6 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 4.1 | 8,4 | 204,4 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 5.1 | 10,0 | 199,9 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 6.1 | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 6.1T | 12,0 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 7.1 | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 7.1T | 14,0 | 182,2 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 8.1 | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | EDGE F / WiSAN-PME 1 S 8.1T | 15,0 | 180,5 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 2.1 | 5,0 | 202,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 3.1 | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 4.1 | 8,0 | 210,0 | 7,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 5.1 | 10,0 | 208,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 6.1 | 12,0 | 197,0 | 12,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 7.1 | 14,0 | 193,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Box SQKN-YEE 1 BC + MiSAN- YEE 1 S 8.1 | 16,0 | 193,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Invisible SQKN-YEE 1 IC + MiSAN- YEE 1 S 2.1 | 5,0 | 202,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Invisible SQKN-YEE 1 IC + MiSAN- YEE 1 S 3.1 | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Invisible SQKN-YEE 1 IC + MiSAN- YEE 1 S 4.1 | 8,0 | 210,0 | 7,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Invisible SQKN-YEE 1 IC + MiSAN- YEE 1 S 5.1 | 10,0 | 208,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 2.1 190L | 5,0 | 202,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 2.1 250L | 5,0 | 202,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 3.1 190L | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 3.1 250L | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 4.1 190L | 8,0 | 210,0 | 7,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 4.1 250L | 8,0 | 210,0 | 7,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 5.1 190L | 10,0 | 208,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 5.1 250L | 10,0 | 208,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 6.1 250L | 12,0 | 197,0 | 12,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 7.1 250L | 14,0 | 193,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | Sphera EVO 2.0 Tower SQKN-YEE 1 TC + MiSAN- YEE 1 S 8.1 250L | 16,0 | 193,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 14.1 EN | 29,1 | 177,0 | 27,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 14.1 LN | 29,1 | 177,0 | 27,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 14.1 SC | 29,1 | 177,0 | 27,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 16.1 EN | 33,7 | 175,0 | 30,1 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 16.1 LN | 33,7 | 175,0 | 30,1 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 16.1 SC | 33,7 | 175,0 | 30,1 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 18.1 EN | 39,2 | 169,0 | 35,8 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 18.1 LN | 39,2 | 169,0 | 35,8 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 18.1 SC | 39,2 | 169,0 | 35,8 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 19.1 EN | 43,9 | 166,0 | 39,9 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 19.1 LN | 43,9 | 166,0 | 39,9 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 19.1 SC | 43,9 | 166,0 | 39,9 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 20.1 EN | 48,2 | 163,0 | 43,7 | 131,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | WiSAN-P 20.1 LN | 48,2 | 163,0 | 43,7 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 20.1 SC | 48,2 | 163,0 | 43,7 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 25.2 EN | 52,5 | 185,0 | 49,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 25.2 LN | 52,5 | 185,0 | 49,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 25.2 SC | 52,5 | 185,0 | 49,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 30.2 EN | 61,3 | 179,0 | 55,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 30.2 LN | 61,3 | 179,0 | 55,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-P 30.2 SC | 61,3 | 179,0 | 55,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 45.4 EN | 92,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 45.4 LN | 92,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 45.4 SC | 92,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 50.4 EN | 97,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 50.4 LN | 97,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 50.4 SC | 97,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 55.4 EN | 120,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 55.4 LN | 120,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 55.4 SC | 120,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 60.4 EN | 127,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 60.4 LN | 127,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 60.4 SC | 127,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 65.4 EN | 140,0 | 165,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 65.4 LN | 140,0 | 165,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 65.4 SC | 140,0 | 165,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 70.4 EN | 153,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 70.4 LN | 153,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 70.4 SC | 153,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 75.4 EN | 161,0 | 166,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 75.4 LN | 161,0 | 166,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 75.4 SC | 161,0 | 166,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 80.4 EN | 170,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | WiSAN-YEE1 80.4 LN | 170,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 80.4 SC | 170,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 85.4 EN | 177,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 85.4 LN | 177,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YEE1 85.4 SC | 177,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN |  |  | 14,5 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC |  |  | 16,8 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN | 16,0 | 164,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN |  |  | 15,9 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC |  |  | 19,5 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN | 18,6 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN |  |  | 17,2 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 14.1 EXC SC |  |  | 23,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN | 20,6 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 16.2 EXC EN |  |  | 28,1 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 16.2 EXC SC |  |  | 33,2 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 16.2 PRM EN | 34,8 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 16.2 PRM SC | 36,3 | 166,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 18.2 EXC EN |  |  | 30,1 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 18.2 EXC SC |  |  | 37,3 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 18.2 PRM EN | 37,3 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 18.2 PRM SC | 40,4 | 165,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 22.2 EXC EN |  |  | 34,9 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 22.2 EXC SC |  |  | 40,3 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 22.2 PRM EN | 41,8 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 22.2 PRM SC | 45,0 | 164,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 30.2 EXC EN |  |  | 47,7 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 30.2 EXC SC |  |  | 58,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 30.2 PRM EN | 51,2 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 30.2 PRM SC | 55,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | WiSAN-YSE1 35.2 EXC EN |  |  | 55,2 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 35.2 EXC SC |  |  | 62,6 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 35.2 PRM EN | 56,7 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 35.2 PRM SC | 62,8 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 40.2 PRM EN | 64,1 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WiSAN-YSE1 40.2 PRM SC | 68,1 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YES 18.2 | 41,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YES 20.2 | 49,0 | 158,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YES 25.2 | 53,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YES 30.2 | 57,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YES 35.2 | 80,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 101 | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 21 | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 31 | 7,0 | 177,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 71 | 14,0 | 171,0 | 14,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 81 | 16,0 | 169,0 | 15,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YMi 91 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Clivet | WSAN-YSC4 100.4 EXC | 216,0 | 153,8 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 100.4 EXC EN | 216,0 | 154,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 110.4 EXC | 230,5 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 110.4 EXC EN | 230,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 110.4 PRM | 221,0 | 150,2 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 110.4 PRM EN | 221,0 | 150,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 120.4 EXC | 251,6 | 160,2 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 120.4 EXC EN | 252,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 120.4 PRM | 236,6 | 151,8 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 120.4 PRM EN | 237,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 130.4 EXC | 288,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 130.4 EXC EN | 288,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 130.4 PRM | 273,7 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clivet | WSAN-YSC4 130.4 PRM EN | 274,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 145.4 EXC | 320,2 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 145.4 EXC EN | 320,0 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 160.4 EXC | 343,8 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 160.4 EXC EN | 344,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 160.4 PRM | 329,4 | 149,8 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 160.4 PRM EN | 329,0 | 150,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 185.5 EXC | 381,0 | 164,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 185.5 EXC EN | 381,0 | 164,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 185.5 PRM | 375,1 | 153,4 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 185.5 PRM EN | 359,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 210.6 EXC | 420,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 210.6 EXC EN | 420,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 210.6 PRM | 399,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 210.6 PRM EN | 399,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 225.6 EXC | 460,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 225.6 EXC EN | 460,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 225.6 PRM | 438,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 225.6 PRM EN | 438,0 | 151,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 240.6 EXC | 492,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 240.6 EXC EN | 492,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 240.6 PRM | 471,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 240.6 PRM EN | 471,0 | 148,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 80.3 EXC | 167,0 | 146,2 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 80.3 EXC EN | 167,0 | 146,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 90.4 EXC | 197,5 | 153,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Clivet | WSAN-YSC4 90.4 EXC EN | 198,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 4.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 6.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 6.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 7.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 7.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1 + HQCN- NEE 1 BC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Box / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN- NEE 1 BC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 2.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 3.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 4.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 4.1T + HQCN-NEE 1 IC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 5.1 + HQCN-NEE 1 IC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Invisible / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 IC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 2.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 3.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 4.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 4.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 4.1T IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 5.1T IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 6.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 6.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 6.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 6.1T IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 7.1T IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 8.1 + HQCN- NEE 1 MC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 8.1 IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN- NEE 1 MC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Mini / WiSAN-PMP 1 S 8.1T IBH + HQCN-NEE 1 MC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 2.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 3.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 4.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 4.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 5.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 5.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 6.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 6.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 7.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 7.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 8.1 + HQCN- NEE 1 TC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CLIVET | EDGE Pro + Tower / WiSAN-PMP 1 S 8.1T + HQCN-NEE 1 TC A | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 2.1 | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 2.1 IBH | 4,1 | 206,0 | 4,6 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 3.1 | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 3.1 IBH | 6,1 | 199,0 | 6,2 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 4.1 | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 4.1 IBH | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 4.1T | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 4.1T IBH | 8,0 | 211,0 | 8,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 5.1 | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 5.1 IBH | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 5.1T | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 5.1T IBH | 9,5 | 210,0 | 9,5 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 6.1 | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 6.1 IBH | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 6.1T | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 6.1T IBH | 12,1 | 195,0 | 11,9 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 7.1 | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 7.1 IBH | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 7.1T | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 7.1T IBH | 14,0 | 188,0 | 13,8 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 8.1 | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 8.1 IBH | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 8.1T | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CLIVET | EDGE Pro / WiSAN-PMP 1 S 8.1T IBH | 15,5 | 186,0 | 16,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CN PAT CO., LTD | PT-10WEN8 | 9,1 | 185,1 | 7,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-10HMDA1 | 9,2 | 198,0 | 7,7 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-12HMDA1 | 12,2 | 190,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-12HMDA3 | 12,2 | 190,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-14HMDA1 | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-14HMDA3 | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-16HMDA1 | 16,1 | 190,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-16HMDA3 | 16,1 | 190,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-4HMDA1 | 5,5 | 190,0 | 5,5 | 131,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-6HMDA1 | 6,8 | 194,0 | 6,3 | 134,0 | R32 | ja | nein |
| Comtrade Distribution d.o.o. Beograd (Tesla brand) | TATP-8HMDA1 | 8,1 | 200,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP09UIMPZK | 5,0 | 204,9 | 4,8 | 150,1 | R290 | ja | optional |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP15UIMPZK | 9,5 | 201,5 | 9,0 | 155,5 | R290 | ja | optional |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP15UIMPZM | 9,5 | 202,5 | 9,3 | 155,1 | R290 | ja | optional |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP22UIMPZM | 12,6 | 201,8 | 12,4 | 150,3 | R290 | ja | optional |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP15UIMPZK-H | 12,2 | 189,9 | 12,1 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP15UIMPZM-H | 12,1 | 190,3 | 12,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP22UIMPZM-H | 17,4 | 203,0 | 17,2 | 157,4 | R290 | ja | ja |
| COOPER AND HUNTER | CH-HP28UIMPZM | 19,8 | 185,5 | 17,2 | 136,4 | R290 | ja | optional |
| COPPEN GmbH | Ecolynx COP-WP2311-4P | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| COPPEN GmbH | Ecolynx COP-WP2311-6P | 12,6 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 1-16 a / i / iL | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 1-16 i/L | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 12 a/i | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 12i | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 12is | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 8 a/i | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 8i | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CI 8is | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CL 11a | 11,0 | 197,1 | 11,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CL 16a | 15,6 | 195,2 | 15,3 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CL 5a | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CL 8a | 9,0 | 185,0 | 8,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CM 18a | 9,0 | 194,0 | 9,0 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN I 9a | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN 5 a | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN 5ar | 6,0 | 152,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN 7 a | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN 7ar | 9,0 | 152,0 | 8,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CN 9 a | 10,0 | 150,0 | 10,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| CTA AG | Aeroheat AH CS 1-14 a / i | 14,0 | 157,0 | 14,0 | 125,0 | R407C | ja | nein |
| CTA AG | Aeroheat AH SCI 25a | 20,5 | 181,0 | 20,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| CTC | EcoAir 610M | 6,0 | 189,0 | 6,6 | 143,0 | R407C | ja | nein |
| CTC | EcoAir 614M | 7,5 | 193,0 | 7,6 | 148,0 | R407C | ja | nein |
| CTC | EcoAir 622M | 8,5 | 193,0 | 8,5 | 147,0 | R407C | ja | nein |
| CTC Berthold GmbH | EcoAir 708 M 400V | 5,3 | 198,0 | 5,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| CTC Berthold GmbH | EcoAir 712 M 400V | 7,3 | 197,0 | 7,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| CTC Berthold GmbH | EcoAir 720 M 400V | 11,6 | 211,0 | 12,2 | 161,0 | R290 | ja | ja |
| CTF Electronics | Effizienta Mono V12 | 12,9 | 178,6 | 14,8 | 134,4 | R32 | optional | ja |
| CTF Electronics | Effizienta Mono V18 | 18,2 | 177,0 | 17,8 | 146,0 | R32 | optional | ja |
| CTF Electronics | Effizienta Mono V9 | 8,7 | 182,0 | 8,4 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 14 500l H (Biv) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 14 500l H/C (Biv) | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 16 500l H (Biv) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 16 500l H/C (Biv) | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 18 500l H (Biv) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O BG 18 500l H/C (Biv) | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 14kW nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 16kW nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT ECH2O 500 H (Biv) 18kW nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 14 180l/230l (Bi- Zone) H/C(H) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 180l H/C | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 180l/230l (Bi- Zone) H | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 16 230l H/C | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 18 180l/230l (Bi- Zone) H | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F BG 18 180l/230l H/C | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F 16kW H 180l/230l (G) nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT F 18kW H 180l/230l (G) nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 14 H/C(H) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 16 H/C(H) | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 18 H | 12,5 | 186,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT W BG 18 H/C | 12,5 | 190,0 | 12,5 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H HT W 18kW H nur Heizen | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H (Biv) | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 10 300l/500l H/C (Biv) | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H (Biv) | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 12 300l/500l H/C (Biv) | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H (Biv) | 8,3 | 190,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT ECH2O BG 8 300l/500l H/ C (Biv) | 8,3 | 195,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 180l H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 180l H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l (Bi-Zone) H | 8,3 | 184,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 10 230l H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l (Bi- Zone) H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 12 180l/230l H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 8 180l/230l (Bi- Zone) H | 8,3 | 190,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F BG 8 180l/230l H/C | 8,3 | 195,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H 180l | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H 230l | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H/C 180l | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT F 10kW H/C 230l | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 10 H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 10 H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 12 H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 12 H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 8 H | 8,3 | 190,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W BG 8 H/C | 8,3 | 195,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 10kW H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 10kW H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 12kW H | 8,3 | 191,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 12kW H/C | 8,3 | 196,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 8kW H | 8,3 | 190,0 | 8,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 H MT W 8kW H/C | 8,3 | 195,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 11kW H/C | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 14kW H/C | 11,0 | 185,0 | 11,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 16kW H/C | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 4kW H/C | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 6kW H/C | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 8kW H/C | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 M 9kW H/C | 9,0 | 190,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O Serie 07 300l H (Biv) | 6,0 | 192,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O Serie 07 300l/500l H/ C (Biv) | 6,0 | 195,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 11 kW 300l/500l H/C (Biv) | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 11 kW 500l H | 10,0 | 182,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 11kW H 500l | 10,0 | 182,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 14 kW 300l/500l H/C (Biv) | 11,0 | 184,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 14 kW 500l H | 11,0 | 181,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 14kW H 500l | 11,0 | 181,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 16 kW 300l/500l H/C (Biv) | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 16 kW 500l H | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 16kW H 500l | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H (Biv) 4kW (HPSU compact Ultra 4 kW) nur Heizen | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 304/504 H/C (H) (Biv) 4kW (HPSU compact Ultra 4kW) | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6 kW) nur Heizen | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H (Biv) 8kW (HPSU compact Ultra 8 kW) nur Heizen | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 6kW (HPSU compact Ultra 6kW) | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R ECH2O 308/508 H/C (H) (Biv) 8kW (HPSU compact Ultra 8kW) | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F Serie 07 180l/230l H | 6,0 | 192,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F Serie 07 180l/230l H/C | 6,0 | 195,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 11 kW 180l/230l H/C | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 11 kW 230l H | 10,0 | 182,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 11kW H 230l | 10,0 | 182,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 14 kW 180l/230l H/C | 11,0 | 184,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 14 kW 230l (Bi-Zone) H | 11,0 | 181,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 14kW H 230l (Bi-Zone) | 11,0 | 181,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 16 kW 180l/230l H/C | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 16 kW 230l (Bi-Zone) H | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 16kW H 230l (Bi-Zone) | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 4kW H 180l/230l BUH6 (G) nur Heizen | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 4kW H/C (H) 180l/230l BUH6 (G) (BiZ) | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 6 kW 180l/230l H (Bi-Zone) | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 6 kW 180l/230l H/C | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H 180l/230l BUH6/9 (G) nur Heizen | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 6kW H/C (H) 180l/230l BUH6/9 (G) (BiZ) | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 8 kW 180l/230l H (Bi-Zone) | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 8 kW 180l/230l H/C | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 8kW H 180l/230l BUH6/9 (G) nur Heizen | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R F 8kW H/C (H) 180l/230l BUH6/9 (G) (BiZ) | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W Serie 07 H | 6,0 | 192,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W Serie 07 H/C | 6,0 | 195,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 11 kW H | 10,0 | 182,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 11 kW H/C | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 14 kW H | 11,0 | 181,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 14 kW H/C | 11,0 | 184,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 16 kW H | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 16 kW H/C | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 4 kW H/C (H) | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 4kW H/C (H) BUH6 (HPSU Bi-Bloc Ultra 4kW) | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 6 kW H | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 6 kW H/C | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 6kW H BUH6/9 (HPSU Bi- Bloc Ultra 6kW) nur Heizen | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 6kW H/C (H) BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 6kW) | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 8 kW H | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 8 kW H/C | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 8kW H BUH6/9 (HPSU Bi- Bloc Ultra 8kW) nur Heizen | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R W 8kW H/C (H) BUH6/9 (HPSU Bi-Bloc Ultra 8kW) | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 ECH2O 304/504 H (Biv) nur Heizen | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 ECH2O 304/504 H/C(H) (Biv) | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 F H 180l/230l BUH6 nur Heizen | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 F H/C (H) 180l/230l BUH6 | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 W H/C (H) BUH6 | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 07 W H BUH6 nur Heizen | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 4 kW ECH2O 300l H (Biv) | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 4 kW ECH2O 300l/500l H/C (Biv) | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 4 kW F 180l (Bi-Zone)/230l H | 6,0 | 176,0 | 6,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 4 kW F 180l/230l H/C | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 6 kW ECH2O 300l/500l H (Biv) | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 6 kW ECH2O 300l/500l H/C (Biv) | 7,0 | 178,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 8 kW ECH2O 300l/500l H (Biv) | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 R 8 kW ECH2O 300l/500l H/C (Biv) | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/ 500l H (Biv) | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 10 KW 300l/ 500l H/C (Biv) | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/ 500l H (Biv) | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 12 KW 300l/ 500l H/C (Biv) | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H (Biv) | 8,3 | 190,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT ECH2O BG 8 KW 300l/500l H/C (Biv) | 8,3 | 195,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 10 KW 180l/230l H/C | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H ( Bi-Zone) | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 12 KW 180l/230l H/C | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H ( Bi- Zone) | 8,3 | 190,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT F BG 8 KW 180l/230l H/C | 8,3 | 195,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 10 KW H/C | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H | 8,3 | 191,0 | 12,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 12 KW H/C | 8,3 | 196,0 | 12,5 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H | 8,3 | 190,0 | 12,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 3R MT W BG 8 KW H/C | 8,3 | 195,0 | 12,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 10KW 300l/500l H/C (Biv) | 8,5 | 203,0 | 8,5 | 157,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 12KW 300l/500l H/C (Biv) | 10,0 | 203,0 | 10,5 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 14KW 300l/500l H/C (Biv) | 12,0 | 195,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 6KW 300l/500l H/C ( Biv) | 6,5 | 202,0 | 6,5 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H ECH2O 8KW 300l/500l H/C (Biv) | 7,5 | 202,0 | 7,5 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H F 10KW 180l/230lH/C | 8,5 | 203,0 | 8,5 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H F 12KW 180l/230l H/C | 10,0 | 203,0 | 10,5 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H F 14KW 180l/230l H/C | 12,0 | 195,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H F 6KW 180l/230l H/C | 6,5 | 202,0 | 6,5 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H F 8KW 180l/230l H/C | 7,5 | 202,0 | 7,5 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 10KW H/C | 8,5 | 203,0 | 8,5 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 12KW H/C | 10,0 | 203,0 | 10,5 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 14KW H/C | 12,0 | 195,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 6KW H/C | 6,5 | 202,0 | 6,5 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Daikin Altherma 4 H W 8KW H/C | 7,5 | 202,0 | 7,5 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYE035CZN-A1 | 35,4 | 169,2 | 34,0 | 125,0 | R454C | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYE035CZP-A1 | 35,0 | 172,2 | 33,8 | 125,0 | R454C | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT032CZH-A1 + EKDAGBL | 31,9 | 161,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT032CZI-A1 + EWYT032CZO-A1 | 32,0 | 164,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT032CZN-A1 + EKDAGBL | 32,3 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT032CZP-A1 + EKDAGBL | 32,0 | 164,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZH-A1 + EKDAGBL | 30,6 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZH-A2 + EKDAGBL | 31,6 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZI-A1 + EWYT040CZO-A1 | 30,9 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZN-A1 + EKDAGBL | 30,9 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZN-A2 + EKDAGBL | 31,9 | 158,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZP-A1 + EKDAGBL | 30,7 | 164,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT040CZP-A2 + EKDAGBL | 31,7 | 165,0 |  |  | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT050CZH-A2 + EKDAGBL | 39,3 | 161,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT050CZN-A2 + EKDAGBL | 39,6 | 157,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT050CZP-A2 + EKDAGBL | 39,4 | 162,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT064CZH-A2 + EKDAGBL | 48,8 | 155,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT064CZI-A2 + EWYT064CZO-A2 | 49,2 | 156,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT064CZN-A2 + EKDAGBL | 49,2 | 156,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT064CZP-A2 + EKDAGBL | 48,9 | 157,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT085B-XLA1 | 67,5 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT085B-XSA1 | 67,5 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT090CZH-A2 + EKDAGBL | 68,2 | 157,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT090CZN-A2 + EKDAGBL | 68,6 | 157,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT090CZP-A2 + EKDAGBL | 68,2 | 159,0 |  | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT115B-XLA1 | 87,3 | 146,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT115B-XRA1 | 86,7 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT115B-XSA1 | 87,3 | 147,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT135B-XLA1 | 104,3 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT135B-XSA1 | 104,3 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT175B-XRA1 | 137,9 | 150,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT215B-XLA2 | 169,9 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT215B-XRA1 | 172,2 | 147,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT215B-XRA2 | 168,9 | 145,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT235B-XLA2 | 187,6 | 151,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT235B-XRA2 | 186,2 | 150,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT235B-XSA2 | 187,6 | 155,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT265B-XLA2 | 203,2 | 148,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT265B-XRA2 | 201,7 | 149,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT265B-XSA2 | 203,2 | 148,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT310B-XLA2 | 241,0 | 153,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT310B-XRA2 | 237,5 | 159,0 |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT310B-XSA2 | 241,0 | 153,0 |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT350B-XLA2 | 276,7 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT350B-XRA2 | 272,6 | 157,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT350B-XSA2 | 276,7 | 153,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT400B-XLA2 | 317,0 | 150,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT400B-XRA2 | 313,3 | 155,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT400B-XSA2 | 317,0 | 150,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT440B-XLA2 | 351,8 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT440B-XRA2 | 347,5 | 158,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT440B-XSA2 | 351,8 | 151,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT500B-XLA2 | 395,5 | 150,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT500B-XRA2 | 390,8 | 157,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT500B-XSA2 | 395,5 | 150,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT560B-XLA2 | 439,6 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT560B-XRA2 | 434,6 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT560B-XSA2 | 439,6 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT600B-XLA2 | 470,6 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT600B-XRA2 | 465,3 | 157,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT600B-XSA2 | 470,6 | 149,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT630B-XLA2 | 496,7 | 146,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT630B-XRA2 | 491,3 | 156,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT630B-XSA2 | 496,7 | 147,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | EWYT650B-XRA2 | 498,1 | 152,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Daishiba Heating & Refrigeration Equipment Co., Ltd. | DVAM-08BaX | 6,8 | 182,3 | 7,1 | 140,7 | R290 | optional | ja |
| Daishiba Heating & Refrigeration Equipment Co., Ltd. | DVAM-10BaX | 8,0 | 185,8 | 8,9 | 141,6 | R290 | optional | ja |
| Daishiba Heating & Refrigeration Equipment Co., Ltd. | DVAM-14Ba3X | 12,0 | 184,4 | 12,4 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Dalpha Tech (Shanghai) Co., Ltd. | DT-EM3-SM20-D | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Dalpha Tech (Shanghai) Co., Ltd. | DT-EM3-SM60-D | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| Dalpha Tech (Shanghai) Co., Ltd. | DT-EM3-SM60S-D | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DANYON | DA-HP-10-230 | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | optional | ja |
| DANYON | DA-HP-12-230 | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| DANYON | DA-HP-14-230 | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| DANYON | DA-HP-16-230 | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| DANYON | DA-HP-8-230 | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| DEFRO | DHP PREMIUM 12 HF | 12,0 | 153,0 | 9,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHP PREMIUM 12 HM | 12,0 | 153,0 | 9,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHP PREMIUM 16 HM | 16,0 | 161,0 | 16,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHP Premium 8 HB | 8,0 | 159,0 | 8,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHP Premium 8 HF | 8,0 | 159,0 | 8,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHP Premium 8 HM | 8,0 | 159,0 | 8,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHPi MONOTEC 12 | 6,4 | 179,0 | 7,1 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| DEFRO | DHPi MONOTEC 8 | 6,0 | 181,9 | 5,7 | 146,3 | R290 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 11 ECO | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 13 EVI DC | 10,0 | 185,7 | 10,0 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 15 ECO | 10,2 | 180,8 | 12,0 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 18 EVI DC | 16,0 | 175,3 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 22 ECO | 14,0 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 23 EVI DC | 18,0 | 175,4 | 18,0 | 132,4 | R32 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 8 ECO | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Deher | AIRTERM 8 EVI DC | 6,0 | 180,7 | 7,0 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| DeWarmte B.V. | Pomp AO | 5,2 | 180,1 | 5,0 | 126,3 | R32 | ja | ja |
| DeWarmte B.V. | Pomp MP | 9,2 | 185,0 | 8,8 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH38C48E | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH38C48EA | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH38E | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH38EA | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH40C50EG | 39,0 | 171,0 | 40,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | AH40C50EGA | 39,0 | 171,0 | 40,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | HPL 12 S-TUW / -TURW | 7,0 | 173,0 | 7,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | HPL 18 S-TUW / -TURW | 10,0 | 186,0 | 9,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | HPL 9 S-TUW / -TURW | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | HPL 9S-TUW2 | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 0712BW | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 0712BWC | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 0712C | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 0712CDIM | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 1118BW | 10,0 | 186,0 | 9,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 1118BWC | 10,0 | 186,0 | 9,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 1118C | 10,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 1118CP | 9,0 | 196,0 | 9,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 12 S-TU / -TUR | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 1422C | 13,0 | 179,0 | 12,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 18 S-TU / -TUR | 10,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 2030CP | 19,7 | 205,0 | 19,8 | 155,4 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 33TPR | 19,0 | 169,0 | 18,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 35 TBS | 21,0 | 152,0 | 21,0 | 127,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 3860 | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 4060CP | 39,5 | 185,8 | 40,0 | 148,9 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60P-TUR | 39,0 | 171,0 | 40,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60P-TURS | 39,0 | 171,0 | 40,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60S-TU | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60S-TUR | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60S-TURS | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 60S-TUS | 36,0 | 154,0 | 35,0 | 132,0 | R407C | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LA 9 S-TU / -TUR | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LI 12 TU | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LI 1422C | 13,0 | 179,0 | 12,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LI 16I-TUR | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LI 1826C | 17,0 | 175,0 | 17,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0608BWCF M | 7,0 | 195,0 | 6,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0608HWCF M | 7,0 | 195,0 | 6,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0608HXCF M | 7,0 | 195,0 | 6,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0911BWCF M | 9,0 | 205,0 | 8,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0911HWCF M | 9,0 | 205,0 | 8,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 0911HXCF M | 9,0 | 205,0 | 8,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 1316BWCF | 14,0 | 186,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 1316BWCF M | 14,0 | 186,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIA 1316HXCF | 14,0 | 186,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | LIK 12 TU | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | M Flex 0916 | 9,0 | 176,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | M Flex 0916HBC | 9,0 | 180,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | M Flex 0916HBC M | 9,0 | 180,0 | 9,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | System M Comfort C 121HCIAOC6 | 6,0 | 161,0 | 6,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | System M Comfort Plus C 16IHCIAOC6D | 9,0 | 180,0 | 9,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | System M Comfort Plus 16IHOIAOC6D | 9,0 | 176,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Ecoline Monoblock 12kw-O / DM Ecoline Monoblock 12kw-I | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Ecoline Monoblock 9kw-O / DM Ecoline Monoblock 9kw-I | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Grandline 15kW-R290-T1 CB | 12,1 | 179,6 | 11,9 | 140,2 | R290 | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Grandline 20kW-R290-T1 CB | 16,8 | 181,1 | 15,6 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Proline 12kW-R290-S1 CB | 9,4 | 186,1 | 8,6 | 141,6 | R290 | ja | ja |
| Dream Maker Technologie GmbH | DM Proline 9kW-R290-S1 CB | 6,5 | 181,1 | 6,1 | 133,5 | R290 | ja | ja |
| drexel und weiss deutschland gmbh | smarterm A9 | 8,0 | 161,0 | 8,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| drexel und weiss deutschland gmbh | x² A9 | 8,0 | 161,0 | 8,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED030/S-HCD-R290 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED040/S-HCD-R290 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED050-HCD-R290 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED050-HCD-R32 | 16,0 | 175,1 | 15,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED050/S-HCD-R290 | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED060-HCD-R290 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED080-HCD-R32 | 19,0 | 175,1 | 22,0 | 130,2 | R32 | ja | ja |
| DUTCH Intraco Holding BV | ED100-HCD-R32 | 26,0 | 175,2 | 26,0 | 130,7 | R32 | ja | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-12 | 7,6 | 180,0 | 7,0 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-16 | 11,2 | 183,0 | 10,2 | 151,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-20 | 15,1 | 177,0 | 13,5 | 132,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-4 | 4,6 | 185,0 | 4,3 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-40 | 23,9 | 167,0 | 23,3 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-290-7 | 5,0 | 181,0 | 4,7 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-407-12 | 10,5 | 154,0 | 9,9 | 129,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-407-16 | 12,2 | 166,0 | 13,0 | 140,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-407-5 | 4,1 | 152,0 | 3,9 | 130,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-407-7 | 5,6 | 163,0 | 6,0 | 128,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-407-9 | 7,7 | 176,0 | 7,3 | 142,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI AW-410-40 | 31,4 | 146,0 | 30,3 | 126,0 | R410A | optional | ja |
| EC POWER A/S | PMH™ 12 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| EC POWER A/S | PMH™ 15 | 11,6 | 185,1 | 11,0 | 126,6 | R32 | ja | ja |
| EC POWER A/S | PMH™ 19 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,1 | R32 | ja | ja |
| EC POWER A/S | PMH™ 6 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| EC POWER A/S | PMH™ 9 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-12 / CBHA-IG1V04-12 | 9,0 | 187,5 | 8,2 | 139,4 | R290 | ja | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-12 Pro / CBHA-IG4V04-Pro | 9,8 | 216,0 | 9,6 | 162,0 | R290 | optional | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-12S Pro / CBHA-IG4V04-Pro | 9,7 | 222,0 | 9,7 | 163,0 | R290 | optional | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-15S Pro / CBHA-IG4V04-Pro | 13,1 | 211,0 | 12,4 | 158,0 | R290 | optional | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-20S Pro / CBHA-IG4V04-Pro | 15,7 | 209,0 | 14,4 | 161,0 | R290 | optional | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-8 / CBHA-IG1V04-8 | 6,9 | 190,9 | 6,4 | 143,1 | R290 | ja | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG1V03-8 Pro / CBHA-IG4V04-Pro | 7,3 | 206,0 | 7,3 | 153,0 | R290 | optional | ja |
| Ecochi GmbH | CBHA-OG4V03-15 CBHA-IG4V04-15 | 12,6 | 186,5 | 11,0 | 136,9 | R290 | ja | ja |
| Ecocycle | Ecocycle M12 | 8,7 | 180,3 | 7,9 | 132,9 | R32 | ja | ja |
| Ecocycle | Ecocycle M16 | 11,0 | 179,3 | 10,2 | 135,5 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EcoFlow Inc. | EF AD-P1-9K0-S1 | 6,3 | 184,4 | 5,9 | 140,1 | R290 | ja | ja |
| EcoFlow Inc. | EF AD-P3-20K-S1 | 14,7 | 182,3 | 13,9 | 136,5 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ T 3-12 PRO | 6,5 | 154,0 | 6,5 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ T 3-18 PRO | 10,6 | 175,0 | 10,5 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ T 4-20 EVI | 12,0 | 178,5 | 13,9 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ 1-7 PRO | 4,1 | 175,0 | 4,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ 1-9 PRO | 4,2 | 180,0 | 4,1 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ 3-12 PRO | 6,5 | 154,0 | 6,5 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ 3-18 PRO | 10,6 | 175,0 | 10,5 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR+ 4-20 EVI | 12,0 | 178,5 | 13,9 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR 6-24 PRO | 20,0 | 180,0 | 22,5 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoAIR 6-24 PRO HTR | 20,0 | 180,0 | 22,5 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Ecoluxe | Basic Flow 6 | 6,2 | 192,0 | 6,1 | 150,9 | R290 | ja | ja |
| Ecoluxe | Power Flow 12 | 12,0 | 190,9 | 12,2 | 150,5 | R290 | ja | ja |
| Ecoluxe | Power Flow 12 Pro | 12,1 | 193,0 | 12,1 | 150,6 | R290 | ja | ja |
| Ecoluxe | Power Max 18 | 18,0 | 190,2 | 18,0 | 150,4 | R290 | ja | ja |
| Ecoluxe | Power Max 18 Pro | 18,0 | 190,3 | 18,1 | 151,3 | R290 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPM-12A3 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPM-16A3 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPM-22A3 | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPM-8A1 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-12A3 + HPI-16AF*** | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-12A3 + HPI-16A240F*** | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-16A3 + HPI-16AF*** | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-16A3 + HPI-16A240F*** | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-8A1 + HPI-10AF*** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Effidur GmbH | HPS-8A1 + HPI-10A240F*** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| EKOTEC | ETHI10M | 13,5 | 150,4 | 14,5 | 134,9 | R410A | ja | nein |
| EKOTEC | ETHI14M | 19,1 | 150,1 | 20,5 | 135,3 | R410A | ja | nein |
| EKOTEC | ETHI18M | 24,2 | 151,8 | 25,9 | 136,2 | R410A | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 105 | 64,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 24 | 16,0 | 164,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 27 | 19,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 32 | 21,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 48 | 35,0 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 54 | 37,0 | 161,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 65 | 42,0 | 161,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 79 | 51,0 | 161,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO LN 88 | 57,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 24 | 14,0 | 174,0 | 14,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 27 | 17,0 | 172,0 | 16,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 32 | 20,0 | 171,0 | 17,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 48 | 28,0 | 171,0 | 28,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 54 | 35,0 | 170,0 | 30,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 65 | 39,0 | 169,0 | 35,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 79 | 49,0 | 167,0 | 48,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS LN 88 | 53,0 | 165,0 | 55,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 24 | 19,0 | 179,0 | 17,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 48 | 35,0 | 175,0 | 33,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 54 | 39,0 | 175,0 | 37,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 65 | 43,0 | 173,0 | 40,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 79 | 53,0 | 170,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO PLUS 88 | 59,0 | 169,0 | 63,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 105 | 68,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 48 | 36,0 | 166,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 54 | 40,0 | 165,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 65 | 45,0 | 164,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 79 | 55,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP EVO 88 | 63,0 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP G08.2 INOX / INOX OPTIC | 9,2 | 193,0 | 9,2 | 143,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELCO GmbH | AEROTOP G14.2 | 12,5 | 197,0 | 12,4 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP L 054 | 41,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP L 061 | 49,0 | 158,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP L 088 | 80,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP M 048 | 31,0 | 153,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04M-CRX 1Z | 5,2 | 179,0 | 4,6 | 127,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04M-CRX 2Z | 5,2 | 179,0 | 4,6 | 127,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04M-RX 1Z | 5,2 | 179,0 | 4,6 | 127,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04M-RX 2Z | 5,2 | 179,0 | 4,6 | 127,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04M-RXL | 5,2 | 179,0 | 4,6 | 127,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 04.2M-RXL / -CRX 1Z / -CRX 2Z / -RX | 5,2 | 193,0 | 4,6 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05M-CRX 1Z | 5,8 | 176,0 | 5,9 | 130,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05M-CRX 2Z | 5,8 | 176,0 | 5,9 | 130,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05M-RX 1Z | 5,8 | 176,0 | 5,9 | 130,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05M-RX 2Z | 5,8 | 176,0 | 5,9 | 130,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05M-RXL | 5,8 | 176,0 | 5,9 | 130,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 05.2M-RXL / -CRX 1Z / -CRX 2Z / -RX | 5,7 | 184,0 | 5,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-CR 1Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-CR 2Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-CRX 1Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-CRX 2Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-R 1Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-R 2Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-RL | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-RX 1Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-RX 2Z | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 07M-RXL | 7,9 | 178,0 | 7,5 | 128,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 08.2M-RL / -CR 1Z / -CR 2Z / -R | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 08.2M-RXL / -CRX 1Z / -CRX 2Z / -RX | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 09M-R 1Z | 10,6 | 189,0 | 9,4 | 129,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 09M-RL | 10,6 | 189,0 | 9,4 | 129,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 11M-R 1Z | 12,6 | 189,0 | 11,6 | 132,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 11M-RL | 12,6 | 189,0 | 11,6 | 132,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 12.2M-RL / -R | 10,8 | 204,0 | 9,4 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP MONO 15.2M-RL / -R | 12,5 | 202,0 | 11,6 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SG10 INOX / INOX OPTIC | 9,2 | 193,0 | 9,2 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SG12 INOX / INOX OPTIC | 12,6 | 206,0 | 12,6 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SG14 INOX / INOX OPTIC | 15,7 | 183,0 | 15,2 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK10 | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK16 | 14,0 | 215,0 | 15,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK20 | 18,0 | 207,0 | 18,0 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPK7 | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 04M-(C)RX | 5,2 | 191,0 | 4,8 | 135,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 04.2M-RX / 04.2M-CRX 1Z / 2Z | 5,2 | 193,0 | 4,6 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 05M-(C)RX | 5,8 | 189,0 | 6,1 | 138,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 05.2M-RX / 05.2M-CRX 1Z / 2Z | 5,7 | 184,0 | 5,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 07M-(C)RX | 7,9 | 191,0 | 7,7 | 133,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 07M-R | 7,9 | 191,0 | 7,7 | 133,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 08.2M-CR 1Z / 2Z | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 08.2M-R 1Z / 2Z | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 08.2M-RX / 08.2M-CRX 1Z / 2Z | 8,4 | 195,0 | 7,6 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 09M-R | 10,4 | 189,0 | 9,4 | 133,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 11M-R | 12,3 | 187,0 | 11,5 | 135,0 | R410A | ja | nein |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 12.2 M-CR(X) 1Z / 2Z | 10,8 | 186,0 | 9,4 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 12.2 M-R(X) | 10,8 | 180,0 | 9,4 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 15.2 M-CR(X) 1Z / 2Z | 12,4 | 186,0 | 11,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SPLIT 15.2 M-R(X) | 12,4 | 186,0 | 11,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELCO GmbH | AEROTOP SX10 | 11,0 | 190,0 | 11,0 | 156,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SX13 | 14,2 | 187,0 | 13,5 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SX14 Kaskade | 16,0 | 200,0 | 14,0 | 152,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SX20 Kaskade | 22,0 | 190,0 | 22,0 | 156,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP SX7 | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 152,0 | R32 | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP S05.2 / S05.2_2-part | 6,0 | 180,0 | 4,8 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP S07.2 / S07.2_2-part | 7,9 | 199,0 | 7,4 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP S09.2 / S09.2_2-part | 9,9 | 196,0 | 8,2 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP S12.2 / S12.2_2-part | 13,3 | 184,0 | 12,6 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AEROTOP S15.2 / S15.2_2-part | 15,7 | 175,0 | 15,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| EMAITEK | EHP-R290M08V1 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| EMAITEK | EHP-R290M11V1 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| EMAITEK | EHP-R290M14V1 | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| EMAITEK | EHP-R290M14V3 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| EMAITEK | EHP-R290M22V3 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 12 | 7,8 | 164,5 | 8,0 | 125,1 | R32 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 12T | 7,8 | 158,8 | 7,9 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 14HT | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,4 | R290 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 14HT-T | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 16 | 12,6 | 157,0 | 12,7 | 125,6 | R32 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 16T | 12,9 | 157,6 | 12,9 | 125,1 | R32 | ja | ja |
| ENERGIE EST | AQUAPURA 8HT | 4,9 | 197,1 | 4,7 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| ENERQ GmbH | WPLW 10 | 10,8 | 177,3 | 10,8 | 133,0 | R32 | optional | optional |
| ENERQ GmbH | WPLW 18 | 14,5 | 184,1 | 14,5 | 132,0 | R32 | optional | optional |
| Enpal Dragon GmbH / Enpal Production GmbH | EODU-V10-M1-AW-9E | 9,8 | 210,0 | 10,0 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Enpal Dragon GmbH / Enpal Production GmbH | EODU-V12-M1-AW-9E | 12,1 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Enpal Dragon GmbH / Enpal Production GmbH | EODU-V14-M1-AW-9E | 14,1 | 187,0 | 13,8 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Enpal Dragon GmbH / Enpal Production GmbH | EODU-V16-M1-AW-9E | 15,9 | 185,0 | 14,7 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Enpal Dragon GmbH / Enpal Production GmbH | EODU-V8-M1-AW-9E | 7,9 | 211,0 | 8,2 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R290/12 | 12,2 | 193,0 | 12,1 | 148,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enperia GmbH | Enperia-R290/15 | 14,0 | 187,0 | 14,0 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R290/9 | 9,0 | 203,0 | 9,0 | 149,0 | R290 | optional | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R32/12 | 12,2 | 203,0 | 12,5 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R32/14 | 14,0 | 195,0 | 14,1 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R32/16 | 15,2 | 191,0 | 14,7 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R32/4 | 5,0 | 209,0 | 4,4 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Enperia GmbH | Enperia-R32/8 | 7,8 | 199,0 | 7,3 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | ENHPR3210KW1PH | 8,0 | 190,4 | 7,3 | 140,1 | R32 | optional | optional |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | ENHPR3220KW3PH | 13,5 | 183,4 | 13,3 | 150,9 | R32 | optional | optional |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH und Co.KG | ENHP-10-R32 | 7,6 | 175,8 | 7,0 | 126,4 | R32 | ja | ja |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH und Co.KG | ENHP-14-R32 | 10,5 | 176,8 | 9,9 | 127,2 | R32 | ja | ja |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH und Co.KG | ENHP-18-R32 | 13,5 | 178,3 | 13,5 | 128,2 | R32 | ja | ja |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH und Co.KG | ENHP-24-R32 | 15,8 | 177,4 | 16,4 | 129,7 | R32 | ja | ja |
| ENVIRON Energie- und Umwelttechnik GmbH und Co.KG | ENHP-6-R32 | 5,0 | 180,0 | 4,9 | 126,4 | R32 | ja | ja |
| EQtherm GmbH | EQ AIR Compact PRO 27 | 5,9 | 185,0 | 5,8 | 139,8 | R290 | ja | optional |
| EQtherm GmbH | EQ AIR Compact PRO 412 | 9,4 | 201,0 | 8,8 | 155,8 | R290 | ja | optional |
| EQtherm GmbH | EQ AIR Compact PRO 413 | 10,7 | 215,8 | 10,5 | 169,0 | R290 | ja | optional |
| EQtherm GmbH | EQ AIR Compact PRO 618 | 16,0 | 203,4 | 15,4 | 154,6 | R290 | ja | optional |
| Erba Wärmetechnik | BLN-006TC1 | 6,0 | 194,8 | 6,0 | 154,0 | R290 | ja | optional |
| Erba Wärmetechnik | BLN-012TC3 | 12,0 | 194,0 | 12,0 | 153,6 | R290 | ja | optional |
| Erba Wärmetechnik | BLN-018TC3 | 18,0 | 193,2 | 18,0 | 153,6 | R290 | ja | optional |
| ES Heat Pumps AB | AW12-R32-M-V8 + AWC6/19-R32-M-V8 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW12-R32-M-V8 + AWST6/15-R32-M-V8 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW12-R32-S-V8 + AWH6/12-R32-S-V8 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW12-R32-S-V8 + AWST6/12-R32-S-V8 | 8,8 | 181,2 | 7,1 | 131,5 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES Heat Pumps AB | AW15-R32-M-V8 + AWC6/19-R32-M-V8 | 11,6 | 185,1 | 11,0 | 126,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW15-R32-M-V8 + AWST6/15-R32-M-V8 | 11,6 | 185,1 | 11,0 | 126,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW19-R32-M-V8 + AWC6/19-R32-M-V8 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,1 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW30-EVI-M + AWC30/90-EVI-M | 26,5 | 158,6 | 24,6 | 125,4 | R410A | ja | nein |
| ES Heat Pumps AB | AW45-EVI-M + AWC30/90-EVI-M | 32,4 | 156,2 | 37,0 | 134,4 | R410A | ja | nein |
| ES Heat Pumps AB | AW6-R32-M-V8 + AWC6/19-R32-M-V8 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW6-R32-M-V8 + AWST6/15-R32-M-V8 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW6-R32-S-V8 + AWH6/12-R32-S-V8 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW6-R32-S-V8 + AWST6/12-R32-S-V8 | 4,1 | 180,1 | 4,6 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW9-R32-M-V8 + AWC6/19-R32-M-V8 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW9-R32-M-V8 + AWST6/15-R32-M-V8 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW9-R32-S-V8 + AWH6/12-R32-S-V8 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW9-R32-S-V8 + AWST6/12-R32-S-V8 | 6,4 | 181,3 | 6,0 | 129,6 | R32 | ja | ja |
| ES Heat Pumps AB | AW90-EVI-M + AWC30/90-EVI-M | 64,8 | 154,4 | 74,2 | 133,6 | R410A R410A | ja | nein |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES MCB | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES MHB | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES M100L ST | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES M100L ST UK | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES M250L ST | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M12 R290 + ES M250L ST UK | 9,2 | 191,0 | 8,8 | 155,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 1 PH + ES MHB | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 1 PH + ES MCB | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 1 PH + ES M250L ST | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 1 PH + ES M250L ST UK | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 3 PH + ES MCB | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 3 PH + ES MHB | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 3 PH + ES M250L ST | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M15 R290 3 PH + ES M250L ST UK | 12,9 | 179,0 | 11,1 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES MCB | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES MHB | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES M100L ST | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES M100L ST UK | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES M250L ST | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| ES Heat Pumps AB | ES M8 R290 + ES M250L ST UK | 7,2 | 194,0 | 6,5 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| EU-Therm | RS07VL | 5,0 | 168,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| EU-Therm | RS10VL | 8,0 | 169,0 | 9,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| ezee Energy | ezee Whisper AM 3-10 | 10,0 | 182,4 | 8,4 | 133,8 | R410A | optional | ja |
| ezee Energy | ezee Whisper AM 4-12 | 11,7 | 176,6 | 11,7 | 127,9 | R410A | optional | ja |
| ezee Energy | ezee Whisper AM 6-20 | 14,9 | 184,4 | 14,6 | 135,4 | R410A | optional | ja |
| ezee Energy | ezee Whisper PAMR 4-20 | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Fantastic Energy Saving Equipment Co., Ltd. | FEIHCD050S | 12,0 | 180,4 | 11,9 | 131,8 | R32 | ja | ja |
| Fantastic Energy Saving Equipment Co., Ltd. | FEIHCD050S3 | 12,1 | 180,0 | 12,0 | 132,5 | R32 | ja | ja |
| Fantastic Energy Saving Equipment Co., Ltd. | FEIHCD060S | 14,8 | 182,9 | 14,1 | 133,9 | R32 | ja | ja |
| Fantastic Energy Saving Equipment Co., Ltd. | FEIHCD060S3 | 14,8 | 183,7 | 14,1 | 134,7 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMD POWER 180 | 180,0 | 164,0 | 170,0 | 127,0 | R410A | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMD POWER 45 | 45,0 | 176,9 | 40,0 | 125,5 | R410A | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMD POWER 90 | 90,0 | 168,0 | 85,0 | 128,0 | R410A | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 10.5 1F | 10,0 | 179,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 10.5 3F | 10,0 | 181,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 14.5 | 14,0 | 182,0 | 13,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 18.8 | 18,0 | 184,0 | 16,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 24 | 24,0 | 183,0 | 24,0 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI GOLD R32 6.5 | 6,0 | 193,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM R32 13 | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM R32 8.4 | 7,0 | 181,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | optional |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM 13 | 7,0 | 175,2 | 7,2 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM 18 | 16,2 | 175,3 | 17,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM 23 | 17,7 | 175,4 | 18,3 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI PREMIUM 8.4 | 4,1 | 175,1 | 4,3 | 127,7 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI SILVER 12 | 12,0 | 180,0 | 11,3 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI SILVER 15 | 15,0 | 178,0 | 14,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI SILVER 18 | 18,0 | 177,0 | 16,6 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMI SILVER 20 | 20,0 | 180,0 | 19,6 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMIP PLATINUM 11.4 | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMIP PLATINUM 14.8 (ETAs 35°C: 180,8 %) | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMIP PLATINUM 14.8 (ETAs 35°C: 182,9 %) | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMIP PLATINUM 22 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMIP PLATINUM 8.3 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMP TITAN R290-18 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| Feris Technology Sp. z o.o. | FPMP TITAN R290-6 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI3 4 | 5,4 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI3 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI3 8 | 8,0 | 205,0 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI6 10 | 9,2 | 204,0 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI6 12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI6 14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia M 3.2 HI6 16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI3 10 | 9,0 | 204,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI3 4 | 5,0 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI3 6 | 7,0 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI3 8 | 8,0 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI6 12T | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI6 14T | 14,0 | 185,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia S 3.2 HI6 16T | 15,0 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI3 10 | 9,0 | 204,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI3 4 | 5,0 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI3 6 | 7,0 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI3 8 | 8,0 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI6 12T | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI6 14T | 14,0 | 185,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| FERROLI | Omnia ST 3.2 HI6 16T | 15,0 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FläktGroup | FGAH1005BH2 | 40,0 | 172,0 | 40,0 | 134,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH1006BH2 | 48,0 | 170,0 | 48,0 | 132,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH1007BH2 | 55,0 | 171,0 | 48,0 | 132,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH2008BH2 | 64,0 | 171,0 | 64,0 | 132,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH2009BH2 | 72,0 | 162,0 | 64,0 | 126,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH2010BH2 | 80,0 | 169,0 | 82,0 | 133,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH2011BH2 | 89,0 | 170,0 | 82,0 | 134,0 | R32 | optional | optional |
| FläktGroup | FGAH2020AG1.SL+.E79 | 42,0 | 168,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2026AG1.HE+.E79 | 53,0 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2035AG1+.E79 | 71,0 | 151,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2035AG2.SL+.E79 | 71,0 | 155,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2040AG2.SL+.E79 | 77,0 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2045AG2.HE+.E79 | 88,0 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2045AG2.SL+.E79 | 88,0 | 151,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2050AG2.SL+.E79 | 99,0 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2056AG2.SL+.E79 | 109,0 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2061AG2.SL+.E79 | 128,0 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2071AG2.SL+.E79 | 147,0 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH2081AG2.SL+.E79 | 170,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4060BG2+.E81+.E79 | 121,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4060BG2.HE+.E79 | 114,0 | 167,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4060BG2.SL+.E79 | 118,0 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4060BG2.SL+.E82+.E79 | 118,0 | 161,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4070BG2+.E81+.E79 | 140,0 | 146,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4070BG2.HE+.E79 | 145,0 | 171,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4070BG2.SL+.E82+.E79 | 129,0 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4080BG2+.E81+.E79 | 162,0 | 146,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4080BG2.HE+.E79 | 168,0 | 174,0 |  |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | FGAH4080BG2.SL+.E79 | 162,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4080BG2.SL+.E82+.E79 | 162,0 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4090BG2.HE+.E79 | 193,0 | 174,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4090BG2.SL+.E79 | 186,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4090BG2.SL+.E82+.E79 | 186,0 | 168,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4100BG2+.E81+.E79 | 213,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4100BG2.HE+.E79 | 215,0 | 167,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4100BG2.SL+.E79 | 207,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4100BG2.SL+.E82+.E79 | 207,0 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4110BG2+.E81+.E79 | 229,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4110BG2.HE+.E79 | 232,0 | 169,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4110BG2.SL+.E79 | 225,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4110BG2.SL+.E82+.E79 | 225,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4120BG2.HE+.E79 | 253,0 | 168,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4120BG2.SL+.E79 | 243,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAH4120BG2.SL+.E82+.E79 | 243,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2020AG1.SL | 43,5 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2020AG1.SL + .E82 | 43,5 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2025AG1.SL | 46,7 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2025AG1.SL + .E82 | 46,7 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2026AG1.SL | 54,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2026AG1.SL + .E82 | 54,0 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2030AG1.SL | 63,9 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2030AG1.SL + .E82 | 63,9 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2040AG1 | 79,5 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2040AG1 + .E81 | 79,5 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2040AG1.SL | 80,6 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2040AG1.SL + .E82 | 80,6 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2050AG1 | 102,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2050AG1 + .E81 | 102,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | FGAS2050AG1.SL | 101,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2050AG1.SL + .E82 | 101,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2060AG1 | 129,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS2060AG1 + .E81 | 129,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4034EG2 + .E81 | 269,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4034EG2.HE | 273,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4034EG2.SL | 228,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4034EG2.SL + .E82 | 228,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4036EG2 | 295,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4036EG2 + .E81 | 295,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4036EG2.HE | 297,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4036EG2.SL | 254,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4036EG2.SL + .E82 | 254,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4040EG2 | 325,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4040EG2 + .E81 | 325,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4040EG2.HE | 322,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4040EG2.SL | 321,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4040EG2.SL + .E82 | 321,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4060BG2.SL | 117,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4060BG2.SL + .E82 | 117,0 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4070BG2.SL | 133,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4070BG2.SL + .E82 | 133,0 | 167,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4080BG2 + .E81 | 148,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4080BG2.SL + .E82 | 132,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4090BG2.SL + .E82 | 143,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4100BG2.SL | 188,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4100BG2.SL + .E82 | 188,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4110BG2 + .E81 | 219,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4110BG2.SL | 215,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4110BG2.SL + .E82 | 215,0 | 169,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | FGAS4120BG2.SL | 242,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS4120BG2.SL + .E82 | 242,0 | 162,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6044EG2 | 371,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6044EG2 + .E81 | 371,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6044EG2.HE | 370,0 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6044EG2.SL | 296,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6044EG2.SL + .E82 | 296,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6050EG2 + .E81 | 390,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6050EG2.HE | 388,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6050EG2.SL | 392,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6050EG2.SL + .E82 | 392,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6052EG2.HE | 357,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6052EG2.SL | 358,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6052EG2.SL + .E82 | 358,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6054EG2 + .E81 | 375,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6054EG2.HE | 373,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6054EG2.SL | 380,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS6054EG2.SL + .E82 | 380,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS8070EG2.HE | 544,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS8073EG2.HE | 591,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS8076EG2.HE | 617,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | FGAS8080EG2.HE | 641,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH2018CD1.HE | 37,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH2025CD1.HE | 52,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH2045CD2.HE | 92,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH2081CD2.HE | 179,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4060CD2.HE | 120,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4070CD2.HE | 150,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4090CD2.HE | 199,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4100CD2.HE | 223,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | GLAH4110CD2.HE | 246,0 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4120CD2.HE | 264,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4131CD2.LT | 275,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH4141CD2.LT | 309,0 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH6171CD2.LT | 368,0 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| FläktGroup | GLAH6181CD2.LT | 381,0 | 146,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 006 | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 008 | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 010 | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 012 | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 012T | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 014 | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 014T | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 016 | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | nein |
| Fonderie Sime S.p.A. | SHP M PRO 016T | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | nein |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-006SBI | 6,9 | 197,4 | 6,4 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-009SRI | 8,4 | 178,0 | 8,6 | 132,1 | R32 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-010SBI | 9,4 | 199,7 | 8,7 | 145,1 | R290 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-014SBII | 13,8 | 195,6 | 12,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-016SBII | 13,8 | 195,6 | 12,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-016SRI | 15,7 | 175,3 | 15,5 | 131,9 | R32 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-020SBII | 19,4 | 193,2 | 17,1 | 140,7 | R290 | ja | ja |
| Foshan Airosd Thermal Technology Co., Ltd | QBKFXFC-050UBII | 19,4 | 193,2 | 17,1 | 140,7 | R290 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCM12 | 11,1 | 183,3 | 9,7 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCM18 | 14,9 | 177,0 | 13,9 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCM20 | 16,2 | 180,0 | 16,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCM9 | 7,3 | 182,8 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCS12 | 11,1 | 180,9 | 10,2 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Foshan Ecoview Energy Saving Facility Ltd. | EV-DCS9 | 6,6 | 181,3 | 6,8 | 129,3 | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR020KBDC-M290 | 5,7 | 175,5 | 5,7 | 140,3 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR020KBDC-M32 | 5,8 | 175,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR020KBDC-S32 | 5,8 | 175,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR030KBDC-M290 | 6,4 | 176,3 | 6,9 | 139,8 | R290 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR030KBDC-M32 | 7,7 | 177,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR030KBDC-S32 | 7,7 | 177,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-M290 | 10,9 | 180,0 | 10,8 | 143,5 | R290 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-M290T | 11,8 | 181,9 | 11,0 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-M32 | 10,7 | 180,5 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-M32T | 10,9 | 177,1 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-S32 | 10,7 | 180,5 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR040KBDC-S32T | 10,9 | 177,1 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR050KBDC-M290T | 15,2 | 177,2 | 13,3 | 141,6 | R290 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR050KBDC-M32 | 15,7 | 178,6 |  |  | R32 | ja | ja |
| Foshan Guangteng New Energy Co., Ltd | GT-SKR050KBDC-S32 | 15,7 | 178,6 |  |  | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 07i | 4,5 | 186,0 | 4,1 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 07i9 | 5,1 | 182,0 | 4,8 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 10i | 7,3 | 180,0 | 7,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 10iu | 7,5 | 184,0 | 7,3 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 10i9 | 7,3 | 178,0 | 7,3 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 12i | 8,7 | 180,0 | 8,6 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 12iT | 8,5 | 188,0 | 8,4 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 12iuT | 9,2 | 185,0 | 8,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 12i9 | 9,6 | 191,0 | 8,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 16i | 12,1 | 179,0 | 12,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 16iT | 12,1 | 185,0 | 12,3 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 16i9T | 12,2 | 175,0 | 12,7 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 19iuT | 15,2 | 184,0 | 14,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | ALSAVO HEAT 26iuT | 19,1 | 182,0 | 19,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH07Csi32 | 4,5 | 186,0 | 4,1 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH07Csi9 | 5,1 | 182,0 | 4,8 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH10Csiu32 | 7,5 | 184,0 | 7,3 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH10Csi32 | 7,3 | 180,0 | 7,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH10Csi9 | 7,3 | 178,0 | 7,3 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH12Csiu32T | 9,2 | 185,0 | 8,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH12Csi32 | 8,7 | 180,0 | 8,6 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH12Csi32T | 8,5 | 188,0 | 8,4 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH12Csi9 | 9,6 | 191,0 | 8,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH16Csi32 | 12,1 | 179,0 | 12,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH16Csi32T | 12,1 | 185,0 | 12,3 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH16Csi9T | 12,2 | 175,0 | 12,7 | 136,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH19Csiu32T | 15,2 | 184,0 | 14,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| FOSHAN SHUNDE ZEALUX ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD. | XAH26Csiu32T | 19,1 | 182,0 | 19,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | BlueLine 12-3 | 8,8 | 187,8 | 9,5 | 134,7 | R32 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | BlueLine 23-3 | 12,9 | 185,4 | 14,5 | 135,4 | R32 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | BlueLine 8-1 | 5,4 | 194,4 | 5,7 | 135,2 | R32 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | GreenLine 15-3 | 9,3 | 202,5 | 9,3 | 155,1 | R290 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | GreenLine 22-3 | 12,6 | 201,8 | 12,4 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| FoxAir Sp. z. o. o. | GreenLine 9-1 | 5,0 | 204,9 | 4,8 | 150,1 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-10-E | 10,0 | 194,0 | 10,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-10P-E | 10,0 | 198,0 | 10,0 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-12-E | 12,1 | 179,0 | 12,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-12P-E | 12,0 | 182,0 | 12,2 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-8-E | 8,0 | 203,0 | 8,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP1-8P-E | 8,0 | 206,0 | 8,1 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-10-E | 10,0 | 194,0 | 10,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-10P-E | 10,0 | 198,0 | 10,0 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-12-E | 12,1 | 179,0 | 12,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-12P-E | 12,0 | 182,0 | 12,2 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-8-E | 8,0 | 203,0 | 8,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| FOXESS CO., LTD. | HP3-8P-E | 8,0 | 206,0 | 8,1 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.11 EVI | 9,3 | 161,2 | 13,7 | 127,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.14 EVI | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.18 EVI | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.23 EVI | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.27 EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.27 EVI MOD | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.35 EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.35 EVI MOD | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.40 EVI | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.40 EVI MOD | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.47 EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.47 EVI MOD | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.8.8 EVI | 9,0 | 160,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.11 EVI IN | 9,3 | 161,2 | 13,7 | 127,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.14 EVI AU | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.14 EVI IN | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.18 EVI AU | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.18 EVI IN | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.23 EVI AU | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.23 EVI IN | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.27 EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.27 EVI AU | 32,0 | 172,0 | 27,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.35 EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.40 EVI | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.47 EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.8 EVI AU | 9,0 | 160,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | LWP 1.9.8 EVI IN | 9,0 | 160,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Fuchs Group GmbH | Comfy Plus 75 / 10 kW | 9,4 | 199,7 | 8,7 | 145,1 | R290 | optional | optional |
| Fuchs Group GmbH | Comfy Plus 75 / 14 kW | 13,8 | 195,6 | 12,9 | 141,0 | R290 | optional | optional |
| Fuchs Group GmbH | Comfy Plus 75 / 20 kW | 19,4 | 193,2 | 17,1 | 140,7 | R290 | optional | optional |
| Fuchs Group GmbH | Comfy Plus 75 / 7 kW | 6,9 | 197,4 | 6,4 | 142,0 | R290 | optional | optional |
| Fuchs Group GmbH | MK12 | 8,7 | 182,0 | 8,4 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fuchs Group GmbH | MK17 | 16,3 | 183,4 | 16,1 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Fuchs Group GmbH | MK24 | 22,5 | 182,0 | 22,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Fuchs Group GmbH | MK6 | 4,2 | 178,0 | 4,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Fuchs Group GmbH | MK9 | 7,2 | 190,0 | 7,1 | 138,7 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 10 kW [WOHA100KLT + WGHA100ML3] | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 10 kW [WOYA100KLT + WGYA100ML3] | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 5 kW [WOHA060KLT + WGHA050ML3] | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 5 kW [WOYA060KLT + WGYA050ML3] | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 6 kW [WOHA060KLT + WGHA080ML3] | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 6 kW [WOYA060KLT + WGYA080ML3] | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOHA080KLT + WGHA080ML3] | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort DHWi 8 kW [WOYA080KLT + WGYA080ML3] | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 10 kW [WOHA100KLT + WSHA100ML3] | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 10 kW [WOYA100KLT + WSYA100ML3] | 9,0 | 178,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 5 kW [WOHA060KLT + WSHA050ML3] | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 5 kW [WOYA060KLT + WSYA050ML3] | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 6 kW [WOHA060KLT + WSHA080ML3] | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 6 kW [WOYA060KLT + WSYA080ML3] | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOHA080KLT + WSHA080ML3] | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Comfort 8 kW [WOYA080KLT + WSYA080ML3] | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power DHWi 15 kW [WOHK150LJL + WGHK170DJ9] | 17,0 | 164,0 | 16,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power DHWi 16 kW [WOHG160LJL + WGHG160DJ6] | 16,0 | 163,0 | 14,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power DHWi 17 kW [WOHK170LJL + WGHK170DJ9] | 18,0 | 161,0 | 17,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOHK150LJL + WSHK170DJ9] | 17,0 | 164,0 | 16,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WGYK170DJ9] | 17,0 | 164,0 | 16,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 15 kW [WOYK150LJL + WSYK170DJ9] | 17,0 | 164,0 | 16,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOHG160LJL + WSHG160DJ6] | 16,0 | 163,0 | 14,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WGYG160DJ6] | 16,0 | 163,0 | 14,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 16 kW [WOYG160LJL + WSYG160DJ6] | 16,0 | 163,0 | 14,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOHK170LJL + WSHK170DJ9] | 18,0 | 161,0 | 17,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WGYK170DJ9] | 18,0 | 161,0 | 17,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WATERSTAGE Super High Power 17 kW [WOYK170LJL + WSYK170DJ9] | 18,0 | 161,0 | 17,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WPEG050KRF | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 143,0 | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WPEG080KRF | 8,0 | 205,0 | 8,0 | 144,0 | R32 | ja | optional |
| Fujitsu General (Euro) GmbH | WPEG100KRF | 10,0 | 206,0 | 10,0 | 146,0 | R32 | ja | optional |
| Galletti S.p.A. | MLI006HMAA | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI008HMAA | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI010HMAA | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI012HMAA | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI016HMAA | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI016H0AA | 15,2 | 181,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI018H0AA | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLI022H0AA | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP006HMAA | 6,4 | 192,6 | 5,9 | 149,7 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP008HMAA | 8,0 | 204,4 | 6,8 | 149,7 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP010HMAA | 9,2 | 199,9 | 7,8 | 149,8 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP012HMAA | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Galletti S.p.A. | MLP012H0AA | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP016HMAA | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | MLP016H0AA | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | nein |
| Galletti S.p.A. | PLP037H | 30,4 | 177,0 | 29,8 | 142,2 | R290 | optional | optional |
| Galletti S.p.A. | PLP045H | 37,2 | 165,0 | 36,6 | 133,0 | R290 | optional | optional |
| Galletti S.p.A. | PLP052H | 42,7 | 171,0 | 41,8 | 139,8 | R290 | optional | optional |
| Galletti S.p.A. | PLP057H | 46,4 | 167,0 | 45,6 | 137,0 | R290 | optional | optional |
| Galletti S.p.A. | PLP062H | 50,9 | 176,6 | 50,1 | 141,8 | R290 | optional | optional |
| Galmet | Prima S 12GT | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Galmet | Prima S 16GT | 15,2 | 180,3 | 13,0 | 133,7 | R32 | optional | ja |
| Galmet | Prima 12GT | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Galmet | Prima 16GT | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| GALMET | Airmax³ 12GT | 7,2 | 186,1 | 6,8 | 145,2 | R290 | optional | ja |
| GALMET | Airmax³ 14GT | 8,3 | 186,5 | 7,7 | 145,8 | R290 | optional | ja |
| GALMET | Airmax³ 5GT | 4,3 | 175,9 | 4,1 | 129,3 | R290 | optional | ja |
| GALMET | Airmax³ 7GT | 5,0 | 175,7 | 4,7 | 130,2 | R290 | optional | ja |
| GALMET | Prima S 10GT | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| GALMET | Prima S 6GT | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| GALMET | Prima S 8GT | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| GALMET | Prima 10GT | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| GALMET | Prima 6GT | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| GALMET | Prima 8GT | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V120W/R2 | 12,2 | 203,0 | 12,5 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V120W/R3 | 12,2 | 193,0 | 12,1 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V120W/SR2 | 12,2 | 201,0 | 12,5 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V120W/SR3 | 12,2 | 192,0 | 12,1 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V140W/R2 | 14,0 | 195,0 | 14,1 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V140W/SR2 | 14,0 | 194,0 | 14,1 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V150W/R3 | 14,0 | 186,0 | 14,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V150W/SR3 | 14,0 | 187,0 | 14,0 | 145,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V160W/R2 | 15,2 | 191,0 | 14,7 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V160W/SR2 | 15,2 | 194,0 | 14,7 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V40W/R2 | 5,0 | 209,0 | 4,4 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V60W/R3 | 6,1 | 204,0 | 5,6 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V80W/R2 | 7,8 | 199,0 | 7,3 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | HPM-V90W/R3 | 9,0 | 203,0 | 9,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPM-V120W/SR3-B + IU: HM-90/DM | 12,2 | 193,0 | 12,1 | 148,0 | R290 | optional | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPM-V150W/SR3-B + IU: HM-90/DM | 14,0 | 187,0 | 14,0 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPM-V90W/R3-B + IU: HM-90/DM | 9,0 | 203,0 | 9,0 | 149,0 | R290 | optional | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V120W/R2 ; IU: HM-160/DR2 | 12,2 | 198,0 | 12,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V120W/SR2 ;IU: HM-160/DSR2 | 12,2 | 195,0 | 12,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V140W/R2 ; IU: HM-160/DR2 | 14,0 | 193,0 | 14,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V140W/SR2 ;IU: HM-160/DSR2 | 14,0 | 194,0 | 14,1 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V160W/R2 ; IU: HM-160/DR2 | 15,2 | 191,0 | 14,7 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V160W/SR2 ;IU: HM-160/DSR2 | 15,2 | 192,0 | 14,7 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V40W/R2 ; IU: HM-60/DR2 | 5,0 | 199,0 | 4,4 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| GD Shenling Thermal Tech Co., Ltd | OU: HPS-V80W/R2 ; IU: HM-100/DR2 | 7,8 | 193,0 | 7,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Genertec Europe Temax GmbH | TM290-070WEBP | 7,2 | 199,0 | 6,8 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Genertec Europe Temax GmbH | TM290-090WEBP | 9,2 | 186,0 | 8,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Genertec Europe Temax GmbH | TM290-120WEBP-T | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Genertec Europe Temax GmbH | TM290-160WEBP-T | 14,9 | 182,0 | 14,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP30-CRL-DC | 4,4 | 175,4 | 5,0 | 129,1 | R32 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP30-CRL-DC-E/S | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP40-CRL-DC | 7,2 | 176,7 | 6,9 | 126,9 | R32 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP40-CRL-DC-E/S | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP50-CRL-DC | 15,5 | 179,6 | 14,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP50-CRL-DC-E | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP50-CRL-DC-E/S | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP60-CRL-DC | 16,2 | 178,1 | 16,5 | 130,1 | R32 | ja | ja |
| GEP German Energy Power GmbH | GEP60-CRL-DC-E | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Giersch GmbH | BasicLine 29 | 26,7 | 165,5 | 24,7 | 129,3 | R410A | ja | ja |
| Giersch GmbH | BasiclLine 11 plus | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Giersch GmbH | BasiclLine 14 plus | 11,7 | 196,8 | 11,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Giersch GmbH | BasiclLine 18 plus | 16,3 | 190,5 | 12,3 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Giersch GmbH | BasiclLine 5 plus | 4,2 | 185,8 | 4,6 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Giersch GmbH | BasiclLine 8 plus | 6,5 | 186,0 | 6,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Giersch GmbH | CombiAir 12M | 11,5 | 178,0 | 10,0 | 136,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | CombiAir 6M | 4,8 | 192,0 | 5,3 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | CombiAir 8M | 8,2 | 176,0 | 7,0 | 131,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoAir 410 | 10,0 | 158,0 | 9,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoAir 610M | 6,0 | 189,0 | 6,6 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoAir 614M | 7,5 | 193,0 | 7,6 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoAir 622M | 8,5 | 193,0 | 8,5 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoAir 708 | 5,3 | 198,3 | 5,0 | 150,3 | R290 | optional | optional |
| Giersch GmbH | EcoAir 712 | 7,3 | 197,0 | 7,0 | 151,2 | R290 | optional | optional |
| Giersch GmbH | IndustrialLine 44 | 32,5 | 164,0 | 37,5 | 141,6 | R410A | ja | ja |
| Giersch GmbH | IndustrialLine 89 | 64,9 | 162,3 | 74,2 | 141,6 | R410A | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Delta 13 | 10,7 | 169,2 | 9,6 | 126,2 | R32 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Delta 20 | 17,1 | 160,1 | 13,7 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Delta 9 | 6,3 | 178,9 | 5,6 | 125,2 | R32 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Zulu 13 R290 | 9,5 | 201,5 | 9,0 | 155,5 | R290 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Zulu 13 R32 | 8,8 | 187,8 | 9,5 | 134,7 | R32 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Zulu 23 R290 | 12,6 | 201,8 | 12,4 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Zulu 23 R32 | 12,9 | 185,4 | 14,5 | 135,4 | R32 | ja | ja |
| Gondzik Home Technologies GmbH | Zulu 9 R290 | 5,0 | 204,9 | 4,8 | 150,1 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10PdG/NhH2-M | 9,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10Pd/NhH-M | 9,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10Pd/NhH3-E | 9,0 | 182,0 | 9,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10Pd/NhH3-M | 9,0 | 179,0 | 9,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10Pd/NpG4-E | 9,0 | 194,0 | 8,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ10Pd/NpG4-M | 9,0 | 189,0 | 8,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12PdG/NhH2-M | 8,9 | 162,1 | 9,2 | 130,1 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NhH-M | 8,9 | 161,2 | 9,2 | 130,1 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NhH3-E | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NhH3-E1 | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NhH3-M | 12,0 | 179,0 | 12,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NhH3-M1 | 11,0 | 177,0 | 11,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NpG4-E | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ12Pd/NpG4-M | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14PdG/NhH2-E | 12,0 | 183,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14PdG/NhH2-M | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhG3-E | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhG3-M | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhG4-E | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhG4-M | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH-E | 12,0 | 183,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH-M | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH3-E | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH3-E1 | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH3-M | 13,0 | 177,0 | 13,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NhH3-M1 | 14,0 | 175,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NpG4-E | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ14Pd/NpG4-M | 13,0 | 187,0 | 13,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16PdG/NhH2-E | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16PdG/NhH2-M | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhG3-E | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhG3-M | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhG4-E | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhG4-M | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhH-E | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhH-M | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 | 14,0 | 182,0 | 14,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 | 14,0 | 175,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NpG4-E | 14,0 | 187,0 | 14,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ16Pd/NpG4-M | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 134,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ4.0Pd/NhG4-E | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ4.0Pd/NpG4-E | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ6.0Pd/NhG4-E | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E | 6,0 | 204,0 | 6,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E | 8,0 | 202,0 | 7,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Gree Electric Appliances,Inc. | GRS-CQ8.0Pd/NpG4-M | 8,0 | 183,0 | 7,0 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-10R2 | 9,3 | 194,9 | 8,4 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-10R2B3 | 9,3 | 194,9 | 8,4 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12R2 | 12,4 | 186,6 | 12,0 | 145,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12R2B3 | 12,4 | 186,6 | 12,0 | 145,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12TR2 | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 144,3 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12TR2BT6 | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 144,3 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12TR2BT9 | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 144,3 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-12TR2B3 | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 144,3 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14R2 | 13,8 | 187,3 | 13,1 | 146,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14R2B3 | 13,8 | 187,3 | 13,1 | 146,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14TR2 | 13,9 | 188,6 | 12,8 | 144,4 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14TR2BT6 | 13,9 | 188,6 | 12,8 | 144,4 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14TR2BT9 | 13,9 | 188,6 | 12,8 | 144,4 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-14TR2B3 | 13,9 | 188,6 | 12,8 | 144,4 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16R2 | 15,0 | 187,1 | 14,6 | 145,9 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16R2B3 | 15,0 | 187,1 | 14,6 | 145,9 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16TR2 | 15,0 | 183,7 | 14,4 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16TR2BT6 | 15,0 | 183,7 | 14,4 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16TR2BT9 | 15,0 | 183,7 | 14,4 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-16TR2B3 | 15,0 | 183,7 | 14,4 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-8R2 | 8,2 | 197,6 | 7,4 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Answer Technology Co.,Ltd | AMH-8R2B3 | 8,2 | 197,6 | 7,4 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F11HVLZPN9 | 11,0 | 191,8 | 11,0 | 141,2 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F11HVZPN9 | 11,0 | 191,7 | 11,0 | 141,6 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F15HVLZPN9 | 15,0 | 195,1 | 15,0 | 143,2 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F15HVZPN9 | 15,0 | 195,4 | 15,0 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F18HVZPN9 | 17,8 | 197,2 | 17,8 | 146,4 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO., LTD. | LWH-F8HVLZPN9 | 8,0 | 188,2 | 8,0 | 140,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F130HCR4INEM | 9,1 | 182,0 | 8,4 | 132,2 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F130HCR5INVM | 8,6 | 185,0 | 8,3 | 141,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F130HCR5INVMV2-PA | 10,0 | 202,6 | 9,7 | 148,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F130HCR5TINVM | 8,6 | 185,3 | 8,2 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F130HCR5TINVMV2-PA | 10,0 | 199,0 | 9,9 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F160HCR4INEM | 11,4 | 178,2 | 12,0 | 132,7 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F160HCR4TINEM | 11,2 | 177,5 | 12,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F160HCR5TINVM | 12,7 | 182,4 | 12,1 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F160HCR5TINVMV2-PA | 12,9 | 199,8 | 12,6 | 144,8 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F185HCR4TINEM | 14,0 | 179,5 | 13,4 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F185HCR5TINVM | 13,9 | 185,2 | 12,9 | 137,4 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F200HCR4TINEM | 12,4 | 178,3 | 13,4 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F200HCR5TINVM | 14,7 | 182,3 | 13,9 | 136,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F230HCR4TINEM | 16,6 | 177,0 | 16,2 | 131,2 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F260HCR4TINEM | 16,6 | 177,4 | 16,2 | 131,1 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F40HCR4INEM | 4,3 | 176,2 | 4,1 | 125,5 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F60HCR4INEM | 5,1 | 175,3 | 4,3 | 126,2 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F60HCR5INVM | 4,2 | 191,3 | 4,0 | 137,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F60HCR5INVMV2-PA | 4,8 | 200,3 | 4,9 | 143,5 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F90HCR4INEM | 7,3 | 176,2 | 8,6 | 130,1 | R32 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F90HCR5INVM | 6,3 | 184,4 | 5,9 | 140,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F90HCR5INVMV2-PA | 7,1 | 199,1 | 7,1 | 146,1 | R290 | ja | ja |
| Guangdong New Energy Technology Co., Ltd. | NE-F90HCR5TINVM | 6,2 | 184,5 | 5,8 | 139,7 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EI40 | 12,0 | 194,2 | 12,3 | 144,8 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EI40S | 11,6 | 192,2 | 11,6 | 143,9 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EI60 | 14,9 | 196,8 | 15,0 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EI60S | 14,8 | 196,6 | 14,8 | 147,2 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EST40 | 12,2 | 189,8 | 12,1 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EST40S | 12,1 | 190,3 | 12,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | EST60S | 17,3 | 203,0 | 17,2 | 157,4 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G15 | 4,5 | 190,4 | 4,5 | 131,6 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G20 | 7,0 | 188,1 | 6,6 | 137,5 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G40 | 11,6 | 183,7 | 11,8 | 143,4 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G40S | 11,6 | 185,3 | 11,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G60 | 16,7 | 182,9 | 17,1 | 141,2 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | G60S | 16,7 | 182,6 | 16,6 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW020-BP-PS-B | 5,3 | 187,0 | 5,7 | 130,4 | R32 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW020-BP-PS-D | 4,9 | 197,1 | 4,7 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW040-BP-PS-B | 8,7 | 183,2 | 9,5 | 130,6 | R32 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW040-BP-PS-D | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,4 | R290 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW040S-BP-PS-B | 8,7 | 181,4 | 9,5 | 129,7 | R32 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW040S-BP-PS-D | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW060-BP-PS-B | 12,5 | 181,1 | 14,6 | 130,3 | R32 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW060-BP-PS-D | 12,6 | 183,0 | 11,8 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW060S-BP-PS-B | 12,7 | 179,9 | 14,4 | 130,6 | R32 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW060S-BP-PS-D | 12,6 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | optional |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | PASRW080SB-BP-PS-D | 19,8 | 185,5 | 17,2 | 136,4 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | SP20 | 5,2 | 185,1 | 5,0 | 129,7 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | SP40 | 9,0 | 186,8 | 9,0 | 139,6 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | SP40S | 9,1 | 187,5 | 9,0 | 141,5 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | SP60 | 14,7 | 178,6 | 14,7 | 146,3 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | SP60S | 13,8 | 180,3 | 13,8 | 140,6 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U15 | 4,5 | 195,4 | 4,8 | 140,6 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U20 | 5,6 | 191,9 | 5,6 | 135,3 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U30 | 7,6 | 189,6 | 7,6 | 138,1 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U40 | 9,8 | 191,1 | 9,8 | 142,9 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U40S | 9,8 | 189,0 | 9,8 | 138,3 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U60 | 14,7 | 191,6 | 14,9 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG PHNIX ECO-ENERGY SOLUTION LTD. | U60S | 14,6 | 193,0 | 14,7 | 143,2 | R290 | ja | ja |
| Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology Co., Ltd. | BB1I-130S | 7,2 | 178,4 | 7,3 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology Co., Ltd. | BB1I-130S/P | 7,2 | 178,4 | 7,3 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology Co., Ltd. | BLB1I-130S | 7,2 | 178,4 | 7,3 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology Co., Ltd. | BLB1I-130S/P | 7,2 | 178,4 | 7,3 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| Guangdong SumAir Energy Technology Co.,Ltd. | ADC-20 | 10,0 | 198,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL12HB | 9,4 | 178,0 | 9,1 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL12HG | 10,0 | 198,0 | 10,0 | 152,0 | R290 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL12HGS | 10,0 | 198,0 | 10,0 | 152,0 | R290 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL16HGS | 15,0 | 195,0 | 13,0 | 157,0 | R290 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL17HB | 14,6 | 179,0 | 13,3 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL22HB | 16,9 | 178,0 | 15,1 | 144,0 | R32 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL6HG | 6,0 | 198,0 | 5,0 | 149,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL7HB | 5,6 | 190,0 | 4,8 | 139,0 | R32 | optional | ja |
| Guangdong Warmhouse Technology Co., Ltd. | HL8HG | 8,0 | 199,0 | 7,0 | 152,0 | R290 | optional | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WDHAM-09SIA | 9,1 | 178,4 | 8,8 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WDHAM-09TIA | 9,2 | 183,9 | 8,9 | 140,5 | R290 | ja | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WDHBM-09SIA | 8,4 | 181,6 | 8,1 | 133,1 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WW12VM | 8,0 | 204,3 | 6,5 | 134,7 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WW14VM | 12,1 | 201,8 | 10,2 | 142,7 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG WOTECH RENEWABLE ENERGY&TECHNOLOGY CO.,LTD | WW22VT | 14,1 | 194,0 | 13,2 | 137,3 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG Y.K.R NEW ENERGY CO., LTD. | YK-03/BPKTR3 | 8,1 | 177,2 | 7,4 | 129,1 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG Y.K.R NEW ENERGY CO., LTD. | YK-04/BPKTR3 | 9,8 | 178,6 | 8,6 | 129,7 | R32 | ja | ja |
| GUANGDONG Y.K.R NEW ENERGY CO., LTD. | YK-05/BPKTR3-S | 13,5 | 179,2 | 15,5 | 131,9 | R32 | ja | ja |
| Guangzhou Dentwiton Manufacture Co.,Ltd | HS06V-QPNNW | 4,6 | 181,1 | 4,5 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Dentwiton Manufacture Co.,Ltd | HS08V-QPNNW | 6,8 | 186,3 | 6,5 | 142,5 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Dentwiton Manufacture Co.,Ltd | HS10V-QPNNW | 6,6 | 186,1 | 6,4 | 138,3 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Dentwiton Manufacture Co.,Ltd | HS12V-QPNNW | 8,3 | 184,0 | 8,8 | 144,2 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Dentwiton Manufacture Co.,Ltd | HS15V-DPNNW | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 143,7 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 120 | 12,2 | 189,2 | 11,4 | 148,5 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 120- TRI | 11,2 | 187,6 | 11,2 | 146,2 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 160 | 16,1 | 187,9 | 15,8 | 147,9 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 160- TRI | 16,0 | 187,6 | 15,8 | 146,9 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 60 | 5,9 | 185,3 | 5,6 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou Green Power Technology Co., Ltd. | Master plus 90 | 9,0 | 192,7 | 8,6 | 145,1 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD150-CRL-DC-E | 28,4 | 180,0 | 27,2 | 125,4 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD20-CRL-DC-E/S | 4,2 | 198,1 | 4,2 | 144,5 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD30-CRL-DC | 6,4 | 181,0 | 6,7 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD30-CRL-DC-E/S | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD300-CRL-DC-E | 56,2 | 176,8 | 55,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD40-CRL-DC | 9,8 | 186,0 | 10,0 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD40-CRL-DC-E | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD40-CRL-DC-E/S | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD50-CRL-DC | 16,5 | 175,0 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD50-CRL-DC-E | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD50-CRL-DC-E/S | 10,0 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD55-CRL-DC-E | 12,0 | 184,1 | 11,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD55-CRL-DC-E/S | 12,0 | 186,8 | 12,0 | 142,1 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD60-CRL-DC-E | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD60-CRL-DC-E/S | 14,0 | 185,7 | 14,0 | 139,5 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD70-CRL-DC-E | 15,5 | 186,0 | 15,9 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| Guangzhou PoolWorld Environmental Technology Co.,Ltd | PD70-CRL-DC-E/S | 15,9 | 189,9 | 15,7 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Guntamatic | WP16 | 14,0 | 175,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Guntamatic | WP9 | 9,0 | 175,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-120W/EN7BP | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-120W/EN7SBP | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-160W/EN7BP | 14,9 | 181,0 | 14,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-160W/EN7SBP | 14,9 | 181,0 | 14,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-40W/EN7BP | 4,2 | 205,0 | 4,4 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-70W/EN7BP | 7,2 | 199,0 | 6,8 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| GZ AXEN Heat Pump Technology CO.,LTD | KS-90W/EN7BP | 9,1 | 186,0 | 8,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| H + H Kältetechnik GmbH | Decarbo Eco 30 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| H + H Kältetechnik GmbH | Decarbo Eco 40 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| H + H Kältetechnik GmbH | Decarbo Eco 50 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| H + H Kältetechnik GmbH | Decarbo Eco 50/S | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| H + H Kältetechnik GmbH | Decarbo Eco 60 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Haier | AW082HUGHA | 7,2 | 205,0 | 6,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Haier | AW082MUGHA | 7,2 | 205,0 | 6,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Haier | AW16NHVGHA | 12,0 | 189,0 | 9,3 | 151,0 |  | ja | ja |
| Haier | AW16NMXGHA | 12,0 | 189,0 | 9,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Haier | AW162MXGHA | 12,0 | 189,0 | 9,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Haier | AW162NHVGHA | 12,0 | 189,0 | 9,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| HANSA Heiztechnik GmbH | HANSA Airtena HW -16M | 12,6 | 187,0 | 11,1 | 137,0 | R290 | optional | ja |
| HANSA Heiztechnik GmbH | HANSA Airtena HW -8M | 6,9 | 191,0 | 6,4 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| hansetherm | HT-R290G-14-B | 11,8 | 204,4 | 8,4 | 158,4 | R290 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R290G-14-S | 11,8 | 205,6 | 8,4 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R290G-22-B | 16,8 | 193,6 | 15,1 | 153,6 | R290 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R290G-22-S | 16,9 | 204,8 | 15,1 | 153,2 | R290 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R290G-8-B | 6,4 | 208,0 | 4,8 | 153,2 | R290 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R32P-12-B | 10,9 | 192,4 | 8,7 | 136,4 | R32 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R32P-12-S | 10,9 | 190,8 | 8,7 | 137,6 | R32 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R32P-23-B | 21,1 | 191,2 | 15,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R32P-23-S | 21,1 | 188,4 | 17,7 | 138,4 | R32 | ja | ja |
| hansetherm | HT-R32P-8-B | 6,5 | 197,2 | 4,3 | 138,4 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP04CV4M4GR/O | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP06CV4M4GR/O | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP08CV4M4GR/O | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP08CV4T4GR/O | 8,0 | 176,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP10CV4M4GR/O | 9,0 | 176,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP10CV4T4GR/O | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP12CV3T3TC/I HNT-IP12CV3T3TC/O | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP12CV3T3TC/I9 HNT-IP12CV3T3TC/O | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP12CV4M4GR/O | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP12CV4T4GR/O | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP14CV3T3TC/I HNT-IP14CV3T3TC/O | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP14CV3T3TC/I9 HNT-IP14CV3T3TC/O | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP14CV4M4GR/O | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP14CV4T4GR/O | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP16CV3T3TC/I HNT-IP16CV3T3TC/O | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP16CV3T3TC/I9 HNT-IP16CV3T3TC/O | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP16CV4M4GR/O | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Hantech GmbH / HANTECH | HNT-IP16CV4T4GR/O | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 12 | 9,2 | 165,1 | 9,2 | 138,7 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 14 | 11,6 | 186,3 | 11,6 | 132,2 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 16 | 13,0 | 187,2 | 15,0 | 133,5 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 18 | 12,6 | 185,2 | 16,0 | 131,0 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 20 | 15,4 | 184,4 | 17,0 | 126,3 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 5 | 5,0 | 160,5 | 5,0 | 127,1 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 7 | 5,6 | 161,8 | 6,2 | 126,0 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Airflow-M 9 | 7,2 | 165,5 | 6,5 | 130,6 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M12A | 9,2 | 165,1 | 9,2 | 138,7 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M14A | 11,6 | 186,3 | 11,6 | 132,2 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M16A | 13,0 | 187,2 | 15,0 | 133,5 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M18A | 12,6 | 185,2 | 16,0 | 131,0 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M20A | 15,4 | 184,4 | 17,0 | 126,3 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M5A | 5,0 | 160,5 | 5,0 | 127,1 | R452B | optional | optional |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M7A | 5,6 | 161,8 | 6,2 | 126,0 | R452B | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARGASSNER Ges mbH | Calla Verde M9A | 7,2 | 165,5 | 6,5 | 130,6 | R452B | optional | optional |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-004 | 5,0 | 199,8 | 4,9 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-006 | 6,4 | 192,6 | 5,9 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-008 | 8,0 | 200,4 | 6,8 | 149,5 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-010 | 9,2 | 199,3 | 7,8 | 149,5 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-012 | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-014 | 13,7 | 182,2 | 13,0 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-1p-016 | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-3p-012 | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-3p-014 | 13,7 | 182,2 | 13,0 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| Harreither GmbH | KSA-P-3p-016 | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HWL-A 46 I | 8,6 | 150,2 |  |  | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HWL-36 R407c | 8,9 | 174,0 | 4,3 | 133,0 | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HWL-43 R407c | 11,2 | 173,0 | 4,8 | 138,0 | R407C | ja | ja |
| HDG Bavaria GmbH | A11 | 9,0 | 209,0 | 9,0 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| HDG Bavaria GmbH | A18 | 14,0 | 210,0 | 14,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| HEATREX GMBH | Eco15-lwhv | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| HEATREX GMBH | Eco15-lwlv | 9,9 | 187,9 | 9,9 | 147,6 | R290 | ja | optional |
| HEATREX GMBH | Eco22-lwhv | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| HEATREX GMBH | Eco22-lwlv | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | optional |
| HEATREX GMBH | Eco50-lw | 48,2 | 155,9 | 47,8 | 130,0 | R290 | ja | optional |
| HEATREX GMBH | Eco9-lw | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| HEIM AG Heizsysteme | LWKMasp 1-30 | 31,6 | 174,5 | 34,5 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWKMasp 1-35 | 33,6 | 174,5 | 38,9 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWKMasp 1-40 | 38,1 | 174,5 | 41,8 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWKMasp 1-45 | 44,5 | 174,5 | 50,3 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWKMasp 1-55 | 56,1 | 174,5 | 63,7 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMapro 2-6 | 5,3 | 164,0 | 5,1 | 135,0 | R290 | optional | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMapro 4-12 | 10,4 | 199,0 | 10,2 | 154,0 | R290 | optional | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMasp 1-30 | 31,6 | 174,5 | 34,5 | 132,6 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMasp 1-35 | 33,6 | 174,5 | 38,9 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMasp 1-40 | 38,1 | 174,5 | 41,8 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMasp 1-45 | 44,5 | 174,5 | 50,3 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| HEIM AG Heizsysteme | LWMasp 1-55 | 56,1 | 174,5 | 63,7 | 132,6 | R410A | ja | ja |
| Heiztechnik | Calla Verde M12 | 12,0 | 167,0 | 8,0 | 136,0 | R452B | ja | nein |
| Heiztechnik | Calla Verde M14 | 14,0 | 178,0 | 10,0 | 140,0 | R452B | ja | nein |
| Heiztechnik | Calla Verde M16 | 16,0 | 179,0 | 13,0 | 139,0 | R452B | ja | nein |
| Heiztechnik | Calla Verde M18 | 18,0 | 178,0 | 14,0 | 139,0 | R452B | ja | nein |
| Heiztechnik | Calla Verde M20 | 20,0 | 176,0 | 15,0 | 138,0 | R452B | ja | nein |
| Heiztechnik | Calla Verde M9 | 9,0 | 167,8 | 7,0 | 125,6 | R452B | ja | nein |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP08L-M-BC | 10,0 | 185,0 | 8,5 | 133,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP12L-M-BC | 12,0 | 189,0 | 10,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP20L-M-BC | 18,0 | 208,0 | 16,0 | 144,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNT07L-M-R-CC | 6,8 | 225,1 | 6,7 | 164,7 | R290 | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNT10L-M-R-CC | 10,0 | 220,8 | 10,0 | 169,8 | R290 | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNT15L-M-R-CC | 15,0 | 225,9 | 15,0 | 166,2 | R290 | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNT18L-M-R-CC | 18,0 | 222,4 | 18,0 | 169,9 | R290 | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S07L-M-CO | 7,0 | 212,0 | 7,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S07L-M-CU | 7,0 | 212,0 | 7,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S08L-M-CC | 10,0 | 182,0 | 8,5 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S10L-M-CO | 10,0 | 212,0 | 10,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S10L-M-CU | 10,0 | 212,0 | 10,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S12L-M-CC | 12,0 | 177,0 | 10,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S14L-M-CO | 14,0 | 212,0 | 14,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S14L-M-CU | 14,0 | 212,0 | 14,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S18L-M-CC | 15,0 | 184,0 | 15,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S25L-M-CC | 24,7 | 194,2 | 24,4 | 142,6 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S30L-M-CC | 28,0 | 203,0 | 24,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S30L-M-Solid | 28,0 | 203,0 | 24,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S40L-M-CC | 40,0 | 197,0 | 35,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S40L-M-Solid | 40,0 | 197,0 | 35,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S55L-M-CC | 45,0 | 203,0 | 45,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S55L-M-Solid | 45,0 | 203,0 | 45,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm AWi-Mono 12 | 12,3 | 186,7 | 11,6 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm AWi-Mono 18 | 16,0 | 189,4 | 15,2 | 147,4 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm AWi-Mono 6 | 6,0 | 183,0 | 5,6 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 12 R32 + Control Kit 3 PH | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 12 R32 + WWU 260 3PH | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 16 R32 + Control Kit 3 PH | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 16 R32 + WWU 260 3PH | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 9 R32 + Control Kit 3 PH | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Mono 9 R32 + WWU 260 3PH | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Split 6 R32 + Hydro Unit 1PH | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Split 6 R32 + WWU 200 1PH | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm LWi-Split 9 | 7,0 | 182,0 | 6,4 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Split 9 R32 + Hydro Unit 3PH | 8,5 | 175,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | Commotherm LWi-Split 9 R32 + WWU 260 3PH | 8,5 | 175,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. | PCCO MONO 11 | 8,9 | 184,0 | 7,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. | PCCO MONO 15 | 11,7 | 185,0 | 11,3 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. | PCCO MONO 18 | 13,8 | 170,0 | 14,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. | PCCO MONO 6 | 5,4 | 179,0 | 4,5 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| HEWALEX Sp. z o.o. Sp.k. | PCCO MONO 9 | 6,4 | 182,0 | 5,7 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hiseer Guangzhou Hiseer Air conditioning Co., Ltd. | RS07V/L | 7,0 | 156,0 | 7,0 |  | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-060HCDS1+AHM-060HCDSAA | 6,1 | 194,0 | 5,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-080HCDS1+AHM-080HCDSAA | 6,5 | 194,0 | 5,9 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-080HCDS1+AHS-080HCDSAA-23 | 8,0 | 198,0 | 6,3 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-100HEDS1/AHM-100HEDSAA | 10,1 | 190,0 | 9,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-100HEDS1/AHS-100HEDSAA-23 | 8,5 | 190,0 | 8,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-120HEDS1/AHM-120HEDSAA | 12,1 | 188,0 | 11,2 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hisense | AHW-120HEDS1/AHS-120HEDSAA-23 | 9,5 | 187,0 | 9,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-160HEDS1/AHM-160HEDSAA | 16,2 | 177,0 | 15,2 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHW-160HEDS1/AHS-160HEDSAA-23 | 13,0 | 177,0 | 12,5 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHZ-080HCDS1 | 6,5 | 197,0 | 6,1 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHZ-100HEDS1 | 9,2 | 193,0 | 9,2 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHZ-120HEDS1 | 10,2 | 192,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | AHZ-160HEDS1 | 13,0 | 176,0 | 12,5 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Hisense | Hi-Therma Smart M 10 | 8,8 | 197,0 | 8,9 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Hisense | Hi-Therma Smart M 5 | 4,9 | 200,0 | 4,9 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Hisense | Hi-Therma Smart M 8 | 7,8 | 199,0 | 7,8 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (3.5HP) RAS-3.5WHRP2E +RWD-3.5RW3E-220S | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (3.5HP) RAS-3.5WHVRP2E +RWD-3.5RW3E-220S | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHRP2E +RWD-4.0RW3E-220S | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (4HP) RAS-4WHVRP2E +RWD-4.0RW3E-220S | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (5HP) RAS-5WHRP2E +RWD-5.0RW3E-220S | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (5HP) RAS-5WHVRP2E +RWD-5.0RW3E-220S | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (6HP) RAS-6WHRP2E +RWD-6.0RW3E-220S | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S Combi (6HP) RAS-6WHVRP2E +RWD-6.0RW3E-220S | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (3.5HP) RAS-3.5WHRP2E +RWM-3.5R3E | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (3.5HP) RAS-3.5WHVRP2E +RWM-3.5R3E | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (4HP) RAS-4WHRP2E+RWM-4.0R3E | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (4HP) RAS-4WHVRP2E +RWM-4.0R3E | 12,1 | 177,0 | 12,1 | 129,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (5HP) RAS-5WHRP2E+RWM-5.0R3E | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (5HP) RAS-5WHVRP2E +RWM-5.0R3E | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHRP2E+RWM-6.0R3E | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 600 S (6HP) RAS-6WHVRP2E +RWM-6.0R3E | 13,0 | 176,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (2HP) RASM-2VTW2E +ATW-CBX-01 | 4,0 | 177,0 | 4,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (3HP) RASM-3VTW2E +ATW-CBX-01 | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (3.5HP) RASM-3.5VTW2E +ATW-CBX-01 | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (4HP) RASM-4TW2E +ATW-CBX-01 | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (4HP) RASM-4VTW2E +ATW-CBX-01 | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (5HP) RASM-5TW2E +ATW-CBX-01 | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (5HP) RASM-5VTW2E +ATW-CBX-01 | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (6HP) RASM-6TW2E +ATW-CBX-01 | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 Control Box (6HP) RASM-6VTW2E +ATW-CBX-01 | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (2HP) RASM-2VTW2E+HWD- W2E-220S | 4,0 | 177,0 | 4,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (3HP) RASM-3VTW2E+HWD- W2E-220S | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (3.5HP) RASM-3.5VTW2E +HWD-W2E-220S | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (4HP) RASM-4TW2E+HWD- W2E-220S | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (4HP) RASM-4VTW2E+HWD- W2E-220S | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (5HP) RASM-5TW2E+HWD- W2E-220S | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (5HP) RASM-5VTW2E+HWD- W2E-220S | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (6HP) RASM-6TW2E+HWD- W2E-220S | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H Combi (6HP) RASM-6VTW2E+HWD- W2E-220S | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (2HP) RASM-2VTW2E+HWM-W2E(- B) | 4,0 | 177,0 | 4,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (3HP) RASM-3VTW2E+HWM-W2E(- B) | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (3.5HP) RASM-3.5VTW2E+HWM- W2E(-B) | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (4HP) RASM-4TW2E+HWM-W2E(-B) | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (4HP) RASM-4VTW2E+HWM-W2E(- B) | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (5HP) RASM-5TW2E+HWM-W2E(-B) | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (5HP) RASM-5VTW2E+HWM-W2E(- B) | 12,0 | 178,0 | 12,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (6HP) RASM-6TW2E+HWM-W2E(-B) | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | airH2O 800 H (6HP) RASM-6VTW2E+HWM-W2E(- B) | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (4HP) RASM-4RW1E + HWM-WE | 11,0 | 166,0 | 11,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (4HP) RASM-4VRW1E + HWM-WE | 11,0 | 175,0 | 11,0 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (5HP) RASM-5RW1E + HWM-WE | 12,0 | 162,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (5HP) RASM-5VRW1E + HWM-WE | 12,0 | 175,0 | 12,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (6HP) RASM-6RW1E + HWM-WE | 13,0 | 163,0 | 13,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (6HP) RASM-6VRW1E + HWM-WE | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki H (7HP) RASM-7RW1E + HWM-WE | 18,0 | 156,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (4HP) RASM-4RW1E + HWD-WE-220S | 11,0 | 166,0 | 11,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (4HP) RASM-4VRW1E + HWD-WE-220S | 11,0 | 175,0 | 11,0 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (5HP) RASM-5RW1E + HWD-WE-220S | 12,0 | 162,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (5HP) RASM-5VRW1E + HWD-WE-220S | 12,0 | 175,0 | 12,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (6HP) RASM-6RW1E + HWD-WE-220S | 13,0 | 163,0 | 13,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (6HP) RASM-6VRW1E + HWD-WE-220S | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki HC (7HP) RASM-7RW1E + HWD-WE-220S | 18,0 | 156,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (2HP) RASM-2VRE | 4,0 | 181,0 | 4,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (2HP) RASM-2VR2E | 4,0 | 175,0 | 4,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (3HP) RASM-3VRE | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (3HP) RASM-3VR2E | 7,0 | 175,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (4HP) RASM-4R1E | 11,0 | 166,0 | 11,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (4HP) RASM-4VR1E | 11,0 | 175,0 | 11,0 | 132,0 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (5HP) RASM-5R1E | 12,0 | 162,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (5HP) RASM-5VR1E | 12,0 | 175,0 | 12,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (6HP) RASM-6R1E | 13,0 | 163,0 | 13,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (6HP) RASM-6VR1E | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | Yutaki M (7HP) RASM-7R1E | 18,0 | 156,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (1.5HP) RAS-1.5WHVRP2E +RWD-1.5RW2E-220S (-K) | 3,5 | 175,0 | 3,5 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (2HP) RAS-2WHVRP1+RWD-2.0RW1E-220S(-K) | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (2HP) RAS-2WHVRP2E +RWD-2.0RW2E-220S (-K) | 4,0 | 175,0 | 4,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (2.5HP) RAS-2.5WHVRP1+RWD-2.5RW1E-220S(-K) | 6,0 | 177,0 | 5,0 | 127,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (2.5HP) RAS-2.5WHVRP2E +RWD-2.5RW2E-220S (-K) | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (3HP) RAS-3WHVRP1+RWD-3.0RW1E-220S(-K) | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (3HP) RAS-3WHVRP2E +RWD-3.0RW2E-220S (-K) | 7,0 | 175,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (4HP) RAS-4WHNPE +RWD-4.0NW1E-220S(-K) | 11,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (4HP) RAS-4WHVNPE +RWD-4.0NW1E-220S(-K) | 11,0 | 181,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (5HP) RAS-5WHNPE +RWD-5.0NW1E-220S(-K) | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 132,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (5HP) RAS-5WHVNPE +RWD-5.0NW1E-220S(-K) | 14,0 | 183,0 | 12,0 | 133,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (6HP) RAS-6WHNPE +RWD-6.0NW1E-220S(-K) | 16,0 | 161,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S Combi (6HP) RAS-6WHVNPE +RWD-6.0NW1E-220S(-K) | 16,0 | 162,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (1.5HP) RAS-1.5WHVRP2E +RWM-1.5R2E | 3,5 | 175,0 | 3,5 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP1+RWM-2.0R1E | 4,0 | 180,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (2HP) RAS-2WHVRP2E+RWM-2.0R2E | 4,0 | 175,0 | 4,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (2.5HP) RAS-2.5WHVRP1+RWM-2.5R1E | 6,0 | 177,0 | 5,0 | 127,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (2.5HP) RAS-2.5WHVRP2E +RWM-2.5R2E | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (3HP) RAS-3WHVRP1+RWM-3.0R1E | 7,0 | 177,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (3HP) RAS-3WHVRP2E+RWM-3.0R2E | 7,0 | 175,0 | 6,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (4HP) RAS-4WHNPE+RWM-4.0N1E | 11,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (4HP) RAS-4WHVNPE+RWM-4.0N1E | 11,0 | 181,0 | 10,0 | 135,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (5HP) RAS-5WHNPE+RWM-5.0N1E | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 132,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (5HP) RAS-5WHVNPE+RWM-5.0N1E | 14,0 | 183,0 | 12,0 | 133,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (6HP) RAS-6WHNPE+RWM-6.0N1E | 16,0 | 161,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S (6HP) RAS-6WHVNPE+RWM-6.0N1E | 16,0 | 162,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air | YUTAKI S80 COMBI (4HP) RAS-4WHNPE + | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 140,0 | R410A | ja | optional |
| Conditioning Europe SAS | RWH-4.0NFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E |  |  |  |  | R134a |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air | YUTAKI S80 COMBI (4HP) RAS-4WHVNPE + | 11,0 | 187,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | ja | optional |
| Conditioning Europe SAS | RWH-4.0VNFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E |  |  |  |  | R134a |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 COMBI (5HP) RAS-5WHNPE + RWH-5.0NFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E | 14,0 | 171,0 | 14,0 | 129,0 | R410A R134a | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 COMBI (5HP) RAS-5WHVNPE + RWH-5.0VNFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E | 14,0 | 174,0 | 14,0 | 131,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 COMBI (6HP) RAS-6WHNPE + RWH-6.0NFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E | 16,0 | 150,0 | 16,0 | 125,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 COMBI (6HP) RAS-6WHVNPE + RWH-6.0VNFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E | 16,0 | 152,0 | 14,0 | 126,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (4HP) RAS-4WHNPE + RWH-4.0NFE | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 140,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (4HP) RAS-4WHVNPE + RWH-4.0VNFE | 11,0 | 187,0 | 11,0 | 142,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (5HP) RAS-5WHNPE + RWH-5.0NFE | 14,0 | 171,0 | 14,0 | 129,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (5HP) RAS-5WHVNPE + RWH-5.0VNFE | 14,0 | 174,0 | 14,0 | 131,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (6HP) RAS-6WHNPE + RWH-6.0NFE | 16,0 | 150,0 | 16,0 | 125,0 | R410A R134a | ja | optional |
| Hitachi - Johnson Controls Hitachi Air Conditioning Europe SAS | YUTAKI S80 (6HP) RAS-6WHVNPE + RWH-6.0VNFE | 16,0 | 152,0 | 16,0 | 126,0 | R410A R134a | ja | optional |
| HI-Trading GmbH | HI-1WP18 | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| HI-Trading GmbH | HI-1WP24 | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| HI-Trading GmbH | WQ18 | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| HKS Lazar SP. z o.o. | HT 10/12 | 12,0 | 153,0 | 11,0 | 129,0 | R290 | ja | optional |
| HKS Lazar SP. z o.o. | HT 10/16 | 16,0 | 153,0 | 15,0 | 128,0 | R290 | ja | optional |
| HKS Lazar SP. z o.o. | Hti 20/12 | 7,9 | 176,6 | 5,6 | 129,4 | R290 | ja | optional |
| HKS Lazar SP. z o.o. | HTi 20/16 | 10,8 | 184,0 | 10,3 | 144,0 | R290 | optional | optional |
| HKS Lazar SP. z o.o. | Hti 20/8 | 8,0 | 189,9 | 7,0 | 137,2 | R290 | ja | optional |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 100HI | 14,0 | 151,0 | 12,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 100PI | 11,5 | 148,0 | 10,4 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 112 ZD | 10,9 | 184,0 | 9,4 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 125HI | 16,0 | 149,0 | 14,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 125PI | 13,0 | 151,0 | 11,7 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 140 ZD | 13,6 | 161,0 | 11,7 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 140HI | 19,0 | 149,0 | 17,1 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 140PI | 14,5 | 151,0 | 13,1 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 250 PI-W | 18,0 | 173,2 | 16,0 | 125,9 | R32 | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 280 PI-W | 18,0 | 168,7 | 16,0 | 126,3 | R32 | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 71HI | 8,5 | 145,0 | 7,7 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Höcker-Wärmepumpen GmbH | cop-star 80 ZD | 8,0 | 175,0 | 6,9 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 1001 Z | 9,0 | 176,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 1201 Z | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 1401 Z | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 1601 Z | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 401 Z | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 601 Z | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWNGS 801 Z | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWSGS 1001 Z | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWSGS 1201 Z | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWSGS 1401 Z | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| HOKKAIDO | HCWSGS 1601 Z | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| HOTJET CZ s.r.o. | 10 ZETXP | 9,4 | 187,1 | 8,2 | 157,1 | R290 | ja | optional |
| HOTJET CZ s.r.o. | 15 ZETXP | 14,7 | 191,7 | 12,7 | 162,6 | R290 | ja | optional |
| HOTJET CZ s.r.o. | 20 ZETXP | 19,4 | 190,7 | 17,2 | 162,3 | R290 | ja | optional |
| HOTJET CZ s.r.o. | 7 ZETXP | 5,9 | 178,0 | 5,2 | 150,5 | R290 | ja | optional |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria comfort ICM (13) | 10,2 | 180,0 | 8,2 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria comfort ICM (8) | 5,6 | 181,0 | 5,3 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria compact SRM (4) | 4,0 | 178,0 | 3,4 | 125,0 |  | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria dual AR (60) | 42,9 | 160,0 | 41,6 | 125,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro comfort (13) | 9,9 | 202,0 | 9,6 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro comfort (15) | 12,0 | 220,0 | 10,5 | 161,0 | R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro comfort (8) | 7,7 | 206,0 | 7,2 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro compact (13/100/300) | 9,9 | 202,0 | 9,6 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro compact (8/100/300) | 7,7 | 206,0 | 7,2 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro (24) | 21,0 | 225,0 | 19,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro (40) | 32,5 | 202,0 | 31,0 | 155,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Belaria pro (50) | 41,9 | 210,0 | 38,3 | 163,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource B comfort C (11) | 9,0 | 176,0 | 8,5 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource B comfort C (17) | 13,8 | 206,0 | 12,4 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource B comfort C (8) | 5,4 | 202,0 | 4,5 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource B compact C (11/200) | 9,0 | 176,0 | 8,5 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource B compact C (8/200) | 5,4 | 202,0 | 4,5 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Hunan Harnitek Technology Co.,Ltd. | YHPK-06V1TBA | 4,1 | 185,4 | 4,6 | 138,6 | R32 | ja | ja |
| Hunan Harnitek Technology Co.,Ltd. | YHPK-09V1TBA | 6,4 | 184,6 | 6,0 | 132,4 | R32 | ja | ja |
| Hunan Harnitek Technology Co.,Ltd. | YHPK-12V1TBA (ETAs 35°C: 184,7 %) | 8,8 | 184,7 | 7,1 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Hunan Harnitek Technology Co.,Ltd. | YHPK-15V1TBA | 12,6 | 182,0 | 11,6 | 137,5 | R32 | ja | ja |
| Hunan Harnitek Technology Co.,Ltd. | YHPK-19V1TBA | 14,4 | 179,0 | 13,7 | 135,9 | R32 | ja | ja |
| Hybridio | Hybridio 20 | 7,0 | 188,1 | 6,6 | 137,5 | R290 | ja | ja |
| Hybridio | Hybridio 40 | 11,6 | 185,3 | 11,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| Hybridio | Hybridio 60 | 16,7 | 182,6 | 16,6 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP10P3V1M | 7,5 | 180,9 | 6,2 | 135,8 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP10P3V1S | 7,4 | 179,2 | 7,1 | 130,6 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP10P3V2MR32 | 7,2 | 175,4 | 7,5 | 130,0 | R32 | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP12P3V2MR32 | 8,0 | 181,4 | 8,2 | 133,9 | R32 | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP13P3V1M | 8,3 | 177,6 | 9,0 | 140,2 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP13P3V1MR32 | 10,0 | 186,9 | 8,0 | 133,8 | R32 | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP17P3V1M | 11,4 | 192,2 | 9,0 | 149,5 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP17P3V1S | 12,4 | 184,8 | 12,2 | 143,9 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP18P3V1MR32 | 15,5 | 187,0 | 14,7 | 138,3 | R32 | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP19P3V1M | 12,2 | 191,8 | 12,1 | 142,8 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP19P3V1S | 13,1 | 183,8 | 13,5 | 143,5 | R410A | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP20P3V2MR32 | 13,4 | 189,6 | 12,9 | 137,6 | R32 | optional | ja |
| Hymon Fotowoltaika Sp.z o. o./BLAUPUNKT | BLP23P3V1MR32 | 16,3 | 185,0 | 16,6 | 137,2 | R32 | optional | ja |
| HYUNDAI | HPMO-04-D1L1H0-A1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYUNDAI | HPMO-04-D1L1H0-A1B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-04-D2L1H3-A1B | 5,0 | 199,8 | 4,9 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-06-D1L1H0-A1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-06-D1L1H0-A1B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-06-D2L1H3-A1B | 6,4 | 192,6 | 5,9 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-08-D1L1H3-A1 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-08-D1L1H3-A1B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-08-D2L1H3-A1B | 8,0 | 204,4 | 6,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-10-D1L1H3-A1 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-10-D1L1H3-A1B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-10-D2L1H3-A1B | 9,2 | 199,9 | 7,8 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-12-D1L3H9-A1 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-12-D1L3H9-A1B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-12-D2L3H9-A1B | 12,1 | 183,7 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-14-D1L3H9-A1 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-14-D1L3H9-A1B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-14-D2L3H9-A1B | 13,7 | 182,2 | 13,0 | 141,4 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-16-D1L3H9-A1 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-16-D1L3H9-A1B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-16-D2L3H9-A1B | 14,7 | 180,5 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-18-D1L3H0-A1 | 18,0 | 146,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPMO-22-D1L3H0-A1 | 21,0 | 146,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-190-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-0410-240-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-12-D1L3-A1 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-12-D1L3-A1B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-14-D1L3-A1 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-14-D1L3-A1B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-16-D1L3-A1 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSA-1216-240-D1L1H3-A1 + HPSO-16-D1L3-A1B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0406-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0406-D1L1H3-A1 + HPSO-04-D1L1-A1B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0406-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0406-D1L1H3-A1 + HPSO-06-D1L1-A1B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0810-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0810-D1L1H3-A1 + HPSO-08-D1L1-A1B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0810-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-0810-D1L1H3-A1 + HPSO-10-D1L1-A1B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-12-D1L3-A1 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-12-D1L3-A1B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-14-D1L3-A1 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-14-D1L3-A1B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-16-D1L3-A1 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| HYUNDAI | HPSI-1216-D1L3H9-A1 + HPSO-16-D1L3-A1B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 10-24 | 21,0 | 225,0 | 19,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 10-50 Max | 42,0 | 200,0 | 38,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 2-8 | 7,7 | 207,0 | 6,8 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 4-12 | 9,9 | 203,0 | 9,6 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ALM 6-15 | 12,0 | 220,0 | 11,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ILM 2-7 | 5,6 | 181,0 | 4,4 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO ILM 4-13 | 13,4 | 182,0 | 13,2 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO SLM 3-11 | 8,9 | 177,0 | 8,1 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | AERO SLM 6-17 | 14,0 | 207,0 | 11,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump A 2-7 | 5,0 | 203,0 | 4,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump A 3-11 | 8,9 | 177,0 | 8,1 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump ALM 2-8 | 7,7 | 207,0 | 6,8 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump ALM 4-12 | 9,9 | 203,0 | 9,6 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPUMP A8 ONE | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 17 Twin (P) | 16,6 | 198,0 | 15,1 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 24 Twin (P) | 21,8 | 196,0 | 20,6 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 32 Twin (P) | 34,3 | 179,0 | 35,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA AL 50 Max | 51,0 | 160,0 | 50,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 + ElectroBox Cascade | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 + MultiTherma BASIC 5-15 | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 + MultiTherma PRO 5-15 | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD | 8,2 | 190,3 | 7,5 | 142,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD + ElectroBox | 8,2 | 190,3 | 7,5 | 142,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD + MultiTherma BASIC 5-15 | 8,2 | 183,5 | 7,5 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD + MultiTherma PRO 5-15 | 8,2 | 178,3 | 7,5 | 133,4 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD Cascade | 8,2 | 190,3 | 7,5 | 142,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD Cascade + ElectroBox | 8,2 | 190,3 | 7,5 | 142,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD Cascade + MultiTherma BASIC 5-15 | 8,2 | 183,5 | 7,5 | 137,2 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 HD Cascade + MultiTherma PRO 5-15 | 8,2 | 178,3 | 7,5 | 133,4 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 Kaskada | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 Kaskada + ElectroBox Cascade | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 Kaskada + MultiTherma BASIC 5-15 | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 12 Kaskada + MultiTherma PRO 5-15 | 7,5 | 209,9 | 6,8 | 146,7 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD | 8,2 | 182,7 | 8,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD + ElectroBox | 8,2 | 182,7 | 8,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | 8,2 | 176,0 | 8,7 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD + MultiTherma PRO 16-25 | 8,2 | 171,2 | 8,7 | 132,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD Cascade | 8,2 | 182,7 | 8,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD Cascade + ElectroBox | 8,2 | 182,7 | 8,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD Cascade + MultiTherma BASIC 16-25 | 8,2 | 176,0 | 8,7 | 135,9 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 17 HD Cascade + MultiTherma PRO 16-25 | 8,2 | 171,2 | 8,7 | 132,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD | 8,4 | 175,2 | 8,0 | 130,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD + ElectroBox | 8,4 | 175,2 | 8,0 | 130,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD + MultiTherma BASIC 16-25 | 8,4 | 168,6 | 8,0 | 125,6 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD + MultiTherma PRO 16-25 (LT) | 8,4 | 163,7 |  |  | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD Cascade | 8,4 | 175,2 | 8,0 | 130,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD Cascade + ElectroBox | 8,4 | 175,2 | 8,0 | 130,3 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD Cascade + MultiTherma BASIC 16-25 | 8,4 | 168,6 | 8,0 | 125,6 | R290 | ja | ja |
| IGLOO Sp. z o.o. | MultiTherma 21 HD Cascade + MultiTherma PRO 16-25 (LT) | 8,4 | 163,7 |  |  | R290 | ja | ja |
| IGLOTECH Sp. z o.o. | Neoheat Eko II 6 | 4,1 | 180,0 | 4,6 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| IGLOTECH Sp. z o.o. | Neoheat Eko II 12 | 8,8 | 181,0 | 7,1 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| IGLOTECH Sp. z o.o. | Neoheat Eko II 15 | 11,6 | 185,0 | 11,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| IGLOTECH Sp. z o.o. | Neoheat Eko II 19 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| IGLOTECH Sp. z o.o. | Neoheat Eko II 9 | 6,4 | 181,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | optional | nein |
| IMPACT | AHPM-V10W/D2N8-BE30 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V12W/D2N8-BE30 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V12W/D2RN8-BER90 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACT | AHPM-V14W/D2N8-BE30 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V14W/D2RN8-BER90 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V16W/D2N8-BE30 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V16W/D2RN8-BER90 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V18W/D2RN8 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V22W/D2RN8 | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V4W/D2N8-BE30 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPM-V6W/D2N8-BE30 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V10W/D2N8-B + AHB-A100-CDS90GN8-B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V10W/D2N8-B + AHBT- A100/190CDS90GN8-B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V10W/D2N8-B + AHBT- A100/240CDS90GN8-B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V12W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V12W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V12W/D2RN8-B + AHBT- A160/240CDS90GN8-B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V14W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V14W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V16W/D2N8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V16W/D2RN8-B + AHB-A160/CDS90GN8-B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V4W/D2N8-B + AHB-A60/CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V4W/D2N8-B + AHBT-A100/190CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V4W/D2N8-B + AHBT-A100/240CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V6W/D2N8-B + AHB-A60/CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V6W/D2N8-B + AHBT-A100/190CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V6W/D2N8-B + AHBT-A100/240CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V8W/D2N8-B + AHB-A100-CDS90GN8-B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V8W/D2N8-B + AHBT-A100/190CDS90GN8- B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| IMPACT | AHPS-V8W/D2N8-B + AHBT-A100/240CDS90GN8- B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPACT | APHM-V8W/D2N8-BE30 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| INNONERGY New Energy (Nanjing) Company Limited | INNO-290HHCEU | 8,4 | 185,4 | 8,3 | 141,2 | R290 | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 3 la-s (hg) | 7,5 | 159,5 | 7,3 | 126,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 3 li-c (hg) | 7,5 | 159,5 | 7,3 | 126,5 | R407C | ja | ja |
| Inova | ACP10 | 9,0 | 209,0 | 9,0 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Inova | ACP15 | 14,0 | 210,0 | 14,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-006HXSP1 | 4,2 | 198,1 | 4,2 | 144,5 | R290 | optional | optional |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-008HXSP1 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | optional | optional |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-012HXSP1 | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | optional | optional |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-015HXSP1 | 10,0 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | optional | optional |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-015HXSP3 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | optional | optional |
| INTERCOOL HELLAS S.A. | SHP-022HXSP3 | 15,0 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | optional | optional |
| Inventor | ATMH04S3 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH06S3 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH08S3 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH10S3 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH12S3 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH12T9 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH14S3 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH14T9 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH16S3 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATMH16T9 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM04S | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM06S | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM08S | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM10S | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM12S | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM14S | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventor | ATM14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM16S | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM18T | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATM22T | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS04/HU060S3 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS04S/HU100WT190S3 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS04S/HU100WT240S3 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS06/HU060S3 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS06S/HU100WT190S3 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS06S/HU100WT240S3 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS08S/HU100S3 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS08S/HU100WT190S3 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS08S/HU100WT240S3 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS10S/HU100S3 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS10S/HU100WT190S3 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS10S/HU100WT240S3 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS12S/HU160S3 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS12S/HU160WT240S3 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS12T/HU160T9 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS12T/HU160WT240T9 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS14S/HU160S3 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS14S/HU160WT240S3 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS14T/HU160T9 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS14T/HU160WT240T9 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS16S/HU160S3 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS16S/HU160WT240S3 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS16T/HU160T9 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Inventor | ATS16T/HU160WT240T9 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH08S3 | 8,0 | 183,0 | 6,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inventor | XFMH10S3 | 9,2 | 206,0 | 7,7 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH12S3 | 11,5 | 189,0 | 10,9 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH12T9 | 11,3 | 188,0 | 11,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH14S3 | 13,5 | 181,0 | 12,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH14T9 | 13,2 | 184,0 | 12,4 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH16S3 | 15,0 | 183,0 | 14,1 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Inventor | XFMH16T9 | 14,9 | 192,0 | 12,8 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| IZZIFAST | izzifast Grandis N | 4,2 | 212,0 | 4,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| IZZIFAST | izzifast Grandis R | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| IZZIFAST | izzifast PRO N | 5,3 | 164,0 | 5,1 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| IZZIFAST | izzifast PRO R | 10,4 | 199,0 | 10,2 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | Inverter Nordic 12R | 6,8 | 195,0 | 7,6 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | Inverter Nordic 8R | 5,3 | 196,0 | 5,3 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter M12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter M16 | 15,0 | 176,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter M6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter M8 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Nordic 12 | 8,0 | 190,0 | 8,3 | 148,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Nordic 16 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Nordic 20 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Nordic 8 | 5,9 | 189,0 | 6,3 | 147,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Split 12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Split 6 (R32) | 5,0 | 200,2 | 6,0 | 140,2 | R32 | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | Jäspi Inverter Split 8 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | optional |
| JBG-2 Sp. z o. o. | KELLER 10K MONOBLOK R290 (KEL 721387) | 6,6 | 192,8 | 6,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| JBG-2 Sp. z o. o. | KELLER 15K MONOBLOK R290 (KEL 721394) | 10,3 | 212,7 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| JBG-2 Sp. z o. o. | ZHHH-P1-010K-R290-R5-M | 6,8 | 203,6 | 7,3 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| JBG-2 Sp. z o. o. | ZHHH-01-10K-R290-R5-M | 6,5 | 179,0 | 6,5 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| JBG-2 Sp. z o. o. | ZHHH-01-15K-R290-R5-M | 10,2 | 195,5 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| JBG-2 Sp. z o. o. | ZHHS-01-10K-R290-V5-M | 6,6 | 192,8 | 6,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JBG-2 Sp. z o. o. | ZHHS-01-15K-R290-V5-M | 10,3 | 212,7 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Micoe Solar Energy Co.,Ltd | MMHP15D1 | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | optional |
| Jiangsu Micoe Solar Energy Co.,Ltd | MMHP15D3 | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| Jiangsu Micoe Solar Energy Co.,Ltd | MMHP22D1 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | optional |
| Jiangsu Micoe Solar Energy Co.,Ltd | MMHP22D3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| Jiangsu Micoe Solar Energy Co.,Ltd | MMHP9D1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-006C1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-008C1 | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-008C3 | 8,2 | 190,6 | 8,0 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-012C1 | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-012C3 | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-018C1 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd. | SMHP-018C3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Johnson Controls | YCPB0320H | 219,0 | 160,7 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YCPB0320S | 222,0 | 149,1 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YCPB0420H | 285,0 | 163,2 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YCPB0420S | 288,0 | 149,9 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YCPB0520H | 351,0 | 158,5 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YCPB0520S | 355,0 | 146,6 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YKF04ANB+YKF060ANB*** | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF04ANB+YKF100/190ANB*** | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF04ANB+YKF100/240ANB*** | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF04CNB* | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF05CNC* | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF06ANB+YKF060ANB*** | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF06ANB+YKF100/190ANB*** | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF06ANB+YKF100/240ANB*** | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF07CNC* | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF08ANB+YKF100ANB*** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF08ANB+YKF100/190ANB*** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Johnson Controls | YKF08ANB+YKF100/240ANB*** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF09CNC* | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF10ANB+YKF100ANB*** | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF10ANB+YKF100/190ANB*** | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF10ANB+YKF100/240ANB*** | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF12ARB+YKF160ANB*** | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF12ARB+YKF160/240ANB*** | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF12CNC* | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF12CRC* | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF14ARB+YKF160ANB*** | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF14ARB+YKF160/240ANB*** | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF14CNC* | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF14CRC* | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF16ARB+YKF160ANB*** | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF16ARB+YKF160/240ANB*** | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF16CNC* | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF16CRC* | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF18CRB* | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YKF22CRB* | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Johnson Controls | YMAE0045PJ 32B | 31,2 | 161,0 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YMAE0050PJ 32B | 33,9 | 165,6 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YMAE0065PJ 32B | 38,1 | 161,0 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YMAE0130 | 68,3 | 154,5 |  |  | R454B | ja | ja |
| Johnson Controls | YORK YMPA0065PJ 32X | 33,3 | 145,5 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YORK YMPA0080PJ 32X | 44,3 | 145,4 |  |  | R454B | ja | nein |
| Johnson Controls | YORK YMPA0130PJ 32X | 63,0 | 147,1 |  |  | R454B | ja | ja |
| Johnson Controls | YORK YMPA0160PJ 32X | 92,5 | 145,9 |  |  | R454B | ja | ja |
| Johnson Controls | YORK YMPA0200PJ 32X | 106,8 | 145,5 |  |  | R454B | ja | ja |
| Johnson Controls | YORK YMPA0230PJ 32X | 118,3 | 145,9 |  |  | R454B | ja | ja |
| Johnson Controls | YORK YMPA0260PJ 32X | 126,6 | 145,0 |  |  | R454B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KAISAI | KHA-06RY1+ KMK-240L-100RY3 | 6,8 | 200,0 | 5,7 | 141,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-06RY1+ KMK-60RY1 | 6,8 | 200,0 | 5,7 | 141,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-06RY1+KMK-190L-100RY1 | 6,8 | 200,0 | 5,7 | 141,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-08RY1+ KMK-100RY3 | 7,2 | 204,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-08RY1+ KMK-240L-100RY3 | 7,2 | 204,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-08RY1+KMK-190L-100RY1 | 7,2 | 204,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-10RY3+ KMK-100RY3 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-10RY3+ KMK-240L-100RY3 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-10RY3+KMK-190L-100RY1 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-12RY3+ KMK-160RY3 | 12,0 | 195,0 | 11,6 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-12RY3+ KMK-240L-160RY3 | 12,0 | 195,0 | 11,6 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-14RY3+ KMK-160RY3 | 13,7 | 191,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-14RY3+ KMK-240L-160RY3 | 13,7 | 191,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-16RY3+ KMK-160RY3 | 15,2 | 186,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHA-16RY3+ KMK-240L-160RY3 | 15,2 | 186,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-06RY1 | 6,8 | 200,0 | 5,7 | 141,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-08RY1 | 7,2 | 204,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-10RY1 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-12RY3 | 12,0 | 195,0 | 11,6 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-14RY3 | 13,7 | 191,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-16RY3 | 15,2 | 186,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-22RX3 | 21,0 | 180,0 | 22,0 | 128,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHC-30RX3 | 30,0 | 167,0 | 29,0 | 123,0 | R32 | ja | optional |
| KAISAI | KHY-12PY3 | 9,0 | 173,2 | 9,0 | 137,6 | R290 | ja | optional |
| KAISAI | KHY-15PY3 | 12,6 | 160,8 | 12,4 | 130,2 | R290 | ja | optional |
| Kampmann | KaClima 350121100213 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100313 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100413 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100513 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100613 | 12,0 | 189,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampmann | KaClima 350121100713 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100813 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121100913 | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121101010 |  |  | 16,8 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121101013 | 22,3 | 179,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350121101620 |  |  | 33,2 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121101820 |  |  | 37,3 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121102220 |  |  | 40,3 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121103020 |  |  | 58,0 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121103520 |  |  | 62,6 | 125,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121104020 | 68,1 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121104320 | 73,8 | 183,0 | 76,0 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350121104520 | 78,0 | 181,0 | 79,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721100913 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350721101013 | 22,3 | 178,2 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350721104540 | 92,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721105040 | 97,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721105540 | 120,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721106040 | 127,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721106540 | 140,0 | 165,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721107040 | 153,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721107540 | 161,0 | 166,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721108040 | 170,0 | 163,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721108540 | 177,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721111820 (Smart-Grid-Ready optional) | 41,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721112020 (Smart-Grid-Ready optional) | 49,0 | 158,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721112520 (Smart-Grid-Ready optional) | 53,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kampmann | KaClima 350721113020 (Smart-Grid-Ready optional) | 57,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721113520 (Smart-Grid-Ready optional) | 80,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | ja |
| Kampmann | KaClima 350721708030 | 167,0 | 146,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721709040 | 198,0 | 153,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721710040 | 216,0 | 154,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721711040 | 230,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721712040 | 252,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721713040 | 288,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721714540 | 320,0 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721716040 | 344,0 | 161,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721718550 | 381,0 | 164,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350721721060 | 420,0 | 159,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Kampmann | KaClima 350821100213 | 5,0 | 200,7 | 4,9 | 148,7 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100313 | 6,4 | 193,5 | 5,9 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100413 | 8,0 | 204,8 | 6,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100513 | 9,2 | 199,8 | 7,8 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100613 | 12,1 | 184,0 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100713 | 13,7 | 182,4 | 13,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821100813 | 14,7 | 180,6 | 14,4 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821111410 | 40,1 | 177,0 | 37,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821111610 | 46,8 | 175,0 | 42,9 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821111810 | 50,4 | 169,0 | 47,4 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821111910 | 55,8 | 166,0 | 1,2 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821112010 | 61,0 | 163,0 | 55,7 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821112520 | 70,2 | 185,0 | 65,9 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Kampmann | KaClima 350821113020 | 84,4 | 179,0 | 76,6 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| KANIONco | ECOSPAR-M10kW-1N | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M12kW-1N | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M12kW-3N | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KANIONco | ECOSPAR-M14kW-1N | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M14kW-3N | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M16kW-1N | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M16kW-3N | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M18kW-3N | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M22KW-3N | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M4kW-1N | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M6kW-1N | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-M8kW-1N | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S10kW-1N+ECOSPAR-8kW~10kW Indoor | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S10kW-1N+KHB-190LWT10kW | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S10kW-1N+KHB-240LWT10kW | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S12kW-1N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S12kW-1N+KHB-240LWT16kW | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S12kW-3N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S12kW-3N+KHB-240LWT16kW | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S14kW-1N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S14kW-1N+KHB-240LWT16kW | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S14kW-3N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S14kW-3N+KHB-240LWT16kW | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S16kW-1N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S16kW-1N+KHB-240LWT16kW | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S16kW-3N+ECOSPAR-12kW~16kW Indoor | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S16kW-3N+KHB-240LWT16kW | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S4kW-1N+ECOSPAR-4kW~6kW Indoor | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KANIONco | ECOSPAR-S4kW-1N+KHB-190LWT10kW | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S4kW-1N+KHB-240LWT10kW | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S6kW-1N+ECOSPAR-4kW~6kW Indoor | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S6kW-1N+KHB-190LWT10kW | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S6kW-1N+KHB-240LWT10kW | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S8kW-1N+ECOSPAR-8kW~10kW Indoor | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S8kW-1N+KHB-190LWT10kW | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| KANIONco | ECOSPAR-S8kW-1N+KHB-240LWT10kW | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | optional |
| Kaysun | KHP-BI 10 DVR2 + KHPM-BI 10 DVR2 | 9,2 | 204,6 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 10 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L | 8,1 | 205,4 | 6,6 | 131,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 10 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL | 9,2 | 204,6 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 12 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2 | 12,1 | 189,4 | 11,9 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 12 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL | 12,1 | 189,4 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 14 DTR2 + KHPM-BI 16 DVR2 | 13,7 | 185,8 | 12,1 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 14 DTR2+ KHPI-BI-16VR2XL | 13,7 | 185,8 | 12,1 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 14 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2 | 14,5 | 185,8 | 13,8 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 14 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL | 14,5 | 185,8 | 13,8 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 16 DTR2 + KHPM-BI 16 DVR2 | 15,2 | 181,8 | 13,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 16 DTR2+ KHPI-BI-16VR2XL | 15,2 | 181,8 | 13,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 16 DVR2 + KHPM-BI 16 DVR2 | 16,0 | 181,8 | 16,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 16 DVR2+ KHPI-BI-16VR2XL | 16,0 | 181,8 | 16,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 4 DVR2 + KHPM-BI 6 DVR2 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 4 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 4 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 6 DVR2 + KHPM-BI 6 DVR2 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 6 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 6 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 8 DVR2 + KHPM-BI 10 DVR2 | 8,1 | 205,4 | 6,6 | 131,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-BI 8 DVR2+ KHPI-BI-10VR2L | 8,1 | 205,4 | 6,6 | 131,4 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaysun | KHP-BI 8 DVR2+ KHPI-BI-10VR2XL | 9,2 | 204,6 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 10 DVR2 | 9,2 | 204,6 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 12 DTR2 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 12 DVR2 | 12,1 | 189,4 | 11,9 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 14 DTR2 | 13,7 | 185,8 | 12,1 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 14 DVR2 | 14,5 | 185,8 | 13,8 | 135,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 16 DTR2 | 15,2 | 181,8 | 13,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 16 DVR2 | 15,9 | 181,8 | 16,0 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 22 DTR2 | 22,3 | 178,2 | 22,4 | 125,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 4 DVR2 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,4 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 6 DVR2 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,8 | R32 | ja | ja |
| Kaysun | KHP-MO 8 DVR2 | 8,1 | 205,4 | 6,6 | 131,4 | R32 | ja | ja |
| KDE Handel GmbH | MFR290-19 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | optional |
| KDE Handel GmbH | MFR290-19KN | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| KDE Handel GmbH | MFR290-7.5 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| KDE Handel GmbH | MFR32-18 | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | optional |
| KDE Handel GmbH | MFR32-18KN | 13,8 | 178,2 | 13,7 | 128,3 | R32 | ja | optional |
| KDE Handel GmbH | MFR32-24 | 16,0 | 177,2 | 16,7 | 129,8 | R32 | ja | optional |
| KENSOL Sp.z.o.o. | KTM10KW | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| KENSOL Sp.z.o.o. | KTM14KW | 16,0 | 175,0 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | ja |
| KENSOL Sp.z.o.o. | KTM17KW | 18,0 | 175,0 | 18,0 | 132,4 | R32 | ja | ja |
| KENSOL Sp.z.o.o. | KTM6KW | 6,0 | 181,0 | 7,0 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic (ac) 16 AW E | 16,0 | 197,0 | 16,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic (ac) 16 AW I | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic (ac) 8 AW E | 8,0 | 193,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic (ac) 8 AW I | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro ac 10 AW E | 10,9 | 221,4 | 10,6 | 152,1 | R32 | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro ac 16 AW E | 15,9 | 212,2 | 14,7 | 151,9 | R32 | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro ac 6 AW E | 7,1 | 210,9 | 6,3 | 150,5 | R32 | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro L | 15,2 | 216,6 | 16,2 | 162,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro M | 10,1 | 225,0 | 10,1 | 169,8 | R290 | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic pro S | 7,1 | 224,4 | 7,1 | 165,9 | R290 | ja | ja |
| Klimadan A/S | PowerSaverAir Pro50 | 34,5 | 178,0 | 25,8 | 127,6 | R290 R290 | ja | optional |
| Klimadan A/S | PowerSaverAIR 13 | 9,0 | 193,6 | 9,0 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| Klimadan A/S | PowerSaverAIR 18 | 13,0 | 193,4 | 12,0 | 144,9 | R290 | ja | ja |
| Klimadan A/S | PowerSaverAIR 9 | 5,0 | 197,1 | 5,0 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| KN AG | KN-IV-LWK 10 | 8,0 | 183,0 | 7,5 | 142,2 | R32 | optional | optional |
| KN AG | KN-IV-LWK 20 | 13,5 | 183,0 | 13,3 | 150,9 | R32 | optional | optional |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 06 | 6,9 | 175,0 | 7,3 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 09 | 8,6 | 173,0 | 9,1 | 145,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 13 | 11,9 | 179,0 | 12,6 | 149,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 19 | 16,1 | 172,0 | 17,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 24 | 19,7 | 167,0 | 20,4 | 140,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Greenline SPLIT LWSE-V 33 | 25,6 | 164,0 | 27,3 | 138,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 2120 - 08 | 5,9 | 189,0 | 6,3 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 2120 - 12 | 8,0 | 190,0 | 8,3 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 2120 - 16 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 2120 - 20 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Kołton | Airkompakt P0916 | 6,2 | 157,2 | 6,3 | 127,0 | R290 | ja | optional |
| Kołton | Airkompakt P1522 | 12,1 | 160,1 | 11,4 | 125,0 | R290 | ja | optional |
| Kołton | Airkompakt P1926 | 14,6 | 160,2 | 13,9 | 131,2 | R290 | ja | optional |
| KRONE Kälte + Klima Vertriebs-GmbH | ECOS-08-MWP | 6,6 | 186,1 | 6,4 | 138,3 | R290 | ja | ja |
| KRONE Kälte + Klima Vertriebs-GmbH | ECOS-14-MWP | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 143,7 | R290 | ja | ja |
| KRONE Kälte + Klima Vertriebs-GmbH | ECOS-20-MWP | 14,6 | 184,7 | 16,6 | 142,1 | R290 | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT MAX 10035 HT / HK 3F | 26,5 | 230,0 | 26,5 | 171,0 | R290 | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT MAX 10070 HT / HK 3F | 53,0 | 229,0 | 53,0 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT MAX 10105 HT / HK 3F | 79,5 | 229,0 | 80,0 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT MAX 10140 HT / HK 3F | 106,0 | 229,0 | 106,7 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT 0312-K3 HT / HK 1F | 8,1 | 193,8 | 7,4 | 139,3 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT 0312-K3 HT / HK 3F | 8,4 | 188,4 | 7,8 | 136,6 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT 0416-K3 HT / HK 1F | 11,1 | 197,1 | 10,4 | 144,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT 0416-K3 HT / HK 3F | 11,0 | 201,0 | 10,3 | 141,5 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ADAPT 0724-K3 HT / HK 3F | 15,6 | 195,1 | 15,5 | 150,4 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | VERSI-I 0209-K1 HT / HK UF E | 6,5 | 186,0 | 6,1 | 141,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | VERSI-O 0209-K1 HT / HK 1F | 6,4 | 191,0 | 6,0 | 138,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | VERSI-X 0209-K1 HT / HK 1F | 6,5 | 186,0 | 6,1 | 141,0 | R452B | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 13 Comfort | 9,9 | 203,0 | 9,6 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 13 Compact 100/300 | 9,9 | 203,0 | 9,6 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 15 Comfort | 12,0 | 221,0 | 11,0 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 24 Comfort | 21,0 | 225,0 | 19,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 8 Comfort | 7,7 | 207,0 | 6,8 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| KWB Energiesysteme GmbH | EasyAir Plus 8 Compact 100/300 | 7,7 | 207,0 | 6,8 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU08L | 8,0 | 223,0 | 8,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU10L | 9,2 | 235,0 | 8,5 | 175,0 | R290 | ja | ja |
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU13L | 12,0 | 224,0 | 12,0 | 177,0 | R290 | ja | ja |
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU15L | 15,0 | 226,0 | 15,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| LAMBDA Wärmepumpen GmbH | EU20L | 20,0 | 224,0 | 20,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV11-1PW290 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV12-1AT290 | 9,0 | 187,5 | 8,2 | 139,4 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV12-1SRSB290 | 10,0 | 191,0 | 9,7 | 150,5 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV12-3SRSB290 | 10,0 | 193,0 | 9,6 | 150,6 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV15-1PW290 | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV15-3AT290 | 12,6 | 186,5 | 11,0 | 136,9 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV15-3PW290 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV18-1SRSB290 | 12,9 | 190,0 | 12,9 | 150,4 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV18-3SRSB290 | 12,9 | 190,0 | 12,9 | 151,3 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LaVie Energy eG | LV22-3PW290 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV6-1AT290 | 4,9 | 189,3 | 4,5 | 140,6 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV6-1SRSB290 | 6,1 | 192,0 | 5,4 | 150,9 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV8-1AT290 | 6,9 | 190,9 | 6,4 | 143,1 | R290 | ja | ja |
| LaVie Energy eG | LV8-1PW290 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Lennox | GAH035SP1M | 40,1 | 136,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH040SP1M | 43,8 | 139,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH045SP1M | 49,6 | 140,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH050SP1M | 53,6 | 140,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH055SP1M | 58,7 | 139,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH060SP1M | 65,7 | 139,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH065SP1M | 67,1 | 143,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH070SP1M | 73,3 | 142,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH080SP1M | 87,6 | 142,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH095SP1M | 97,9 | 141,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH110DP1M | 116,3 | 148,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH110SP1M | 109,0 | 141,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH115SP1M | 121,2 | 140,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH125DP1M | 133,9 | 147,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH125SP1M | 131,3 | 146,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH140DP1M | 147,1 | 148,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH140SP1M | 157,4 | 145,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH160DP1M | 175,6 | 148,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH185DP1M | 196,9 | 147,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH210DP1M | 220,7 | 145,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH220DP2M | 218,4 | 139,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH250DP2M | 250,2 | 140,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH280DP2M | 281,4 | 143,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH300DP2M | 309,3 | 141,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH350DP2M | 354,0 | 144,0 |  |  | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Lennox | GAH370DP2M | 360,1 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH400DP2M | 405,4 | 150,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GAH450DP2M | 449,5 | 143,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH040SP1M | 35,5 | 154,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH060SP1M LN | 52,8 | 154,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH070SP1M | 66,7 | 157,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH080SP1M | 81,7 | 155,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH110SP1M | 96,8 | 159,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH120SP1M | 120,6 | 159,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH125DP1M | 132,5 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH140DP1M | 152,5 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH160DP1M | 167,9 | 153,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH185DP1M | 179,0 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GBH210DP1M | 208,0 | 154,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS220DP1M LN | 131,9 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS220DP1M LN DPEH | 131,9 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS220DP1M LN SPLP | 132,3 | 147,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS250DP1M LN | 154,2 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS250DP1M LN DPEH | 154,2 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS250DP1M LN SPLP | 154,6 | 147,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS280DP1M LN | 169,5 | 149,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS280DP1M LN DPEH | 169,5 | 149,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS280DP1M LN SPLP | 170,0 | 145,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS320DP1M LN | 191,0 | 153,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS320DP1M LN DPEH | 191,0 | 153,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS320DP1M LN SPLP | 191,7 | 147,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS360DP1M LN | 214,9 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS360DP1M LN DPEH | 214,9 | 152,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS360DP1M LN SPLP | 215,8 | 145,0 |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS370DP1M LN | 222,6 | 151,0 |  | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lennox | GHS370DP1M LN DPEH | 222,6 | 151,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS370DP1M LN SPLP | 223,6 | 144,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS380DP1M LN | 232,9 | 151,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS380DP1M LN DPEH | 232,9 | 151,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS380DP1M LN SPLP | 234,0 | 143,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS410DP1M LN | 250,1 | 158,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS410DP1M LN DPEH | 250,1 | 158,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS410DP1M LN SPLP | 250,5 | 152,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS450DP1M LN | 273,2 | 149,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS450DP1M LN DPEH | 273,2 | 149,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS450DP1M LN SPLP | 273,8 | 143,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS500DP1M LN | 295,9 | 152,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS500DP1M LN DPEH | 295,9 | 152,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Lennox | GHS500DP1M LN SPLP | 296,8 | 147,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM051MR.U44 ] | 5,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM071MR.U44 ] | 6,0 | 176,0 | 7,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM091MR.U44 ] | 8,0 | 179,0 | 9,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM093MR.U44 ] | 6,0 | 179,0 | 7,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM123MR.U34 ] | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM143MR.U34 ] | 13,0 | 182,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HM163MR.U34 ] | 15,0 | 178,0 | 16,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU041MR.U20 + HN0613M.NK5 ] | 4,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU041MR.U20 + HN0613T.NK0 ] | 4,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU051MR.U44 + HN091MR.NK5 ] | 6,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU051MR.U44 + HN0913T.NK0 ] | 5,5 | 183,0 | 5,5 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU061MR.U20 + HN0613M.NK5 ] | 6,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU061MR.U20 + HN0613T.NK0 ] | 6,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU071MR.U44 + HN091MR.NK5 ] | 6,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU071MR.U44 + HN0913T.NK0 ] | 7,0 | 183,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU091MR.U44 + HN091MR.NK5 ] | 6,0 | 183,0 | 6,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU091MR.U44 + HN0913T.NK0 ] | 9,0 | 183,0 | 9,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU123MRB.U30 + HN1600MC.NK1 ] | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU123MRB.U30 + HN1616Y.NB1 ] | 12,0 | 181,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU143MRB.U30 + HN1600MC.NK1 ] | 14,0 | 180,0 | 14,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU143MRB.U30 + HN1616Y.NB1 ] | 13,0 | 180,0 | 14,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU163MRB.U30 + HN1600MC.NK1 ] | 16,0 | 179,0 | 16,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [ HU163MRB.U30 + HN1616Y.NB1 ] | 15,0 | 179,0 | 16,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM051MRS.UA40 | 5,5 | 175,0 | 6,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM071MRS.UA40 | 7,0 | 176,0 | 6,8 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM091MRS.UA40 | 9,0 | 179,0 | 6,9 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM093HFX.UB60 + HN1639HC.NK0] | 9,0 | 206,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM093HFX.UB60 + PHCS0] | 9,0 | 206,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM123HF.UB60 + HN1616HC.NK0] | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM123HF.UB60 + HN1639HC.NK0] | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM123HF.UB60 + HN1639HY.NK0] | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM123HF.UB60 + PHCS0] | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM123MRS.UB40 | 12,0 | 184,0 | 11,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM143HF.UB60 + HN1616HC.NK0] | 11,0 | 212,0 | 11,0 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM143HF.UB60 + HN1639HC.NK0] | 11,0 | 212,0 | 11,0 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM143HF.UB60 + HN1639HY.NK0] | 11,0 | 212,0 | 11,0 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM143HF.UB60 + PHCS0] | 11,0 | 212,0 | 11,0 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM143MRS.UB40 | 14,0 | 182,0 | 11,5 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM163HF.UB60 + HN1616HC.NK0] | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM163HF.UB60 + HN1639HC.NK0] | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM163HF.UB60 + HN1639HY.NK0] | 11,7 | 201,0 | 11,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM163HF.UB60 + PHCS0] | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V HM163MRS.UB40 | 16,0 | 178,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V [HM513MR.UXC0 + PHCSL0] | 51,0 | 167,0 | 51,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM071HF.UB40 + HN1616HC.NK0] | 5,7 | 207,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM071HF.UB40 + PHCS0] | 5,7 | 207,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM073HF.UB40 + HN1639HC.NK0] | 5,7 | 207,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM073HF.UB40 + PHCS0] | 5,7 | 207,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM091HF.UB40 + HN1616HC.NK0] | 6,0 | 205,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM091HF.UB40 + PHCS0] | 6,0 | 205,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM093HF.UB40 + HN1639HC.NK0] | 6,0 | 205,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LG Electronics Deutschland GmbH | THERMA V[HM093HF.UB40 + PHCS0] | 6,0 | 205,0 | 7,2 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Liebhaus | ECOSPAR-M10kW-1N | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Liebhaus | ECOSPAR-M14kW-1N | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Liebhaus | ECOSPAR-M8kW-1N | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | PLW 16 compact eco plus | 16,3 | 179,0 | 15,6 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | PLW 19 compact eco plus | 18,9 | 179,0 | 16,6 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | PLW 6 compact eco plus | 6,2 | 183,0 | 6,1 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | PLW 9 compact eco plus | 8,9 | 183,0 | 8,1 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | S 12 | 9,6 | 199,5 | 8,7 | 146,5 | R290 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | S 16 | 12,9 | 196,6 | 11,3 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| Löwe Spitzentechnologie GmbH | S 20 | 16,5 | 216,4 | 15,9 | 158,6 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE04K01CE | 5,5 | 195,0 | 5,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE06K01CE | 6,8 | 194,0 | 6,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE08K01CE | 8,1 | 198,0 | 6,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE10K01CE | 9,2 | 203,0 | 7,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE12K01CE | 12,2 | 186,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE14K01CE | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-SE16K01CE | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-TE08K01CE | 8,1 | 198,0 | 6,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-TE10K01CE | 9,2 | 203,0 | 7,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-TE12K01CE | 12,2 | 186,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-TE14K01CE | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| LumenHaus GmbH | LH-HHP-TE16K01CE | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-08301-MO-V2 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-11403-MO-V2 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Macon Trading Group B.V | AE-13003-MO (ETAs 35°C: 186,9 %) | 10,5 | 186,9 | 8,0 | 133,8 | R32 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-14801-MO-V2 | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-14803-MO-V2 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-18203-MO (ETAs 35°C: 175,3 %) | 16,0 | 175,3 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | nein |
| Macon Trading Group B.V | AE-18203-MO (ETAs 35°C: 179,1 %) | 16,0 | 179,1 | 15,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-22003-MO-V2 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-23003-MO (ETAs 35°C: 178,1 %) | 16,0 | 178,1 | 17,0 | 130,1 | R32 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-26103-MO | 19,0 | 178,4 | 22,0 | 134,8 | R32 | ja | ja |
| Macon Trading Group B.V | AE-30803-MO | 26,0 | 180,3 | 26,0 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | BLN-010TB1 | 10,4 | 178,9 | 9,3 | 133,5 | R32 | ja | optional |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | BLN-012TC1 | 12,0 | 190,9 | 12,2 | 150,5 | R290 | ja | optional |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | BLN-014TB1 | 14,6 | 180,3 | 14,9 | 132,8 | R32 | ja | optional |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | BLN-018TB3 | 18,8 | 182,7 | 18,6 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A10-M | 9,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A12-E | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A12-M | 11,0 | 176,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A14-E | 12,0 | 183,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A14-M | 12,0 | 175,0 | 13,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A16-E | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A16-M | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-A8-M | 8,0 | 178,0 | 9,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M10-E | 9,0 | 176,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M10-E-E | 9,0 | 176,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M10-E-M | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M10-M | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-E | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-E-E | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-E-M | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-E-S | 12,4 | 187,9 | 12,4 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-E-S2 | 12,1 | 186,8 | 12,5 | 145,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M12-M | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M14-E | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M14-E-E | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M14-E-M | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M14-M | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M16-E | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M16-E-E | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M16-E-M | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M16-M | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M18-E-S | 18,4 | 188,5 | 18,3 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M24-E-S | 23,9 | 180,1 | 24,3 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M4-E | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M4-E-E | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M50-E-S | 35,4 | 155,9 | 32,1 | 130,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M6-E | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M6-E-E | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M6-E-S | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M8-E | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M8-E-E | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M8-E-M | 8,0 | 176,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M8-E-S | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-M8-M | 8,0 | 176,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S10-E | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S10-M | 9,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S12-E | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S12-M | 11,0 | 176,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S14-E | 12,0 | 183,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S14-M | 12,0 | 175,0 | 13,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S16-E | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S16-M | 13,0 | 175,0 | 13,0 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S4-E | 5,0 | 183,0 | 5,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S6-E | 6,0 | 181,0 | 5,0 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S8-E | 7,0 | 181,0 | 7,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Malag&Soltau GmbH / M&S POWER | HP-S8-M | 8,0 | 178,0 | 9,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Mareli Systems ltd. | FGS10MB | 10,7 | 190,4 | 10,0 | 140,1 | R32 | ja | ja |
| Mareli Systems ltd. | FGS20MB | 20,0 | 183,4 | 19,5 | 150,9 | R32 | ja | ja |
| Max Weishaupt SE | WWP LI 22-A R | 13,0 | 179,0 | 12,0 | 134,9 | R410A | optional | ja |
| Max Weishaupt SE | WWP LI 26-A R | 17,0 | 174,7 | 17,0 | 134,6 | R410A | optional | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-HPV5H 0140 | 31,0 | 167,0 | 29,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0106 | 5,1 | 186,0 | 4,9 | 133,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0109 | 9,0 | 205,0 | 8,9 | 154,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0112 | 9,6 | 192,0 | 9,4 | 140,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0115 | 14,6 | 191,0 | 13,5 | 149,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0118 | 15,0 | 188,0 | 14,0 | 146,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0121 | 20,0 | 187,0 | 19,0 | 145,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0123 | 21,0 | 186,0 | 21,0 | 147,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0125 | 22,0 | 177,0 | 22,0 | 143,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0127 | 24,0 | 175,0 | 23,0 | 140,0 | R290 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0240 | 39,0 | 160,0 | 38,0 | 134,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0240 PSEC | 39,0 | 150,0 | 38,0 | 124,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0240-PS | 39,0 | 161,0 | 38,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0240-PSI | 39,0 | 161,0 | 38,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0250 | 43,0 | 165,0 | 44,0 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0250 PSEC | 43,0 | 152,0 | 45,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0250-PS | 43,0 | 165,0 | 44,0 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-290 0250-PSI | 43,0 | 165,0 | 44,0 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32SL08 | 7,0 | 180,0 | 7,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32SL12 | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32SL12T | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V5H MIDI 0128 | 25,0 | 169,0 | 24,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V5SL08A | 8,0 | 180,0 | 7,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V5SL16 | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V5SL16T | 13,0 | 186,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V504 | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V506 | 7,0 | 175,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V506A | 7,0 | 175,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V508 | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V508A | 8,0 | 180,0 | 7,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V510 | 9,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V510T | 9,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V512 | 10,0 | 176,0 | 10,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V512T | 10,0 | 176,0 | 10,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V516 | 14,0 | 177,0 | 13,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V516T | 14,0 | 177,0 | 13,0 | 126,0 | R32 | optional | nein |
| MAXA - Advantix S.p.A. | i-32V518T | 15,0 | 175,0 | 14,0 | 131,0 | R32 | optional | nein |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 10Xe | 9,4 | 168,1 | 10,8 | 127,2 | R454B | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 15Xe | 14,3 | 171,8 | 16,4 | 128,6 | R454B | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 2Xe 12 | 10,0 | 200,1 | 10,0 | 148,8 | R290 | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 2Xe 18 | 16,0 | 178,7 | 16,3 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 2Xe 6 | 6,1 | 207,2 | 6,1 | 145,7 | R290 | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 2Xe 8 | 8,2 | 199,1 | 8,0 | 148,6 | R290 | ja | ja |
| MHG Heiztechnik GmbH | ecoWP 7Xe | 6,8 | 173,8 | 7,6 | 129,8 | R454B | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | MPV-SP4 | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPV-SP6 (0,95 kg R32) | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPV-SP8 (1,6 kg R32) | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 145,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPW-SP10 | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPW-SP12 | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPW-SP14 | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Michl Technik GmbH | MPW-SP16 | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Michl Technik GmbH | SMP1/V2 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | SMP2/V2 | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | SMP3/V2 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | SMP4/V2 | 12,0 | 184,1 | 11,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | SMP5/V2 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | SMP6/V2 | 15,5 | 186,0 | 15,9 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| Michl Technik GmbH | WPM-IT10 (Smart-Grid-Ready optional) | 9,0 | 185,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPM-IT12 | 8,9 | 161,2 | 9,2 | 130,1 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPM-IT14 | 12,0 | 183,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPM-IT16 | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPM-IT8 (Smart-Grid-Ready optional) | 8,0 | 178,0 | 9,0 | 136,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT10 | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT12 | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 126,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT14 | 12,0 | 183,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT16 | 13,0 | 181,0 | 13,0 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT4 | 5,0 | 183,0 | 5,0 | 128,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT6 | 6,0 | 181,0 | 5,0 | 128,0 | R32 | optional | optional |
| Michl Technik GmbH | WPV-IT8 | 7,0 | 181,0 | 7,0 | 129,0 | R32 | optional | optional |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8-B | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B2 + HB-A100/CD30GN8-B2 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CDS90GN8- B2 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V10W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CDS90GN8- B2 | 8,1 | 205,0 | 6,8 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8 | 10,6 | 189,0 | 10,3 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8 | 10,6 | 189,0 | 10,3 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B2 + HB-A160/CGN8-B2 | 10,6 | 189,0 | 10,3 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12W/D2RN8-B2 + HBT-A160/240CD30GN8- B2 | 10,6 | 189,0 | 10,3 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V12WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | 12,0 | 205,0 | 12,0 | 154,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8 | 12,1 | 186,0 | 10,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8 | 12,1 | 186,0 | 10,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B2 + HB-A160/CD30GN8-B2 | 12,1 | 186,0 | 10,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14W/D2RN8-B2 + HBT- A160/240CDS90GN8-B2 | 12,1 | 186,0 | 10,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V14WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | 13,8 | 199,0 | 13,8 | 152,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8B + HB-A160/C***GN8 | 13,5 | 182,0 | 11,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8-B + HB-A160/C***GN8-B | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8 | 13,5 | 182,0 | 11,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8-B + HBT-A160/240C***GN8-B | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8-B2 + HB-A160/CDS90GN8-B2 | 13,5 | 182,0 | 11,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16W/D2RN8-B2 + HBT-A160/240CD30GN8- B2 | 13,5 | 182,0 | 11,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V16WD2RN8-E + HB-A160CDS90GN8-E | 15,5 | 194,0 | 15,0 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B2 + HB-A60/CGN8-B2 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B2 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V4W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B2 | 4,9 | 191,0 | 3,9 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HB-A60/C***GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B2 + HB-A60/CD30GN8-B2 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CDS90GN8- B2 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V6W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CDS90GN8- B2 | 6,0 | 195,0 | 5,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HB-A100/C***GN8-B | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/190C***GN8-B | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B + HBT-A100/240C***GN8-B | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B2 + HB-A100/CGN8-B2 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B2 + HBT-A100/190CD30GN8-B2 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHA-V8W/D2N8-B2 + HBT-A100/240CD30GN8-B2 | 7,2 | 205,0 | 5,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V10WD2N7-E30 | 9,2 | 199,0 | 7,8 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V10W/D2N8-B | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V10WD2RN7-BE30 | 9,8 | 210,0 | 10,0 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V12WD2RN7-BER90 | 12,1 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V12WD2RN7-ER90 | 11,5 | 183,0 | 12,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V12W/D2RN8-B | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V14WD2RN7-BER90 | 14,1 | 187,0 | 13,8 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V14WD2RN7-ER90 | 13,7 | 182,0 | 13,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V14W/D2RN8-B | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V16WD2RN7-BER90 | 15,9 | 185,0 | 14,7 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V16WD2RN7-ER90 | 14,7 | 180,0 | 14,4 | 139,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Midea Europe GmbH | MHC-V16W/D2RN8-B | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V18W/D2RN8-B | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V22W/D2RN8-B | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V26WD2RN7 | 26,0 | 194,9 | 26,0 | 150,7 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V30WD2RN7 | 30,0 | 193,8 | 30,0 | 148,7 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V35WD2RN7 | 35,0 | 176,3 | 35,0 | 142,4 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V4WD2N7-E30 | 5,0 | 199,0 | 4,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V6WD2N7-E30 | 6,4 | 192,0 | 3,8 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V6W/D2N8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V8WD2N7-E30 | 8,0 | 204,0 | 6,8 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHC-V8W/D2N8-B | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| Midea Europe GmbH | MHC-V8WD2RN7-BE30 | 7,9 | 211,0 | 8,2 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Midea Europe GmbH | MHS-SVC50-RN7TL-B | 50,0 | 185,0 | 50,0 | 153,0 | R290 | optional | optional |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /CA /2722 | 523,9 | 146,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /LN-CA /2722 | 523,9 | 146,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /SL-CA /2722 | 525,0 | 147,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /2022 | 359,3 | 146,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /2222 | 386,2 | 153,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /2422 | 415,6 | 155,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /2622 | 462,7 | 153,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /2722 | 525,0 | 158,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA /3222 | 605,6 | 153,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /1062 | 154,6 | 149,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /1562 | 239,3 | 152,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /2022 | 362,9 | 150,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /2222 | 370,5 | 151,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /2422 | 418,5 | 157,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q /XL-CA-E /2622 | 466,0 | 155,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /SL-CA /2722 | 530,2 | 145,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2222 | 390,1 | 150,0 |  |  | R513A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2422 | 419,7 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2622 | 467,4 | 150,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA /2722 | 530,2 | 155,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA /3222 | 611,7 | 150,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1062 | 156,0 | 146,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /1562 | 241,8 | 149,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2022 | 366,5 | 147,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2222 | 374,3 | 148,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2422 | 422,7 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-Q-G05 /XL-CA-E /2622 | 470,7 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0472 | 341,4 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0512 | 376,9 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0572 | 412,5 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0602 | 438,7 | 159,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0652 | 501,8 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0772 | 567,8 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /0902 | 655,9 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /1002 | 730,3 | 159,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /A /1152 | 819,1 | 161,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0472 | 341,7 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0512 | 375,8 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0572 | 414,0 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0602 | 438,6 | 159,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0652 | 502,8 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0772 | 567,2 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /0902 | 656,6 | 156,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /1002 | 728,9 | 159,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G01 /SL-A /1152 | 820,1 | 160,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0472 | 344,9 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0512 | 380,7 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0572 | 416,6 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0602 | 443,1 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0652 | 506,8 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0772 | 573,5 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /0902 | 662,4 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /1002 | 737,6 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /NR /1152 | 827,3 | 158,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0472 | 344,9 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0512 | 380,7 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0572 | 416,6 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0602 | 443,1 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0652 | 506,8 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0772 | 573,5 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /0902 | 662,4 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /1002 | 773,6 | 157,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /A /1152 | 827,3 | 158,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0472 | 345,1 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0512 | 379,6 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0572 | 418,1 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0602 | 443,0 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0652 | 507,8 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0772 | 572,9 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /0902 | 663,2 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /1002 | 736,2 | 157,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-N-G05 /SL-A /1152 | 828,3 | 158,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0502 | 339,3 | 158,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0532 | 363,0 | 157,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0602 | 389,3 | 157,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0652 | 434,3 | 154,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0702 | 478,3 | 150,0 |  | R134a | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0802 | 558,7 | 152,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /0902 | 632,0 | 157,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /1002 | 670,1 | 158,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /CA /1102 | 747,8 | 162,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0502 | 362,5 | 158,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0532 | 362,5 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0602 | 384,4 | 161,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0652 | 467,0 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0702 | 492,7 | 152,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0802 | 552,6 | 155,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /0902 | 646,2 | 159,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /1002 | 678,9 | 160,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /SL-CA /1102 | 737,6 | 164,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0502 | 315,5 | 166,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0532 | 342,6 | 164,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0602 | 367,5 | 167,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0652 | 404,5 | 163,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0702 | 448,7 | 162,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0802 | 529,6 | 162,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /0902 | 602,7 | 167,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2 /XL-CA /1002 | 632,8 | 169,0 |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0502 | 367,6 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0532 | 367,6 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0602 | 387,9 | 154,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0652 | 472,7 | 150,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0702 | 497,6 | 146,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0802 | 557,5 | 149,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /0902 | 695,6 | 152,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /1002 | 714,0 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /CA /1102 | 789,1 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0502 | 366,2 | 155,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0532 | 366,2 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0602 | 388,3 | 158,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0652 | 471,7 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0702 | 497,6 | 150,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0802 | 558,2 | 153,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /0902 | 652,7 | 156,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1002 | 685,7 | 157,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /SL-CA /1102 | 745,0 | 161,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0502 | 318,6 | 163,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0532 | 346,0 | 161,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0602 | 371,2 | 164,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0652 | 408,5 | 160,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0702 | 453,2 | 160,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0802 | 534,8 | 159,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /0902 | 608,7 | 164,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX-Q2-G05 /XL-CA /1002 | 639,1 | 166,0 |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /SL /0302P | 67,2 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /SL /0352P | 76,0 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /SL /0402P | 93,5 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /SL /0502P | 103,6 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /0352P | 84,9 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /0402P | 84,0 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-N /0502P | 105,3 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /EC /0302P | 70,7 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /EC /0352P | 80,3 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /EC /0402P | 90,4 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /EC /0502P | 106,1 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /EC /0552P | 121,4 | 165,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0152P | 36,7 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0182P | 42,8 | 161,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0202P | 44,6 | 164,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0252P | 51,7 | 163,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0262P | 58,4 | 161,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0302P | 68,9 | 163,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0352P | 73,3 | 166,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0402P | 77,5 | 160,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0502P | 96,2 | 164,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /EC /0552P | 113,7 | 166,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0152P | 36,7 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0182P | 42,8 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0202P | 44,6 | 151,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0252P | 51,7 | 151,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0262P | 58,4 | 151,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0302P | 68,9 | 151,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0352P | 73,3 | 155,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0402P | 77,5 | 149,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0502P | 96,2 | 154,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /SL /0552P | 113,7 | 155,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0202P | 46,1 | 146,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0252P | 51,9 | 149,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0302P | 70,7 | 148,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0352P | 80,3 | 153,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0402P | 90,4 | 153,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0502P | 106,1 | 153,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX-Q /0552P | 121,4 | 155,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0051 | 40,4 | 172,0 | 40,2 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0061 | 47,9 | 170,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0071 | 54,7 | 171,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0082 | 63,6 | 171,0 | 63,7 | 132,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0092 | 71,8 | 162,0 | 63,7 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0102 | 80,4 | 169,0 | 82,3 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /D /0112 | 88,8 | 170,0 | 82,3 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0051 | 40,4 | 172,0 | 40,2 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0061 | 47,9 | 170,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0071 | 54,7 | 171,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0082 | 63,6 | 171,0 | 63,7 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0092 | 71,8 | 162,0 | 63,7 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0102 | 80,4 | 169,0 | 82,3 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-NX2-N-G07 /0112 | 88,8 | 170,0 | 82,3 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iB-G07 /18Y | 13,6 | 182,0 | 12,0 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iB-G07 /40Y | 31,2 | 182,0 | 29,3 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0051 | 40,4 | 172,0 | 40,2 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0061 | 47,9 | 170,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0071 | 54,7 | 171,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0082 | 63,6 | 171,0 | 63,7 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0092 | 71,8 | 162,0 | 63,7 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0102 | 80,4 | 169,0 | 82,3 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /D /0112 | 88,8 | 170,0 | 82,3 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0051 | 40,4 | 172,0 | 40,2 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0061 | 47,9 | 170,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0071 | 54,7 | 171,0 | 48,4 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0082 | 63,6 | 171,0 | 63,7 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0092 | 71,8 | 162,0 | 63,7 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0102 | 80,4 | 169,0 | 82,3 | 133,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | MEHP-iS-G07 /0112 | 88,8 | 170,0 | 82,3 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /1004 | 183,2 | 158,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /152 | 30,5 | 158,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /182 | 35,7 | 161,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /202 | 41,2 | 160,0 |  |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /232 | 46,0 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /272 | 52,2 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /302 | 59,0 | 155,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /352 | 65,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /402 | 75,1 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /452 | 84,4 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /502 | 95,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /524 | 100,2 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /552 | 107,5 | 157,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /604 | 117,0 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /702 | 136,9 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /704 | 134,5 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /72 | 13,9 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /804 | 145,7 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /904 | 170,6 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /A /92 | 17,1 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /1004 | 183,2 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /102 | 20,4 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /122 | 23,5 | 157,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /152 | 30,5 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /182 | 35,7 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /202 | 41,2 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /232 | 46,0 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /272 | 52,2 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /302 | 59,0 | 155,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /352 | 65,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /402 | 75,1 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /452 | 84,4 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /502 | 95,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /524 | 100,2 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /552 | 107,5 | 157,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /604 | 117,0 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /702 | 136,9 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /704 | 134,5 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /72 | 13,9 | 163,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /804 | 145,7 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /904 | 170,6 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /A /92 | 17,1 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /1004 | 185,9 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /1104 | 206,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /152 | 30,3 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /402 | 74,4 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /452 | 83,4 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /502 | 95,3 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /524 | 99,1 | 157,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /552 | 107,1 | 146,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /602 | 119,1 | 146,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /604 | 115,1 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /702 | 136,5 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /704 | 131,6 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /804 | 145,1 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /K /904 | 168,2 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /1004 | 180,3 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /182 | 34,8 | 165,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /302 | 57,1 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /402 | 72,5 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /452 | 81,2 | 154,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /502 | 93,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /524 | 97,4 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /552 | 105,1 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /602 | 116,0 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /604 | 111,8 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /702 | 132,9 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /704 | 127,8 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /804 | 139,9 | 154,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /D /SL-K /904 | 165,3 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /1004 | 185,9 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /1104 | 206,0 | 159,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /402 | 74,4 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /452 | 83,4 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /502 | 95,3 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /524 | 99,1 | 157,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /552 | 107,1 | 146,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /602 | 119,1 | 146,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /604 | 115,1 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /702 | 136,5 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /704 | 131,6 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /804 | 145,1 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /K /904 | 168,2 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /1004 | 180,3 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /182 | 34,8 | 165,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /302 | 57,1 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /402 | 72,5 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /452 | 81,2 | 154,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /502 | 93,9 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /524 | 97,4 | 161,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /552 | 105,1 | 158,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /602 | 116,0 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /604 | 111,8 | 156,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /702 | 132,9 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /704 | 127,8 | 162,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /804 | 139,9 | 154,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-CN /SL-K /904 | 165,3 | 160,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /0704T | 150,0 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /0804T | 175,8 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /0904T | 199,2 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /1004T | 222,9 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /1104T | 245,9 | 145,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /CA /1204T | 263,8 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0152P | 33,5 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0182P | 37,2 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0202P | 43,9 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0252P | 51,5 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0262P | 55,6 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0604T | 119,3 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0704T | 152,9 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0804T | 177,0 | 154,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /0904T | 203,3 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /1004T | 226,6 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /1104T | 244,5 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /LN-CA /1204T | 266,2 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /0604T | 117,3 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /0704T | 151,6 | 153,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /0804T | 176,0 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /0904T | 200,7 | 155,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /1004T | 223,8 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /1104T | 243,1 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N /SL-CA /1204T | 265,9 | 151,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0352P | 71,3 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0402P | 77,4 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0452P | 88,1 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0502P | 99,1 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0562P | 109,3 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0604T | 112,2 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0612P | 127,5 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0704T | 140,6 | 165,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0712P | 147,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0804T | 164,3 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /0904T | 186,3 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /1004T | 208,8 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /1104T | 230,2 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /EC /1204T | 246,8 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /0452P | 88,1 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /0604T | 112,2 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /0704T | 140,6 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /0804T | 164,3 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /0904T | 186,3 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /1004T | 208,8 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /1104T | 230,2 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /CA /1204T | 246,8 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /K /0352P | 70,6 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0202P | 41,9 | 166,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0252P | 49,2 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0262P | 53,1 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0352P | 71,3 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0402P | 77,4 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0452P | 88,1 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0502P | 99,1 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0562P | 109,3 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0604T | 111,8 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0612P | 127,5 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0704T | 143,2 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0712P | 147,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0804T | 165,3 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /0904T | 190,0 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /1004T | 212,3 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /1104T | 228,9 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /EC /1204T | 248,9 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0202P | 41,9 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0252P | 49,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0262P | 53,1 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0452P | 88,1 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0604T | 111,8 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0704T | 143,2 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0804T | 165,3 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /0904T | 190,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /1004T | 212,3 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /1104T | 228,9 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-CA /1204T | 248,9 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0604P | 118,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0604T | 117,9 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0704T | 123,7 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0804P | 159,4 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0804T | 159,4 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0904P | 183,2 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /0904T | 183,2 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1004P | 208,4 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1004T | 208,4 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1104P | 224,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1104T | 224,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1204P | 240,4 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /EC /1204T | 240,4 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0202P | 40,2 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0352P | 70,6 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0552P | 113,2 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0702P | 150,1 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0804P | 159,4 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /LN-K /0804T | 159,4 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /0604T | 110,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /0704T | 142,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /0804T | 164,5 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /0904T | 187,6 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /1004T | 209,6 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /1104T | 227,6 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /EC /1204T | 248,7 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /0604T | 110,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /0704T | 142,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /0804T | 164,5 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /0904T | 187,6 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /1004T | 209,6 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /1104T | 227,6 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-CA /1204T | 248,7 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0604P | 116,9 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0604T | 116,7 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0704P | 126,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0704T | 126,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0804P | 160,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0804T | 160,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0904P | 183,8 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /0904T | 183,7 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1004P | 205,3 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1004T | 205,4 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1104P | 223,4 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1104T | 223,3 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1204P | 240,9 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /EC /1204T | 240,8 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /0604T | 116,7 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /0904P | 183,8 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-N-G06 /SL-K /0904T | 183,7 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0152P | 33,2 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0182P | 38,6 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0202P | 45,5 | 149,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0252P | 48,9 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0262P | 56,4 | 152,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0302P | 66,7 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0402P | 84,3 | 150,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /SL /0502P | 105,5 | 147,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /0262P | 55,6 | 148,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q /0302P | 65,8 | 145,0 |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /EC /0402P | 79,5 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /EC /0502P | 101,7 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /EC /0602P | 129,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /0604 | 109,7 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /0704 | 119,4 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /0804 | 144,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /1004 | 173,5 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /1104 | 213,8 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /EC /1204 | 238,3 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /LN /1204 | 238,3 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0202P | 43,5 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0252P | 46,7 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0262P | 54,0 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0302P | 63,9 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0402P | 80,6 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0502P | 101,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0604 | 116,7 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0704 | 132,4 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0804 | 128,3 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /0904 | 139,1 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /1004 | 186,8 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /1104 | 213,9 | 162,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /EC /1204 | 240,2 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0202P | 43,5 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0252P | 46,7 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0262P | 54,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0302P | 63,9 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0402P | 80,6 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0502P | 101,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0604 | 116,7 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /0704 | 132,4 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /1004 | 186,8 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /1104 | 213,9 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /SL /1204 | 240,2 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /0402P | 79,5 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /0502P | 101,7 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-Q-G06 /0602P | 129,2 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0344 | 271,5 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0364 | 295,7 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0404 | 320,8 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0446 | 367,8 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0506 | 385,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0526 | 355,6 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /EC /0546 | 370,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0344 | 271,5 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0364 | 295,7 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0404 | 320,8 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0446 | 367,8 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0506 | 385,7 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0526 | 355,6 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0546 | 370,7 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0606 | 481,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0708 | 543,5 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0738 | 591,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0768 | 616,9 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /A /0808 | 641,3 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0344 | 271,5 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0364 | 295,7 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0404 | 320,8 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0446 | 367,8 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0506 | 385,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0526 | 355,6 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /EC /0546 | 370,7 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0344 | 271,5 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0364 | 295,7 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0404 | 320,8 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0446 | 367,8 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0506 | 385,7 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0526 | 355,6 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0546 | 370,7 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0606 | 481,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0708 | 543,5 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0738 | 591,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0768 | 616,9 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /A /0808 | 641,3 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0344 | 268,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0364 | 293,9 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0404 | 323,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0446 | 368,9 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0506 | 387,8 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /EC /0546 | 372,7 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /0364 | 293,9 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /K /0404 | 323,2 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0344 | 227,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0364 | 252,4 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0404 | 319,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0446 | 294,2 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0506 | 390,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0526 | 355,8 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /EC /0546 | 378,1 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /0364 | 252,4 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /0404 | 319,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /0506 | 390,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /0526 | 355,8 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /D /SL /0546 | 378,1 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0344 | 268,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0364 | 293,9 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0404 | 323,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0446 | 368,9 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0506 | 387,8 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /EC /0546 | 372,7 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /0364 | 293,9 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /K /0404 | 323,2 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0344 | 227,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0364 | 252,4 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0404 | 319,2 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0446 | 294,2 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0506 | 390,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0526 | 355,8 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /EC /0546 | 378,1 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /0364 | 252,4 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /0404 | 319,2 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /0506 | 390,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /0526 | 355,8 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-N-G06 /SL /0546 | 378,1 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0344 | 272,8 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0364 | 297,1 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0404 | 322,4 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0446 | 369,6 | 161,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0506 | 387,6 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0526 | 357,4 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /EC /0546 | 372,5 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0344 | 272,8 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0364 | 297,1 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0404 | 322,4 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0446 | 369,6 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0506 | 387,6 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0526 | 357,4 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0546 | 372,5 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0606 | 481,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0708 | 543,5 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0738 | 591,2 | 151,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0768 | 616,9 | 152,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /A /0808 | 641,3 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0344 | 269,4 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0364 | 295,3 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0404 | 324,8 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0446 | 370,8 | 151,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0506 | 389,7 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /EC /0546 | 374,6 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /0364 | 295,3 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /0404 | 324,8 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /K /0446 | 370,8 | 146,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0344 | 228,1 | 155,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0364 | 253,6 | 158,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0404 | 320,8 | 154,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0446 | 295,7 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0506 | 391,9 | 153,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0526 | 357,7 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /EC /0546 | 380,0 | 157,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0344 | 228,1 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0364 | 253,6 | 151,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0404 | 320,8 | 152,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0446 | 295,7 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0506 | 391,9 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0526 | 357,7 | 150,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-Q-G06 /SL /0546 | 380,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHSD-MED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHSD-VM2D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHSD-VM6D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHSD-YM9D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHSD-YM9ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-MED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-VM2D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-VM6D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-YM9D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST20D-YM9ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST30D-MED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST30D-VM6ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + EHST30D-YM9ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERSD-MED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERSD-VM2D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERSD-VM6D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERSD-YM9D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST20D-VM2D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST20D-VM6D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST20D-YM9D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST30D-VM2ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST30D-VM6ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + ERST30D-YM9ED | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + E*SD-*M*D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM100YAA + E*ST**D-*M*D | 10,0 | 178,0 | 10,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHSD-MED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM2D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHSD-VM6D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHSD-YM9D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHSD-YM9ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST20D-MED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST20D-VM2D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST20D-VM6D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST20D-YM9D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST20D-YM9ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST30D-MED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST30D-VM6ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + EHST30D-YM9ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERSD-MED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERSD-VM2D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERSD-VM6D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERSD-YM9D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST20D-VM2D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST20D-VM6D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST20D-YM9D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST30D-VM2ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST30D-VM6ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + ERST30D-YM9ED | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + E*SD-*M*D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM120YAA + E*ST**D-*M*D | 12,0 | 177,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHSD-MED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHSD-VM2D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHSD-VM6D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHSD-YM9D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHSD-YM9ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST20D-MED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST20D-VM2D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST20D-VM6D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST20D-YM9D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST20D-YM9ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST30D-MED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST30D-VM6ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + EHST30D-YM9ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERSD-MED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERSD-VM2D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERSD-VM6D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERSD-YM9D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST20D-VM2D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST20D-VM6D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST20D-YM9D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST30D-VM2ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST30D-VM6ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + ERST30D-YM9ED | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + E*SD-*M*D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM140YAA + E*ST**D-*M*D | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHSD-MED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHSD-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHSD-VM6D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHSD-YM9D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHSD-YM9ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST17D-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST17D-YM9D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST20D-MED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST20D-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST20D-VM6D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST20D-YM9D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST20D-YM9ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST30D-MED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST30D-VM6ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + EHST30D-YM9ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERSD-MED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERSD-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERSD-VM6D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERSD-YM9D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST17D-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST17D-VM6D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST20D-VM2D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST20D-VM6D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST20D-YM9D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST30D-VM2ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST30D-VM6ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + ERST30D-YM9ED | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + E*SD-*M*D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM60VAA + E*ST**D-*M*D | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHSD-MED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHSD-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHSD-VM6D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHSD-YM9D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHSD-YM9ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST17D-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST17D-YM9D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST20D-MED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST20D-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST20D-VM6D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST20D-YM9D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST20D-YM9ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST30D-MED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST30D-VM6ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + EHST30D-YM9ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERSD-MED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERSD-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERSD-VM6D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERSD-YM9D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST17D-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST17D-VM6D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST20D-VM2D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST20D-VM6D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST20D-YM9D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST30D-VM2ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST30D-VM6ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + ERST30D-YM9ED | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + E*SD-*M*D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SHWM80YAA + E*ST**D-*M*D | 8,0 | 181,0 | 8,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHSD-MED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHSD-VM2D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHSD-VM6D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHSD-YM9D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHSD-YM9ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST20D-MED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST20D-VM2D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST20D-VM6D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST20D-YM9D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST20D-YM9ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST30D-MED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST30D-VM6ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + EHST30D-YM9ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERSD-MED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERSD-VM2D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERSD-VM6D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERSD-YM9D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST20D-VM2D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST20D-VM6D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST20D-YM9D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST30D-VM2ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST30D-VM6ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + ERST30D-YM9ED | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + E*SD-*M*D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM100YAA + E*ST**D-*M*D | 10,0 | 177,0 | 10,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHSD-MED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHSD-VM2D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHSD-VM6D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHSD-YM9D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHSD-YM9ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST20D-MED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST20D-VM2D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST20D-VM6D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST20D-YM9D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST20D-YM9ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST30D-MED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST30D-VM6ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + EHST30D-YM9ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERSD-MED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERSD-VM2D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERSD-VM6D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERSD-YM9D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST20D-VM2D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST20D-VM6D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST20D-YM9D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST30D-VM2ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST30D-VM6ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + ERST30D-YM9ED | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + E*SD-*M*D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM120YAA + E*ST**D-*M*D | 12,0 | 176,0 | 12,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHSD-MED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHSD-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHSD-VM6D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHSD-YM9D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHSD-YM9ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST17D-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST17D-YM9D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST20D-MED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST20D-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST20D-VM6D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST20D-YM9D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST20D-YM9ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST30D-MED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST30D-VM6ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + EHST30D-YM9ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERSD-MED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERSD-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERSD-VM6D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERSD-YM9D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST17D-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST17D-VM6D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST20D-VM2D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST20D-VM6D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST20D-YM9D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST30D-VM2ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST30D-VM6ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + ERST30D-YM9ED | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + E*SD-*M*D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM60VAA + E*ST**D-*M*D | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHSD-MED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHSD-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHSD-VM6D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHSD-YM9D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHSD-YM9ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST17D-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST17D-YM9D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST20D-MED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST20D-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST20D-VM6D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST20D-YM9D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST20D-YM9ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST30D-MED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST30D-VM6ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + EHST30D-YM9ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERSD-MED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERSD-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERSD-VM6D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERSD-YM9D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST17D-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST17D-VM6D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST20D-VM2D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST20D-VM6D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST20D-YM9D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST30D-VM2ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST30D-VM6ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + ERST30D-YM9ED | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + E*SD-*M*D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUD-SWM80YAA + E*ST**D-*M*D | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 112 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D) | 13,9 | 173,0 | 12,7 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 112 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D) | 13,9 | 173,0 | 12,7 | 137,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 112 V(Y)HA + E H(R) S (T20) C(D)-V (Y)M 2(6/9) (E) B(C) | 13,9 | 169,0 | 12,7 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EH(R) ST**C(D)-**B(C)(D) | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-MEC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-MED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-VM2C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-VM2D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-VM6C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-VM6D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-YM9C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-YM9D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-YM9EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHSC-YM9ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-MEC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-MED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-VM2C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-VM2D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-VM6C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-VM6D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-YM9C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-YM9D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-YM9EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST20C-YM9ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-MEC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-MED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-VM6EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-VM6ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-YM9EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + EHST30C-YM9ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-MEC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-MED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-VM2C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-VM2D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-VM6C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-VM6D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-YM9C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERSC-YM9D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-VM2C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-VM2D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-VM6C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-VM6D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-YM9C | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST20C-YM9D | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-VM2EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-VM2ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-VM6EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-VM6ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-YM9EC | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 140 YHA + ERST30C-YM9ED | 17,0 | 165,0 | 15,8 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 80 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D) | 9,6 | 172,0 | 9,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW 80 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D) | 9,6 | 172,0 | 9,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW230YKA2(-BS) + EHSE-M*D | 25,0 | 164,0 | 23,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW230YKA2(-BS) + ERSE-*M*D | 25,0 | 164,0 | 23,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SHW230YKA2(-BS) + ERSE-M*D | 25,0 | 164,0 | 23,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SW 100 (V)YAA + EH(R)SC-**C(D) | 10,6 | 169,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SW 100 (V)YAA + EH(R)ST**C-**C(D) | 10,6 | 169,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SW 120 V(Y)HA + EH(R)ST**C(D)-**B(C)(D) | 12,9 | 164,0 | 12,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SW 75 (V)YAA + EH(R)SD-**C(D) | 7,2 | 166,0 | 7,1 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-SW 75 (V)YAA + EH(R)ST**D-**C(D) | 7,2 | 166,0 | 7,1 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-W112(V)YAA | 10,0 | 170,0 | 10,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-W60VAA | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUHZ-W85(V)YAA | 8,5 | 171,0 | 8,5 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT20X-MED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT20X-VM6D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT20X-YM9D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT20X-YM9ED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT30X-MED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPT30X-YM9ED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPX-MED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPX-VM2D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPX-VM6D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPX-YM9D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + EHPX-YM9ED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + E*PT**X-*M*D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + E*PX-*M*D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPT20X-MD | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPT20X-VM2D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPT20X-VM6D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPT30X-VM2ED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPT30X-VM6ED | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPX-MD | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPX-VM2D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPX-VM6D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140(V)YHA + ERPX-YM9D | 14,0 | 178,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + EHPT20X-YM9E | 14,0 | 175,0 | 14,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + EHPT30X-YM9EE | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPT20X-VM2E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPT20X-YM9E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPT30X-VM2EE | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPT30X-YM9EE | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPX-ME | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPX-VM2E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-HWM140YHA + ERPX-YM9E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-MEE | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM2E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM6E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERSF-YM9E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM2E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM6E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-YM9E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM2E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM6E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-YM9E | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-MEE | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM2E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM6E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERSF-YM9E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM2E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM6E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-YM9E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM2E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM6E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-YM9E | 12,1 | 182,0 | 12,1 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-MEE | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM2E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM6E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM2E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM6E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-YM9E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM2E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM6E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-YM9E | 14,0 | 185,0 | 14,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-MEE | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM2E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM6E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERSF-YM9E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM2E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM6E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM2E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM6E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-YM9E | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-MEE | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM2E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM6E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERSF-YM9E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM2E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM6E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM2E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM6E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-YM9E | 8,0 | 187,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERSF-MEE | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERSF-VM2E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERSF-VM6E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERSF-YM9E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST20F-VM2E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST20F-VM6E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST20F-YM9E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST30F-VM2E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST30F-VM6E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM100YAA + ERST30F-YM9E | 10,0 | 180,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERSF-MEE | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM2E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERSF-VM6E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERSF-YM9E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST20F-VM2E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST20F-VM6E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST20F-YM9E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST30F-VM2E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST30F-VM6E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM120YAA + ERST30F-YM9E | 12,1 | 179,0 | 12,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERSF-MEE | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERSF-VM2E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERSF-VM6E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERSF-YM9E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST20F-VM2E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST20F-VM6E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST20F-YM9E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST30F-VM2E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST30F-VM6E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM140YAA + ERST30F-YM9E | 14,0 | 177,0 | 14,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERSF-MEE | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERSF-VM2E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERSF-VM6E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERSF-YM9E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST20F-VM2E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST20F-VM6E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST20F-YM9E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST30F-VM2E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST30F-VM6E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM60VAA + ERST30F-YM9E | 6,0 | 185,0 | 6,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERSF-MEE | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM2E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERSF-VM6E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERSF-YM9E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST20F-VM2E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST20F-VM6E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST20F-YM9E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST30F-VM2E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST30F-VM6E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-SWM80YAA + ERST30F-YM9E | 8,0 | 184,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT20X-MED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT20X-VM6D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT20X-YM9D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT20X-YM9ED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT30X-MED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPT30X-YM9ED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPX-MED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPX-VM2D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPX-VM6D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPX-YM9D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + EHPX-YM9ED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + E*PT**X-*M*D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + E*PX-*M*D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPT20X-MD | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPT20X-VM2D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPT20X-VM6D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPT30X-VM2ED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPT30X-VM6ED | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPX-MD | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPX-VM2D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPX-VM6D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112(V)YAA + ERPX-YM9D | 10,0 | 191,0 | 10,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + EHPT20X-YM9E | 10,0 | 189,0 | 10,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + EHPT30X-YM9EE | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPT20X-VM2E | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPT20X-YM9E | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPT30X-VM2EE | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPT30X-YM9EE | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPX-ME | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPX-VM2E | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM112YAA + ERPX-YM9E | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT17X-VM2D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT17X-VM6D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT17X-YM9D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT20X-MED | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT20X-VM6D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT20X-YM9D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT20X-YM9E | 6,0 | 190,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPT20X-YM9ED | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPX-MED | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPX-VM2D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPX-VM6D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPX-YM9D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + EHPX-YM9ED | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + E*PT**X-*M*D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + E*PX-*M*D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT17X-VM2D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT20X-MD | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM2D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM2E | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT20X-VM6D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPT20X-YM9E | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-MD | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-ME | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-VM2D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-VM2E | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-VM6D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-YM9D | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM60VAA + ERPX-YM9E | 6,0 | 197,0 | 6,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT17X-VM2D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT17X-VM6D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT17X-YM9D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT20X-MED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT20X-VM6D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT20X-YM9D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT20X-YM9ED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT30X-MED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPT30X-YM9ED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPX-MED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPX-VM2D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPX-VM6D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPX-YM9D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + EHPX-YM9ED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + E*PT**X-*M*D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + E*PX-*M*D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT17X-VM2D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT20X-MD | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT20X-VM2D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT20X-VM6D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT30X-VM2ED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPT30X-VM6ED | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPX-MD | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPX-VM2D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPX-VM6D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85(V)YAA + ERPX-YM9D | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + EHPT20X-YM9E | 9,0 | 190,0 | 9,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + EHPT30X-YM9EE | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPT20X-VM2E | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPT20X-YM9E | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPT30X-VM2EE | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPT30X-YM9EE | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPX-ME | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPX-VM2E | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WM85YAA + ERPX-YM9E | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 9,5 | 185,0 | 9,5 | 139,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 9,5 | 185,0 | 9,5 | 139,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-*M*E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100VAA(-BS) + ERPX-ME | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 9,5 | 185,0 | 9,5 | 139,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 9,5 | 185,0 | 9,5 | 139,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-*M*E | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ100YAA(-BS) + ERPX-ME | 9,5 | 189,0 | 9,5 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 11,0 | 188,0 | 11,0 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 11,0 | 188,0 | 11,0 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-*M*E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120VAA(-BS) + ERPX-ME | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 11,0 | 188,0 | 11,0 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 11,0 | 188,0 | 11,0 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-*M*E | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ120YAA(-BS) + ERPX-ME | 11,0 | 192,0 | 11,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | 5,0 | 177,0 | 5,0 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-ME | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM2E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-VM6E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ50VAA(-BS) + ERPX-YM9E | 5,0 | 182,0 | 5,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | 6,0 | 175,0 | 6,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-ME | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM2E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-VM6E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ60VAA(-BS) + ERPX-YM9E | 6,0 | 179,0 | 6,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM2E | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-VM6E | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT17X-YM9E | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT20X-YM9E | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + EHPT30X-YM9EE | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT17X-VM2E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM2E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-VM6E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT20X-YM9E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM2E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-VM6E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPT30X-YM9E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-ME | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM2E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-VM6E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ80VAA(-BS) + ERPX-YM9E | 8,0 | 176,0 | 8,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85VAA(-BS) + ERPX-ME | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | nein |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT17X-*M*E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT20X-*M*E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + EHPT30X-*M**E | 8,0 | 179,0 | 8,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT17X-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT20X-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPT30X-*M**E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-*M*E | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | PUZ-WZ85YAA(-BS) + ERPX-ME | 8,0 | 183,0 | 8,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHSD-MEE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHSD-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHSD-VM6E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHSD-YM9E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST17D-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST17D-YM9E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST20D-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST20D-VM6E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST20D-YM9E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST30D-VM6EE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + EHST30D-YM9EE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERSD-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERSD-VM6E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERSD-YM9E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST17D-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST17D-VM6E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST20D-VM2E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST20D-VM6E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST20D-YM9E | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST30D-VM2EE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST30D-VM6EE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM100VA + ERST30D-YM9EE | 7,8 | 182,0 | 7,5 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHSD-MEE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHSD-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHSD-VM6E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHSD-YM9E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST17D-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST17D-YM9E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST20D-VM6E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST20D-YM9E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST30D-VM6EE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + EHST30D-YM9EE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERSD-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERSD-VM6E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERSD-YM9E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST17D-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST17D-VM6E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM2E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST20D-VM6E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST20D-YM9E | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM2EE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST30D-VM6EE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM30VA + ERST30D-YM9EE | 4,0 | 191,0 | 3,6 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHSD-MED | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHSD-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHSD-VM6D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHSD-YM9D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHSD-YM9ED | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST17D-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST17D-YM9D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST20D-MED | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST20D-VM6D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST20D-YM9D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + EHST20D-YM9ED | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERSD-MED | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERSD-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERSD-VM6D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERSD-YM9D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERST17D-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERST17D-VM6D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERST20D-VM2D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERST20D-VM6D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + ERST20D-YM9D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + E*SD-**D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + E*ST17D-**D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA + E*ST20D-**D | 5,1 | 187,0 | 4,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHSD-MEE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHSD-VM6E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHSD-YM9E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST17D-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST17D-YM9E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-VM6E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST20D-YM9E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-VM6EE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + EHST30D-YM9EE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERSD-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERSD-VM6E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERSD-YM9E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST17D-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST17D-VM6E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM2E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-VM6E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST20D-YM9E | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM2EE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-VM6EE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM40VA2 + ERST30D-YM9EE | 4,7 | 196,0 | 4,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHSD-MED | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHSD-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHSD-VM6D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHSD-YM9D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHSD-YM9ED | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST17D-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST17D-YM9D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST20D-MED | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST20D-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST20D-VM6D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST20D-YM9D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + EHST20D-YM9ED | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERSD-MED | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERSD-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERSD-VM6D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERSD-YM9D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERST17D-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERST17D-VM6D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERST20D-VM2D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERST20D-VM6D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + ERST20D-YM9D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + E*SD-**D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + E*ST17D-**D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA + E*ST20D-**D | 6,6 | 187,0 | 6,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHSD-MEE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHSD-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHSD-VM6E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHSD-YM9E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST17D-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST17D-YM9E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-VM6E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST20D-YM9E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST30D-VM6EE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + EHST30D-YM9EE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERSD-VM6E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERSD-YM9E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST17D-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST17D-VM6E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM2E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-VM6E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST20D-YM9E | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM2EE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-VM6EE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM60VA2 + ERST30D-YM9EE | 6,1 | 189,0 | 6,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHSD-MED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHSD-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHSD-VM6D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHSD-YM9D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHSD-YM9ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST17D-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST17D-YM9D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST20D-MED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST20D-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST20D-VM6D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST20D-YM9D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST20D-YM9ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST30D-MED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST30D-VM6ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + EHST30D-YM9ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERSD-MED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERSD-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERSD-VM6D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERSD-YM9D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST17D-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST17D-VM6D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM6D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST20D-YM9D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST30D-VM2ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + ERST30D-YM9ED | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + E*SD-**D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + E*ST17D-**D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + E*ST20D-**D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA + E*ST30D-**D | 7,1 | 187,0 | 7,1 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHSD-MEE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHSD-VM6E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHSD-YM9E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST17D-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST17D-YM9E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-VM6E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST20D-YM9E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST30D-VM6EE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + EHST30D-YM9EE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERSD-VM6E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERSD-YM9E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST17D-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST17D-VM6E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM2E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-VM6E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST20D-YM9E | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM2EE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-VM6EE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | SUZ-SWM80VA2 + ERST30D-YM9EE | 6,6 | 183,0 | 7,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPA18RP24P3MI | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPA22RP24P3MI | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP12RP24MI | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP12RP24P3MI | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP14RP24MI | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP14RP24P3MI | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP16RP24MI | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP16RP24P3MI | 15,2 | 195,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP5RP24MI | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MITSUI | MHPP7RP24MI | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | MHPP9RP24MI | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO10RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO12RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO12RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO14RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO14RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO16RP24MI + SHPAI160RP24MI-EH | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO16RP24P3MI + SHPAI160RP24MI-EH | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO4RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO6RP24MI + SHPAI60RP24MI-EH | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| MITSUI | SHPAO8RP24MI + SHPAI100RP24MI-EH | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| MTA | HAries Tech HAST 070 SSN | 141,0 | 148,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 080 SSN | 164,0 | 150,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 090 SHE | 183,0 | 147,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 090 SSN | 184,0 | 152,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 100 SHE | 191,0 | 146,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 100 SSN | 192,0 | 152,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 110 SSN | 221,0 | 154,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 120 SHE | 249,0 | 147,0 |  |  |  | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTA | HAries Tech HAST 120 SSN | 242,0 | 157,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 130 SHE | 273,0 | 148,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 130 SSN | 267,0 | 154,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 140 SHE | 311,0 | 151,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | HAries Tech HAST 140 SSN | 302,0 | 157,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 035 SSN | 73,0 | 149,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 035 SSN/P15 | 74,4 | 149,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 040 SSN | 85,0 | 150,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 040 SSN/P15 | 86,7 | 150,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 050 SSN | 101,0 | 156,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 050 SSN/P15 | 103,0 | 156,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 055 SSN | 111,0 | 157,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 055 SSN/P15 | 114,0 | 157,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 060 SSN | 121,0 | 151,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 060 SSN/P15 | 123,0 | 151,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 065 SHE | 144,0 | 146,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | Htaurus Tech 065 SHE/P15 | 146,0 | 146,0 |  |  |  | ja | nein |
| MTA | iCYG HP 007 | 18,6 | 156,0 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 007 XLN | 18,6 | 156,0 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 009 | 23,6 | 161,9 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 009 XLN | 23,6 | 161,9 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 011 | 29,9 | 145,8 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 011 XLN | 29,9 | 145,8 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 013 | 37,4 | 153,6 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 013 XLN | 37,4 | 153,6 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 017 | 48,1 | 154,7 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYG HP 017 XLN | 48,1 | 154,7 |  |  | R454B | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 002 | 6,6 | 164,5 | 6,1 | 129,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 002/P1 | 6,5 | 170,2 | 6,0 | 125,9 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 004 | 10,9 | 157,7 | 10,2 | 129,0 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTA | iCYN HP 004 (230V) | 10,9 | 156,7 | 10,2 | 128,2 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 004/P1 | 10,9 | 162,6 | 10,2 | 128,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 004/P1 (230V) | 10,9 | 161,6 | 10,2 | 127,6 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 006 | 16,1 | 162,0 | 14,3 | 127,1 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 006/P1 | 15,7 | 167,0 | 14,0 | 125,6 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 008 | 22,5 | 166,2 | 20,6 | 133,2 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 008/P1 | 22,5 | 174,0 | 20,6 | 132,8 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 010 | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 010 LN | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 010 XLN | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 012 | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 012 LN | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 012 XLN | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 014 | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 014 LN | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 014 XLN | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 016 | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 016 LN | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 016 XLN | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 019 | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 019 LN | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | ja | optional |
| MTA | iCYN HP 019 XLN | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA1030 | 26,1 | 206,9 | 25,8 | 154,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA412 | 9,4 | 207,0 | 8,8 | 158,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA412-LN | 9,4 | 207,0 | 8,8 | 158,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA413 | 10,7 | 215,8 | 10,5 | 169,0 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA413-LN | 10,7 | 215,8 | 10,5 | 169,0 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA618 | 16,0 | 203,4 | 15,4 | 154,6 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPA618-LN | 16,0 | 203,4 | 15,4 | 154,6 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPC27 | 5,9 | 185,0 | 5,8 | 139,8 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M-TEC GmbH | AHPC412 | 9,7 | 185,8 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | AHPC618 | 15,9 | 184,2 | 15,8 | 140,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPLK1030 | 27,0 | 204,0 | 26,9 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPLK412 | 10,0 | 195,0 | 9,0 | 150,0 | R452B | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPLK618 | 17,0 | 179,9 | 16,0 | 150,0 | R452B | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPLK722 | 19,4 | 214,0 | 18,4 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPL412 | 10,0 | 180,0 | 9,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPL618 | 15,0 | 179,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWNGS 1402 Z | 13,0 | 185,0 | 13,0 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWNGS 1602 Z | 14,0 | 184,0 | 14,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWNGS 402 Z | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWNGS 602 Z | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWNGS 802 Z | 7,0 | 184,0 | 7,0 | 145,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWSGS 1402 Z | 13,0 | 179,0 | 13,0 | 150,0 | R32 | ja | ja |
| MULTIWARM | MCWSGS 1602 Z | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 150,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeEco MHCM 06 SU1A | 6,1 | 190,0 | 6,1 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeEco MHCM 18 SU3A | 16,3 | 189,0 | 16,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeSmart MHCS 035 NBS / BeeSmart MHCS 035 UBS | 6,4 | 181,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeSmart MHCS 045 NBS / BeeSmart MHCS 045 UBS | 8,8 | 181,0 | 7,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeSmart MHCS 050 NBS / BeeSmart MHCS 050 UBS | 11,6 | 185,0 | 11,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeSmart MHCS 070 NBS / BeeSmart MHCS 070 UBS | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeThermic MHCM 10 SU1A | 7,9 | 176,0 | 7,3 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeThermic MHCM 18 SU3A | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| MYCOND Limited | BeeThermic MHCM 24 SU3A | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Mono R32-0130-3PH | 7,2 | 177,0 | 6,9 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Mono R32-0160-3PH | 15,5 | 180,0 | 14,7 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Mono R32-0230-3PH | 16,2 | 178,0 | 16,5 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Mono R32-0280-3PH | 18,8 | 176,0 | 22,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Mono R32-0350-3PH | 25,8 | 177,0 | 25,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Split R32-0130-1PH | 9,0 | 184,0 | 8,5 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| NES-NOVI ENERGIYNI SISTEMI OOD | Split R32-0220-3PH | 15,9 | 186,0 | 16,5 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 10-12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 10-16 | 15,0 | 176,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 10-6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 10-8 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 20-10 | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | AMS 20-6 | 5,0 | 200,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2040-12 | 11,5 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2040-16 | 14,5 | 176,0 | 14,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2040-6 | 4,8 | 188,0 | 5,3 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2040-8 | 8,2 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2050-10 | 6,0 | 181,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2050-6 | 5,0 | 200,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2120-12 | 8,0 | 190,0 | 8,3 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2120-16 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2120-20 | 11,0 | 199,0 | 12,3 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F2120-8 | 5,9 | 189,0 | 6,3 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE SPLIT (AMS 10-12 + HK 200S) | 11,5 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE SPLIT (AMS 10-8 + HK 200S) | 8,2 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -12 (230 V) | 6,8 | 195,0 | 7,6 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -12 (400 V) | 6,8 | 195,0 | 7,6 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -16 | 11,0 | 210,0 | 11,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -20 | 11,0 | 209,0 | 11,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125 -8 (230 V) | 5,3 | 195,0 | 5,3 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S2125-14 | 11,0 | 208,0 | 11,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P AIR 9 | 5,2 | 206,0 |  |  |  | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NILAN GmbH | Compact P2 AIR 9 | 5,2 | 206,0 |  |  | R410A R134a | ja | ja |
| NILAN GmbH | DHW Air9 | 5,2 | 206,0 | 4,7 | 146,6 | R410A | optional | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H04/4R2HA-M | 5,5 | 195,0 | 5,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H04/4R2HA-M(NE) | 5,5 | 195,0 | 5,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H04/4R3HA-M | 5,5 | 195,0 | 5,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H04/4R3HA-M(NE) | 5,5 | 195,0 | 5,5 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H06/4R2HA-M | 6,8 | 194,0 | 6,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H06/4R2HA-M(NE) | 6,8 | 194,0 | 6,3 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H06/4R3HA-M | 6,8 | 196,0 | 6,3 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H06/4R3HA-M(NE) | 6,8 | 196,0 | 6,3 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H08/4R2HA-M(NE) | 8,1 | 198,0 | 6,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H08/4R3HA-M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H08/4R3HA-M(NE) | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H08/5R2HA-M | 8,1 | 198,0 | 6,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H08/5R3HA-M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H10/4R2HA-M(NE) | 9,2 | 203,0 | 7,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H10/4R3HA-M | 9,2 | 198,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H10/4R3HA-M(NE) | 9,2 | 198,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H10/5R2HA-M | 9,2 | 203,0 | 7,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H10/5R3HA-M | 9,2 | 198,0 | 7,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/4R2HA-M(NE) | 12,2 | 186,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/4R3HA-M | 12,2 | 194,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/4R3HA-M(NE) | 12,2 | 194,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/5R2HA-M | 12,2 | 186,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/5R2HA-M(NE) | 12,2 | 186,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H12/5R3HA-M | 12,2 | 194,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/4R2HA-M | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/4R2HA-M(NE) | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/4R3HA-M | 14,5 | 188,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/4R3HA-M(NE) | 14,5 | 188,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/5R2HA-M | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/5R2HA-M(NE) | 14,5 | 186,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H14/5R3HA-M | 14,5 | 188,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/4R2HA-M | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/4R2HA-M(NE) | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/4R3HA-M | 16,1 | 193,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/4R3HA-M(NE) | 16,1 | 193,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/5R2HA-M | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/5R2HA-M(NE) | 15,5 | 188,0 | 14,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | ACHP-H16/5R3HA-M | 16,1 | 193,0 | 14,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H04/4R3HA-I Outdoor unit:ACHP- H04/4R3HA-O | 5,5 | 190,0 | 5,5 | 130,7 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H06/4R3HA-I Outdoor unit:ACHP- H06/4R3HA-O | 6,8 | 193,9 | 6,3 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H08/4R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H08/4R3HA-O | 8,1 | 200,2 | 6,6 | 132,2 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H08/4R3HB-I Outdoor uni:ACHP- H08/4R3HA-O | 8,1 | 200,2 | 6,6 | 132,2 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H10/4R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H10/4R3HA-O | 9,2 | 205,7 | 7,7 | 134,8 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H10/5R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H10/4R3HA-O | 9,2 | 205,7 | 7,7 | 134,8 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H12/4R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H12/4R3HA-O | 12,2 | 189,8 | 12,0 | 136,1 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H12/5R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H12/5R3HA-O | 12,2 | 189,8 | 12,0 | 136,1 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H14/4R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H14/4R3HA-O | 14,5 | 185,6 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H14/5R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H14/5R3HA-O | 14,5 | 185,6 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H16/4R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H16/4R3HA-O | 16,1 | 190,0 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | Indoor unit:ACHP-H16/5R3HA-I Outdoor uni:ACHP- H16/5R3HA-O | 16,1 | 190,0 | 14,0 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H12/4R2EA(HA) | 13,2 | 188,0 | 12,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H14/4R2EA(HA) | 14,5 | 188,0 | 13,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo AUX Electric Co., Ltd. | IU:ACHA-H/4R2EA19; OU:AC-H16/4R2EA(HA) | 15,0 | 188,0 | 13,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Ningbo Deye Domestic Electrical Applicance Technology Co., Ltd | DAWG1-ACDC-12R3EP | 12,1 | 196,7 | 12,3 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| Ningbo Deye Domestic Electrical Applicance Technology Co., Ltd | DAWG1-ACDC-16R3EP | 13,2 | 190,3 | 13,4 | 147,2 | R290 | ja | ja |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIAP11 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIAP14 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIAP22 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIAP8 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIA13 | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 135,7 | R32 | ja | nein |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIA18 | 16,0 | 175,0 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | nein |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIA23 | 18,0 | 178,0 | 18,0 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIA28 | 19,0 | 178,4 | 22,0 | 134,8 | R32 | ja | nein |
| NMT Heizsysteme GmbH | NMTMIA8 | 6,3 | 181,0 | 7,0 | 135,6 | R32 | ja | nein |
| NORD HT AS | EcoHeat MB 10.0 F1P | 9,3 | 179,0 | 9,8 | 142,0 | R290 | optional | optional |
| NORD HT AS | EcoHeat MB 12.0 F3P | 11,2 | 189,0 | 11,5 | 139,0 | R290 | optional | optional |
| NORD HT AS | EcoHeat MB 20.0 F3P | 17,9 | 193,0 | 17,3 | 143,0 | R290 | optional | optional |
| NORD HT AS | EcoHeat MB 7.0 F1P | 6,8 | 181,0 | 7,3 | 139,0 | R290 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 12.0 F | 12,4 | 178,6 | 12,0 | 134,4 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 16.0 F | 16,3 | 183,4 | 16,1 | 140,7 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 18.0 F | 18,2 | 177,0 | 17,8 | 146,0 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 22.0 F | 22,5 | 182,0 | 22,0 | 138,0 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 5.0 F | 4,2 | 178,0 | 4,1 | 132,0 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 7.0 F | 7,2 | 190,0 | 7,1 | 138,7 | R32 | optional | optional |
| NORD HT Sp. z o.o. | EcoHeat MB 9.0 F | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 135,0 | R32 | optional | optional |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Helox 11 | 11,0 | 197,1 | 11,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Helox 16 | 15,6 | 195,2 | 15,3 | 152,8 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Helox 21 | 21,0 | 183,5 | 21,0 | 150,2 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Helox 5 | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Helox 8 | 9,0 | 185,0 | 8,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Jabbah 5-1 | 5,6 | 178,0 | 5,4 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Jabbah 5-2 | 5,6 | 178,4 | 5,4 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LA 16.1 HV-WR | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LA 25.2-WPR-Net | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 5-CSD | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 5-HID 1 | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 5/RX-HID 1R | 6,0 | 163,0 | 5,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 7-CSD | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 7-HID 1 | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 7/RX-HID 1R | 9,0 | 158,0 | 8,0 | 125,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 9-CSD | 10,0 | 150,0 | 10,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAD 9-HID 1 | 10,0 | 150,0 | 10,0 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LADV 9-HDV 12 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LADV 9-HDV 9 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LADV 9-HSDV 12.1 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LADV 9-HSDV 9 | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 12-HSV 12.1 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 12-HV 12 [LAV 12.2 R3 + HV 12-3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 12-WR [LAV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 8-HSV 12.1 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 8-HSV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 8-HV 12 [LAV 8.2 R1/3 + HV 12-3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 8-HV 9 [LAV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAV 8-WR [LAV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 12-HSV 12.1 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 12-HV 12 [LAVS 12.2R3 + HV 12-3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 12-WR [LAVS 12.2R3 + WR 2.1-1/3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 8-HSV 12.1 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 8-HSV 9 [LAVS 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 8-HV 12 [LAVS 8.2R1/3 + HV 12-3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 8-HV 9 [LAVS 8.2R1/3 + HV 9-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LAVS 8-WR [LAVS 8.2R1/3 + WR 2.1-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LI 16.1 HLV | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LI 16.1 HV | 13,0 | 172,0 | 16,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LI 25.2 | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LI 25.2 L | 23,2 | 155,0 | 24,3 | 132,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LICV 12.2R3 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LICV 8.2R1/3 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 12-HSV 12.1 | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 12-HV 12 [LIV 12.2 R3 + HV 12-3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 12-WR [LIV 12.2 R3 + WR 2.1-1/3] | 10,0 | 174,0 | 9,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 8-HSV 12.1 | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 8-HSV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HSV 9M1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 8-HV 12 [LIV 8.2 R1/3 + HV 12-3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 8-HV 9 [LIV 8.2 R1/3 + HV 9-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | LIV 8-WR [LIV 8.2 R1/3 + WR 2.1-1/3] | 7,0 | 180,0 | 6,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L12 Split-CS 12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L12 Split-HV 12 | 12,0 | 174,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L6 Split-CS 6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L6 Split-HV 6 | 5,0 | 188,0 | 5,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L8 Split-CS 12 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | L8 Split-HV 12 | 8,0 | 172,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Polaris 4-1 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Polaris 4-2 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Polaris 4-3 | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | Sculptor 10 | 48,0 | 148,0 | 38,0 | 125,0 | R290 | optional | nein |
| Noxa | NXHPM-V10W/D2N8-BE30 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V12W/D2N8-BE30 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V12W/D2RN8-BER90 | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V14W/D2N8-BE30 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V14W/D2RN8-BER90 | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V16W/D2N8-BE30 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V16W/D2RN8-BER90 | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V18W/D2RN8 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V22W/D2RN8 | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V4W/D2N8-BE30 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V6W/D2N8-BE30 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPM-V8W/D2N8-BE30 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V10W/D2N8-B + NXHB-A100/CDS90GN8- B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V10W/D2N8-B + NXHBT- A100/190CDS90GN8-B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V10W/D2N8-B + NXHBT- A100/240CDS90GN8-B | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V12W/D2N8-B + NXHB-A160/CDS90GN8- B | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V12W/D2RN8-B + NXHB-A160/ CDS90GN8-B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V12W/D2RN8-B + NXHBT- A160/240CDS90GN8-B | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V14W/D2N8-B + NXHB-A160/CDS90GN8- B | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V14W/D2RN8-B + NXHB-A160/ CDS90GN8-B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V14W/D2RN8-B + NXHBT- A160/240CDS90GN8-B | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V16W/D2N8-B + NXHB-A160/CDS90GN8- B | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noxa | NXHPS-V16W/D2RN8-B + NXHB-A160/ CDS90GN8-B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V16W/D2RN8-B + NXHBT- A160/240CDS90GN8-B | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V4W/D2N8-B + NXHB-A60/CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V4W/D2N8-B + NXHBT- A100/190CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V4W/D2N8-B + NXHBT- A100/240CD30GN8-B | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V6W/D2N8-B + NXHB-A60/CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V6W/D2N8-B + NXHBT- A100/190CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V6W/D2N8-B + NXHBT- A100/240CD30GN8-B | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V8W/D2N8-B + NXHB-A100/CDS90GN8-B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V8W/D2N8-B + NXHBT- A100/190CDS90GN8-B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Noxa | NXHPS-V8W/D2N8-B + NXHBT- A100/240CDS90GN8-B | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHNSER AIR EAGLE 414 C11B (G1-1 oder T200) | 10,0 | 161,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHNSER AIR EAGLE 717 C11A (G1-1 oder T200) | 17,0 | 174,0 | 17,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSER AIR EAGLE 1830 C12A CM1 | 20,0 | 209,4 | 20,0 | 160,2 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSER AIR EAGLE 1830 C12A HM1 | 20,0 | 209,4 | 20,0 | 160,2 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR FALCON 212 C11A (M1-5/T200) | 9,0 | 164,3 | 8,0 | 125,2 | R32 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 1850 C12A | 40,0 | 186,3 | 39,0 | 142,5 | R32 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 208 C11A | 6,0 | 178,0 | 6,0 | 143,0 | R513A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 518 C11A | 11,6 | 198,7 | 10,6 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR HAWK 726 C12A | 17,0 | 198,6 | 15,0 | 143,2 | R32 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 1016 C11A CM1 | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 1016 C11A HM1 | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 1016 C11A T200 | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 612 C11A CM1 | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 145,7 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 612 C11A HM1 | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 145,7 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR MILAN 612 C11A T200 | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 145,7 | R290 | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 11 C11A | 8,0 | 166,0 | 9,0 | 129,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 18 C11A | 12,0 | 185,0 | 13,0 | 136,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 23 C12A | 16,0 | 174,0 | 16,0 | 136,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 29 C12A | 22,0 | 151,0 | 21,0 | 128,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 41 C12A | 29,0 | 153,0 | 29,0 | 137,0 | R407C | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AIR 85 C14A | 54,0 | 170,0 | 55,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| OCTO KONRAD ŁACISZ SP.K. | HYGGE NT-12IISE MONOBLOCK | 7,5 | 188,1 | 6,5 | 127,8 | R32 | ja | optional |
| OCTO KONRAD ŁACISZ SP.K. | HYGGE NT-17IISE MONBLOCK | 11,4 | 186,0 | 11,5 | 129,7 | R32 | ja | optional |
| OCTO KONRAD ŁACISZ SP.K. | HYGGE NT-22IISE MONOBLOCK | 13,5 | 175,9 | 12,5 | 128,7 | R32 | ja | optional |
| OCTO KONRAD ŁACISZ SP.K. | HYGGE NT-9IIE MONOBLOCK | 6,5 | 175,2 | 6,0 | 126,6 | R32 | ja | optional |
| OEG GmbH | 650001330 | 6,3 | 184,5 | 5,6 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| OEG GmbH | 650001331 | 9,1 | 183,1 | 8,1 | 140,1 | R290 | ja | ja |
| OEG GmbH | 650001332 | 12,1 | 185,8 | 10,6 | 137,4 | R290 | ja | ja |
| OEG GmbH | 650001333 | 15,9 | 185,1 | 13,6 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| ÖkoFEN | GreenFOX 13/18 | 10,0 | 206,8 | 10,0 | 157,6 | R290 | ja | ja |
| ÖkoFEN | GreenFOX 9/14 | 8,0 | 195,6 | 8,0 | 149,6 | R290 | ja | ja |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 E 10 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 E 4 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 E 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 E 8 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 12 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 14 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 R134a | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 16 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue S3 16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 E 10 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 E 4 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 E 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 E 8 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 12 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 14 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 16 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Aquadue Tower S3 16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 R134a | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 10 | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 12 | 12,3 | 200,1 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 12T | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 14 | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 14T | 14,2 | 192,5 | 14,2 | 141,8 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 16 | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,6 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 16T | 15,2 | 190,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 6 | 6,5 | 201,8 | 6,4 | 140,7 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Monobloc S2 E 8 | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | optional |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 E 10 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 E 4 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 E 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 E 8 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 12 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 14 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 16 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa S3 16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 E 10 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 E 4 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 E 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 E 8 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 12 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 12T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 14 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 14T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 16 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | optional | nein |
| Olimpia Splendid S.p.a | Sherpa Tower S3 16T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | optional | nein |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 020A | 17,1 | 164,0 | 15,6 | 128,0 | R407C | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 025A | 24,9 | 168,0 | 21,4 | 136,0 | R407C | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 045A | 32,5 | 172,0 | 30,0 | 128,0 | R407C | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 07i | 6,4 | 173,8 | 7,6 | 129,8 | R454B | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 10i | 9,4 | 168,8 | 10,8 | 127,2 | R454B | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | OLYJET 15i | 14,3 | 171,8 | 16,4 | 128,6 | R454B | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | WP26 WHS500 | 8,0 | 151,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | WP26 WHS800 | 8,0 | 151,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWI27-EVI | 32,0 | 172,0 | 27,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWK27-EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWK35-EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWK47-EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWO14EVI | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWO18EVI | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWO23EVI | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWO27-EVI | 32,0 | 172,0 | 27,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS11EVI | 9,3 | 161,2 | 9,3 | 127,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS14EVI | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS18EVI | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS23EVI | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS27-EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS35-EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS40-EVI | 47,0 | 173,0 | 47,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | LWS47-EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU11-EVI (Luft / Wasser) | 10,4 | 170,5 | 10,7 | 132,7 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU14-EVI (Luft / Wasser) | 13,2 | 170,4 | 17,7 | 134,4 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU18-EVI (Luft / Wasser) | 17,9 | 168,1 | 18,5 | 132,4 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU23-EVI (Luft / Wasser) | 20,6 | 174,6 | 21,5 | 144,2 | R410A | ja | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS04VR3H | 5,5 | 196,0 | 4,6 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS06VR3H | 5,9 | 200,0 | 5,6 | 141,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS08VR3H | 8,2 | 194,0 | 8,2 | 142,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS10VR3H | 8,9 | 194,0 | 8,2 | 141,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS10VR3H/O & AHbS10VR3H/IP | 10,6 | 194,0 | 9,6 | 141,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS12VR3H | 12,1 | 195,0 | 11,6 | 136,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS12VR3H/O & AHbS16VR3H/IP | 12,0 | 189,0 | 10,2 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS12VR3X | 11,9 | 197,0 | 11,6 | 136,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS12VR3X/O & AHbS16VR3X/IP | 12,0 | 189,0 | 10,2 | 139,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS14VR3H | 13,6 | 193,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS14VR3H/O & AHbS16VR3H/IP | 13,5 | 187,0 | 11,9 | 140,0 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS14VR3X | 13,6 | 190,0 | 12,0 | 139,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS14VR3X/O & AHbS16VR3X/IP | 13,5 | 187,0 | 11,9 | 140,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS16VR3H | 15,1 | 185,0 | 13,1 | 134,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS16VR3H/O & AHbS16VR3H/IP | 15,6 | 187,0 | 15,2 | 141,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS16VR3X | 15,1 | 182,0 | 12,9 | 138,0 | R32 | optional | optional |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS16VR3X/O & AHbS16VR3X/IP | 15,6 | 188,0 | 15,2 | 142,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS4VR3H/O & AHbS6VR3H/IP | 4,1 | 196,0 | 4,3 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS6VR3H/O & AHbS6VR3H/IP | 6,2 | 200,0 | 6,9 | 141,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHbS8VR3H/O & AHbS10VR3H/IP | 8,4 | 194,0 | 8,5 | 142,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb04VR3HP | 4,1 | 195,0 | 4,3 | 139,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb06VR3HP | 6,2 | 185,0 | 6,1 | 131,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb06VR9HP | 6,1 | 192,0 | 6,1 | 149,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb08VR3HP | 8,9 | 197,0 | 8,4 | 137,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb08VR9HP | 7,2 | 196,0 | 6,9 | 149,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb10VR3HP | 10,6 | 195,0 | 9,7 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb10VR9HP | 10,1 | 192,0 | 10,2 | 147,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb10VR9XP | 10,2 | 196,0 | 10,3 | 148,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb12VR3HP | 12,0 | 189,0 | 10,2 | 140,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb12VR3XP | 12,0 | 186,0 | 10,2 | 139,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb12VR9HP | 12,0 | 197,0 | 12,0 | 149,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb12VR9XP | 12,0 | 197,0 | 12,0 | 149,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb14VR3HP | 13,5 | 185,0 | 11,9 | 136,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb14VR3XP | 13,5 | 183,0 | 11,9 | 139,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb14VR9XP | 13,8 | 197,0 | 14,2 | 145,0 | R290 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb16VR3HP | 15,6 | 185,0 | 15,2 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb16VR3XP | 15,6 | 187,0 | 15,2 | 142,0 | R32 | ja | nein |
| Outes - Zhejiang Zhongguang Electrical Co., Ltd. | AHb16VR9XP | 15,6 | 189,0 | 15,6 | 145,0 | R290 | ja | nein |
| OVUM Heiztechnik GMBH | AC208P | 6,1 | 221,0 | 7,2 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | AC520P | 15,3 | 234,0 | 18,8 | 171,0 | R290 | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC08M | 8,3 | 198,5 | 7,3 | 139,1 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC08SP | 8,3 | 198,5 | 7,3 | 139,1 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC12M | 10,1 | 193,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC12SP | 10,1 | 193,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC16M | 13,2 | 194,0 | 11,5 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC16SP | 13,2 | 194,0 | 11,5 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC312P | 8,2 | 238,0 | 9,3 | 177,0 | R290 | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OVUM AC417P | 12,2 | 233,0 | 13,9 | 172,0 | R290 | ja | ja |
| Oxint d.o.o | LAFAT ECOLIFE 12.5T | 7,8 | 158,8 | 7,9 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Oxint d.o.o | LAFAT ECOLIFE 10 | 7,8 | 164,5 | 8,0 | 125,1 | R32 | ja | ja |
| Oxint d.o.o | LAFAT ECOLIFE 16T | 12,9 | 157,6 | 12,9 | 125,1 | R32 | ja | ja |
| Oxint d.o.o | LAFAT ECOLIFE 20 | 12,6 | 157,0 | 12,7 | 125,6 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0050HA | 52,2 | 152,8 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0070HA | 72,1 | 145,3 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0075HA | 80,2 | 148,8 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0085HA | 86,2 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0100HA | 105,0 | 156,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0115HA | 123,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0130HA | 137,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0150HA | 158,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQAZ0170HA | 182,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MDC05J3E5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MDC07J3E5] | 6,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MDC09J3E5 ] | 7,0 | 193,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MXC09J3E8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MXC12J9E8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MXC16H9E8] | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-MXC16J9E8 ] | 13,0 | 176,0 | 16,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-ADC0309J3E5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-ADC0309J3E5C] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD03JE5 + WH-SDC0305J3E5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-ADC0309J3E5] | 5,0 | 200,0 | 4,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-ADC0309J3E5C] | 5,0 | 200,0 | 4,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD05JE5 + WH-SDC0305J3E5] | 5,0 | 200,0 | 4,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-ADC0309J3E5] | 6,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-ADC0309J3E5C] | 6,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD07JE5 + WH-SDC0709J3E5] | 6,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD09HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 9,0 | 190,0 | 8,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD09HE8 + WH-SDC09H3E8] | 9,0 | 190,0 | 8,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH-ADC0309J3E5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH- ADC0309J3E5C] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD09JE5-1 + WH-SDC0709J3E5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD12HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 10,0 | 190,0 | 9,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD12HE8 + WH-SDC12H9E8] | 10,0 | 190,0 | 9,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD16HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 12,0 | 190,0 | 13,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UD16HE8 + WH-SDC16H9E8] | 12,0 | 190,0 | 13,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ09HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ09HE8 + WH-SQC09H3E8] | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ12HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 12,0 | 170,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ12HE8 + WH-SQC12H9E8] | 12,0 | 170,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ16HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UQ16HE8 + WH-SQC16H9E8] | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX09HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX09HE8 + WH-SXC09H3E8] | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX12HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 12,0 | 170,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX12HE8 + WH-SXC12H9E8] | 12,0 | 170,0 | 12,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX16HE8 + WH-ADC0916H9E8] | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UX16HE8 + WH-SXC16H9E8] | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5 / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5 / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5 / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5 / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5AN / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5AN / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5AN / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0309K6E5AN / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5 / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5 / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5 / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L3E5AN / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5 / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5 / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5 / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5AN / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5AN / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0509L6E5AN / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K6E5 / WH-UXZ09KE5] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K6E5 / WH-UXZ12KE5] | 12,1 | 195,0 | 12,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K6E5AN / WH-UXZ09KE5] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K6E5AN / WH-UXZ12KE5] | 12,1 | 195,0 | 12,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K9E8 / WH-UXZ09KE8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K9E8 / WH-UXZ12KE8] | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K9E8AN / WH-UXZ09KE8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-ADC0912K9E8AN / WH-UXZ12KE8] | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K3E5 / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ03KE5] | 4,0 | 200,0 | 3,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ05KE5] | 5,0 | 202,0 | 5,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ07KE5] | 7,0 | 193,0 | 7,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0309K6E5 / WH-UDZ09KE5] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L3E5 / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L3E5 / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L3E5 / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L6E5 / WH-WDG05LE5] | 5,0 | 200,0 | 5,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L6E5 / WH-WDG07LE5] | 7,0 | 195,0 | 7,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SDC0509L6E5 / WH-WDG09LE5] | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC09K3E5 / WH-UXZ09KE5] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC09K3E8 / WH-UXZ09KE8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC09K6E5 / WH-UXZ09KE5] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC09K9E8 / WH-UXZ09KE8] | 9,0 | 195,0 | 9,0 | 140,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC12K6E5 / WH-UXZ12KE5] | 12,1 | 195,0 | 12,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | Aquarea [WH-SXC12K9E8 / WH-UXZ12KE8] | 12,0 | 180,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UXZ16KE8 + WH-ADC16K9E8] | 13,0 | 176,0 | 16,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UXZ16KE8 + WH-ADC16K9E8AN] | 13,0 | 176,0 | 16,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-UXZ16KE8 + WH-SXC16K9E8] | 13,0 | 176,0 | 16,0 | 129,0 | R32 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG09ME8 + WH- ADC0316M9E8AN2] | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 137,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG09ME8 + WH- ADC0316M9E82] | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 137,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG09ME8 + WH-CME8] | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 137,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG09ME8 + WH-SDC0316M9E8] | 9,0 | 197,0 | 9,0 | 137,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH- ADC0316M9E8AN2] | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH- ADC0316M9E82] | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-CME8] | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG12ME8 + WH-SDC0316M9E8] | 12,0 | 186,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH- ADC0316M9E82] | 16,0 | 187,0 | 16,0 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-CME8] | 16,0 | 187,0 | 16,0 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG16ME8 + WH-SDC0316M9E8] | 16,0 | 187,0 | 16,0 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG20ME8 + WH-CME8L] | 20,0 | 171,0 | 20,0 | 141,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG25ME8 + WH-CME8L] | 25,0 | 167,0 | 25,0 | 140,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | AQUAREA [WH-WXG30ME8 + WH-CME8L] | 30,0 | 155,0 | 30,0 | 135,0 | R290 | optional | ja |
| Panasonic Deutschland | P-AQADZ0220HA EC | 227,0 | 151,3 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | P-AQADZ0270HA EC | 294,0 | 149,7 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | P-AQADZ0300HA EC | 300,0 | 153,7 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | P-AQAG0070HA | 76,4 | 151,8 | 70,1 | 127,3 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | P-AQAG0080HA | 86,6 | 150,5 | 79,2 | 126,0 | R290 | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | U-085CN | 86,2 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-085CO | 86,2 | 157,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-10ME2E8 / PAW-250WP5G1 | 19,0 | 152,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Panasonic Deutschland | U-100CN | 105,0 | 156,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-100CO | 105,0 | 156,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-115CN | 123,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-115CO | 123,0 | 149,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-130CN | 137,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-130CO | 137,0 | 152,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-150CN | 158,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-150CO | 158,0 | 162,0 |  |  | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panasonic Deutschland | U-170CN | 182,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-170CO | 182,0 | 160,0 |  |  | R32 | optional | optional |
| Panasonic Deutschland | U-20ME2E8 / PAW-500WP5G1 | 36,0 | 152,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex Top Mini | 3,2 | 145,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX TOP 11 | 9,4 | 168,1 | 10,8 | 127,2 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex Top 11N | 9,4 | 187,1 | 8,2 | 157,1 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX TOP 15 | 14,3 | 171,8 | 16,4 | 128,6 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex Top 15N | 14,7 | 191,8 | 12,7 | 162,6 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex Top 20N | 19,4 | 190,7 | 17,2 | 162,3 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX TOP 7 | 6,8 | 173,8 | 7,6 | 129,8 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex Top 7N | 5,9 | 178,0 | 5,2 | 150,5 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX 10 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX 12 | 10,4 | 170,7 | 8,6 | 131,9 | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX 16 | 15,2 | 186,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex 16N | 14,7 | 182,6 | 14,4 | 141,6 | R290 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex 25 C | 24,3 | 165,6 | 20,8 | 137,6 | R407C | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Airflex 45 C | 32,5 | 171,6 | 34,2 | 129,2 | R407C | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX 6 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | AIRFLEX 8 | 8,1 | 178,5 | 6,6 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW020-DKZLRS-E/S | 4,2 | 198,1 | 4,2 | 144,5 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW030-DKZLRS-E/S | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW030-DKZLRS-E1/S(ODU) | 6,2 | 193,2 | 6,2 | 151,7 | R290 | optional | optional |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-A | 7,0 | 175,2 | 7,2 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-B | 7,2 | 176,7 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-B/S | 7,0 | 176,4 | 7,0 | 127,4 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-E | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-E/S | 7,9 | 181,0 | 8,5 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW040-DKZLRS-E1/S(ODU) | 8,1 | 193,8 | 8,3 | 153,4 | R290 | optional | optional |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW045-DKZLRS-A | 12,0 | 187,0 | 13,0 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-A | 16,2 | 179,6 | 17,0 | 133,6 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-B | 15,5 | 177,0 | 13,8 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-B/S | 14,0 | 179,6 | 14,7 | 135,0 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-E | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-E/S | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW050-DKZLRS-E1(ODU) | 12,1 | 196,5 | 11,9 | 153,5 | R290 | optional | optional |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW055-DKZLRS-E | 12,0 | 184,1 | 11,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW055-DKZLRS-E/S | 12,0 | 186,8 | 12,0 | 142,1 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW060-DKZLRS-B | 16,0 | 178,0 | 16,5 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW060-DKZLRS-E | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW060-DKZLRS-E/S | 14,0 | 185,7 | 14,0 | 139,5 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW060-DKZLRS-E1(ODU) | 14,3 | 188,9 | 12,9 | 152,6 | R290 | optional | optional |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW070-DKZLRS-E | 15,5 | 186,0 | 15,9 | 135,4 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW070-DKZLRS-E/S | 15,9 | 189,9 | 15,7 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW080-DKZLRS-A | 18,8 | 175,8 | 22,0 | 130,2 | R32 | ja | nein |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW150-DKZLRS-E | 28,4 | 180,0 | 27,2 | 125,4 | R290 | ja | ja |
| POWER WORLD MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD | PW300-DKZLRS-E | 56,2 | 176,8 | 55,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO--HANDLOWE "HEGAM" KAMIL GAMZA | HPC-06P1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO--HANDLOWE "HEGAM" KAMIL GAMZA | HPC-18P1 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO--HANDLOWE "HEGAM" KAMIL GAMZA | HPC-18P3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Aucma Environmental Science and Technology Co.,Ltd. | ATW-06Z/XRC01 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Aucma Environmental Science and Technology Co.,Ltd. | ATW-08Z/XRC01 | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Aucma Environmental Science and Technology Co.,Ltd. | ATW-18Z/SXRC01 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM06-ND2-H | 6,2 | 205,0 | 6,1 | 163,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM06-ND2-H(GN） | 6,2 | 205,0 | 6,1 | 163,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM08-Nd2 | 8,2 | 193,0 | 8,3 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM08-Nd2(GN) | 8,2 | 194,9 | 8,3 | 151,3 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM08-ND2-H | 8,1 | 207,0 | 8,2 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM08-ND2-H(GN） | 8,1 | 207,0 | 8,2 | 164,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-Nd2 | 10,1 | 193,0 | 10,1 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-Nd2(GN) | 10,1 | 195,6 | 10,1 | 153,5 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-ND2-H | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-ND2-H(GN） | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-TND2-H | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM10-TND2-H(GN） | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-Nd2 | 12,4 | 193,0 | 12,2 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-Nd2(GN) | 12,4 | 199,4 | 12,2 | 154,4 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-ND2-H | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-ND2-H(GN） | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-TND2-H | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM12-TND2-H(GN） | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM14-Nd2 | 14,3 | 205,0 | 14,2 | 153,0 | R290 | ja | optional |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM14-Nd2(GN) | 14,3 | 213,7 | 14,2 | 160,7 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM14-TND2-H | 14,1 | 215,0 | 14,1 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM14-TND2-H(GN） | 14,1 | 215,0 | 14,1 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM16-Nd2 | 16,4 | 201,0 | 16,6 | 153,0 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM16-Nd2(GN) | 16,4 | 210,0 | 16,6 | 159,6 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM16-TND2-H | 15,9 | 213,0 | 16,2 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | HPM16-TND2-H(GN） | 15,9 | 213,0 | 16,2 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM06-ND2-H(GN) | 6,2 | 205,0 | 6,1 | 163,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM08-ND2-H(GN) | 8,1 | 207,0 | 8,2 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM10-ND2-H(GN) | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM10-TND2-H(GN) | 10,1 | 206,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM12-ND2-H(GN) | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM12-TND2-H(GN) | 12,2 | 200,0 | 12,1 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM14-TND2-H(GN) | 14,1 | 215,0 | 14,1 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Economic and Technological Development Zone Haier Water Heater Co., Ltd | KAWM16-TND2-H(GN) | 15,9 | 213,0 | 16,2 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd. | DFT-008CCH2E1-M | 8,2 | 194,9 | 8,3 | 151,3 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd. | DFT-010CCH2E1-M | 10,1 | 195,6 | 10,1 | 153,5 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd. | DFT-012CCH2E1-M | 12,4 | 199,4 | 12,2 | 154,4 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd. | DFT-014CCH2E1-M | 14,3 | 213,7 | 14,2 | 160,7 | R290 | ja | ja |
| Qingdao Smad Electric Appliances Co., Ltd. | DFT-016CCH2E1-M | 16,4 | 210,0 | 16,6 | 159,6 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QA-S06HPN7-O | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QA-S08HPN7-O | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QA-S12HPN7-O | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QA-S18HPN2-O | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Qmex | QA-S18HPN7-O | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QB-S08HPN7-O | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qmex | QB-S12HPN7-O | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QB-S18HPN2-O | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Qmex | QB-S18HPN7-O | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Qmex | QB-S24HPN2-O | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Qmex | QB-S50HPN7-O | 35,4 | 155,9 | 32,1 | 130,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Quatt | AMM4 1.5 | 4,5 | 179,9 | 3,3 | 128,4 | R32 | optional | ja |
| Qvantum Energi AB | QA-15-1 | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,0 | R290 | optional | ja |
| Qvantum Energi AB | QA-15-3 | 9,3 | 194,0 | 9,2 | 148,0 | R290 | optional | ja |
| Qvantum Energi AB | QA-22-3 | 12,6 | 193,0 | 12,3 | 145,0 | R290 | optional | ja |
| Qvantum Energi AB | QA-9-1 | 4,9 | 197,0 | 4,7 | 146,0 | R290 | optional | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-AirMono F11 | 7,5 | 193,6 | 7,0 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-AirMono F17 | 11,5 | 180,6 | 12,3 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal Plus 12 | 8,8 | 181,0 | 7,1 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal Plus 15 | 11,6 | 185,0 | 11,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal Plus 19 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal Plus 6 | 4,1 | 180,0 | 4,6 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal Plus 9 | 6,4 | 181,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal 12 | 8,8 | 181,0 | 7,1 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal 15 | 11,6 | 185,0 | 11,0 | 127,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal 19 | 16,2 | 185,0 | 12,3 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal 6 | 4,1 | 180,0 | 4,6 | 133,0 | R32 | optional | nein |
| Refsystem sp. z o.o. | Heiko Thermal 9 | 6,4 | 181,0 | 6,0 | 130,0 | R32 | optional | nein |
| Regli Energy Systems AG | NovaAir 4-16 | 6,8 | 190,3 | 8,6 | 151,4 | R290 | ja | ja |
| Regulus | RTC 13e | 8,9 | 185,5 |  |  | R32 | ja | nein |
| Regulus | RTC 15p | 9,7 | 222,0 | 9,7 | 163,0 | R290 | optional | optional |
| Regulus | RTC 20e | 16,3 | 190,5 |  |  | R32 | ja | nein |
| Regulus | RTC 25p | 15,7 | 209,0 | 14,4 | 161,0 | R290 | optional | optional |
| Regulus | RTC 6i | 5,3 | 176,0 |  |  | R410A | ja | nein |
| Remeha | Confida MB 400-12 | 12,1 | 187,8 | 12,1 | 147,1 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remeha | Confida MB 400-14 | 13,7 | 184,9 | 13,7 | 146,2 | R290 | ja | ja |
| Remeha | Confida MB 400-4 | 5,3 | 210,4 | 4,9 | 156,7 | R290 | ja | ja |
| Remeha | Confida MB 400-6 | 6,4 | 205,8 | 6,1 | 152,9 | R290 | ja | ja |
| Remeha | Confida MB 400-9 | 8,0 | 205,1 | 7,8 | 152,7 | R290 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca HT 20 | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| Remeha GmbH | Effenca HT 20 EC | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| Remeha GmbH | Effenca HT 30 | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| Remeha GmbH | Effenca HT 30 EC | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| Remeha GmbH | Effenca 20 MT | 16,8 | 174,0 | 13,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 20 MT EC | 16,8 | 174,0 | 13,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 26 MT | 23,0 | 170,0 | 17,9 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 26 MT EC | 23,0 | 170,0 | 17,9 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 33 MT | 23,2 | 190,0 | 18,8 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 33 MT EC | 23,2 | 190,0 | 18,8 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 40 MT | 31,0 | 189,0 | 23,7 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Effenca 40 MT EC | 31,0 | 189,0 | 23,7 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 176 Ace | 99,0 | 169,0 | 108,0 | 127,0 | R407C R407C | ja | optional |
| Remeha GmbH | E-HP AW 176 Ace-k | 99,0 | 169,0 | 108,0 | 127,0 | R407C R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 176 cool Ace | 99,0 | 169,0 | 108,0 | 127,0 | R407C R407C | ja | optional |
| Remeha GmbH | E-HP AW 176 cool Ace-k | 99,0 | 169,0 | 108,0 | 127,0 | R407C R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 88 ACE | 50,0 | 167,0 | 58,0 | 126,0 | R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 88 Ace-k | 50,0 | 167,0 | 54,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 88 Cool ACE | 53,0 | 167,0 | 58,0 | 126,0 | R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | E-HP AW 88 cool Ace-k | 50,0 | 167,0 | 54,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Remeha GmbH | Elga Ace Split, IDU+ODU, 4 kW | 4,8 | 165,4 |  |  | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Elga Ace Split, IDU+ODU, 6 kW | 6,5 | 176,4 |  |  | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | MONO AWHP 11 TR | 10,0 | 170,0 | 10,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remeha GmbH | MONO AWHP 6 MR | 6,0 | 184,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Remeha GmbH | MONO AWHP 8 TR | 8,5 | 171,0 | 8,5 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 10 C MR | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 12 C TR | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 16 C TR | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 4 C MR | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 6 C MR | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Remeha GmbH | Tensio 8 C MR | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 110 | 7,0 | 161,0 | 8,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 130 | 8,0 | 158,0 | 9,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 135 | 7,0 | 220,0 | 7,0 | 150,0 | R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 200 | 10,0 | 165,0 | 11,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 200 Duo | 20,0 | 169,0 | 22,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 205 | 10,3 | 223,0 | 9,8 | 154,0 | R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 205 Duo | 20,0 | 221,0 | 19,6 | 154,0 | R32 R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 260 | 15,0 | 164,0 | 18,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 260 Duo | 30,0 | 168,0 | 36,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 265 | 13,5 | 221,0 | 13,0 | 151,0 | R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 265 Duo | 26,0 | 221,0 | 26,0 | 151,0 | R32 R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 80 | 4,0 | 151,0 | 5,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 90 | 7,0 | 160,0 | 8,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | HTS 95 | 4,8 | 221,0 | 4,8 | 151,0 | R32 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | LWM 110 | 7,0 | 161,0 | 8,0 | 146,0 | R454B | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | LWM 110 Duo | 13,0 | 161,0 | 16,0 | 146,0 | R454B | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | LWM 150 | 9,0 | 164,0 | 10,0 | 142,0 | R454B | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | LWM 150 Duo | 19,0 | 164,0 | 20,0 | 142,0 | R454B | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | LWM 80 | 5,0 | 161,0 | 6,0 | 140,0 | R454B | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 400 Duo | 60,0 | 164,0 | 68,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 400 Quattro | 120,0 | 166,0 | 136,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 400 Single | 30,0 | 164,0 | 34,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 400 Triple | 90,0 | 170,0 | 102,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 405 Pro Duo | 79,0 | 151,0 | 72,9 | 126,0 | R290 R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 405 Pro Qattro | 158,0 | 151,0 | 145,8 | 126,0 | R290 R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 405 Pro Single | 39,5 | 151,0 | 36,5 | 126,0 | R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | SQW 405 Pro Triple | 118,5 | 151,0 | 109,4 | 126,0 | R290 R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 100 | 6,0 | 215,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 100 compact | 6,0 | 215,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 100 Neo compact | 6,0 | 215,0 | 5,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 120 Duo | 17,0 | 150,0 | 18,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 130 | 8,0 | 216,0 | 7,0 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 130 compact | 8,0 | 216,0 | 7,0 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 130 Duo | 16,0 | 216,0 | 14,0 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 130 Neo compact | 8,0 | 216,0 | 7,0 | 151,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 170 | 11,0 | 220,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 170 compact | 11,0 | 220,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 170 Duo | 22,0 | 220,0 | 19,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 170 Neo compact | 11,0 | 220,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 180 | 13,0 | 146,0 | 14,0 | 126,0 | R410A | optional | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 180 Duo | 27,0 | 151,0 | 29,0 | 129,0 | R410A | optional | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 180-compact | 13,0 | 146,0 | 14,0 | 126,0 | R410A | optional | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 80 | 5,0 | 215,0 | 4,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 80 compact | 5,0 | 215,0 | 4,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKF 80 Neo compact | 5,0 | 215,0 | 4,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 100 | 7,1 | 186,0 | 6,6 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 105 Pro | 7,1 | 208,0 | 7,4 | 160,0 | R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 130 | 9,8 | 187,0 | 7,8 | 132,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 135 Duo Pro (2x WKM 135 Pro) | 20,1 | 206,0 | 23,0 | 158,0 | R290 R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 135 Pro | 11,0 | 206,0 | 11,5 | 158,0 | R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 170 | 12,0 | 204,0 | 9,2 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 170 Duo | 24,0 | 204,0 | 18,4 | 143,0 | R32 R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 175 Duo Pro (2x WKM 175 Pro) | 26,6 | 214,0 | 25,4 | 164,0 | R290 R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 175 Pro | 13,3 | 214,0 | 12,8 | 164,0 | R290 | ja | optional |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 200 | 18,0 | 186,0 | 13,6 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 200 Duo | 36,0 | 186,0 | 27,2 | 133,0 | R32 R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 80 | 5,6 | 187,0 | 4,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WKM 85 Pro | 4,9 | 207,0 | 4,6 | 165,0 | R290 | ja | optional |
| Rhoss S.p.a. | THAEQI 4280 FIEC | 224,0 | 155,0 |  |  | R32 | ja | optional |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2100 | 80,0 | 161,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2110 | 87,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2120 | 98,0 | 157,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2140 | 112,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2150 | 122,0 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2160 | 133,0 | 155,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 2180 | 143,0 | 155,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4180 | 146,0 | 149,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4200 | 159,0 | 147,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4220 | 175,0 | 149,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4240 | 187,0 | 149,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4280 | 228,0 | 154,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4330 | 262,0 | 153,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETI 4350 | 282,0 | 151,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 4370 | 307,0 | 148,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 4410 | 335,0 | 150,0 |  |  | R454B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 4450 | 363,0 | 149,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 5490 | 404,0 | 147,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 5520 | 424,0 | 150,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 5560 | 456,0 | 149,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 6600 | 493,0 | 149,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETU 6630 | 518,0 | 152,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | THAETY 296 | 102,5 | 153,0 |  |  | R410A R410A | optional | optional |
| Rhoss S.p.a. | THAIQI 2115 | 91,0 | 161,0 | 115,0 | 126,0 | R32 | ja | optional |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 285 EXP | 83,0 | 145,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 4370 EXP | 303,0 | 148,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 4410 EXP | 331,0 | 148,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 4450 EXP | 359,0 | 147,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 5490 EXP | 398,0 | 148,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 5520 EXP | 420,0 | 148,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 5560 EXP | 449,0 | 147,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 6600 EXP | 489,0 | 151,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TXAETU 6630 EXP | 515,0 | 150,0 |  |  | R454B | ja | ja |
| Ricom Energy sp. z o.o. | EASYLIFE 10+ | 7,0 | 175,2 | 7,2 | 127,0 | R32 | optional | ja |
| Ricom Energy sp. z o.o. | EASYLIFE 14+ | 16,2 | 179,6 | 17,0 | 133,6 | R32 | optional | ja |
| Ricom Energy sp. z o.o. | EASYLIFE 17+ | 17,7 | 175,2 | 18,2 | 132,0 | R32 | optional | ja |
| Riello SpA | NXHM 004 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 006 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 008 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 010 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 012 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 012T | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 014 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 014T | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 016 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riello SpA | NXHM 016T | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 018T | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Riello SpA | NXHM 022T | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Calima 10 | 9,2 | 235,0 | 8,5 | 175,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Calima 13 | 12,0 | 224,0 | 12,0 | 177,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Calima 15 | 15,0 | 226,0 | 15,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Calima 20 | 20,0 | 224,0 | 20,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Calima 8 | 8,0 | 223,0 | 8,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Marin 11 | 11,0 | 201,0 | 10,3 | 141,5 | R452B | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Marin 16 | 15,6 | 195,1 | 15,5 | 150,4 | R452B | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Marin 8 | 8,4 | 188,4 | 7,8 | 136,6 | R452B | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Vento 12 | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Aero Vento 5 | 4,2 | 212,0 | 4,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Ritter Energie GmbH & Co. KG | WP Ezee Whisper PAMR 4-20 | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| RMRB | RMAW-03ZR1-V | 7,9 | 178,5 | 6,7 | 127,1 | R32 | ja | nein |
| RMRB | RMAW-04ZR3-V | 9,4 | 184,0 | 8,8 | 131,8 | R32 | ja | nein |
| RMRB | RMAW-05ZR1-V | 14,1 | 176,4 | 12,8 | 128,0 | R32 | ja | nein |
| RMRB | RMAW-08ZR3-V | 20,6 | 175,9 | 19,7 | 127,1 | R32 | ja | nein |
| ROBUR S.p.A. | REHP 35 | 32,6 | 198,0 | 31,0 | 149,0 | R32 | ja | optional |
| ROBUR S.p.A. | REHP 35 COLD | 38,3 | 190,0 | 36,7 | 149,0 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM100X1 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM120X3 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM140X3 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM160X3 | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM220X3 | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM40X1 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM60X1 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQM80X1 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS100X1o/AQS100T190X1i | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS100X1o/AQS100T240X13i | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ROTENSO | AQS100X1o/AQS100X13i | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 135,7 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS120X3o/AQS160T240X13i | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS120X3o/AQS160X13i | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS140X3o/AQS160T240X13i | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS140X3o/AQS160X13i | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS160X3o/AQS160T240X13i | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS160X3o/AQS160X13i | 15,2 | 181,7 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS40X1o/AQS100T190X1i | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS40X1o/AQS100T240X13i | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS40X1o/AQS60X13i | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 129,5 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS60X1o/AQS100T190X1i | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS60X1o/AQS100T240X13i | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS60X1o/AQS60X13i | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS80X1o/AQS100T190X1i | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS80X1o/AQS100T240X13i | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | AQS80X1o/AQS100X13i | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | HES100X1o/HES100X13i | 9,0 | 191,7 | 8,0 | 133,4 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | HES40X1o/HES60X1i | 5,5 | 189,0 | 4,3 | 129,4 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | HES60X1o/HES60X1i | 6,8 | 193,0 | 5,6 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | HES80X1o/HES80X13i | 8,0 | 192,7 | 7,0 | 135,6 | R32 | ja | optional |
| ROTENSO | WIM120X3 | 11,9 | 193,0 | 12,0 | 133,0 | R32 | optional | optional |
| ROTENSO | WIM140X3 | 14,0 | 195,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | optional | optional |
| ROTENSO | WIM160X3 | 14,8 | 188,0 | 13,1 | 131,0 | R32 | optional | optional |
| ROTENSO | WIM60X1 | 6,1 | 187,0 | 5,6 | 127,0 | R32 | optional | optional |
| ROTENSO | WIM80X1 | 8,1 | 193,0 | 7,6 | 131,0 | R32 | optional | optional |
| Roth Werke GmbH | AuraCompact FR 4 kW | 5,0 | 180,0 | 4,0 | 138,0 | R454B | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | AuraCompact PFR 12 kW | 10,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | AuraCompact PFR 8 kW; | 7,0 | 184,0 | 6,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | AuraModul F 15 kW inkl. Wandregler | 13,0 | 176,0 | 16,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | AuraModul FR 12 kW E | 10,0 | 178,0 | 9,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roth Werke GmbH | AuraModul FR 8 kW E | 7,0 | 184,0 | 6,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura F 9 kW | 10,0 | 191,0 | 9,0 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura FR 11 kW | 11,0 | 197,1 | 11,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura FR 16 kW | 15,6 | 195,2 | 15,3 | 152,8 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura FR 5 kW | 6,0 | 187,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura FR 8 kW | 9,0 | 185,0 | 8,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura 5 kW | 6,0 | 167,0 | 5,0 | 129,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura 7 kW | 9,0 | 162,0 | 8,0 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoAura 9 kW | 10,0 | 154,0 | 10,0 | 129,0 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-06-230V | 4,8 | 184,5 | 4,9 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-09-230V | 6,4 | 183,1 | 6,8 | 140,1 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-12-230V | 9,2 | 184,9 | 8,4 | 137,8 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-12-400V | 9,3 | 185,8 | 8,4 | 137,4 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-16-230V | 12,0 | 185,6 | 12,7 | 138,5 | R290 | ja | ja |
| RP Handels und Service GmbH | AI-290-16-400V | 12,0 | 185,1 | 12,7 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| R5 Energy GmbH | #R2NT_GW_50_3P | 35,4 | 155,9 | 32,1 | 130,0 | R290 R290 | ja | optional |
| R5 Energy GmbH | #R2NT_W_15_3P | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| R5 Energy GmbH | #R2NT_W_22_3P | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| R5 Energy GmbH | #R2NT_W_9_3P | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-06AS/ R32 | 4,2 | 185,8 | 4,6 | 138,6 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-06S/ R32 | 4,2 | 185,8 | 4,6 | 138,6 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-09AS/ R32 | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-09M/ R32 | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-09S/ R32 | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-12AS/ R32 | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-12M/ R32 | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-12S/ R32 | 8,9 | 185,5 | 7,1 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-15AS/ R32 | 11,7 | 196,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-15M/ R32 | 11,7 | 196,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-15S/ R32 | 11,7 | 196,0 | 11,0 | 128,0 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-19AS/ R32 | 16,3 | 190,0 | 12,3 | 132,5 | R32 | optional | nein |
| SA-Energietechnik GmbH / SA-Etech | SA- Etech Heatstar-19S/ R32 | 16,3 | 190,0 | 12,3 | 132,5 | R32 | optional | nein |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-10-V10M + HR-8-10-V10M | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-10-V10M + HR-8-10-190L-V10M | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-10-V10M + HR-8-10-240L-V10M | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-12-V10M + HR-12-14-16-V10M | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-12-V10M + HR-12-14-16-240L-V10M | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-12-V10T + HR-12-14-16-V10M | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-12-V10T + HR-12-14-16-240L-V10M | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-14-V10M + HR-12-14-16-V10M | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-14-V10M + HR-12-14-16-240L-V10M | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-14-V10T + HR-12-14-16-V10M | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-14-V10T + HR-12-14-16-240L-V10M | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-16-V10M + HR-12-14-16-V10M | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-16-V10M + HR-12-14-16-240L-V10M | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-16-V10T + HR-12-14-16-V10M | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-16-V10T + HR-12-14-16-240L-V10M | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-4-V10M + HR-4-6-V10M | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-4-V10M + HR-4-6-190L-V10M | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-4-V10M + HR-4-6-240L-V10M | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-6-V10M + HR-4-6-V10M | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-6-V10M + HR-4-6-190L-V10M | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-6-V10M + HR-4-6-240L-V10M | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-8-V10M + HR-8-10-V10M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-8-V10M + HR-8-10-190L-V10M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAB-8-V10M + HR-8-10-240L-V10M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-10-V10M | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-12-V10M | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-12-V10T | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-14-V10M | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-14-V10T | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-16-V10M | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-16-V10T | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-18-V10T | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-22-V10T | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-4-V10M | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-6-V10M | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Salvador Escoda S.A./Mundoclima Aerotherm | MAM-8-V10M | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE050CXYDEK/EU + AE200DNWMPK/EU | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE050CXYDGK + AE160DNYMPK | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE050CXYDGK + MIM-E03FN | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE050CXYDGK + MIM-E03GN | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080BXYDGG/EU + MIM-E03FN | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080BXYDGG/EU + MIM-E03GN | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080CXYDGK + AE160DNYMPK | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080CXYDGK + MIM-E03FN | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080CXYDGK + MIM-E03GN | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE080CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120BXYDGG/EU + MIM-E03FN | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120BXYDGG/EU + MIM-E03GN | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120CXYDGK + AE160DNYMPK | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120CXYDGK + MIM-E03FN | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120CXYDGK + MIM-E03GN | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE120CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE125DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | 12,5 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | AE125DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU | 12,5 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | AE140BXYDGG/EU + AE160DNYMPK/EU | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE140BXYDGG/EU + AE200DNWMPK/EU | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE140BXYDGG/EU + MIM-E03FN | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE140BXYDGG/EU + MIM-E03GN | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE160CXYDGK + AE160DNYMPK | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE160CXYDGK + MIM-E03FN | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE160CXYDGK + MIM-E03GN | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE160CXYDGK/EU + AE200DNWMPK/EU | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | AE160DXEDGG/EU+AE160DNZSPG/EU | 11,9 | 185,0 | 12,5 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | AE160DXEDGG/EU+AE200DNXSPG/EU | 11,9 | 185,0 | 12,5 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-200 (AE120BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260 (AE120BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 12-260-3 (AE120BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-200 (AE140BXYDEG/EU + AE200RNWMEG/EU) | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260 (AE140BXYDEG/EU + AE260RNWMEG/EU | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 14-260-3 (AE140BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-200 (AE080BXYDEG/ EU + AE200RNWMEG/EU) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260 (AE080BXYDEG/ EU + AE260RNWMEG/EU) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet 8-260-3 (AE080BXYDGG/EU + AE260RNWMGG/EU) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet-12-200-3AI | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet-14-200-3AI | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT Quiet-8-200-3AI | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT R290-12-200-3AI | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT R290-16-200-3AI | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT R290-5-200AI | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT R290-8-200-3AI | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260CNWMGG) | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-12-260-3 (AE120CXYDGK+AE260RNWMGG) | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260CNWMGG) | 15,5 | 185,0 | 15,5 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-16-260-3 (AE160CXYDGK+AE260RNWMGG) | 15,5 | 185,0 | 15,5 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK +AE200CNWMEG) | 5,5 | 201,0 | 5,5 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-5-200 (AE050CXYDEK +AE200RNWMEG) | 5,5 | 201,0 | 5,5 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK +AE200CNWMEG) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-8-200 (AE080CXYDEK +AE200RNWMEG) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260CNWMGG) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono HT-R290-8-260-3 (AE080CXYDGK+AE260RNWMGG) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-12-200 [AE 120 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU] | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-12-260 [AE 120 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU] | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-12-260-3 [AE 120 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMGG/EU] | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-16-200 [AE 160 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU] | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-16-260 [AE 160 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU] | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-16-260-3 [AE 160 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMGG/EU] | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-8-200 [AE 080 RXYDEG/EU + AE 200 RNWMEG/EU] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-8-260 [AE 080 RXYDEG/EU + AE 260 RNWMEG/EU] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Mono-8-260-3 [AE 080 RXYDGG/EU + AE 260 RNWMGG/EU] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split HT R32-12-200-3A | 12,5 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split HT R32-16-200-3A | 11,9 | 185,0 | 12,5 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-4-200 [AE 040 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU] | 5,0 | 180,0 | 5,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-4-260 [AE 040 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU] | 5,0 | 180,0 | 5,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-6-200 [AE 060 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU] | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-6-260 [AE 060 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU] | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-9-200 [AE 090 RXEDEG/EU + AE 200 RNWSEG/EU] | 9,0 | 175,0 | 9,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-9-260 [AE 090 RXEDEG/EU + AE 260 RNWSEG/EU] | 9,0 | 175,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hub Split-9-260-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 260 RNWSGG/EU] | 8,5 | 175,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono HT-QT-12-260-3 (AE120BXYDGG+AE260CNWMGG) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono HT-QT-14-260-3 (AE140BXYDGG+AE260CNWMGG) | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono HT-QT-8-200 (AE080BXYDEG +AE200CNWMEG) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260 (AE080BXYDEG +AE260CNWMEG) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono HT-QT-8-260-3 (AE080BXYDGG+AE260CNWMGG) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono 12-260-3 (AE120RXYDGG +AE260CNWMGG) | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono 16-260-3 (AE160RXYDGG +AE260CNWMGG) | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono 8-200 (AE080RXYDEG +AE200CNWMEG) | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono 8-260 (AE080RXYDEG +AE260CNWMEG) | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-HubC Mono 8-260-3 (AE080RXYDGG +AE260CNWMGG) | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT Quiet-12-160-3AI | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT Quiet-14-160-3AI | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT Quiet-8-160-3AI | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT R290-12-160AI | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT R290-16-160AI | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT R290-5-160AI | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Mono HT R290-8-160AI | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Split HT R32-12-160-3AI | 12,5 | 186,0 | 12,1 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Hydro Split HT R32-16-160-3A | 11,9 | 185,0 | 12,5 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-RE-12-3AI | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-RE-14-3AI | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-RE-8-3AI | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-12-3-RE-KA | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-14-3-RE-KA | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT Quiet-8-3-RE-KA | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-12-RE-AI | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-12-RE-KA | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-16-RE-AI | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-16-RE-KA | 16,0 | 193,0 | 16,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-5-RE-AI | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-5-RE-KA | 5,0 | 201,0 | 5,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-8-RE-AI | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT R290-8-RE-KA | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE (AE120BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 12-RE-3 (AE120BXYDGG/ EU + MIM-E03EN) | 12,6 | 193,0 | 12,6 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE (AE140BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 14-RE-3 (AE140BXYDGG/ EU + MIM-E03EN) | 13,6 | 190,0 | 13,6 | 147,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE (AE080BXYDEG/EU + MIM-E03EN) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-Quiet 8-RE-3 (AE080BXYDGG/ EU + MIM-E03EN) | 9,5 | 183,0 | 9,5 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-R290-12-RE-3 (AE120CXYDGK +MIM-E03EN) | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-R290-16-RE-3 (AE160CXYDGK +MIM-E03EN) | 15,5 | 185,0 | 15,5 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-R290-5-RE (AE050CXYDEK +MIM-E03EN) | 5,5 | 201,0 | 5,5 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-R290-8-RE (AE080CXYDEK +MIM-E03EN) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono HT-R290-8-RE-3 (AE080CXYDGK +MIM-E03EN) | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-12-RE [AE 120 RXYDEG/EU + MIM- E03EN] | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-12-RE-3 [AE 120 RXYDGG/EU + MIM-E03EN] | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-16-RE [AE 160 RXYDEG/EU + MIM- E03EN] | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-16-RE-3 [AE 160 RXYDGG/EU + MIM-E03EN] | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-8-RE [AE 080 RXYDEG/EU + MIM- E03EN] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Mono-8-RE-3 [AE 080 RXYDGG/EU + MIM- E03EN] | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Split-4-WT [AE 040 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU] | 5,0 | 180,0 | 5,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Split-6-WT [AE 060 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU] | 6,0 | 180,0 | 6,0 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Split-9-WT [AE 090 RXEDEG/EU + AE 090 RNYDEG/EU] | 9,0 | 175,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Split-9-WT-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 090 RNYDGG/EU] | 9,0 | 175,0 | 8,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Samsung Klimatechnik | WPLW-Split-9-WT-3 [AE 090 RXEDGG/EU + AE 260 RNWSGG/EU] | 9,0 | 175,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN120-1P | 11,5 | 179,8 | 11,3 | 134,8 | R32 | optional | optional |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN120-3N | 11,5 | 179,8 | 11,3 | 134,8 | R32 | optional | optional |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN150-1P | 15,2 | 176,1 | 14,2 | 131,6 | R32 | optional | optional |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN150-3N | 15,2 | 176,1 | 14,2 | 131,6 | R32 | optional | optional |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN220-1P | 22,0 | 175,2 | 21,3 | 134,8 | R32 | optional | optional |
| Scanson Scanson Handels Contor GmbH | JN220-3N | 22,0 | 175,2 | 21,3 | 134,8 | R32 | optional | optional |
| Schlieger GmbH | Premium X11PRO 5.3kW | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| Schlieger GmbH | Premium X21PRO 8.3kW | 12,6 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-A-11 | 8,3 | 184,0 | 8,8 | 144,2 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-A-15 | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 143,7 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-A-22 | 14,6 | 184,7 | 16,6 | 142,1 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-A-6 | 4,6 | 181,1 | 4,5 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-A-8 | 6,8 | 186,3 | 6,5 | 142,5 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-V-11 | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-V-15 | 10,0 | 183,0 | 9,2 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-V-22 | 14,1 | 185,0 | 13,5 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | SB-WP-290-V-8 | 5,8 | 183,0 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | Schönknecht & Busch SB-WP-290-22 | 12,9 | 190,2 | 12,8 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | Schönknecht & Busch SB-WP-290-9 | 6,1 | 191,9 | 5,4 | 150,9 | R290 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | Schönknecht & Busch SB-WP-32-18 | 16,5 | 175,0 | 17,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Schönknecht & Busch | Schönknecht & Busch SB-WP-32-8 | 6,4 | 181,0 | 6,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| SCHÖNLAND GmbH | ESG 12 | 12,9 | 176,9 | 13,2 | 129,2 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCHÖNLAND GmbH | ESG 9 | 8,7 | 182,0 | 8,4 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| SDP GROUP d.o.o | MT120W380-T | 7,9 | 177,0 | 7,9 | 128,6 | R32 | ja | nein |
| SDP GROUP d.o.o | MT150W380-T | 10,2 | 175,8 | 10,3 | 130,7 | R32 | ja | nein |
| SDP GROUP d.o.o | MT200W380-T | 13,3 | 181,5 | 12,8 | 133,1 | R32 | ja | nein |
| SDP GROUP d.o.o | MT60W220-M | 4,0 | 175,5 | 3,7 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| SDP GROUP d.o.o | MT95W220-M | 7,0 | 179,0 | 7,4 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| SDP GROUP d.o.o | MT95W380-T | 7,2 | 175,4 | 7,5 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| SenerTec | HyPer WP20H | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| SenerTec | HyPer WP20H-S | 20,0 | 197,0 | 20,0 | 151,0 | R290 | optional | optional |
| SenerTec | HyPer WP30H | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| SenerTec | HyPer WP30H-S | 30,0 | 204,0 | 30,0 | 155,0 | R290 | optional | optional |
| Shunhong Environmental Technology (Suzhou) Co., Ltd. | BEHR0080NNSP01 | 8,0 | 210,0 | 8,0 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Shunhong Environmental Technology (Suzhou) Co., Ltd. | BEHR0100NNSP01 | 9,9 | 205,0 | 9,2 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| SHWT | SHWT-IV-LWK 10 | 8,0 | 183,0 | 7,5 | 142,2 | R32 | optional | optional |
| SHWT | SHWT-IV-LWK 20 | 13,5 | 183,0 | 13,3 | 150,9 | R32 | optional | optional |
| Sinclair | MSH-100EB + MSH-100IB | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-100EB + MSH-190TB**** | 9,2 | 205,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-100EB + MSH-240TB**** | 9,2 | 205,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-120EB-3 + MSH160IB | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-120EB-3 + MSH-240TB**** | 12,0 | 189,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-140EB-3 + MSH160IB | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-140EB-3 + MSH-240TB**** | 13,7 | 186,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-160EB-3 + MSH160IB | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-160EB-3 + MSH-240TB**** | 15,2 | 182,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-40EB + MSH-190TB**** | 5,5 | 191,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-40EB + MSH-240TB**** | 5,5 | 191,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-40EB + MSH-60IB**** | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-60EB + MSH-190TB**** | 6,8 | 195,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-60EB + MSH-240TB**** | 6,8 | 195,0 |  |  | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinclair | MSH-60EB + MSH-60IB**** | 6,8 | 191,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-80EB + MSH-100IB**** | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-80EB + MSH-190TB**** | 8,1 | 205,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | MSH-80EB + MSH-240TB**** | 8,1 | 205,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-100B/3 | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-120B-3/9 | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-140B-3/9 | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-160B-3/9 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-180B-3 | 18,0 | 181,0 | 17,7 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-220B-3 | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-40B/2 | 5,5 | 191,0 | 4,4 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-60B/3 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Sinclair | SMHM-80B/3 | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Skadec | CJ-R22R0724AP | 129,5 | 154,7 | 114,3 | 125,3 | R290 R290 | optional | ja |
| S-Klima | SAB100RN2 + SAC100RN2 | 10,0 | 208,0 | 9,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB100RN2 + SAC45RN2 | 5,0 | 202,0 | 4,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB100RN2 + SAC64RN2 | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB100RN2 + SAC81RN2 | 8,0 | 210,0 | 7,0 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB148RS2 + SAC120RS2 | 12,0 | 197,0 | 12,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB148RS2 + SAC138RS2 | 14,0 | 193,0 | 13,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAB148RS2 + SAC148RS2 | 16,0 | 193,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL240RS2A | 19,2 | 179,0 | 16,8 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL440RS2A | 34,8 | 175,0 | 33,2 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL500RS2A | 38,6 | 175,0 | 37,3 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL570RS2A | 43,0 | 173,0 | 40,3 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL690RS2 | 51,0 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL700RS2A | 43,4 | 170,0 | 58,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL800RS2 | 55,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAL800RS2A | 58,9 | 169,0 | 62,6 | 125,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-Klima | SAL880RS2 | 56,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS100RN3A | 10,0 | 199,8 | 9,5 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS115RN2 | 12,0 | 189,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS115RS2 | 12,0 | 189,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS120RN3A | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS120RS3A | 12,0 | 184,0 | 12,0 | 141,8 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS124RN2 | 13,7 | 186,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS124RS2 | 13,7 | 186,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS129RN2 | 14,0 | 168,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS129RS2 | 14,0 | 168,0 | 14,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS138RN2 | 16,0 | 169,0 | 15,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS138RS2 | 16,0 | 169,0 | 15,0 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS140RN2 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS140RN3A | 14,0 | 182,4 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS140RS2 | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS140RS3A | 14,0 | 182,4 | 14,0 | 141,9 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS160RN3A | 15,0 | 180,6 | 15,0 | 139,9 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS160RS3A | 15,0 | 180,6 | 15,0 | 139,9 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS170RS2 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS210RS2 | 22,0 | 179,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS45RN3A | 4,5 | 200,7 | 4,6 | 148,7 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS47RN2 | 5,5 | 191,0 | 4,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS49RN2 | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS63RN2 | 7,0 | 176,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS64RN3A | 6,2 | 193,5 | 6,2 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAS70RN2 | 6,0 | 195,0 | 6,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS75RN2 | 8,1 | 205,0 | 7,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS82RN2 | 9,2 | 205,0 | 8,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAS82RN3A | 8,4 | 204,8 | 7,8 | 149,7 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX350RS3 | 40,1 | 177,0 | 37,0 | 139,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S-Klima | SAX385RS3 | 46,8 | 175,0 | 42,9 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX500RS3 | 50,4 | 169,0 | 47,4 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX521RS2 | 41,0 | 154,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAX540RS3 | 55,8 | 166,0 | 51,2 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX580RS3 | 61,0 | 163,0 | 55,7 | 131,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX590RS2 | 49,0 | 153,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAX680RS3 | 70,2 | 185,0 | 65,9 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX730RS3 | 84,4 | 179,0 | 76,5 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| S-Klima | SAX850RS2 | 80,0 | 159,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1150RS2 | 92,0 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1270RS2 | 97,0 | 162,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1390RS2 | 120,0 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1520RS2 | 127,0 | 160,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1640RS2 | 140,0 | 165,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1760RS2 | 153,0 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY1960RS2 | 161,0 | 166,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY2150RS2 | 170,0 | 163,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| S-Klima | SAY2330RS2 | 177,0 | 161,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 074 | 49,0 | 179,5 | 54,0 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero nature 074 R | 49,0 | 179,5 | 54,0 | 149,8 | R290 | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero plus 088 | 51,0 | 152,0 | 54,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero plus 088 R | 51,0 | 152,0 | 54,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero plus 176 | 99,0 | 173,0 | 108,0 | 129,0 | R407C R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | aero plus 176 R | 99,0 | 173,0 | 108,0 | 129,0 | R407C R407C | ja | ja |
| Solarbayer GmbH | LWM12-3P | 12,0 | 189,3 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Solarbayer GmbH | LWM16-3P | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Solarbayer GmbH | LWM6-1P | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Solarbayer GmbH | LWM8-1P | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,6 | R32 | ja | ja |
| Solardirekt24 GmbH | EUROTHERM HP008-M2 | 5,3 | 192,0 | 5,1 | 131,8 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solardirekt24 GmbH | EUROTHERM HP012-M2 | 7,9 | 179,0 | 7,3 | 133,4 | R32 | ja | ja |
| Solardirekt24 GmbH | EUROTHERM HP016-M3 | 10,6 | 180,0 | 10,0 | 132,6 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-006TB1 | 5,2 | 180,0 | 5,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-006TC1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-006TD1 | 5,0 | 180,0 | 4,9 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-008TC1 | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-008TC3 | 8,2 | 190,6 | 8,0 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-010TB1 | 7,9 | 176,0 | 7,3 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-010TB3 | 7,8 | 176,0 | 7,5 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-010TD1 | 7,6 | 176,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-010TD3 | 7,6 | 176,0 | 7,0 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-012TC1 | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-012TC3 | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-014TB1 | 10,5 | 177,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-014TB3 | 10,7 | 177,0 | 10,3 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-014TD1 | 10,5 | 177,0 | 10,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-014TD3 | 10,7 | 177,0 | 10,3 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TB1 | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TB3 | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TC1 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TC3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TD1 | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-018TD3 | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-024TB3 | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-024TD3 | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| SolarEast Heat Pump Ltd. | BLN-050TC3 | 35,4 | 155,9 | 32,1 | 130,0 | R290 R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air ECO 08/1 | 7,3 | 206,0 | 7,3 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air ECO 12/3 | 9,8 | 216,0 | 9,6 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air ECO 15/3 | 13,1 | 211,0 | 12,4 | 158,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air K 08 | 5,7 | 165,0 | 5,7 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air K 10 | 7,9 | 186,0 | 8,2 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air K 12 | 9,4 | 173,0 | 9,8 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air K 15 | 14,5 | 195,0 | 14,9 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 08 | 5,5 | 208,0 | 5,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 10 | 8,0 | 218,0 | 8,0 | 162,5 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 12 | 10,0 | 216,0 | 10,0 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 15 | 14,0 | 217,8 | 14,0 | 168,9 | R290 | ja | ja |
| SOLARFOCUS GmbH | vamp air PRO 20 | 20,0 | 220,0 | 18,5 | 173,0 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S30CLH1 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S40CLH1 | 7,9 | 181,0 | 8,5 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S40CLH3 | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S50CLH1 | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S50CLH3 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| SOLFAIR GmbH | S60CLH3 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 10 Pro | 12,0 | 195,0 | 12,0 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 11 kW | 11,0 | 167,0 | 12,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 14 kW | 15,0 | 187,0 | 15,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 7 kW | 8,0 | 159,0 | 8,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 7 Pro | 8,0 | 200,0 | 8,0 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 8 kW Eco | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisLea 8,3 Premium | 8,0 | 193,0 | 8,0 | 153,0 | R454C | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisMia 10 kW | 9,4 | 168,0 | 10,8 | 127,0 | R454B | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisMia 14 kW | 14,3 | 172,0 | 16,4 | 129,0 | R454B | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisMia 8 | 10,0 | 170,0 | 7,8 | 130,0 | R454B | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisPaula 16 | 12,6 | 177,0 | 12,0 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| SOLVIS GmbH | SolvisPia 12-3 | 13,0 | 191,7 | 12,0 | 155,9 | R290 | ja | ja |
| Sonnenwärme Direkt GmbH | SWD WP10 R290 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | optional |
| Sonnenwärme Direkt GmbH | SWD WP10 R290 230 Volt | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | optional |
| Sonnenwärme Direkt GmbH | SWD WP15 R290 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonnenwärme Direkt GmbH | SWD WP6 R290 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | optional |
| Sonnenwärme Direkt GmbH | SWD WP8 R290 | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | optional |
| Sprsun | CGK015V3L | 3,4 | 175,2 | 3,4 | 125,2 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK015V3L-B | 4,0 | 175,5 | 3,7 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK020V4P-B | 5,0 | 189,0 | 4,5 | 140,7 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-025V3L | 6,8 | 175,2 | 7,3 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK025V3L | 7,8 | 175,5 | 7,2 | 130,2 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-025V3L-B | 7,2 | 175,4 | 7,5 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK025V3L-B | 7,0 | 179,0 | 7,4 | 132,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-030V3L | 7,1 | 175,2 | 7,5 | 125,7 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK030V3L | 6,9 | 175,8 | 7,6 | 125,5 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-030V3L-B | 7,9 | 177,0 | 7,9 | 128,6 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK030V3L-B | 7,6 | 176,0 | 7,5 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-030V4P | 6,6 | 187,8 | 6,3 | 141,1 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK030V4P | 6,8 | 187,3 | 6,1 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK-030V4P-B | 6,7 | 184,2 | 6,2 | 143,8 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK030V4P-B | 6,6 | 187,6 | 6,1 | 144,5 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-040V3L | 10,5 | 177,2 | 10,3 | 129,5 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK040V3L | 9,6 | 175,1 | 10,1 | 129,9 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-040V3L-B | 10,2 | 175,8 | 10,3 | 130,7 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK040V3L-B | 10,7 | 183,1 | 10,3 | 133,0 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-040V4P | 7,7 | 188,2 | 7,2 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK040V4P | 7,7 | 188,7 | 7,2 | 143,2 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK-040V4P-B | 8,9 | 187,9 | 8,4 | 142,6 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-050V3L | 12,1 | 179,1 | 12,4 | 138,8 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK050V3L | 12,2 | 179,9 | 11,9 | 136,1 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-050V3L-B | 13,3 | 181,5 | 12,8 | 133,1 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK050V3L-B | 12,5 | 181,0 | 12,8 | 139,4 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-050V4P | 10,6 | 185,3 | 9,6 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK050V4P | 10,4 | 184,6 | 9,3 | 141,8 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprsun | CGK-050V4P-B | 12,5 | 189,3 | 11,7 | 145,3 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-060V3L | 12,6 | 180,7 | 13,5 | 139,4 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK060V3L | 13,8 | 181,0 | 12,6 | 135,8 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-060V3L-B | 13,7 | 176,9 | 14,1 | 131,2 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK060V3L-B | 13,3 | 185,6 | 14,0 | 136,5 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-060V4P | 12,7 | 187,5 | 11,7 | 144,7 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK060V4P | 12,2 | 188,9 | 11,8 | 144,4 | R290 | ja | ja |
| Sprsun | CGK-080V3L-B | 17,6 | 181,1 | 17,9 | 135,7 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-080V4-B | 18,4 | 186,3 | 17,6 | 142,4 | R290 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-100V3L-B | 22,6 | 185,2 | 22,7 | 139,4 | R32 | ja | nein |
| Sprsun | CGK-101V3L-B | 23,2 | 185,1 | 22,7 | 140,2 | R32 | ja | nein |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 05.1 Plus H(K)WL 230 | 5,5 | 165,0 | 5,4 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 05.1 Premium HKWL 230 | 5,5 | 165,0 | 5,4 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 07.1 Premium HKL 230 | 7,2 | 165,0 | 7,3 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 07.1 Premium HKWL 230 | 7,2 | 165,0 | 7,3 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 5 CS Premium | 6,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 5 S Plus | 6,0 | 158,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 5 S Trend | 6,0 | 158,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 5 smart | 6,0 | 158,0 | 6,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 8 CS Premium | 10,0 | 167,0 | 7,0 | 132,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 8 CS Trend | 10,0 | 163,0 | 7,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | LWZ 8 S Trend | 10,0 | 159,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 09 ICS classic | 5,0 | 182,0 | 4,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 09 IKCS classic | 5,0 | 179,0 | 4,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 13 ACS classic | 7,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 15 ACS | 8,0 | 163,0 | 8,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 15 AS | 8,0 | 155,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 17 ACS classic | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 17 ICS classic | 9,0 | 171,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 17 IKCS classic | 9,0 | 166,0 | 7,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 19 (I/ IK/ A/ SR/ dB) Set | 11,0 | 185,0 | 12,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 20 A | 11,0 | 185,0 | 12,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 20 AC | 11,0 | 192,0 | 12,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 24 (I/ IK/ A/ SR/ dB) Set | 15,0 | 184,0 | 16,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 25 A | 15,0 | 182,0 | 15,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL 25 AC | 15,0 | 187,0 | 15,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 05 HK 230 Premium | 5,0 | 189,0 | 6,0 | 155,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 07 HK 230 Premium | 8,0 | 196,0 | 8,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 07.2 Plus HK 230 | 8,2 | 200,0 | 8,1 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 10 HK 400 Premium | 11,0 | 169,0 | 12,0 | 135,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 10.2 Plus HK 400 | 11,7 | 195,0 | 11,5 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 10.2 Trend HK 230 | 10,6 | 181,0 | 10,6 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 12 HK 400 Plus | 13,0 | 159,0 | 13,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 13 HK 400 Premium | 14,0 | 171,0 | 15,0 | 139,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 13.2 Plus HK 400 | 14,6 | 193,0 | 14,8 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-A 13.2 Trend HK 400 | 14,3 | 183,0 | 14,1 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-S 18 HK 400 Premium | 20,0 | 177,5 | 20,0 | 141,5 | R407C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-S 25 HK 400 Premium | 29,0 | 173,5 | 25,0 | 139,5 | R407C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-S 48 HK dB 400 Premium | 54,0 | 169,6 | 56,0 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPL-S 48 HK 400 Premium | 54,0 | 169,6 | 56,0 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M06S/B | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M08S/B | 8,2 | 194,0 | 8,4 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M08T/B | 8,2 | 190,6 | 8,0 | 140,9 | R290 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M14S/E | 9,5 | 193,0 | 9,0 | 147,2 | R290 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M14T/E | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M18S/B | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M18T/B | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M22S/E | 12,6 | 183,0 | 11,8 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M22T/E | 12,6 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S2M8S/E | 4,9 | 197,1 | 4,7 | 145,5 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M12S/E | 8,7 | 183,0 | 9,5 | 130,6 | R32 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M12T/E | 8,7 | 181,4 | 9,5 | 129,7 | R32 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M18S/B | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M18S/D | 14,0 | 178,0 | 13,5 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M18T/B | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M18T/D | 13,8 | 178,0 | 13,7 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M23S/E | 12,5 | 181,1 | 14,6 | 130,4 | R32 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M23T/E | 12,7 | 179,9 | 14,4 | 130,6 | R32 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M24T/B | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M24T/D | 16,0 | 177,0 | 16,8 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3M8S/E | 5,3 | 187,0 | 5,7 | 130,4 | R32 | ja | optional |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S04S | 5,5 | 196,0 | 4,6 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S06S | 5,9 | 200,0 | 5,6 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S08S | 7,6 | 186,0 | 7,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S10S | 8,9 | 194,0 | 8,2 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S12S | 12,1 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S12T | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 139,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S14S | 13,9 | 187,0 | 12,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S14T | 13,9 | 187,0 | 12,1 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S16S | 15,0 | 187,0 | 13,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| SUMEC Industry & Engineering GmbH | S3S16T | 15,0 | 188,0 | 13,0 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| SUNEX S.A. | Nexus M13 EVI | 9,8 | 185,7 | 10,0 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | Nexus M14 Pro | 9,7 | 197,8 | 9,5 | 146,4 | R290 | optional | optional |
| SUNEX S.A. | NEXUS M17 PRO | 13,2 | 189,6 | 12,9 | 150,2 | R290 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | Nexus M18 EVI | 16,5 | 175,3 | 17,0 | 137,4 | R32 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | Nexus M35 EVI | 26,0 | 180,3 | 25,8 | 135,7 | R32 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | Nexus M8 EVI | 6,4 | 180,7 | 6,7 | 135,6 | R32 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | Nexus M9 Pro | 7,5 | 188,8 | 7,1 | 141,2 | R290 | optional | nein |
| SUNEX S.A. | NEXUS SPLIT 10 EVI | 7,4 | 179,2 | 7,1 | 130,2 | R410A | optional | nein |
| SUNEX S.A. | NEXUS SPLIT 17 EVI | 12,4 | 184,8 | 12,2 | 143,9 | R410A | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUNEX S.A. | NEXUS S14 EVI | 11,1 | 189,0 | 12,7 | 145,0 | R410A | ja | optional |
| SUNEX S.A. | WEBER Monoblok HT 12kW EVI | 8,0 | 166,4 | 8,8 | 127,7 | R32 | ja | optional |
| Swegon - BlueBox | Omicron REV S4 HE 68.8 | 661,1 | 145,0 |  |  |  | ja | optional |
| Swegon - BlueBox | Omicron REV S4 HE 82.8 | 830,8 | 146,6 |  |  |  | ja | optional |
| Swegon - BlueBox | Omicron REV S4 SLN 68.8 | 661,1 | 145,0 |  |  |  | ja | optional |
| Swegon - BlueBox | Omicron REV S4 SLN 82.8 | 830,8 | 146,6 |  |  |  | ja | optional |
| Swegon - BlueBox | Tetris 2 SLN HP 43.4 | 282,6 | 146,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Tetris 2A+ HP 41.5 | 399,0 | 145,1 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Tetris 2A HP 43.4 | 383,6 | 146,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Tetris 2A SLN HP 41.5 | 399,0 | 145,1 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Zeta Sky Hi HP SLN 10.2 | 85,5 | 152,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Zeta Sky Hi HP SLN 12.2 | 99,8 | 149,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Zeta Sky Hi HP 10.2 | 85,5 | 152,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | Zeta Sky Hi HP 12.2 | 99,8 | 149,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP R5 15.2 | 129,2 | 146,1 |  |  | R454B | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP R7 10.2 | 92,9 | 145,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP R7 15.2 | 135,1 | 148,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP R7 17.2 | 152,1 | 146,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP SLN R5 15.2 | 129,2 | 146,1 |  |  | R454B | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP SLN R7 10.2 | 92,9 | 145,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP SLN R7 15.2 | 135,1 | 148,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | ZETA Sky HP SLN R7 17.2 | 152,1 | 146,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon Operation srl | EPSILON SKY Hi HP 18 | 14,1 | 170,2 | 14,4 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | EPSILON SKY Hi HP 45 | 32,0 | 164,2 | 33,3 | 134,3 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 17.4 | 141,9 | 147,4 |  |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 19.4 | 160,7 | 146,6 |  |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 21.4 | 183,0 | 145,0 |  |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 25.4 | 207,6 | 145,8 |  |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 29.4 | 224,1 | 145,8 |  |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 32.4 | 268,1 | 146,6 |  |  | R454B | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 36.4 | 296,1 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 40.4 | 335,3 | 147,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 43.4 | 355,2 | 147,0 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 75.8 | 640,4 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 HE 82.8 | 709,2 | 145,3 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 17.4 | 141,9 | 147,4 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 19.4 | 160,7 | 146,6 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 21.4 | 183,0 | 145,0 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 25.4 | 207,6 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 29.4 | 224,1 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 32.4 | 268,1 | 146,6 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 36.4 | 296,1 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 40.4 | 335,3 | 147,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 43.4 | 355,2 | 147,0 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 75.8 | 640,4 | 145,8 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Omicron SKY S4 R5 SLN 82.8 | 709,2 | 145,3 |  | R454B | ja | optional |
| Swegon Operation srl | Tau Sky Hi HP 12 | 8,6 | 185,5 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Tau Sky Hi HP 15 | 11,5 | 197,0 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Tau Sky Hi HP 19 | 13,7 | 191,0 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Tau Sky Hi HP 6 | 4,7 | 187,0 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Tau Sky Hi HP 9 | 6,7 | 186,0 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 47.5 | 284,6 | 153,0 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 50.5 | 304,8 | 156,6 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 54.5 | 328,4 | 155,4 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 60.6 | 361,3 | 153,4 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 64.6 | 385,6 | 156,2 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP SLN 70.6 | 542,4 | 154,6 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 26.4 | 196,8 | 156,2 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 26.4 SLN | 196,8 | 156,2 |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 28.4 | 215,3 | 155,4 |  | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 28.4 SLN | 215,3 | 155,4 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 34.4 | 251,2 | 155,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 34.4 SLN | 251,2 | 155,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 38.4 | 291,0 | 155,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 38.4 SLN | 291,0 | 155,8 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 40.4 | 324,8 | 155,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 40.4 SLN | 324,8 | 155,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 44.4 | 355,3 | 157,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 44.4 SLN | 355,3 | 157,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 47.5 | 284,6 | 153,0 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 50.5 | 304,8 | 156,6 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 54.5 | 328,4 | 155,4 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 60.6 | 361,3 | 153,4 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 64.6 | 385,6 | 156,2 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | TETRIS SKY HP 70.6 | 542,4 | 154,6 |  |  | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Rev HP XT 12.4 /EC | 132,0 | 139,0 | 138,0 | 123,0 | R410A | ja | optional |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP SLN 3.1 | 25,2 | 156,4 | 25,9 | 129,9 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP SLN 4.1 | 28,3 | 158,0 | 29,2 | 130,1 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP SLN 5.1 | 41,9 | 167,4 | 42,3 | 139,2 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP SLN 7.1 | 50,3 | 167,7 | 51,0 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP 3.1 | 25,2 | 156,4 | 25,9 | 129,9 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP 4.1 | 28,3 | 158,0 | 29,2 | 130,1 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP 5.1 | 41,9 | 167,5 | 42,3 | 139,2 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero Hi HP 7.1 | 50,3 | 167,7 | 51,0 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 10.4 | 96,8 | 155,3 | 96,4 | 132,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 12.4 | 117,2 | 153,6 | 116,5 | 135,7 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 14.4 | 129,0 | 159,7 | 129,5 | 135,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 16.4 | 146,5 | 151,3 | 145,3 | 129,6 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 18.6 | 156,9 | 148,1 | 153,5 | 125,6 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 20.6 | 180,5 | 147,4 | 177,4 | 125,8 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 22.6 | 204,8 | 146,8 | 201,7 | 125,7 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 5.2 | 48,5 | 151,8 | 47,9 | 126,4 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 6.2 | 58,6 | 152,6 | 58,3 | 132,4 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 7.2 | 64,3 | 158,3 | 64,6 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP SLN 8.2 | 73,3 | 152,2 | 72,7 | 128,1 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 10.4 | 96,8 | 155,3 | 96,4 | 132,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 12.4 | 117,2 | 153,6 | 116,5 | 135,7 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 14.4 | 128,8 | 156,0 | 129,2 | 131,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 16.4 | 146,5 | 151,3 | 145,3 | 129,6 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 18.6 | 156,9 | 148,1 | 153,5 | 125,6 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 20.6 | 180,5 | 147,4 | 177,4 | 125,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 22.6 | 204,8 | 146,8 | 201,7 | 125,7 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 5.2 | 48,5 | 151,9 | 48,0 | 126,5 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 6.2 | 58,6 | 152,6 | 58,3 | 132,4 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 7.2 | 64,3 | 158,3 | 64,6 | 132,0 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | ZETA Zero HP 8.2 | 73,3 | 152,2 | 72,7 | 128,1 | R290 | ja | ja |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI DCI 16 | 16,0 | 169,0 | 14,6 | 128,0 | R32 | ja | nein |
| Systemair GmbH | SYSHP MINI DCI 7 | 6,6 | 176,0 | 6,6 | 127,0 | R32 | ja | nein |
| TCL | HB04SP0 | 5,0 | 198,0 | 4,9 | 149,4 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB043SP0 | 5,0 | 198,0 | 4,9 | 149,4 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB06SP0 | 6,4 | 191,2 | 5,9 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB063SP0 | 6,4 | 191,2 | 5,9 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB08SP0 | 8,1 | 210,1 | 8,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB083SP0 | 8,1 | 210,1 | 8,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB10SP0 | 9,5 | 190,3 | 9,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB103SP0 | 9,5 | 190,3 | 9,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB12SP0 | 12,1 | 187,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB12TP0 | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB123SP0 | 12,1 | 187,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB123TP0 | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCL | HB126TP0 | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB129TP0 | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB14SP0 | 14,0 | 182,0 | 13,1 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB14TP0 | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB143SP0 | 14,0 | 182,0 | 13,1 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB143TP0 | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB146TP0 | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB149TP0 | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB16SP0 | 15,0 | 178,0 | 14,3 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB16TP0 | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB163SP0 | 15,0 | 178,0 | 14,3 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB163TP0 | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB166TP0 | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | HB169TP0 | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10D/3HBp-B / THF-10D/HBpO-B | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10D/3HBp-B / THF-8D/HBpO-B | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10S/6HBp-B / THF-10D/HBpO-B | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10S/6HBp-B / THF-8D/HBpO-B | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10S/9HBp-B / THF-10D/HBpO-B | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-10S/9HBp-B / THF-8D/HBpO-B | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-12D/HBpO-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-12S/HBpO-A | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-14D/HBpO-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-14S/HBpO-A | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-16D/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16D/3HBp-A / THF-16S/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-12D/HBpO-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-12S/HBpO-A | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-14D/HBpO-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-14S/HBpO-A | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-16D/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/6HBp-A / THF-16S/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-12D/HBpO-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-12S/HBpO-A | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-14D/HBpO-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-14S/HBpO-A | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-16D/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-16S/9HBp-A / THF-16S/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-6D/3HBp-A/THF-4D/HBpO-A | 5,7 | 182,0 | 4,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKLd-6D/3HBp-A/THF-6D/HBpO-A | 7,0 | 184,0 | 6,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-10D/HBp-B / THF-10D/HBpO-B | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-10D/HBp-B / THF-8D/HBpO-B | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-12D/HBpO-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-12S/HBpO-A | 12,0 | 185,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-14D/HBpO-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-14S/HBpO-A | 14,0 | 180,0 | 12,0 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-16D/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-16D/HBp-A / THF-16S/HBpO-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-6D/HBp-A/THF-4D/HBpO-A | 5,7 | 182,0 | 4,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | SMKL-6D/HBp-A/THF-6D/HBpO-A | 7,0 | 184,0 | 6,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-10D/3FBp-A | 9,5 | 190,3 | 9,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-10D/3HBp-A | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12D/3FBp-A | 12,1 | 187,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12D/3HBp-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/3FBp-A | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/3HBp-A | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/6FBp-A | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/6HBp-A | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/9FBp-A | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-12S/9HBp-A | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCL | THMLd-14D/3FBp-A | 14,0 | 182,0 | 13,1 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14D/3HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/3FBp-A | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/3HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/6FBp-A | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/6HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/9FBp-A | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-14S/9HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16D/3FBp-A | 15,0 | 178,0 | 14,3 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16D/3HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/3FBp-A | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/3HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/6FBp-A | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/6HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/9FBp-A | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-16S/9HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-4D/3FBp-A | 5,0 | 198,0 | 4,9 | 149,4 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-4D/3HBp-A | 5,7 | 181,0 | 4,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-6D/3FBp-A | 6,4 | 191,2 | 5,9 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-6D/3HBp-A | 7,0 | 183,0 | 6,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THMLd-8D/3FBp-A | 8,1 | 210,1 | 8,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THMLd-8D/3HBp-A | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-10D/FBp-A | 9,5 | 190,3 | 9,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-10D/HBp-A | 9,0 | 199,0 | 8,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-12D/FBp-A | 12,1 | 187,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-12D/HBp-A | 12,0 | 188,0 | 12,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-12S/FBp-A | 12,2 | 188,0 | 11,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-12S/HBp-A | 12,0 | 187,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-14D/FBp-A | 14,0 | 182,0 | 13,1 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-14D/HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCL | THML-14S/FBp-A | 14,3 | 183,0 | 13,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-14S/HBp-A | 14,0 | 182,0 | 12,0 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-16D/FBp-A | 15,0 | 178,0 | 14,3 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-16D/HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-16S/FBp-A | 15,4 | 178,0 | 14,2 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-16S/HBp-A | 15,0 | 179,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-4D/FBp-A | 5,0 | 198,0 | 4,9 | 149,4 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-4D/HBp-A | 5,7 | 181,0 | 4,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-6D/FBp-A | 6,4 | 191,2 | 5,9 | 148,1 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-6D/HBp-A | 7,0 | 183,0 | 6,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| TCL | THML-8D/FBp-A | 8,1 | 210,1 | 8,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| TCL | THML-8D/HBp-A | 8,0 | 200,0 | 7,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| tecalor GmbH | THZ 05.1 IB(C) comfort | 5,5 | 165,0 | 5,4 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| tecalor GmbH | THZ 05.1 IBC topline | 5,5 | 165,0 | 5,4 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| tecalor GmbH | THZ 07.1 IB flex topline | 7,2 | 165,0 | 7,2 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| tecalor GmbH | THZ 07.1 IBC topline | 7,2 | 165,0 | 7,2 | 128,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 504 | 10,0 | 167,0 | 7,0 | 132,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 5.5 cool | 6,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 5.5 eco | 6,0 | 158,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 5.5 flex | 6,0 | 158,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 5.5 SOL | 6,0 | 169,0 | 6,0 | 133,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 8.5 flex | 10,0 | 159,0 | 7,0 | 125,0 | R410A | optional | ja |
| Tecalor GmbH | THZ 8.5 flex cool | 10,0 | 163,0 | 7,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 10.1 AC comfort | 11,7 | 195,0 | 11,5 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 10.1 ACS eco | 10,6 | 181,0 | 10,6 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 12.6 AC | 14,0 | 171,0 | 15,0 | 139,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 13.1 AC comfort | 14,6 | 193,0 | 14,8 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 13.1 AC eco | 14,3 | 183,0 | 14,1 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 13.5 ( I/ IK) | 15,2 | 174,0 | 17,5 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 13.5 A | 15,2 | 174,0 | 17,5 | 136,7 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecalor GmbH | TTL 13.5 A dB | 15,2 | 174,0 | 17,5 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 18.5 AC-2 | 20,0 | 180,1 | 20,0 | 142,8 | R407C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 20 A | 11,0 | 189,0 | 12,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 20 AC | 11,0 | 196,0 | 12,0 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 25 A | 15,0 | 186,0 | 15,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 25 AC | 15,0 | 191,0 | 15,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 25.5 AC-2 | 29,0 | 174,0 | 25,0 | 140,0 | R407C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 4.5 ICS | 5,0 | 182,0 | 4,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 4.5 IKCS | 5,0 | 179,0 | 4,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 48.5 AC dB-2 | 54,0 | 169,6 | 56,0 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 48.5 AC-2 | 54,0 | 169,6 | 56,0 | 136,7 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 5.6 ACS | 5,0 | 189,0 | 6,0 | 155,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 6.5 ACS | 7,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 7.1 ACS comfort | 8,2 | 200,0 | 8,1 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 7.6 ACS | 8,0 | 196,0 | 8,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 8.5 ACS | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 8.5 ICS | 9,0 | 171,0 | 7,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 8.5 IKCS | 9,0 | 166,0 | 7,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 9.5 ( I/ IK) | 11,2 | 174,3 | 12,0 | 139,1 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 9.5 A | 11,2 | 174,3 | 12,0 | 139,1 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 9.5 A dB | 11,2 | 174,3 | 12,0 | 139,1 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTL 9.6 AC | 11,0 | 169,0 | 12,0 | 135,0 | R452B | ja | ja |
| Tec-Components | MBL06-1-M | 5,9 | 182,8 | 5,5 | 136,1 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL06-1-M AIO 250L | 4,2 | 186,0 | 4,6 | 138,6 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL06-1-M/290 | 4,9 | 189,3 | 4,6 | 140,6 | R290 | ja | ja |
| Tec-Components | MBL08-1-M/290 | 6,9 | 190,9 | 6,4 | 143,1 | R290 | ja | ja |
| Tec-Components | MBL09-1-M | 8,6 | 181,4 | 7,8 | 133,5 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL09-1-M AIO 250L | 6,5 | 186,0 | 6,0 | 132,4 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL12-1-M | 8,8 | 179,4 | 7,9 | 132,4 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL12-1-M AIO 250L | 8,8 | 185,5 | 7,2 | 135,7 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tec-Components | MBL12-1-M/290 | 9,0 | 187,5 | 8,2 | 139,4 | R290 | ja | ja |
| Tec-Components | MBL15-3-M/290 | 12,6 | 186,5 | 11,0 | 136,9 | R290 | ja | ja |
| Tec-Components | MBL19-3-M+HB | 16,3 | 190,2 | 12,3 | 132,5 | R32 | optional | ja |
| Tec-Components | MBL-30-3-M | 26,7 | 165,5 | 24,7 | 129,3 | R410A | optional | ja |
| Tec-Components | MBL-45-3-M | 32,5 | 164,0 | 37,5 | 141,6 | R410A | optional | ja |
| Tec-Components | MBL-90-3-M | 65,0 | 162,3 | 74,2 | 141,6 | R410A | optional | ja |
| Technix Sp.z O.O. | TX-12000 PRO | 8,0 | 175,2 | 7,6 | 127,5 | R32 | optional | ja |
| Technix Sp.z O.O. | TX-24000 PRO | 13,4 | 177,8 | 14,2 | 132,2 | R32 | optional | ja |
| Technix Sp.z O.O. | TX-5500 PRO | 3,9 | 175,6 | 3,9 | 129,9 | R32 | optional | ja |
| Technix Sp.z O.O. | TX-9500 PRO | 6,8 | 175,2 | 7,0 | 127,3 | R32 | optional | ja |
| Techno Therm AG | TLA 07iP | 5,9 | 178,0 | 5,2 | 150,5 | R290 | ja | ja |
| Techno Therm AG | TLA 10iP | 9,4 | 187,1 | 8,2 | 157,1 | R290 | ja | ja |
| Techno Therm AG | TLA 15iP | 14,7 | 191,8 | 12,7 | 162,6 | R290 | ja | ja |
| Techno Therm AG | TLA 20iP | 19,4 | 190,7 | 17,2 | 162,3 | R290 | ja | ja |
| Tekno Point Italia srl | A-07290 | 6,4 | 175,5 | 5,8 | 140,3 | R290 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-0732 | 6,8 | 177,0 | 6,5 | 134,5 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-0732-S | 6,8 | 177,0 | 6,5 | 134,5 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-09290 | 8,3 | 176,3 | 7,7 | 139,8 | R290 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-0932 | 9,0 | 185,4 | 8,5 | 131,8 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-0932-S | 9,0 | 185,4 | 8,5 | 131,8 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1332 | 12,8 | 181,2 | 12,2 | 127,9 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1332-S | 12,8 | 181,2 | 12,2 | 127,9 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1332-ST | 12,8 | 184,4 | 12,2 | 129,2 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1332-T | 12,8 | 184,3 | 12,2 | 129,2 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-17290-T | 16,3 | 177,2 | 14,7 | 141,6 | R290 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1732-ST | 17,0 | 186,3 | 16,2 | 130,9 | R32 | optional | nein |
| Tekno Point Italia srl | A-1732-T | 17,0 | 186,3 | 16,2 | 130,9 | R32 | optional | nein |
| Templari S.p.A. | KITA L Cold | 40,0 | 171,0 | 39,0 | 130,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Li Plus | 44,0 | 178,0 | 43,0 | 137,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA L33 | 23,0 | 194,0 | 22,0 | 148,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Templari S.p.A. | KITA L42 | 27,0 | 177,0 | 25,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA L66 | 32,0 | 175,0 | 30,0 | 133,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Mi | 12,0 | 193,0 | 11,0 | 141,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Mi Cold | 17,0 | 191,0 | 17,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Mi Plus | 17,0 | 185,0 | 16,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Mi Plus Cold | 20,0 | 184,0 | 20,0 | 139,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA S | 10,0 | 178,2 | 7,8 | 130,2 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA S Plus | 12,0 | 179,6 | 9,6 | 131,2 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Si | 8,0 | 189,0 | 8,0 | 143,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Si Cold | 10,0 | 187,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Si Plus | 9,0 | 186,0 | 9,0 | 141,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | KITA Si Plus Cold | 12,0 | 190,0 | 14,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-10, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 8,5 | 213,0 | 7,9 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-10, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 8,5 | 213,0 | 7,9 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-12, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 10,0 | 210,0 | 9,3 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-12, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 10,0 | 210,0 | 9,3 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-14, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 11,7 | 207,0 | 10,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-14, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 11,7 | 207,0 | 10,9 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 1PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 12,5 | 204,0 | 11,3 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-HRP-16, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 12,5 | 204,0 | 11,3 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-35, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 29,0 | 226,0 | 27,7 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | UNITÀ ESTERNA KITA-LP PLUS-40, 3PH, VERS. MONOBLOCCO R-290 | 33,3 | 219,0 | 31,7 | 162,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LP-22, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 18,3 | 204,0 | 17,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LP-26, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 22,0 | 218,0 | 21,2 | 163,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LP-28, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 23,7 | 216,0 | 22,8 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LP-32, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 27,3 | 205,0 | 26,3 | 157,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LP-35, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 29,8 | 205,0 | 28,7 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LR-PLUS, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 | 47,3 | 195,0 | 44,1 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-LR-35-COLD, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-32 | 38,3 | 190,0 | 36,7 | 149,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-14, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 11,8 | 205,0 | 11,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-14, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 11,8 | 205,0 | 11,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-16, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 12,7 | 202,0 | 10,7 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-16, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 12,7 | 202,0 | 10,7 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-18, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 15,0 | 212,0 | 14,3 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-MP-20, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 18,6 | 207,0 | 17,7 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-10, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 8,3 | 227,0 | 7,8 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-10, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 8,3 | 227,0 | 7,8 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-12, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 12,4 | 215,0 | 11,6 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-12, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 12,4 | 215,0 | 11,6 | 159,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-8, 1Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 6,5 | 224,0 | 6,0 | 161,0 | R290 | ja | ja |
| Templari S.p.A. | Unità esterna KITA-SP-8, 3Ph, vers. MONOBLOCCO R-290 | 6,5 | 224,0 | 6,0 | 161,0 | R290 | ja | ja |
| Termet S.A. | TERMET HEAT GOLD 15 DC | 15,0 | 177,7 | 13,9 | 128,8 | R32 | ja | ja |
| Termet S.A. | TERMET HEAT GOLD 18 DC | 18,0 | 176,8 | 16,6 | 128,4 | R32 | ja | ja |
| Termet S.A. | TERMET HEAT GOLD 6 DC | 6,1 | 178,8 | 5,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| Termet S.A. | TERMET HEAT GOLD 9 DC | 8,9 | 178,4 | 8,2 | 129,2 | R32 | ja | ja |
| Termet S.A. | TERMET HEAT PLATINUM 16 PLUS | 16,0 | 175,1 | 17,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| THERMATEC - (Home Star sp. z o.o.) | THERMATEC-TH-R290--C50-3P | 31,3 | 154,0 | 28,3 | 127,2 | R290 R290 | ja | ja |
| THERMATEC - (Home Star sp. z o.o.) | THERMATEC-TH-R290-S06-1P | 6,2 | 189,1 | 6,1 | 143,8 | R290 | ja | optional |
| THERMATEC - (Home Star sp. z o.o.) | THERMATEC-TH-R290-S10-3P | 1.015,0 | 184,8 | 10,3 | 141,7 | R290 | ja | optional |
| THERMATEC - (Home Star sp. z o.o.) | THERMATEC-TH-R290-S16-3P | 16,5 | 185,7 | 16,5 | 143,1 | R290 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | ATHENA 14 400V H | 11,0 | 185,0 | 12,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | ATHENA 14 400V HC | 11,0 | 192,0 | 12,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | ATHENA 18 400V H | 15,0 | 182,0 | 15,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | ATHENA 18 400V HC | 15,0 | 187,0 | 15,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 12 230-1 | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 12 400V | 13,0 | 185,0 | 12,0 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 16 400V | 16,0 | 176,0 | 16,0 | 138,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 5 230-1 | 6,0 | 175,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 8 230-1 | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec Eco 8 400V | 8,0 | 175,0 | 8,0 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 10 230-1 | 10,0 | 183,0 | 10,0 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 10 400V | 10,0 | 183,0 | 10,0 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 14 230-1 | 13,0 | 193,0 | 13,0 | 148,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 14 400V | 13,0 | 193,0 | 13,0 | 148,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 16 230-1 | 14,0 | 190,0 | 14,0 | 147,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XT 16 400V | 14,0 | 190,0 | 14,0 | 147,0 | R32 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR L 230-1 | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR L 400V | 12,0 | 193,0 | 12,0 | 143,0 | R290 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR M 230-1 | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR M 400V | 8,0 | 191,0 | 8,0 | 139,0 | R290 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR S 230-1 | 6,0 | 201,0 | 6,0 | 141,0 | R290 | ja | optional |
| Thermia Wärmepumpen | iTec XTR XL 400V | 16,0 | 185,0 | 16,0 | 139,0 | R290 | ja | optional |
| ThermoCare GmbH | TC030-DKZLRS-E/S | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC040-DKZLRS-E | 7,6 | 181,6 | 8,1 | 135,8 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC040-DKZLRS-E/S | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC050-DKZLRS-E | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC050-DKZLRS-E/S | 10,0 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC060-DKZLRS-E | 15,0 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | optional | optional |
| ThermoCare GmbH | TC060-DKZLRS-E/S | 14,0 | 185,7 | 14,0 | 139,5 | R290 | optional | optional |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 101M | 8,9 | 187,1 | 7,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 12M | 11,3 | 176,6 | 11,1 | 132,2 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 14M | 12,8 | 177,9 | 12,3 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 16M | 15,0 | 179,8 | 13,0 | 132,1 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 61M | 5,9 | 178,1 | 5,7 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | EFFITHERM 81M | 8,1 | 177,2 | 6,5 | 126,4 | R32 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 101M | 6,6 | 186,1 | 6,4 | 138,3 | R290 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 12M | 8,0 | 185,3 | 8,6 | 144,7 | R290 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 15M | 12,4 | 185,8 | 11,9 | 143,7 | R290 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 22M | 14,6 | 184,7 | 16,6 | 142,1 | R290 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 61M | 4,6 | 181,1 | 4,5 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Thermoplus Wärmepumpe Technology GmbH | PROTHERM 81M | 6,8 | 186,3 | 6,5 | 142,5 | R290 | ja | ja |
| TherMotion | TMHP 15-290 | 9,3 | 193,6 | 9,2 | 148,1 | R290 | ja | optional |
| TherMotion | TMHP 22-290 | 12,5 | 193,4 | 12,3 | 144,9 | R290 | ja | optional |
| TherMotion | TMHP 9-290 | 4,9 | 197,1 | 4,7 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM290-070WEBP | 7,2 | 199,0 | 6,8 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM290-090WEBP | 9,2 | 186,0 | 8,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM290-120WEBP-T | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM290-160WEBP-T | 14,9 | 182,0 | 14,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-040WEBP | 3,9 | 180,2 | 4,9 | 128,2 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-060WEBP | 5,8 | 176,6 | 5,7 | 127,2 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-080WEBP | 7,8 | 175,2 | 6,7 | 125,3 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-100WEBP | 8,8 | 180,9 | 7,4 | 131,8 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-100WEBP-T | 7,6 | 179,3 | 6,7 | 132,7 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-120WEBP | 11,3 | 179,4 | 11,1 | 131,8 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-120WEBP-T | 11,2 | 176,4 | 11,2 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-140WEBP | 13,5 | 176,9 | 13,3 | 125,4 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-140WEBP-T | 12,8 | 175,8 | 12,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-160WEBP | 15,2 | 176,7 | 13,0 | 127,1 | R32 | ja | ja |
| THTF-Wuxi Tongfang Artificial Environment Co., Ltd | TM32-160WEBP-T | 14,9 | 177,2 | 12,9 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| TICA | TUCA040KHLB | 4,5 | 205,0 | 4,6 | 151,0 | R290 | ja | nein |
| TICA | TUCA060KHLB | 6,2 | 203,0 | 6,2 | 153,0 | R290 | ja | nein |
| TICA | TUCA080KHLB | 8,4 | 207,0 | 8,0 | 153,0 | R290 | ja | nein |
| TICA | TUCA100KHLB | 10,0 | 200,0 | 9,5 | 151,0 | R290 | ja | nein |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-016-MF | 11,3 | 177,6 | 10,7 | 128,9 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-016-TF | 11,2 | 178,1 | 10,1 | 128,5 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-018-TF | 14,0 | 179,5 | 13,4 | 133,0 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-020-TF | 12,4 | 178,3 | 13,4 | 132,0 | R32 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-023-TF | 16,6 | 177,0 | 16,2 | 131,2 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-EVI-TT-026-TF | 16,6 | 177,4 | 16,2 | 131,1 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-RST-MF-006-N-M1 | 5,1 | 175,3 | 4,3 | 126,2 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-RST-MF-009-N-M1 | 7,3 | 176,2 | 8,6 | 130,1 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-RST-MF-013-N-M1 | 9,1 | 182,0 | 8,4 | 132,2 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-RST-MF-016-N-M1 | 11,4 | 178,2 | 12,0 | 132,7 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-RST-TF-016-N-M1 | 11,2 | 177,5 | 12,0 | 133,6 | R32 | optional | optional |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-EVI-R32-TF-13 | 7,2 | 176,7 | 6,9 | 126,9 | R32 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-EVI-R32-TF-18.2 | 15,5 | 179,6 | 14,7 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-EVI-R32-TF-23 | 16,2 | 178,1 | 16,5 | 130,1 | R32 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-R290-MF-8.3 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-R290-TF-14.8 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-R290-TF-18.2 | 12,0 | 184,1 | 11,9 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| TOMMATECH GmbH | HP-TT-R290-TF-24 | 15,5 | 186,0 | 15,9 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM290-007AEBP | 7,2 | 185,4 | 6,8 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM290-009AEBP | 9,2 | 182,3 | 8,5 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM290-012AEBP-T | 12,2 | 190,0 | 12,7 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM290-016AEBP-T | 14,9 | 181,0 | 14,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-010AEBP | 8,8 | 180,9 | 7,4 | 131,8 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-012AEBP | 11,3 | 179,4 | 11,1 | 131,8 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-012AEBP-T | 11,2 | 176,4 | 11,2 | 129,5 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-014AEBP | 13,5 | 176,9 | 13,3 | 125,4 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-014AEBP-T | 12,8 | 175,8 | 12,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-016AEBP | 15,2 | 176,7 | 13,0 | 127,1 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-016AEBP-T | 14,9 | 177,2 | 12,9 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-04AEBP | 3,9 | 180,2 | 4,9 | 128,2 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-06AEBP | 5,8 | 176,6 | 5,7 | 127,2 | R32 | ja | ja |
| Tongfang Germany GmbH | GM32-08AEBP | 7,8 | 175,2 | 6,7 | 125,3 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV10 R | 9,3 | 179,0 | 9,8 | 142,0 | R290 | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV12 A | 12,4 | 187,0 | 12,0 | 149,2 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV12S A | 12,9 | 178,6 | 14,8 | 134,4 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV12S R | 11,2 | 189,0 | 11,5 | 139,0 | R290 | optional | optional |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV16S A | 16,3 | 183,4 | 16,1 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV18S A | 18,2 | 177,0 | 17,8 | 146,0 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV20S R | 17,9 | 193,0 | 17,3 | 143,0 | R290 | optional | optional |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV22S A | 22,5 | 182,0 | 22,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV5 A | 4,2 | 178,0 | 4,1 | 132,0 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV7 A | 7,2 | 190,0 | 7,1 | 138,7 | R32 | ja | ja |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV7 R | 6,8 | 181,0 | 7,3 | 139,0 | R290 | optional | optional |
| Tongyi Heat Pump Science and Technology Co., Ltd. | TAHMV9 A | 8,7 | 182,0 | 8,4 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| TOP Wärmepumpen GmbH | TOP-GRS-CQ10Pd/NhG3-M | 9,0 | 189,0 | 10,0 | 140,0 | R32 | ja | ja |
| TOP Wärmepumpen GmbH | TOP-GRS-CQ16Pd/NhG3-M | 13,0 | 179,0 | 14,0 | 150,0 | R32 | ja | ja |
| TOP Wärmepumpen GmbH | TOP-GRS-CQ4.0Pd/NhG3-E | 5,0 | 192,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| TOP Wärmepumpen GmbH | TOP-GRS-CQ6.0Pd/NhG3-E | 6,0 | 199,0 | 5,0 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21MM3WE | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21MT6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21MT9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21SM3W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21ST6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101F21ST9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101XWHM3W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101XWHT6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1101XWHT9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21MM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21MM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21MT6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21MT9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21SM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21SM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21ST6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HRW-E / HWT-1102S21ST9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21MM3W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21MT6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21MT9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21SM3W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21ST6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101F21ST9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101XWHM3W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101XWHT6W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1101XWHT9W-E | 8,9 | 179,0 | 8,3 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21MM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21MM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21MT6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21MT9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21SM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21SM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21ST6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1101HW-E / HWT-1102S21ST9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1401XWHM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1401XWHM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1401XWHT6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1401XWHT9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21MM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21MM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21MT6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21MT9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21SM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21SM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21ST6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8RW-E / HWT-1402S21ST9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHT6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1401XWHT9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21MM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21MM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21MT6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21MT9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21SM3W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21SM6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21ST6W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-1401H8W-E / HWT-1402S21ST9W-E | 11,0 | 183,0 | 11,0 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21MM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21MT6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21MT9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21SM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21ST6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101F21ST9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101XWHM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101XWHT6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1101XWHT9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21MM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21MM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21MT6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21MT9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21SM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21SM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21ST6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HRW-E / HWT-1102S21ST9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21MM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21MT6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21MT9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21SM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21ST6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101F21ST9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101XWHM3W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101XWHT6W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1101XWHT9W-E | 8,2 | 182,0 | 8,1 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21MM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21MM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21MT6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21MT9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21SM3W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21SM6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21ST6W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Toshiba - Beijer Ref Deutschland GmbH | HWT-801HW-E / HWT-1102S21ST9W-E | 8,0 | 182,0 | 8,0 | 142,0 | R32 | ja | optional |
| Trane | CMAF 024 HE EC LN R454B | 65,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 024 HE EC XLN R454B | 65,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 031 HE EC LN R454B | 88,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 031 HE EC XLN R454B | 88,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 033 HE EC LN R454B | 89,0 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CMAF 033 HE EC XLN R454B | 89,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 037 HE EC LN R454B | 111,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 037 HE EC XLN R454B | 111,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 039 HE EC LN R454B | 118,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 039 HE EC XLN R454B | 118,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 055 SE AC LN R454B | 162,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 055 SE AC SN R454B | 162,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 055 SE AC XLN R454B | 162,0 | 147,0 |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CMAF 065 HE EC LN R454B | 184,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 065 HE EC SN R454B | 184,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 065 HE EC XLN R454B | 184,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 065 SE AC LN R454B | 169,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 065 SE AC SN R454B | 169,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 065 SE AC XLN R454B | 169,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 HE LN | 246,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 HE SN | 246,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 HE XLN | 246,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SE LN | 209,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SE SN | 209,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SE XLN | 209,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SSE LN | 241,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SSE SN | 241,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 080 SSE XLN | 241,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 085 SE AC LN R454B | 238,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 085 SE AC SN R454B | 238,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 085 SE AC XLN R454B | 238,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 HE LN | 253,0 | 162,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 HE SN | 253,0 | 162,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 HE XLN | 253,0 | 162,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CMAF 090 SE LN | 231,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 SE SN | 231,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 SE XLN | 231,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 SSE LN | 266,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 SSE SN | 266,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 090 SSE XLN | 266,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 HE EC LN R454B | 238,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 HE EC SN R454B | 238,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 HE EC XLN R454B | 238,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 SE AC LN R454B | 236,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 SE AC SN R454B | 236,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 095 SE AC XLN R454B | 236,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 HE LN | 301,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 HE SN | 301,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 HE XLN | 301,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SE LN | 273,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SE SN | 273,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SE XLN | 273,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SSE LN | 291,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SSE SN | 291,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 100 SSE XLN | 291,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 HE EC LN R454B | 280,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 HE EC SN R454B | 280,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 HE EC XLN R454B | 280,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 SE AC LN R454B | 277,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 SE AC SN R454B | 277,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 105 SE AC XLN R454B | 277,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 110 HE LN | 369,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 110 HE SN | 369,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 110 HE XLN | 369,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CMAF 110 SE LN | 368,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 110 SE SN | 368,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 110 SE XLN | 368,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 HE LN | 352,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 HE SN | 352,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 HE XLN | 352,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 SE LN | 350,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 SE SN | 350,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 130 SE XLN | 350,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 HE LN | 450,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 HE SN | 450,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 HE XLN | 450,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 SE LN | 451,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 SE SN | 451,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 140 SE XLN | 451,0 | 148,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 HE LN | 478,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 HE SN | 478,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 HE XLN | 478,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 SE LN | 477,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 SE SN | 477,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 150 SE XLN | 477,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 HE LN | 482,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 HE SN | 482,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 HE XLN | 482,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 SE LN | 479,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 SE SN | 479,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 165 SE XLN | 479,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 180 HE LN | 532,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 180 HE SN | 532,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 180 HE XLN | 532,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CMAF 180 SE LN | 531,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 180 SE SN | 531,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 180 SE XLN | 531,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 HE LN | 571,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 HE SN | 571,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 HE XLN | 571,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 SE LN | 567,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 SE SN | 567,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CMAF 190 SE XLN | 567,0 | 156,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 Heat LN EC R454B | 112,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 Heat SN EC R454B | 112,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 Heat XLN EC R454B | 112,1 | 147,3 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 SE LN AC R454B | 112,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 SE SN AC R454B | 112,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 042 SE XLN AC R454B | 112,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 070 Heat LN EC R454B | 197,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 070 Heat SN EC R454B | 197,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 070 Heat XLN EC R454B | 196,6 | 145,3 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 074 Heat LN EC R454B | 227,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 074 Heat SN EC R454B | 227,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 074 Heat XLN EC R454B | 227,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 HEat LN AC R454B | 227,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 HEat LN EC R454B | 227,0 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 HEat XLN AC R454B | 227,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 HEat XLN EC R454B | 227,0 | 164,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 SE LN EC R454B | 219,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 SE SN EC R454B | 219,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 SE XLN EC R454B | 219,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 SHE XLN AC R454B | 244,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 080 SHE XLN EC R454B | 245,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CXAF 080 SSE XLN EC R454B | 229,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 HEat LN AC R454B | 242,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 HEat LN EC R454B | 242,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 HEat XLN AC R454B | 242,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 HEat XLN EC R454B | 242,0 | 163,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SE LN EC R454B | 226,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SE SN EC R454B | 226,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SE XLN EC R454B | 226,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SHE XLN AC R454B | 249,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SHE XLN EC R454B | 242,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 090 SSE XLN EC R454B | 255,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 095 Heat LN EC R454B | 286,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 095 Heat SN EC R454B | 286,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 095 Heat XLN EC R454B | 286,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 HEat LN AC R454B | 276,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 HEat LN EC R454B | 278,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 HEat XLN AC R454B | 276,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 HEat XLN EC R454B | 278,0 | 160,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE LN AC R454B | 269,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE LN EC R454B | 271,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE SN AC R454B | 269,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE SN EC R454B | 271,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE XLN AC R454B | 269,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SE XLN EC R454B | 271,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SHE XLN AC R454B | 294,0 | 152,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 100 SHE XLN EC R454B | 299,0 | 153,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 HEat LN AC R454B | 335,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 HEat LN EC R454B | 338,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 HEat XLN AC R454B | 335,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 HEat XLN EC R454B | 338,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CXAF 110 SE LN AC R454B | 329,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 SE LN EC R454B | 331,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 SE XLN AC R454B | 329,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 110 SE XLN EC R454B | 331,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 HEat LN AC R454B | 354,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 HEat LN EC R454B | 360,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 HEat XLN AC R454B | 354,0 | 158,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 HEat XLN EC R454B | 360,0 | 159,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 SE LN AC R454B | 336,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 SE LN EC R454B | 341,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 SE XLN AC R454B | 336,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 130 SE XLN EC R454B | 341,0 | 151,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 HEat LN AC R454B | 410,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 HEat LN EC R454B | 413,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 HEat XLN AC R454B | 410,0 | 149,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 HEat XLN EC R454B | 413,0 | 157,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 SE LN EC R454B | 405,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 140 SE XLN EC R454B | 405,0 | 147,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 HEat LN AC R454B | 433,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 HEat LN EC R454B | 439,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 HEat XLN AC R454B | 433,0 | 150,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 HEat XLN EC R454B | 439,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 SE LN EC R454B | 432,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 150 SE XLN EC R454B | 432,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 HEat LN AC R454B | 381,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 HEat LN EC R454B | 387,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 HEat XLN AC R454B | 381,0 | 154,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 HEat XLN EC R454B | 387,0 | 155,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 SE LN AC R454B | 427,0 | 145,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 SE LN EC R454B | 433,0 | 146,0 |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CXAF 165 SE XLN AC R454B | 427,0 | 145,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 165 SE XLN EC R454B | 433,0 | 146,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 HEat LN AC R454B | 518,0 | 154,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 HEat LN EC R454B | 406,0 | 159,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 HEat XLN AC R454B | 518,0 | 154,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 HEat XLN EC R454B | 406,0 | 159,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 SE LN EC R454B | 442,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 180 SE XLN EC R454B | 442,0 | 149,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 HEat LN AC R454B | 511,0 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 HEat LN EC R454B | 519,0 | 157,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 HEat XLN AC R454B | 511,0 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 HEat XLN EC R454B | 519,0 | 157,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 SE LN AC R454B | 545,0 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 SE LN EC R454B | 552,0 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 SE XLN AC R454B | 545,0 | 147,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXAF 190 SE XLN EC R454B | 552,0 | 148,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 007 | 24,3 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 007 XLN | 24,3 | 156,0 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 009 | 31,4 | 161,9 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 009 XLN | 31,4 | 161,9 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 011 | 38,7 | 145,8 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 011 XLN | 38,7 | 145,8 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 013 | 48,1 | 153,6 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 013 XLN | 48,1 | 153,6 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 017 | 61,2 | 154,7 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXC 017 XLN | 61,2 | 154,7 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | LEAF 002 | 6,1 | 175,0 | 6,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 004 | 10,0 | 172,7 | 10,0 | 144,9 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 006 | 14,7 | 176,5 | 14,5 | 143,9 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 008 | 20,2 | 175,0 | 20,0 | 142,5 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | LEAF 010 | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 010 LN | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 010 XLN | 28,2 | 173,0 | 25,5 | 133,5 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 012 | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 012 LN | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 012 XLN | 32,7 | 168,4 | 29,8 | 131,8 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 014 | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 014 LN | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 014 XLN | 37,8 | 170,2 | 34,6 | 132,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 016 | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 016 LN | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 016 XLN | 43,7 | 172,0 | 40,6 | 139,3 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 019 | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 019 LN | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | optional | ja |
| Trane | LEAF 019 XLN | 51,9 | 164,0 | 48,4 | 134,6 | R290 | optional | ja |
| Tulip Wise B.V. | Tulip Next 12.3 | 12,1 | 186,8 | 12,5 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Tulip Wise B.V. | Tulip Next 18.3 | 18,4 | 188,5 | 18,3 | 145,2 | R290 | ja | ja |
| Tulip Wise B.V. | Tulip Next 50.3 | 48,2 | 155,9 | 47,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Tulip Wise B.V. | Tulip Next 6.1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | ja |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P06 | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 138,0 | R32 | ja | optional |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P08T | 8,1 | 205,0 | 6,6 | 132,0 | R32 | ja | optional |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P10T | 9,2 | 205,0 | 7,7 | 137,0 | R32 | ja | optional |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P12T | 12,0 | 189,0 | 11,6 | 135,0 | R32 | ja | optional |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P14T | 13,7 | 186,0 | 12,1 | 136,0 | R32 | ja | optional |
| TWEETOP | EcoHeat Mono 2 P16T | 15,2 | 182,0 | 13,0 | 133,0 | R32 | ja | optional |
| ÜNTES | UHMO-044STES | 4,6 | 204,0 | 4,1 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHMO-080STES | 6,5 | 197,0 | 6,1 | 137,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHMO-100STES | 9,2 | 193,0 | 9,2 | 142,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHMO-120STES | 10,2 | 192,0 | 10,0 | 136,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHMO-140STES | 11,5 | 181,0 | 11,5 | 132,0 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÜNTES | UHMO-160STES | 13,0 | 176,0 | 12,5 | 131,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHP-044SPOD UHPW-044SPID | 4,4 | 197,0 | 3,9 | 126,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHP-060SPOD UHPW-060SPID | 6,1 | 194,0 | 5,4 | 130,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHP-080SPOD UHPW-080SPID | 6,5 | 194,0 | 5,9 | 134,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHP-120SPOD UHPW-120SPID | 9,5 | 187,0 | 9,1 | 135,0 | R32 | optional | ja |
| ÜNTES | UHP-160SPOD UHPW-160SPID | 13,0 | 177,0 | 12,5 | 128,0 | R32 | optional | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM perform VWL 185/3 AS + VWL 185 IS S1 | 22,0 | 148,0 | 21,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM perform VWL 185/3 AS S4 + VWL 185 IS S1 | 22,0 | 148,0 | 21,0 | 125,0 | R407C | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM perform VWL 255/3 AS + VWL 255 IS S1 | 29,0 | 150,0 | 29,0 | 134,0 | R407C | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM perform VWL 255/3 AS S4 + VWL 255 IS S1 | 29,0 | 150,0 | 29,0 | 134,0 | R407C | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 105/6 (A/S2) | 9,0 | 196,0 | 9,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 105/8.1 (A/400V) | 9,6 | 202,0 | 9,9 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 125/6 (A/S2) | 13,0 | 193,0 | 12,0 | 146,0 | R290 | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 125/8.1 (A/400V) | 10,1 | 202,0 | 10,1 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 35/6 (A/230V/S2) | 4,0 | 174,0 | 4,0 | 130,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 35/8.1 (A/230V) | 4,2 | 196,0 | 4,4 | 143,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 55/6 (A/230V/S2) | 5,0 | 181,0 | 5,0 | 129,0 | R290 | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 55/8.1 (A/230V) | 5,0 | 190,0 | 4,9 | 143,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 75/6 (A/230V/S2) | 7,0 | 183,0 | 6,0 | 133,0 | R290 | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM plus VWL 75/8.1 (A/230V) | 5,9 | 196,0 | 6,4 | 142,0 | R290 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 57/8.2 IS | 3,4 | 182,0 | 3,7 | 126,5 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 57/8.2 IS S1 | 3,4 | 182,0 | 3,7 | 126,5 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 35/8.2 (AS/230V/S2) + uniTOWER Split plus VWL 58/8.2 IS | 3,4 | 182,0 | 3,7 | 126,5 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 57/8.2 IS | 4,7 | 186,9 | 4,4 | 126,4 | R32 | ja | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 57/8.2 IS S1 | 4,7 | 186,9 | 4,4 | 126,4 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 55/8.2 (AS/230V/S2) + uniTOWER Split plus VWL 58/8.2 IS | 4,7 | 186,9 | 4,4 | 126,4 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 77/8.2 IS | 6,6 | 199,4 | 5,7 | 139,8 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 (AS/230V/S2) + Hydraulikstation VWL 77/8.2 IS S1 | 6,6 | 199,4 | 5,7 | 139,8 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 (AS/230V/S2) + uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS | 6,6 | 199,4 | 5,7 | 139,8 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split plus VWL 75/8.2 (AS/230V/S2) + uniTOWER Split plus VWL 78/8.2 IS C2 | 6,6 | 186,8 | 5,7 | 132,8 | R32 | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 105/5 (AS/S2) + VWL (127/5 IS / 128/5 IS) | 12,0 | 178,0 | 10,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 125/5 (AS/S2) + VWL (127/5 IS / 128/5 IS) | 14,0 | 173,0 | 11,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 35/5 AS 230V S2 + VWL 58/5 IS | 4,0 | 181,0 | 4,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 35/5 (AS/230V/S2) + VWL (57/5 IS / 58/5 IS) | 4,0 | 181,0 | 4,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 55/5 (AS/230V/S2) + VWL (57/5 IS / 58/5 IS) | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | aroTHERM Split VWL 75/5 (AS/230V/S2) + VWL (77/5 IS / 78/5 IS) | 7,0 | 171,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 58/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 4,0 | 170,0 | 4,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 6,0 | 165,0 | 7,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 10,0 | 173,0 | 11,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + 2 x aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 13,0 | 158,0 | 15,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 57/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 4,0 | 170,0 | 4,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + aroCOLLECT VWL 11/4 SA | 6,0 | 165,0 | 7,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | recoCOMPACT exclusive VWL 39/5 230V S2 | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | recoCOMPACT exclusive VWL 59/5 230V S2 | 6,0 | 183,0 | 5,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | recoCOMPACT exclusive VWL 79/5 230V S2 | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | versoTHERM plus VWL 37/5 230V S2 | 4,0 | 179,0 | 4,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | versoTHERM plus VWL 57/5 230V S2 | 6,0 | 183,0 | 5,0 | 133,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | versoTHERM plus VWL 77/5 230V S2 | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB1402008 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB1402011 | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB1402015 | 9,9 | 182,5 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB1402022 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB3112013 | 7,2 | 176,5 | 6,9 | 126,9 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB3112018 | 15,5 | 179,6 | 14,7 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB3112023 | 16,2 | 178,1 | 16,5 | 130,1 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB3402015 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-0MB3402022 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-1MB3112013 | 7,0 | 175,2 | 7,2 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-1MB3112018 | 16,0 | 175,1 | 17,0 | 133,6 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-1MB3112028 | 19,0 | 175,1 | 22,0 | 130,2 | R32 | ja | ja |
| VARMEKS ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC AŞ | VM-1MB3112035 | 26,0 | 175,2 | 26,0 | 130,7 | R32 | ja | ja |
| Ventron GmbH | PW030-DKZLRS-E/S | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| Ventron GmbH | PW040-DKZLRS-E/S | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Ventron GmbH | PW050-DKZLRS-E | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Ventron GmbH | PW050-DKZLRS-E/S | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| Ventron GmbH | PW060-DKZLRS-E | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Ventron GmbH | TAHMV12S | 12,9 | 178,6 | 14,8 | 134,4 | R32 | ja | ja |
| Ventron GmbH | TAHMV9 | 8,7 | 182,0 | 8,4 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Ventron GmbH | TAHMV9S | 9,0 | 190,0 | 8,9 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/10.1MI | 9,2 | 206,0 | 7,7 | 139,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/10.1SI | 8,9 | 190,0 | 7,8 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/12.1MI | 11,5 | 189,0 | 10,9 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/12.1SI | 11,2 | 184,0 | 10,8 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/12.3MI | 11,3 | 188,0 | 11,0 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/12.3SI | 11,3 | 186,0 | 10,7 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/14.1MI | 13,5 | 181,0 | 12,7 | 137,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/14.1SI | 13,3 | 179,0 | 12,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/14.3MI | 13,2 | 184,0 | 12,4 | 142,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/14.3SI | 13,2 | 196,0 | 13,0 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/16.1MI | 15,0 | 183,0 | 14,1 | 148,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/16.1SI | 14,4 | 179,0 | 14,1 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/16.3MI | 14,9 | 192,0 | 12,8 | 143,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/16.3SI | 14,4 | 192,0 | 13,0 | 144,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/4.1MI | 3,9 | 185,0 | 4,9 | 132,9 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/4.1SI | 4,0 | 192,0 | 4,6 | 128,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/6.1MI | 5,9 | 178,1 | 5,7 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/6.1SI | 5,9 | 192,0 | 5,6 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/8.1MI | 7,5 | 183,0 | 6,7 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| Vetron Typical Europe GmbH | R32/8.1SI | 7,1 | 177,0 | 7,3 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| Vican Energietechnik GmbH | VICAN13KWR290T | 8,6 | 185,3 | 8,2 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| Vican Energietechnik GmbH | VICAN16KWR290T | 12,7 | 182,4 | 12,1 | 135,4 | R290 | ja | ja |
| Vican Energietechnik GmbH | VICAN19KWR290T | 13,8 | 185,2 | 12,9 | 137,4 | R290 | ja | ja |
| Vican Energietechnik GmbH | VICAN20KWR290T | 14,7 | 182,3 | 13,9 | 136,5 | R290 | ja | ja |
| Vican Energietechnik GmbH | VICAN9KWR290T | 6,2 | 184,5 | 5,8 | 139,7 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250- A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250- A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250- A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250- A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250- A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V001 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.04-230-V002 | 4,1 | 176,0 | 3,8 | 127,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V001 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.06-230-V002 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V001 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V001 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-230-V002 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V001 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.10-400-V002 | 9,8 | 199,0 | 9,4 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V001 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-230-V002 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V001 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.13-400-V002 | 12,4 | 194,0 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V001 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-230-V002 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V002 | 13,7 | 188,0 | 13,4 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 4,1 | 180,0 | 3,8 | 130,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 9,8 | 208,0 | 9,4 | 164,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 12,4 | 195,0 | 12,1 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 12,4 | 200,8 | 12,1 | 162,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 151.A13 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO-E-AC/AWO-E-AC-AF 151.A16 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A04 | 4,0 | 185,0 | 3,8 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A06 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 151.A08 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 150-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC- AF 151.A10 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 151.A04 | 4,0 | 185,0 | 3,8 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 151.A06 | 5,5 | 180,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 151.A08 | 6,5 | 175,0 | 6,2 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-AF 151.A10 | 9,8 | 190,0 | 9,4 | 145,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-AF 151.A13 | 12,4 | 178,0 | 12,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 151-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)- EAC-AF 151.A16 | 13,7 | 178,0 | 13,4 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 200-A Pro AWO-AC 202.A064 | 51,0 | 152,0 | 54,0 | 130,0 | R407C | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 200-A Pro AWO-AC 204.A128 | 99,0 | 173,0 | 108,0 | 129,0 | R407C | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 2C | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 2C | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 2C | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.A40 | 25,0 | 191,0 | 26,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.B40 | 25,0 | 191,0 | 26,0 | 151,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 | 4,1 | 189,0 | 3,8 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 2C | 4,1 | 189,0 | 3,8 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 2C | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 2C | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A04 | 4,1 | 189,0 | 3,8 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A06 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A08 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 2C | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 2C | 13,3 | 190,0 | 12,1 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 2C | 13,6 | 191,0 | 13,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A04 | 4,1 | 189,0 | 3,8 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A04 2C | 4,1 | 189,0 | 3,8 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A06 | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A06 2C | 5,4 | 183,0 | 5,1 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A08 | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 252-A Typ AWOT-M-E-AC/AWOT-M-E-AC- AF 251.A08 2C | 6,5 | 176,0 | 6,2 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 | 11,0 | 164,0 | 10,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO 201.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-E 201.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A10 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A13 | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO(-E/-AC) 201.A16 | 11,7 | 182,0 | 12,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A04 | 5,4 | 173,0 | 5,2 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A06 | 5,6 | 172,0 | 5,6 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A08 | 6,8 | 175,0 | 6,4 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-A AWO-M(-E/-AC) 201.A10 | 9,3 | 176,0 | 9,4 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB 201.D09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-E 201.D09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D10 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D13 | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB(-E/-AC) 201.D16 | 11,7 | 182,0 | 12,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D04 | 5,4 | 173,0 | 5,2 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D06 | 5,6 | 172,0 | 5,6 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D08 | 6,8 | 175,0 | 6,4 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M(-E/-AC) 201.D10 | 9,3 | 176,0 | 9,4 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 2C | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 2C | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E10 2C | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E06 2C | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E08 2C | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 2C | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT 221.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-E 221.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-E-AC 221.A09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A10 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A13 | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT(-E/-AC) 221.A16 | 11,7 | 182,0 | 12,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A04 | 5,4 | 173,0 | 5,2 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A06 | 5,6 | 172,0 | 5,6 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A08 | 6,8 | 175,0 | 6,4 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-A AWOT-M(-E/-AC) 221.A10 | 9,3 | 176,0 | 9,3 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT 221.C09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-E 221.C09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C09 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C10 | 9,8 | 180,0 | 9,7 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C13 | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT(-E/-AC) 221.C16 | 11,7 | 182,0 | 12,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C04 | 5,4 | 173,0 | 5,2 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C06 | 5,6 | 172,0 | 5,6 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C08 | 6,8 | 175,0 | 6,4 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M(-E/-AC) 221.C10 | 9,3 | 176,0 | 9,4 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 2C | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E08 2C | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC 221.E10 2C | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E06 2C | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E08 2C | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-S AWBT-M-E-AC-AF 221.E10 2C | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-SI AWBS-M-E-AC 221.E08 | 7,8 | 193,0 | 7,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC- (AF) 251.A10 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC- (AF) 251.A10 2C | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC- (AF) 251.A13 | 12,4 | 181,0 | 12,1 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC- (AF) 251.A13 2C | 12,4 | 181,0 | 12,1 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 | 10,0 | 197,0 | 9,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 | 12,5 | 195,0 | 12,2 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A10 | 10,0 | 197,0 | 9,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 | 12,5 | 195,0 | 12,2 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-M-AC 252.A10 | 10,0 | 197,0 | 9,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-AH HAWO-M-AC-AF 252.A10 | 10,0 | 197,0 | 9,6 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A10 | 10,0 | 175,0 | 10,0 | 137,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A13 | 12,0 | 158,0 | 12,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-S HAWB-AC 252.A16 | 15,0 | 161,0 | 13,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-AF 252.B06 | 6,5 | 187,0 | 6,1 | 127,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-AF 252.B08 | 7,8 | 193,0 | 7,2 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 250-SH HAWB-M-AC-AF 252.B10 | 8,5 | 188,0 | 8,0 | 130,0 | R32 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-(AF) 251.A10 | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-(AF) 251.A10 2C | 9,8 | 197,0 | 9,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-(AF) 251.A13 | 12,4 | 181,0 | 12,1 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E- AC-(AF) 251.A13 2C | 12,4 | 181,0 | 12,1 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| Vissolar | Vissolar ACS 16 | 16,0 | 175,3 | 17,0 | 137,4 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vivax | HPM-102CH300AEMA R290-3 | 30,0 | 194,0 | 30,0 | 149,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-120CH350AEMA R290-3 | 35,0 | 176,0 | 35,0 | 142,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-28CH84AENA R290-1 | 7,9 | 211,0 | 8,2 | 160,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-34CH100AENA R290-1 | 9,8 | 210,0 | 10,0 | 158,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-41CH120AENA R290-3 | 12,1 | 194,5 | 12,1 | 155,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-48CH140AENA R290-3 | 14,1 | 188,0 | 13,8 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-53CH155AENA R290-3 | 15,9 | 186,0 | 14,7 | 152,0 | R290 | ja | optional |
| Vivax | HPM-89CH260AEMA R290-3 | 26,0 | 195,0 | 26,0 | 151,0 | R290 | ja | optional |
| VIVAX | HPM-14CH40AERIs R32-1 | 4,2 | 191,0 | 4,4 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-22CH65AERIs R32-1 | 6,4 | 195,0 | 6,0 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-28CH84AERIs R32-1 | 8,4 | 205,0 | 7,5 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-34CH100AERIs R32-1 | 10,0 | 204,0 | 9,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-41CH120AERIs R32-1 | 12,1 | 189,0 | 11,9 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-41CH120AERIs R32-3 | 12,1 | 189,0 | 11,9 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-48CH140AERIs R32-1 | 14,5 | 185,0 | 13,8 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-48CH140AERIs R32-3 | 14,5 | 185,0 | 13,8 | 135,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-53CH155AERIs R32-1 | 15,9 | 181,7 | 16,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-53CH155AERIs R32-3 | 15,9 | 181,6 | 16,0 | 133,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-61CH180AERIs R32-3 | 18,0 | 181,0 | 18,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPM-75CH220AERIs R32-3 | 22,0 | 178,0 | 22,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPS-14CH40AERI/O1s R32 | 4,9 | 191,0 | 3,3 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPS-22CH65AERI/O1s R32 | 5,0 | 195,0 | 3,5 | 138,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPS-28CH84AERI/O1s R32 | 5,2 | 205,0 | 3,4 | 131,0 | R32 | ja | ja |
| VIVAX | HPS-34CH100AERI/O1s R32 | 5,2 | 204,0 | 3,5 | 136,0 | R32 | ja | ja |
| Voß Wärmepumpen GmbH | LW 08 Basic | 8,1 | 174,6 |  |  |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | LW 12 Basic | 11,8 | 175,1 |  |  |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | LW 17 Basic | 17,3 | 179,1 |  |  |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | LW 22 Basic | 21,6 | 162,4 |  |  |  | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M10KW-P1H3-W | 9,2 | 206,0 | 7,7 | 139,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M12KW-P1H3-W | 11,5 | 189,0 | 10,9 | 138,0 | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M12KW-P3-DC/INV-290-S-B-SU | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M12KW-P3H9-W | 11,3 | 188,0 | 11,0 | 141,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M14KW-P1H3-W | 13,9 | 179,6 | 13,0 | 129,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M14KW-P3H9-W | 13,2 | 184,0 | 12,4 | 142,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M16KW-P1H3-W | 15,5 | 178,8 | 13,0 | 131,2 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M16KW-P3H9-W | 14,9 | 192,0 | 12,8 | 143,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M18KW-P3-DC/INV-290-S-B-SU | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M4KW-P1H3-W | 3,9 | 185,0 | 4,9 | 132,9 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M6KW-P1-DC/INV-290-S-B-SU | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M6KW-P1H3-W | 5,9 | 178,1 | 5,7 | 130,0 | R32 | ja | nein |
| V-TAC Poland sp. z o.o. | VT-M8KW-P1H3-W | 8,0 | 183,0 | 6,7 | 131,0 | R32 | ja | nein |
| Waermequelle GmbH | Waermequelle 10 | 7,9 | 181,0 | 8,7 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Waermequelle GmbH | Waermequelle 14 | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| Waermequelle GmbH | Waermequelle 18 | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| Waermequelle GmbH | Waermequelle 7 | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 08 EVI Out | 9,0 | 160,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 08 EVI S | 9,0 | 160,0 | 9,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 11 EVI S | 9,3 | 161,2 | 13,7 | 127,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 14 EVI Out | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 14 EVI S | 13,8 | 166,8 | 13,7 | 131,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 18 EVI Out | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 18 EVI S | 18,5 | 168,0 | 18,4 | 132,4 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 23 EVI Out | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 23 EVI S | 23,5 | 172,4 | 23,4 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 27 EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 27 EVI HD Modul | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 27 EVI Out | 32,0 | 172,0 | 27,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 35 EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 35 EVI HD Modul | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 40 EVI | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 40 EVI HD Modul | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 47 EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AiWa 47 EVI HD Modul | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AWK 27 EVI | 32,0 | 172,0 | 32,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AWK 35 EVI | 42,0 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AWK 40 EVI | 40,5 | 173,0 | 42,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | AWK 47 EVI | 54,0 | 170,0 | 54,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPM1P7KWEWA | 7,9 | 204,0 | 7,3 | 143,6 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPM1P9KWEWA | 9,1 | 201,9 | 8,2 | 145,5 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPM3P12KWEWA | 12,3 | 200,2 | 12,5 | 141,6 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPM3P16KWEWA | 15,2 | 195,5 | 14,7 | 140,7 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPM3P22KWDWA | 22,3 | 178,0 | 22,4 | 126,0 | R32 | ja | nein |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA1P10KWEWA + HPSI1P10WA | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA1P10KWEWA + HPSI1P10WAH3 | 9,2 | 204,8 | 7,7 | 136,6 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA1P6KWEWA + HPSI1P6WA | 6,8 | 195,0 | 5,7 | 137,9 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA1P8KWEWA + HPSI1P10WAH3 | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA1P8KWEWA+ HPSI1P10WA | 8,1 | 205,6 | 6,6 | 131,5 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA3P12KWEWA + HPSI1P16WA | 13,7 | 185,6 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA3P12KWEWA + HPSI1P16WAH3 | 12,0 | 189,4 | 11,6 | 135,1 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA3P16KWEWA + HPSI1P16WA | 15,2 | 181,6 | 13,0 | 133,2 | R32 | ja | ja |
| Wamsler Bioenergy GmbH | HPSA3P16KWEWA + HPSI1P16WAH3 | 13,7 | 185,7 | 12,1 | 135,6 | R32 | ja | ja |
| WätaS SAF GmbH | LWC 20 - 01 | 14,7 | 182,3 | 13,9 | 136,5 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Air Bloc 7008 | 7,0 | 175,0 | 6,5 | 137,5 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Air Bloc 7015 | 11,0 | 191,0 | 12,6 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5004.5 (1x 230V) | 4,0 | 159,0 | 3,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,15 kg R410A) | 7,0 | 195,0 | 6,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | 7,0 | 201,0 | 5,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5011.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5012.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Air 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | 13,0 | 202,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5004.5 (1x 230V) | 4,0 | 159,0 | 3,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5008.5 (1x 230V) (2,15 kg R410A) | 7,0 | 195,0 | 6,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | 7,0 | 201,0 | 5,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5011.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5012.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Split 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | 13,0 | 202,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Bloc 7006 (230V) | 5,3 | 198,3 | 5,0 | 150,8 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Bloc 7008 (230V) | 7,3 | 197,0 | 7,0 | 151,2 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Bloc 7008 (400V) | 7,3 | 197,0 | 7,0 | 151,2 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Bloc 7016 | 11,6 | 210,8 | 12,2 | 160,7 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5030.5 | 24,0 | 192,0 | 18,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5045.5 | 36,0 | 192,0 | 28,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5060.5 | 48,0 | 193,0 | 48,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5075.5 | 60,0 | 192,0 | 60,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5090.5 | 72,0 | 192,0 | 72,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5105.5 | 84,0 | 193,0 | 84,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Kaskade 5120.5 | 96,0 | 193,0 | 96,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Air Split 5008.6 | 6,2 | 175,0 | 7,0 | 126,0 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5004.5 (1x 230V) (ETAs 35°C: 159,0 %) | 4,0 | 159,0 | 3,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5008.5 (1x 230V) (2,95 kg R410A) | 7,0 | 201,0 | 5,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5010.5 (Silent Ausführung) | 8,0 | 174,0 | 8,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5011.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5012.5 (3x 400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5015.5 (3x 400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | 13,0 | 202,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Air 5018.5 (Silent Ausführung) | 13,0 | 189,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DA 5010.5 (Silent Ausführung) | 8,0 | 172,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DA 5018.5 (Silent Ausführung) | 13,0 | 187,0 | 14,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Split 5004.5 (1x230V) | 4,0 | 159,0 | 3,0 | 125,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Split 5008.5 (1x230V) (2,95 kg R410A) | 7,0 | 201,0 | 5,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Split 5011.5 (3x400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Split 5012.5 (3x400V) | 9,0 | 197,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Split 5015.5 (3x400V) (ETAs 35°C: 202,0 %) | 13,0 | 202,0 | 8,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5016.6 | 14,4 | 189,3 | 14,5 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5024.6 | 21,6 | 189,3 | 21,8 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5032.6 | 28,8 | 189,3 | 29,0 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5040.6 | 36,0 | 189,3 | 36,3 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5048.6 | 43,2 | 189,3 | 43,5 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5056.6 | 50,4 | 189,3 | 50,8 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5064.6 | 57,6 | 189,3 | 58,0 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5072.6 | 64,8 | 189,3 | 65,3 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line Air Kaskade 5080.6 | 72,0 | 189,3 | 72,5 | 136,5 | R32 | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | LW 140 | 11,0 | 183,0 | 13,0 | 147,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | LW 200 | 16,0 | 175,0 | 17,0 | 136,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | LW 90 | 8,0 | 171,0 | 9,0 | 140,5 | R407C | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WAB 11-A-RME-A | 7,0 | 185,0 | 7,0 | 138,0 | R290 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WAB 14-A-RMD-A | 10,0 | 191,0 | 9,6 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WAB 8-A-RME-A | 6,0 | 188,0 | 6,0 | 140,0 | R290 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WBB 12-A-RMD-AI (WWP LB 12-A R) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WBB 12-A-RME-AI | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WBB 12-B-RMD-AI | 8,0 | 177,0 | 9,0 | 139,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WBB 20-A-RMD-AI (WWP LB 20-A R) | 17,0 | 182,0 | 17,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WBB 20-B-RMD-AI | 16,0 | 186,0 | 17,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 10-A-RME-AI | 9,0 | 194,0 | 8,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 10-A-RMEK-AI | 9,0 | 194,0 | 8,0 | 134,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 12-A-RMD-AI | 10,0 | 168,0 | 8,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 15-A-RMD-AI | 12,0 | 176,0 | 13,0 | 126,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 18-A-RMD-AI | 15,0 | 165,0 | 13,0 | 130,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 6-A-RME-AI | 6,0 | 192,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 6-A-RMEK-AI | 6,0 | 192,0 | 5,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 8-A-RME-AI | 7,0 | 187,0 | 7,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WSB 8-A-RMEK-AI | 7,0 | 187,0 | 7,0 | 125,0 | R32 | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP L 12 AD / ADR | 7,0 | 167,0 | 7,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP L 12 ID | 7,0 | 167,0 | 6,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP L 12 IDK | 7,0 | 176,0 | 6,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP L 18 AD / ADR | 10,0 | 179,0 | 10,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP L 9 AD / ADR | 5,0 | 172,0 | 5,0 | 127,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LA 60-A R | 36,0 | 157,0 | 35,0 | 135,0 | R407C | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LI 16-A R | 10,0 | 188,0 | 10,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 10-B R | 10,0 | 168,0 | 8,0 | 135,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 10-B R-K | 10,0 | 168,0 | 8,0 | 134,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 13-B R | 12,0 | 176,0 | 13,0 | 128,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 16-B R | 15,0 | 165,0 | 13,0 | 132,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 8-B R-E | 7,0 | 185,0 | 6,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP LS 8-B R-E-K | 7,0 | 185,0 | 6,0 | 136,0 | R410A | ja | ja |
| wepit | AWlife2011 | 8,0 | 181,4 | 8,2 | 133,9 | R32 | ja | optional |
| wepit | AWlife2018 | 13,4 | 189,6 | 12,9 | 137,6 | R32 | ja | optional |
| wepit | AWlife3010+ | 6,2 | 176,0 | 7,4 | 135,2 | R32 | ja | optional |
| wepit | AWlife3012+ | 7,2 | 164,0 | 8,2 | 133,9 | R32 | ja | optional |
| wepit | AWlife3020 | 13,0 | 188,7 | 13,2 | 138,2 | R32 | ja | optional |
| wepit | AWlife5007 | 6,8 | 187,3 | 6,1 | 141,7 | R290 | ja | ja |
| wepit | AWlife5009 | 7,7 | 188,2 | 7,2 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| wepit | AWlife5012 | 10,6 | 185,3 | 9,6 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| wepit | AWlife5015 | 12,7 | 187,5 | 11,7 | 144,7 | R290 | ja | ja |
| wepit | AWlife8008 | 5,0 | 204,9 | 4,8 | 150,1 | R290 | ja | ja |
| wepit | AWlife8015 | 9,3 | 202,5 | 9,3 | 155,1 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Windhager Zentralheizung Technik GmbH | AeroWIN Evo 13, AeroWIN Evo 13.9 Package | 17,0 | 180,0 | 16,0 | 150,0 | R452B | ja | ja |
| Windhager Zentralheizung Technik GmbH | AeroWIN Evo 9, AeroWIN Evo 9.6 Package | 10,0 | 195,0 | 10,0 | 150,0 | R452B | ja | ja |
| Windhager Zentralheizung Technik GmbH | AeroWIN Klassik 8.6 (BioWIN2 Hybrid) | 9,0 | 181,0 | 8,0 | 129,0 | R410A | ja | ja |
| Windhager Zentralheizung Technik GmbH | AeroWIN Premium 13.9 | 15,0 | 191,0 | 15,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Windhager Zentralheizung Technik GmbH | AeroWIN Premium 7.6 | 8,0 | 163,0 | 8,0 | 131,0 | R410A | ja | ja |
| WLTR | NT-12IISE | 7,5 | 188,1 | 6,5 | 127,8 | R32 | optional | optional |
| WLTR | NT-17IISE | 11,4 | 186,0 | 11,5 | 129,7 | R32 | optional | optional |
| WLTR | NT-22IISE | 13,5 | 175,9 | 12,5 | 128,7 | R32 | optional | optional |
| WLTR | NT-9IIE | 6,5 | 175,2 | 6,0 | 126,6 | R32 | optional | optional |
| Wolf GmbH | CHA-07/400V | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-10/400V | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-16/20-400V-M2 CC-300-S50-e9-C2 | 14,0 | 215,0 | 15,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-16/20-400V-M2 CS-C2 | 14,0 | 215,0 | 15,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-16/20-400V-M2 CS-e9-C2 | 14,0 | 215,0 | 15,0 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-20/24-400V-M2 CS-D2 | 18,0 | 205,0 | 18,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHA-20/24-400V-M2 CS-e9-D2 | 18,0 | 205,0 | 18,0 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 07/200 | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 07/200-35 | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 07/300 | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 07/300-50 | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 07/300-50S | 6,0 | 194,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 10/200 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 10/200-35 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 10/300 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 10/300-50 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHC-MONOBLOCK 10/300-50S | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 07/200 | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 07/200-35 | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 07/300 | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 07/300-50 | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 07/300-50S | 6,0 | 196,0 | 6,0 | 148,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 10/200 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 10/200-35 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 10/300 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 10/300-50 | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | CHT-MONOBLOCK 10/300-50S | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FC-200-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FC-200-R35-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FC-300-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FC-300-R50-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FC-300-S50-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-05/06-230V-M2 FS-e6-B2 | 5,0 | 180,6 | 4,0 | 126,7 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FC-200-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FC-200-R35-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FC-300-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FC-300-R50-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FC-300-S50-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-06/07-230V-M2 FS-e6-B2 | 6,0 | 167,2 | 6,0 | 129,0 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-200-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-200-R35-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-300-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-300-R50-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FC-300-S50-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-08/10-230V-M2 FS-e6-B2 | 9,0 | 196,3 | 8,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-14/17-400V-M2 FC-300-S50-e6-C2 | 13,0 | 173,1 | 12,0 | 128,9 | R32 | ja | ja |
| Wolf GmbH | FHA-14/17-400V-M2 FS-e6-C2 | 13,0 | 173,1 | 12,0 | 128,9 | R32 | ja | ja |
| WP HEATER | BLN-006TB1 | 6,5 | 192,6 | 5,9 | 131,7 | R32 | optional | ja |
| WP HEATER | BLN-010TB1 | 10,4 | 178,9 | 9,3 | 133,5 | R32 | optional | ja |
| WP HEATER | BLN-010TB3 | 10,1 | 180,8 | 10,0 | 134,6 | R32 | optional | ja |
| WP HEATER | BLN-014TB1 | 14,5 | 180,3 | 13,9 | 132,8 | R32 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WP HEATER | BLN-014TB3 | 14,5 | 180,3 | 13,9 | 132,8 | R32 | optional | ja |
| WP HEATER | BLN-018TA1 | 18,0 | 165,3 | 15,0 | 142,8 | R410A | optional | ja |
| WP HEATER | WPH-006TD1 | 6,3 | 189,7 | 5,9 | 130,6 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-006TP1 | 6,2 | 191,9 | 6,1 | 150,9 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-008TP1 | 8,2 | 194,0 | 8,1 | 146,0 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-008TP3 | 8,0 | 190,6 | 8,1 | 140,9 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-010TD1 | 10,3 | 175,8 | 9,3 | 126,4 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-010TD3 | 10,1 | 176,1 | 10,0 | 126,8 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-012TP1 | 12,4 | 187,9 | 12,4 | 147,6 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-012TP3 | 12,1 | 186,8 | 12,5 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-014TD1 | 14,5 | 177,2 | 14,8 | 125,6 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-014TD3 | 14,8 | 176,8 | 14,9 | 127,2 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-018TD1 | 18,7 | 177,9 | 18,5 | 128,8 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-018TD3 | 18,6 | 178,3 | 18,7 | 128,2 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-018TP1 | 18,0 | 190,2 | 18,0 | 150,4 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-018TP3 | 18,0 | 190,3 | 18,1 | 151,3 | R290 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-024TD3 | 24,2 | 177,4 | 24,5 | 129,7 | R32 | ja | optional |
| WP HEATER | WPH-050TP3 | 48,2 | 155,9 | 47,8 | 130,0 | R290 | optional | ja |
| Xtherma | Flex-System 06 | 4,9 | 189,0 | 4,6 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 08 | 6,9 | 191,0 | 6,4 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 09 G2 | 7,3 | 206,0 | 7,3 | 153,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 10 | 8,9 | 188,0 | 8,2 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 11 G2 | 9,7 | 222,0 | 9,7 | 163,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 13 | 12,6 | 186,0 | 11,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Flex-System 15 G2 | 13,1 | 211,0 | 12,4 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Kombi-System 06 | 4,9 | 189,0 | 4,6 | 141,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Kombi-System 08 | 6,9 | 191,0 | 6,4 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Kombi-System 10 | 9,0 | 188,0 | 8,2 | 139,0 | R290 | ja | ja |
| Xtherma | Kombi-System 13 | 12,6 | 187,0 | 11,0 | 137,0 | R290 | ja | ja |
| Ygnis | AirCalor-A-17-I-HT | 10,4 | 199,0 | 10,2 | 155,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ygnis | AirCalor-A-8-I-HT | 4,7 | 186,6 | 4,6 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Ygnis | AirCalor-K-105-I-HT | 79,5 | 229,0 | 80,0 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Ygnis | AirCalor-K-140-I-HT | 106,0 | 229,0 | 106,7 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |
| Ygnis | AirCalor-K-35-I-HT | 26,5 | 230,0 | 26,5 | 171,0 | R290 | ja | ja |
| Ygnis | AirCalor-K-70-I-HT | 53,0 | 229,0 | 53,0 | 171,0 | R290 R290 | ja | ja |
| ZENSCHE GMBH | Zensche15D1 | 9,9 | 187,9 | 10,2 | 147,6 | R290 | ja | optional |
| ZENSCHE GMBH | Zensche15D3 | 9,9 | 186,8 | 9,9 | 145,0 | R290 | ja | optional |
| ZENSCHE GMBH | Zensche22D1 | 16,3 | 189,4 | 16,4 | 145,6 | R290 | ja | optional |
| ZENSCHE GMBH | Zensche22D3 | 16,3 | 188,5 | 16,4 | 145,2 | R290 | ja | optional |
| ZENSCHE GMBH | Zensche9D1 | 6,1 | 190,2 | 6,1 | 145,5 | R290 | ja | optional |
| Zewotherm | ZewoLambda EU08L - Luft-Monoblock Außen | 8,0 | 223,0 | 8,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZewoLambda EU10L - Luft-Monoblock Außen | 9,2 | 235,0 | 8,5 | 175,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZewoLambda EU13L - Luft-Monoblock Außen | 12,0 | 224,0 | 12,0 | 177,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZewoLambda EU15L - Luft-Monoblock Außen | 15,0 | 226,0 | 15,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZewoLambda EU20L - Luft-Monoblock Außen | 20,0 | 224,0 | 20,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZEWO-WP-ALPHA - G - 7 kW | 4,2 | 212,0 | 4,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZEWO-WP-ALPHA -G - 15 kW | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZEWO-WP-ALPHA -PRO - 15 kW | 15,4 | 199,0 | 14,7 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Zewotherm | ZEWO-WP-ALPHA -PRO - 7 kW | 7,7 | 164,0 | 6,9 | 135,0 | R290 | ja | ja |
| Zhejiang Comfy Artificial Environment Co., Ltd. | KMAHM-080-ER2OPA | 8,0 | 177,7 | 7,8 | 127,5 | R32 | ja | ja |
| Zhejiang Comfy Artificial Environment Co., Ltd. | KMAHM-100-ER2OPA | 10,0 | 178,8 | 10,0 | 128,3 | R32 | ja | ja |
| Zhejiang Comfy Artificial Environment Co., Ltd. | KMAHM-130-ER2TPA | 12,8 | 178,9 | 13,0 | 133,3 | R32 | ja | ja |
| Zhejiang Comfy Artificial Environment Co., Ltd. | KMAHM-145-ER2TPA | 14,6 | 181,2 | 14,5 | 135,5 | R32 | ja | ja |
| Zhejiang Comfy Artificial Environment Co., Ltd. | KMAHM-160-ER2TPA | 16,1 | 181,9 | 15,5 | 138,4 | R32 | ja | ja |
| ZMK SAS sp. z o.o. | SAS Vesta 12 | 9,8 | 157,0 | 9,6 | 132,0 | R290 | optional | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-10 | 10,2 | 220,0 | 10,0 | 165,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-14E | 15,4 | 194,0 | 14,2 | 152,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-16 | 15,5 | 217,0 | 16,0 | 158,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Luft / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-18 | 18,8 | 200,0 | 18,0 | 158,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-21 | 21,0 | 195,0 | 22,0 | 142,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-4 | 4,2 | 212,0 | 4,0 | 159,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-5E | 4,2 | 195,0 | 4,7 | 145,0 | R290 | ja | ja |
| 1SINQ GmbH | 1SINQ ONE-7E | 7,7 | 188,0 | 7,5 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-1AEK-R290 | 88,8 | 151,8 | 82,1 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-10AEK-R290 | 888,0 | 151,8 | 821,0 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-2AEK-R290 | 177,6 | 151,8 | 164,2 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-3AEK-R290 | 266,4 | 151,8 | 246,3 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-4AEK-R290 | 355,2 | 151,8 | 328,4 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-5AEK-R290 | 444,0 | 151,8 | 410,5 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-6AEK-R290 | 532,8 | 151,8 | 492,6 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-7AEK-R290 | 621,3 | 151,8 | 574,7 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-8AEK-R290 | 710,4 | 151,8 | 656,8 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 2G Energy AG | afilia air M-sl-9AEK-R290 | 799,2 | 151,8 | 738,9 | 126,1 | R290 | ja | optional |
| 4Greenergy GmbH | 4GE-A-R290-MB-12-230V | 8,1 | 185,1 | 8,5 | 143,6 | R290 | ja | ja |
| 4Greenergy GmbH | 4GE-A-R290-MB-15-230V | 9,9 | 182,9 | 9,2 | 131,9 | R290 | ja | ja |
| 4Greenergy GmbH | 4GE-A-R290-MB-15-380V | 10,3 | 180,8 | 12,2 | 134,7 | R290 | ja | ja |
| 4Greenergy GmbH | 4GE-A-R290-MB-20-380V | 14,1 | 184,6 | 13,5 | 138,9 | R290 | ja | ja |
| 4Greenergy GmbH | 4GE-A-R290-MB-8-230V | 5,8 | 182,7 | 5,6 | 136,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Solar- / Luftwärmenutzung (Sonderbauform) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 12 / S1155-12 | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 16 / S1155-16 | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1155 - 6 / S1155-6 | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1255 - 12 / S1255-12 | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1255 - 6 / S1255-6 | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1255-16 / S1255-16 | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 24 | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1345 - 40 | 46,0 | 182,0 | 46,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | NIBE PVT-Kollektor mit F 1355 - 28 | 28,0 | 193,0 | 28,0 | 150,0 | R407C R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 12 I (Sole / Wasser) | 13,6 | 191,0 | 13,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 16 I (Sole / Wasser) | 21,0 | 198,0 | 19,4 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 70 (Sole / Wasser) | 88,0 | 205,0 | 102,0 | 150,0 | R410A | ja | nein |
| Aereco GmbH | WPS A120 | 11,4 | 196,0 | 10,7 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | WPS A130 | 21,0 | 187,0 | 19,4 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | WPS A140 | 32,9 | 196,0 | 32,1 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 102 H3 | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 122 H3 | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 142 H3 | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 172 H3 | 19,0 | 206,0 | 18,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 192 H3 | 21,0 | 205,0 | 19,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 232 H3 | 22,0 | 206,0 | 20,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 302 H3 | 30,0 | 204,0 | 27,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SW 82 H3 | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 102 (H3 / K3) | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 122 (H3 / K3) | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 142 (H3 / K3) | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 172 (H3 / K3) | 19,0 | 206,0 | 18,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 192 (H3 / K3) | 21,0 | 205,0 | 19,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWC 82 (H3 / K3) | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 122 (H3 / K3) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 162 (H3 / K3) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 62 (H3 / K3) | 6,0 | 199,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 63H1/3 | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 63K1/3 | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWCV 92 (H3 / K3) | 9,0 | 203,0 | 8,0 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWP 451 | 45,0 | 202,0 | 41,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | SWP 581 | 58,0 | 200,0 | 54,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZS 102 (H3M / K3M) | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZS 122 (H3M / K3M) | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZS 82 (H3M / K3M) | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 122 (H3M / K3M) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 162 (H3M / K3M) | 16,0 | 203,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 62 (H3M / K3M) | 6,0 | 199,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 63H1/3M | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 63K1/3M | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WZSV 92 (H3M / K3M) | 9,0 | 203,0 | 8,0 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 11 | 11,2 | 199,0 | 10,4 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 14 (Sole / Wasser) | 13,9 | 199,0 | 13,2 | 149,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 18 (Sole / Wasser) | 18,3 | 206,0 | 16,8 | 149,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 22 | 22,3 | 203,0 | 20,7 | 144,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP-SC 18 (Sole / Wasser) | 12,1 | 201,0 | 10,8 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ESW-DK 7 | 6,2 | 181,4 |  |  | R134a | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | ESW2 | 12,0 | 210,7 | 10,8 | 164,8 | R290 | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | ECO 12 S (HG) | 29,4 | 194,5 | 27,0 | 140,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | ECO 6 S (HG) | 13,4 | 194,5 | 12,8 | 141,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | ECO 8 S (HG) | 15,9 | 194,5 | 15,4 | 141,5 | R407C | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR SW 25kW | 21,6 | 188,4 | 20,7 | 142,3 | R454B | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR SW 45kW | 36,8 | 188,5 | 35,2 | 144,4 | R454B | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR SW 65kW | 57,1 | 184,9 | 52,0 | 148,7 | R454B | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 12 M/B/F | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 16 M/B/F | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 6 M/B/F | 6,0 | 211,0 | 5,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS 7800i LW 8 M/B/F | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco STE 100-1 | 11,0 | 194,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 220-2 (Sole / Wasser) | 21,0 | 207,0 | 21,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 280-2 | 28,0 | 208,0 | 28,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 380-2 (Sole / Wasser) | 37,0 | 196,0 | 36,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 480-2 | 45,0 | 191,0 | 47,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 540-2 | 53,0 | 206,0 | 54,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 640-2 | 62,0 | 200,0 | 63,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 720-2 | 70,0 | 198,0 | 71,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Supraeco T 800-2 | 78,0 | 196,0 | 78,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 212,0 | 12,0 | 148,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 20 (Sole / Wasser) | 20,0 | 221,0 | 20,0 | 157,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 8 (Sole / Wasser) | 8,0 | 208,0 | 8,0 | 144,0 | R410A | optional | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 10-1 | 11,0 | 194,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 22.2 HT | 21,0 | 207,0 | 21,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 28.2 HT | 28,0 | 208,0 | 28,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 38.2 HT | 37,0 | 196,0 | 36,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 48.2 HT | 45,0 | 191,0 | 47,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 54.2 HT | 53,0 | 206,0 | 54,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 64.2 HT | 62,0 | 200,0 | 63,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 72.2 HT | 70,0 | 198,0 | 71,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WPS 80.2 HT | 78,0 | 196,0 | 78,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-12 | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-12 TP50 | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-12 (T180 / TP50) | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-16 | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-16 TP50 | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-16 (T180 / TP50) | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-6 | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-6 TP50 | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-6 (T180 / TP50) | 6,0 | 211,0 | 5,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-8 | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-8 TP50 | 8,0 | 207,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW186i-8 (T180 / TP50) | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 TP50 | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 TP50 weiss | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 (T180 / TP50) | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 T180 weiss | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-12 weiss | 13,0 | 214,0 | 11,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 TP50 | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 TP50 weiss | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 (T180 / TP50) | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 T180 weiss | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-16 weiss | 16,0 | 205,0 | 14,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 TP50 | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 TP50 weiss | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 (T180 / TP50) | 6,0 | 211,0 | 5,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 T180 weiss | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-6 weiss | 6,0 | 201,0 | 5,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 TP50 | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 TP50 weiss | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 (T180 / TP50) | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 T180 weiss | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | Logatherm WSW196i.2-8 weiss | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Caldoa GmbH | iceH-c4 | 8,0 | 209,0 | 7,0 | 158,0 | R410A | ja | nein |
| Caldoa GmbH | iceH-c7 | 13,0 | 213,0 | 10,0 | 162,0 | R410A | ja | nein |
| Caldoa GmbH | iceH-m20 | 20,0 | 206,0 | 19,0 | 145,0 | R410A | ja | nein |
| Caldoa GmbH | iceH-m26 | 26,0 | 201,0 | 24,0 | 146,0 | R410A | ja | nein |
| Caldoa GmbH | iceH-m35 | 35,0 | 199,0 | 33,0 | 150,0 | R410A | ja | nein |
| Caldoa GmbH | iceH-m7 | 13,0 | 212,0 | 10,0 | 162,0 | R410A | ja | nein |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite H 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite H 3-15 PC | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite H 5-25 | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite H 5-25 PC | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite HC 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite HC 3-15 PC | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite HC 5-25 | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clauisus Elite HC 5-25 PC | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 3-15 DS | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 3-15 PC | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 3-15 PC DS | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 5-25 | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 5-25 DS | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 5-25 PC | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic H 5-25 PC DS | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius classic H(C) 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | nein |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 3-15 DS | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 3-15 PC | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 3-15 PC DS | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius classic H(C) 5-25 | 25,0 | 219,0 | 25,0 | 183,0 | R410A | ja | nein |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 5-25 | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 5-25 DS | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 5-25 PC | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Classic HC 5-25 PC DS | 25,0 | 219,0 | 22,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius elite H(C) 3-15 | 14,0 | 209,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | nein |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius elite H(C) 5-25 | 25,0 | 219,0 | 25,0 | 183,0 | R410A | ja | nein |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double H 12-150 | 150,0 | 210,0 | 133,0 | 169,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double H 12-150 DS | 150,0 | 210,0 | 133,0 | 169,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double H 7-100 | 100,0 | 198,0 | 88,0 | 175,0 | R410A R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double H 7-100 DS | 100,0 | 198,0 | 88,0 | 175,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double HC 12-150 | 150,0 | 210,0 | 133,0 | 169,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double HC 12-150 DS | 150,0 | 210,0 | 133,0 | 169,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double HC 7-100 | 100,0 | 198,0 | 88,0 | 175,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong double HC 7-100 DS | 100,0 | 198,0 | 88,0 | 175,0 | R410A R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 12-75 | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 12-75 DS | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 12-75 PC | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 12-75 PC DS | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 7-50 | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 7-50 DS | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 7-50 PC | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong H 7-50 PC DS | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 12-75 | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 12-75 DS | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 12-75 PC | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 12-75 PC DS | 75,0 | 212,0 | 66,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 7-50 | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 7-50 DS | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 7-50 PC | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CEO2 GREEN, S.L. | Clausius Strong HC 7-50 PC DS | 50,0 | 198,0 | 44,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (Sole / Wasser) | 30,4 | 207,0 | 28,2 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (Sole / Wasser) | 15,2 | 205,0 | 14,1 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9ec (Sole / Wasser) | 15,2 | 205,0 | 14,1 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H | 8,5 | 197,0 | 8,5 | 152,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 GEO 10 kW H/C | 8,5 | 200,0 | 8,5 | 154,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW (ETAs 35°C: 199,0 %) | 6,0 | 199,0 | 6,2 | 143,0 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 GEO 6kW nur Heizen (ETAs 35°C: 195,0 %) | 6,0 | 195,0 | 6,2 | 141,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 WS 6kW H | 6,0 | 252,0 | 6,0 | 158,0 | R32 | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | DAIKIN Altherma 3 WS 6kW H/C | 6,0 | 259,0 | 6,0 | 162,0 | R32 | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 11 TU | 11,0 | 205,0 | 10,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 14 TU | 14,0 | 207,0 | 13,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 18 TU | 18,0 | 196,0 | 17,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 26 TU | 27,0 | 204,0 | 25,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 35 TU | 35,0 | 201,0 | 32,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 50 TU | 52,0 | 205,2 | 44,0 | 148,1 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SI 8 TU | 8,0 | 197,0 | 7,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SIK 11 TES | 11,0 | 206,0 | 10,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SIK 8 TES | 8,0 | 196,0 | 8,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SIW 11 TES | 11,0 | 208,0 | 10,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | SIW 8 TES | 8,0 | 196,0 | 8,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| DVI Energi A/S | DVI BW-407-12 | 15,9 | 172,0 | 14,2 | 134,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI BW-407-16 | 19,2 | 170,0 | 17,7 | 136,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI BW-407-5 | 5,7 | 196,0 | 5,3 | 147,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI BW-407-7 | 9,2 | 195,0 | 8,4 | 149,0 | R407C | optional | ja |
| DVI Energi A/S | DVI BW-407-9 | 11,5 | 186,0 | 10,7 | 143,0 | R407C | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B1 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B2 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B3 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO B4 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C1 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-9 kW | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-9 kW EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 2-10 PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 2-10 EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 3-12 kW | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 3-12 kW EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 4-16 PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 4-16 EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 5-22 kW | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 5-22 kW EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C2 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C3 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 T 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 1-6 PRO EH | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 1-9 kW HTR | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 1-9 kW HTR EH | 11,0 | 186,0 | 10,5 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 2-10 HTR EH PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 2-10 HTR PRO | 10,0 | 183,0 | 9,0 | 140,1 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 3-12 kW HTR | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 3-12 kW HTR EH | 15,0 | 190,0 | 14,6 | 138,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 4-16 HTR EH PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 4-16 HTR PRO | 16,0 | 185,8 | 14,0 | 145,6 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 5-22 kW HTR | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO C4 5-22 kW HTR EH | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP1 400 12-45 | 42,0 | 187,0 | 35,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP1 400 15-60 | 55,0 | 196,0 | 51,0 | 144,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP1 400 20-85 | 85,0 | 193,0 | 81,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP1 400 20-85 HTR | 85,0 | 193,0 | 81,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP3 400 12-45 | 42,0 | 187,0 | 35,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP3 400 15-60 | 55,0 | 196,0 | 51,0 | 144,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP3 400 20-85 | 85,0 | 193,0 | 81,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO+ HP3 400 20-85 HTR | 85,0 | 193,0 | 81,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO LITE 1-6 PRO | 6,2 | 180,0 | 6,0 | 142,0 | R290 | optional | ja |
| Ecoforest S.A. | ecoGEO 5-22 | 23,0 | 181,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | B 1 | 7,6 | 192,0 | 6,9 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | B 2 | 10,2 | 186,0 | 9,1 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | B 3 | 13,5 | 200,0 | 11,9 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | B 4 | 17,5 | 196,0 | 15,6 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | B 5 | 21,8 | 190,0 | 19,2 | 154,0 | R410A | ja | ja |
| eco-modul GmbH | BN | 5,8 | 183,0 | 5,1 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S08 (Sole / Wasser) | 8,0 | 189,0 | 7,0 | 154,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S11 (Sole / Wasser) | 11,0 | 198,0 | 10,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S14 (Sole / Wasser) | 13,0 | 199,0 | 12,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S17 (Sole / Wasser) | 17,0 | 201,0 | 15,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T22H (Sole / Wasser) | 21,0 | 201,0 | 20,0 | 167,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T28H (Sole / Wasser) | 29,0 | 192,0 | 25,0 | 155,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T35H (Sole / Wasser) | 37,0 | 192,0 | 35,0 | 174,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T43H (Sole / Wasser) | 44,4 | 192,0 | 41,3 | 180,0 | R407C | ja | ja |
| EQtherm GmbH | EQSol 1036 AK | 36,0 | 205,0 | 34,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| EQtherm GmbH | EQSol 1052 AK | 52,0 | 214,0 | 48,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| EQtherm GmbH | EQSol 311 | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| EQtherm GmbH | EQSol 416 | 17,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| FläktGroup | GLWH2012CD2.H | 51,0 | 228,0 | 46,0 | 177,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2012CD2.R | 50,0 | 218,0 | 45,0 | 172,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2015CD2.H | 64,0 | 232,0 | 57,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2015CD2.R | 63,0 | 230,0 | 57,0 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2018CD2.H | 76,0 | 227,0 | 68,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2018CD2.R | 74,0 | 228,0 | 66,0 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2020CD2.H | 87,0 | 233,0 | 79,0 | 183,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2020CD2.R | 86,0 | 229,0 | 78,0 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2025CD2.H | 97,0 | 238,0 | 87,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2025CD2.R | 95,0 | 235,0 | 85,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | GLWH2026CD2.H | 110,0 | 235,0 | 99,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2026CD2.R | 108,0 | 227,0 | 97,0 | 177,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2030CD2.H | 129,0 | 236,0 | 116,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2030CD2.R | 127,0 | 230,0 | 114,0 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2035CD2.H | 149,0 | 238,0 | 133,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2035CD2.R | 146,0 | 232,0 | 131,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2040CD2.H | 169,0 | 235,0 | 150,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2040CD2.R | 165,0 | 229,0 | 148,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2045CD2.H | 149,0 | 238,0 | 133,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2045CD2.R | 186,0 | 231,0 | 167,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2050CD2.H | 211,0 | 232,0 | 189,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2050CD2.R | 207,0 | 229,0 | 186,0 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2055CD2.H | 242,0 | 236,0 | 217,0 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2055CD2.R | 237,0 | 230,0 | 213,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2060CD2.H | 273,0 | 236,0 | 244,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2060CD2.R | 268,0 | 230,0 | 240,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2070CD2.H | 308,0 | 235,0 | 277,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2070CD2.R | 302,0 | 227,0 | 272,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2080CD2.H | 339,0 | 225,0 | 308,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH2080CD2.R | 337,0 | 220,0 | 306,0 | 176,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4060CD2.H | 255,0 | 239,0 | 229,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4060CD2.R | 251,0 | 234,0 | 226,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4070CD2.H | 294,0 | 239,0 | 263,0 | 185,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4070CD2.R | 289,0 | 234,0 | 259,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4080CD2.H | 332,0 | 239,0 | 297,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4080CD2.R | 327,0 | 235,0 | 293,0 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4090CD2.H | 371,0 | 243,0 | 335,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4090CD2.R | 368,0 | 233,0 | 331,0 | 183,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4100CD2.H | 416,0 | 234,0 | 374,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4100CD2.R | 410,0 | 228,0 | 369,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FläktGroup | GLWH4110CD2.H | 477,0 | 232,0 | 428,0 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4110CD2.R | 470,0 | 228,0 | 422,0 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4120CD2.H | 530,0 | 226,0 | 477,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | GLWH4120CD2.R | 531,0 | 224,0 | 475,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG050AD22 | 62,2 | 220,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG055AD22 | 71,1 | 227,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG065AD22 | 82,8 | 229,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG075AD22 | 94,4 | 222,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG080AD22 | 106,0 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG090AD22 | 125,0 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG125AD22 | 162,0 | 221,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG160AD22 | 202,0 | 221,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG195AD42 | 262,0 | 222,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG205AD22 | 248,0 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG225AD42 | 289,0 | 218,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG255AD42 | 325,0 | 223,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG285AD42 | 360,0 | 229,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG315AD42 | 404,0 | 203,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG365AD42 | 465,0 | 227,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| FläktGroup | REG415AD42 | 526,0 | 228,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.10 | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.11 EVI | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.14 EVI | 14,0 | 187,0 | 15,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.19 EVI | 19,0 | 185,0 | 20,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.22 twin EVI | 22,3 | 188,8 | 22,9 | 151,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.24 EVI | 24,0 | 182,0 | 25,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.28 twin EVI | 28,6 | 193,6 | 29,4 | 155,2 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.36 EVI | 36,0 | 182,0 | 37,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.38 twin EVI | 38,5 | 190,4 | 39,6 | 152,4 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.42 EVI | 42,0 | 182,0 | 43,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.49 EVI | 49,0 | 187,0 | 50,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.50 twin EVI | 48,6 | 190,4 | 50,0 | 152,8 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.64 twin EVI | 64,2 | 186,8 | 66,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.73 twin EVI | 73,1 | 187,0 | 75,2 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.85 twin EVI | 84,5 | 187,2 | 86,9 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.9 EVI | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | AWP 1.7.98 twin EVI | 98,2 | 187,2 | 101,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Futron GmbH | MCL 41-11-9 E-HP-S | 36,5 | 172,3 | 31,3 | 143,8 | R290 | optional | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart i 425 Pro | 26,0 | 186,0 | 24,0 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart i 435 Pro | 38,0 | 185,0 | 36,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 408 | 9,0 | 184,0 | 9,0 | 140,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 410 | 11,0 | 185,0 | 11,0 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 412 | 13,0 | 186,0 | 12,0 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 417 | 19,0 | 185,0 | 18,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 612M | 10,0 | 212,0 | 7,0 | 159,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | EcoPart 616M | 16,0 | 205,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GS 606 | 7,0 | 184,0 | 6,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GS 608 | 9,0 | 194,0 | 9,0 | 151,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GSi 16 | 16,0 | 205,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GSi 608 | 7,0 | 208,0 | 7,0 | 159,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GSi 612 | 10,0 | 212,0 | 7,0 | 159,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GSi 616 | 16,0 | 205,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GSi 8 | 7,0 | 208,0 | 7,0 | 159,0 | R407C | ja | ja |
| Giersch GmbH | GS-8 | 9,0 | 194,0 | 9,0 | 151,0 | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS PN 120 | 28,1 | 183,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PK-260K(A) R407c | 14,9 | 180,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-19 R290 | 193,0 |  | 5,9 |  | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-21 R290 | 195,0 |  | 6,7 |  | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-242K R407c ¦ HCS-PK-242K(A) R407c | 11,8 | 190,0 | 11,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-26 R290 | 9,2 | 197,0 | 8,5 | 142,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hautec GmbH | HCS-PN-30 R290 | 10,5 | 195,0 | 10,1 | 143,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-38 R290 | 191,0 |  | 12,2 |  | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-42(A) R407c | 11,8 | 190,0 | 11,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-42/2K R407c | 23,6 | 190,0 | 22,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-45 R290 | 190,0 |  | 13,6 |  | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCS-PN-60(A) R407c | 14,9 | 180,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Heim AG Heizsysteme | SWM pro 3~38 | 31,6 | 210,6 | 29,7 | 167,1 | R290 R290 | ja | optional |
| Heim AG Heizsysteme | SWM pro 6~56 | 61,9 | 211,6 | 59,0 | 167,8 | R290 R290 | ja | optional |
| HEIM AG Heizsysteme | SWM pro 2~13 | 10,2 | 205,5 | 8,8 | 159,9 | R290 | ja | optional |
| HEIM AG Heizsysteme | SWM pro 3~19 | 19,0 | 202,4 | 18,0 | 156,2 | R290 | ja | optional |
| HEIM AG Heizsysteme | SWM pro 6~30 | 27,0 | 208,8 | 23,0 | 162,3 | R290 | ja | optional |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP08S10W-M-BC (Sole / Wasser) | 8,0 | 206,0 | 8,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP12S16W-M-BC (Sole / Wasser) | 12,0 | 210,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP20S25W-M-BC (Sole / Wasser) | 20,0 | 219,0 | 20,0 | 155,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNTM-S-3-10 | 10,0 | 241,0 | 10,0 | 161,0 | R290 | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | SNTM-S-5-15 | 15,0 | 252,0 | 15,0 | 163,0 | R290 | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S07S-M-CO | 7,0 | 237,0 | 7,0 | 171,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S07S-M-CU | 7,0 | 237,0 | 7,0 | 171,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S10S-M-CO | 10,0 | 242,0 | 10,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S10S-M-CU | 10,0 | 242,0 | 10,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S14S-M-CO | 14,0 | 242,0 | 14,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | S14S-M-CU | 14,0 | 242,0 | 14,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 100S120W-M-Solid (Sole / Wasser) | 90,0 | 241,0 | 90,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 30S40W-M-Solid (Sole / Wasser) | 30,0 | 212,0 | 30,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 40S50W-M-Solid (Sole / Wasser) | 40,0 | 212,0 | 40,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 60S80W-M-Solid (Sole / Wasser) | 60,0 | 232,0 | 60,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm SW 10 | 13,0 | 186,0 | 11,0 | 142,0 | R407C | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm SWP 13 | 10,0 | 202,0 | 9,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm SWP 19 | 16,0 | 202,0 | 14,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm SWP 30 | 26,0 | 202,0 | 23,0 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| HOTJET CZ s.r.o. | 10 WX (Sole / Wasser) | 10,4 | 212,0 | 11,5 | 160,8 |  | ja | nein |
| HOTJET CZ s.r.o. | 15 WX (Sole / Wasser) | 15,8 | 206,4 | 15,5 | 156,5 |  | ja | nein |
| HOTJET CZ s.r.o. | 7 WX (Sole / Wasser) | 7,5 | 210,0 | 8,3 | 159,6 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort H 10 (Sole / Wasser) | 9,1 | 188,0 | 8,5 | 140,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort 17 (Sole / Wasser) | 17,2 | 190,0 | 16,3 | 140,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (110) (Sole / Wasser) | 113,4 | 194,0 | 107,4 | 141,0 | R410A R410A | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (140) (Sole / Wasser) | 137,8 | 193,0 | 127,8 | 141,0 | R410A R410A | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (70) (Sole / Wasser) | 73,2 | 193,0 | 70,0 | 140,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (85) (Sole / Wasser) | 84,8 | 194,0 | 80,6 | 142,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (36) (Sole / Wasser) | 36,1 | 206,0 | 33,3 | 148,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (42) (Sole / Wasser) | 42,0 | 208,0 | 37,9 | 140,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (13) (Sole / Wasser) | 13,3 | 213,0 | 11,9 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (17) (Sole / Wasser) | 17,6 | 226,0 | 17,3 | 164,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (8) (Sole / Wasser) | 7,9 | 209,0 | 6,3 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T compact (13/200) (Sole / Wasser) | 13,3 | 213,0 | 11,9 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T compact (8/200) (Sole / Wasser) | 7,9 | 209,0 | 6,3 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump T 2-8 (Sole / Wasser) | 8,0 | 209,0 | 7,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump T 3-13 (Sole / Wasser) | 13,0 | 213,0 | 10,0 | 166,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPUMP T7 ONE (Sole / Wasser) | 6,6 | 186,0 | 5,9 | 147,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 10 (Complete HGL) (Sole / Wasser) | 10,6 | 204,0 | 9,4 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 10 H (Sole / Wasser) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 144,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 110 Max (Sole / Wasser) | 113,0 | 189,0 | 107,4 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 13 (Complete HGL) (Sole / Wasser) | 13,0 | 200,0 | 12,4 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 140 Max (Sole / Wasser) | 138,0 | 190,0 | 128,0 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 17 (Complete HGL) (Sole / Wasser) | 17,2 | 195,0 | 16,3 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 170 Max (Sole / Wasser) | 85,0 | 189,0 | 81,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 20 Twin (Sole / Wasser) | 20,0 | 228,0 | 19,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 220 Max (Sole / Wasser) | 113,0 | 189,0 | 107,4 | 146,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 26 Twin (Sole / Wasser) | 26,1 | 221,0 | 24,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 280 Max (Sole / Wasser) | 138,0 | 190,0 | 128,0 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 35 Twin (Sole / Wasser) | 35,0 | 216,0 | 33,1 | 171,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 42 Twin (Sole / Wasser) | 42,1 | 215,0 | 38,5 | 160,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 55 Max (Sole / Wasser) | 58,0 | 195,0 | 52,5 | 151,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 70 Max (Sole / Wasser) | 73,2 | 195,0 | 70,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 8 (Complete HGL) (Sole / Wasser) | 8,0 | 187,0 | 6,9 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 85 Max (Sole / Wasser) | 85,0 | 189,0 | 81,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 90 Max H (Sole / Wasser) | 89,0 | 186,5 | 84,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SWM 3-13 (Sole / Wasser) | 13,0 | 213,0 | 10,0 | 166,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SWM 6-17 (Sole / Wasser) | 21,0 | 226,0 | 20,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 12 s (hg) | 29,4 | 194,5 | 27,0 | 140,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 6 s (hg) | 13,4 | 194,5 | 12,8 | 141,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 8 s (hg) | 15,9 | 194,5 | 15,4 | 141,5 | R407C | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-10 | 13,0 | 184,0 | 11,7 | 144,0 | R407C | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-12 | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-12 inverter | 12,0 | 201,0 | 12,4 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-16 inverter | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-24 | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C | ja | optional |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-6 inverter | 6,0 | 200,0 | 5,5 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| Jäspi - Kaukora Oy | JÄMÄ Star-8 | 10,0 | 187,0 | 9,2 | 147,0 | R407C | ja | optional |
| Kermi GmbH | x-change dynamic terra (pc) 12 BW I | 16,0 | 206,0 | 16,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic terra (pc) 18 BW I | 22,0 | 205,0 | 22,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic terra (pc) 7 BW I | 9,0 | 208,0 | 9,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Klimadan A/S | Nordic 10 C | 10,0 | 204,7 | 10,0 | 155,8 | R452B | ja | ja |
| Klimadan A/S | Nordic 10 S | 10,0 | 204,7 | 10,0 | 155,8 | R452B | ja | ja |
| Klimadan A/S | Nordic 16 C | 16,0 | 207,5 | 15,6 | 159,6 | R452B | ja | ja |
| Klimadan A/S | Nordic 16 S | 16,0 | 207,5 | 15,6 | 159,6 | R452B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-6 PC (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-6 PC (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline F1355-28 | 28,0 | 198,0 | 28,0 | 155,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline F1355-43 | 45,0 | 192,0 | 42,0 | 152,0 | R407C R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1155-25 | 25,0 | 200,0 | 25,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-13 (Sole / Wasser) | 11,0 | 227,0 | 11,0 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-18 (Sole / Wasser) | 15,1 | 230,0 | 15,1 | 169,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-8-PC (Sole / Wasser) | 10,0 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-13 (Sole / Wasser) | 11,0 | 227,0 | 11,0 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-18 (Sole / Wasser) | 15,1 | 230,0 | 15,1 | 169,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-8 (Sole / Wasser) | 7,5 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-8-PC (Sole / Wasser) | 7,5 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-10 (Sole / Wasser) | 12,0 | 194,0 | 12,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-12 (Sole / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-8 (Sole / Wasser) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1245-8 (Sole / Wasser) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1345-24 (Sole / Wasser) | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1345-40 (Sole / Wasser) | 46,0 | 182,0 | 46,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA L-1 HT / HK 3F E (Sole / Wasser) | 18,2 | 230,0 | 18,1 | 166,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA M-1 HT / HK UF E (Sole / Wasser) | 12,1 | 220,0 | 12,1 | 162,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA M-1 HT / HK 3F E (Sole / Wasser) | 12,2 | 220,0 | 12,1 | 156,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA S-1 HT / HK UF E (Sole / Wasser) | 9,1 | 210,0 | 9,0 | 154,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA-C L-1 HT / HK 3F (Sole / Wasser) | 18,2 | 230,0 | 18,1 | 166,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA-C M-1 HT / HK 3F (Sole / Wasser) | 12,1 | 220,0 | 12,1 | 156,0 | R452B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KWE GmbH | KWE S 12 (HG) | 29,4 | 194,5 | 27,0 | 140,5 |  | ja | ja |
| KWE GmbH | KWE S 6 (HG) | 13,4 | 194,5 | 12,8 | 141,5 |  | ja | ja |
| KWE GmbH | KWE S 8 (HG) | 15,9 | 194,5 | 15,4 | 141,5 |  | ja | ja |
| MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH | M & F SWP 17 | 17,0 | 193,5 | 15,7 | 141,8 |  | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ /0802 | 249,1 | 215,0 | 219,6 | 165,0 | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ /1002 | 308,6 | 214,0 | 274,3 | 170,0 | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ /1102 | 352,6 | 199,0 | 314,8 | 151,0 | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ /1302 | 417,8 | 210,0 | 368,2 | 162,0 | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ /1502 | 477,3 | 218,0 | 421,3 | 172,0 | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ-G05 /0802 | 250,8 | 211,0 | 222,0 | 163,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ-G05 /1002 | 310,7 | 210,0 | 277,1 | 168,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ-G05 /1102 | 355,0 | 195,0 | 318,2 | 149,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ-G05 /1302 | 420,7 | 207,0 | 372,2 | 160,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | ERACS2-WQ-G05 /1502 | 480,5 | 215,0 | 425,9 | 169,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /0551 | 167,6 | 221,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /0651 | 189,0 | 221,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /0751 | 225,8 | 215,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /0851 | 267,1 | 214,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /0951 | 297,4 | 211,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1102 | 338,7 | 219,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1302 | 381,8 | 220,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1402 | 416,2 | 217,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1502 | 465,0 | 217,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1602 | 491,0 | 217,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W /H /1752 | 535,9 | 217,0 |  |  | R134a | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1102 | 340,9 | 217,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1302 | 384,2 | 217,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1402 | 418,9 | 216,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1502 | 468,0 | 215,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1602 | 494,2 | 216,0 |  |  | R513A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /1752 | 539,6 | 216,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /551 | 168,6 | 220,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /651 | 190,2 | 219,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /751 | 227,3 | 215,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /851 | 268,8 | 212,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /951 | 299,4 | 209,0 |  |  | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1102 | 346,6 | 213,0 | 308,6 | 170,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1302 | 403,9 | 215,0 | 361,2 | 171,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1402 | 426,2 | 216,0 | 388,3 | 170,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1502 | 463,8 | 219,0 | 420,9 | 175,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1602 | 491,3 | 222,0 | 448,3 | 172,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /1752 | 537,6 | 223,0 | 496,8 | 168,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /551 | 171,3 | 204,0 | 152,7 | 156,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /651 | 200,6 | 204,0 | 178,8 | 157,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /751 | 224,9 | 202,0 | 205,3 | 159,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /851 | 268,0 | 203,0 | 241,7 | 153,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | FX-W-G05 /H /HWT /951 | 298,5 | 204,0 | 271,9 | 153,0 | R513A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | GEODAN EHGT17D-YM9ED | 11,0 | 203,0 | 11,0 | 150,0 | R32 | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /1042 | 1.380,9 | 286,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /1122 | 1.490,4 | 286,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /1242 | 1.663,0 | 286,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /402 | 530,9 | 275,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /452 | 600,1 | 276,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /502 | 669,1 | 280,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /572 | 752,1 | 285,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /632 | 834,1 | 281,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /702 | 943,6 | 281,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /762 | 1.033,5 | 278,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /852 | 1.127,9 | 287,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /942 | 1.245,0 | 286,0 |  |  | R1234ze(E) | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /1042 | 1.399,1 | 275,0 | 1.285,2 | 215,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /1122 | 1.518,7 | 277,0 | 1.389,2 | 218,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /1242 | 1.698,2 | 273,0 | 1.544,3 | 216,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /402 | 545,9 | 276,0 | 498,9 | 207,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /452 | 610,4 | 276,0 | 557,4 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /502 | 666,6 | 280,0 | 611,5 | 210,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /572 | 758,7 | 274,0 | 702,1 | 207,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /632 | 837,1 | 273,0 | 775,9 | 208,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /702 | 944,1 | 268,0 | 867,3 | 204,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /762 | 1.036,9 | 267,0 | 951,0 | 205,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /852 | 1.139,7 | 276,0 | 1.047,1 | 214,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | i-FX2-W-G04 /H /HWT /942 | 1.256,4 | 273,0 | 1.153,8 | 211,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0152 | 62,2 | 220,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0182 | 71,1 | 227,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0202 | 82,8 | 229,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0252 | 94,4 | 222,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0262 | 106,1 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0302 | 124,6 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0412 | 161,9 | 221,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0512 | 202,2 | 221,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0604 | 248,3 | 224,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0612 | 262,2 | 221,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0704 | 289,3 | 218,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0804 | 324,6 | 223,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /0904 | 360,0 | 229,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /1004 | 404,3 | 226,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /1104 | 464,7 | 227,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NECS-WQ /1204 | 526,4 | 228,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0122 | 51,0 | 228,0 | 46,1 | 177,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0152 | 63,7 | 232,0 | 57,5 | 179,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0182 | 75,5 | 227,0 | 67,8 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0202 | 87,2 | 233,0 | 79,1 | 183,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0252 | 96,9 | 238,0 | 86,9 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0262 | 109,9 | 235,0 | 98,5 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0302 | 129,3 | 236,0 | 116,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0352 | 148,9 | 238,0 | 133,3 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0402 | 168,6 | 235,0 | 150,5 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0452 | 189,7 | 236,0 | 169,8 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0502 | 210,8 | 232,0 | 189,2 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0552 | 242,0 | 236,0 | 216,6 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0602 | 273,1 | 236,0 | 243,9 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0604 | 255,1 | 239,0 | 229,2 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0702 | 308,1 | 235,0 | 276,5 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0704 | 293,8 | 239,0 | 263,4 | 185,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0802 | 338,6 | 225,0 | 307,5 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0804 | 332,5 | 239,0 | 297,3 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /0904 | 370,7 | 243,0 | 335,2 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /1004 | 416,1 | 234,0 | 373,9 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /1104 | 476,9 | 232,0 | 428,0 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-W /H /1204 | 530,1 | 226,0 | 477,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0122 | 50,4 | 218,0 | 45,4 | 172,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0152 | 62,6 | 230,0 | 56,7 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0182 | 73,6 | 228,0 | 66,4 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0202 | 85,6 | 229,0 | 78,1 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0252 | 94,8 | 235,0 | 85,4 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0262 | 108,0 | 227,0 | 97,0 | 177,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0302 | 126,9 | 230,0 | 114,2 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0352 | 146,0 | 232,0 | 131,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0402 | 165,3 | 229,0 | 148,1 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0452 | 185,9 | 231,0 | 167,0 | 180,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0502 | 206,7 | 229,0 | 186,0 | 178,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0552 | 237,4 | 230,0 | 213,1 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0602 | 267,8 | 230,0 | 239,9 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0604 | 251,0 | 234,0 | 225,9 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0702 | 302,5 | 227,0 | 272,2 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0704 | 288,8 | 234,0 | 259,4 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0802 | 336,6 | 220,0 | 305,6 | 176,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0804 | 326,9 | 235,0 | 293,2 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /0904 | 368,1 | 233,0 | 330,9 | 183,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /1004 | 409,7 | 228,0 | 369,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /1104 | 470,4 | 228,0 | 422,4 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX-WN /1204 | 530,6 | 224,0 | 475,4 | 180,0 | R410A | optional | ja |
| M-TEC GmbH | BHPA412 | 11,0 | 202,8 | 10,0 | 143,9 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | BHPA412-AK | 11,0 | 202,8 | 10,0 | 143,9 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | BHPA618 | 17,0 | 206,6 | 15,0 | 148,8 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | BHPA618-AK | 17,0 | 206,6 | 15,0 | 148,8 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS1036-AK | 36,0 | 205,0 | 34,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS1052-AK | 52,0 | 214,0 | 48,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS412 | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS412-AK | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS412-V2 | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS412-V2-AK | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS618 | 17,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS618-AK | 16,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS618-V2 | 16,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS618-V2-AK | 16,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | optional |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK DUO EAU GLYCOLÉE EAU 13 Mono | 9,7 | 193,0 |  |  | R410A | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACKDUO2 EAU GLYCOLÉE EAU 2 Mono | 2,6 | 194,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACKDUO2 EAU GLYCOLÉE EAU 4 Mono | 4,9 | 196,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACKDUO2 EAU GLYCOLÉE EAU 6 Mono | 6,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACKDUO2 EAU GLYCOLÉE EAU 8 Mono | 7,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 2 Mono | 2,6 | 194,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 2 Mono + KITECS170N | 2,6 | 194,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 4 Mono | 4,9 | 196,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 4 Mono + KITECS170N | 4,9 | 196,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 6 Mono | 6,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 6 Mono + KITECS170N | 6,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 8 Mono | 7,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | OPTIPACK2 EAU GLYCOLÉE EAU 8 Mono + KITECS170N | 7,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK 2 EAU GLYCOLEE EAU 20 Tri | 20,2 | 192,0 |  |  | R410A | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 2 Mono | 2,6 | 194,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 2 Mono + KITECS170N | 2,6 | 194,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 4 Mono | 4,9 | 196,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 4 Mono + KITECS170N | 4,9 | 196,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 6 Mono | 6,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 6 Mono + KITECS170N | 6,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 8 Mono | 7,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NEXTHERM Industrie | SMARTPACK3 EAU GLYCOLÉE EAU 8 Mono + KITECS170N | 7,5 | 195,0 |  |  | R32 | ja | nein |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1145 - 8 PC (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1145 - 8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1245 - 8 PC (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1245 - 8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145(PC)-10 (Sole / Wasser) | 13,0 | 184,0 | 12,0 | 144,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145(PC)-8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145-12 (Sole / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-6 (PC) (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245(PC)-10 (Sole / Wasser) | 13,0 | 184,0 | 12,0 | 144,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245(PC)-8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245-12 (Sole / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-6 (PC) (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1345-24 (Sole / Wasser) | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1345-40 (Sole / Wasser) | 46,0 | 182,0 | 46,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1355-28 (Sole / Wasser) | 28,0 | 193,0 | 28,0 | 150,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1355-43 (Sole / Wasser) | 45,0 | 192,0 | 42,0 | 152,0 | R410A R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155PC-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-25 (Sole / Wasser) | 25,0 | 200,0 | 25,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-13 (Sole / Wasser) | 11,0 | 227,0 | 11,0 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-18 (Sole / Wasser) | 15,1 | 230,0 | 15,1 | 169,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-8 (Sole / Wasser) | 10,0 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-8-PC (Sole / Wasser) | 10,0 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255PC-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-16 (Sole / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-6 (Sole / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-13 (Sole / Wasser) | 11,0 | 227,0 | 11,0 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-18 (Sole / Wasser) | 15,1 | 230,0 | 15,1 | 169,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-8 (Sole / Wasser) | 7,5 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-8-PC (Sole / Wasser) | 7,5 | 219,0 | 7,5 | 162,0 | R454B | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P GEO 3 | 3,4 | 208,0 |  |  |  | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P GEO 6 | 6,0 | 208,0 |  |  |  | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P GEO 9 | 9,1 | 232,0 |  |  |  | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P2 GEO 3 | 3,4 | 208,0 |  |  | R410A R134a | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P2 GEO 6 | 6,0 | 208,0 |  |  | R410A R134a | ja | ja |
| NILAN GmbH | Compact P2 GEO 9 | 9,1 | 232,0 |  |  | R410A R134a | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 10.2 H3 | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 12.2 H3 | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 14.2 H3 | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 17.2 H3 | 19,0 | 206,0 | 18,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 19.2 H3 | 21,0 | 205,0 | 19,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 23.2 H3 | 22,0 | 206,0 | 20,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 30.2 H3 | 30,0 | 204,0 | 27,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SI 8.2 H3 | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 10.2 (H3 / K3) | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 12.2 (H3 / K3) | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 14.2 (H3 / K3) | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 17.2 (H3 K3) | 19,0 | 206,0 | 18,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 19.2 (H3 K3) | 21,0 | 205,0 | 19,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIC 8.2 (H3 / K3) | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 12.2 (H3 / K3) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 16.2 (H3 / K3) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 6.2 (H3 / K3) | 6,0 | 199,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 6.3H1/3 | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 6.3K1/3 | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SICV 9.2 (H3 / K3) | 9,0 | 203,0 | 8,0 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIP 45.1 | 45,0 | 200,0 | 41,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | SIP 58.1 | 58,0 | 202,0 | 54,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WS 10.2 (H3M / K3M) | 11,0 | 214,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WS 12.2 (H3M / K3M) | 14,0 | 207,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WS 8.2 (H3M / K3M) | 9,0 | 198,0 | 8,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 12.2 (H3 / K3) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 16.2 (H3 / K3) | 16,0 | 203,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 6.2 (H3M / K3M) | 6,0 | 199,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 6.3H1/3M | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 6.3K1/3M | 6,0 | 197,8 | 5,0 | 150,3 | R290 | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WSV 9.2 (H3M / K3M) | 9,0 | 203,0 | 8,0 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 150 ER6a | 125,0 | 181,0 | 122,0 | 142,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 200 ER6a | 164,0 | 188,0 | 162,0 | 148,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 200 R6a | 144,0 | 182,0 | 127,0 | 167,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 250 ER6a | 208,0 | 190,0 | 205,0 | 148,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 330 ER6a | 270,0 | 189,0 | 256,0 | 147,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 380 ER6a | 308,0 | 190,0 | 294,0 | 149,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 380 R6a | 277,0 | 186,0 | 243,0 | 141,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 490 ER6a | 401,0 | 198,0 | 378,0 | 155,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 490 R6a | 365,0 | 194,0 | 321,0 | 147,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 630 ER6a | 506,0 | 186,0 | 478,0 | 140,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| Ochsner Energie Technik GmbH | ISWS 630 ER7a | 670,0 | 202,0 | 625,0 | 154,0 | R1234ze(E) | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER SWK007P8d | 7,0 | 214,0 | 6,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 208 HPLA S1 | 7,0 | 215,0 | 6,0 | 156,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 208 HPLA S200 | 7,0 | 215,0 | 6,0 | 156,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 312 HPLA S1 | 12,0 | 219,0 | 11,0 | 162,0 | R452B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 312 HPLA S200 | 12,0 | 219,0 | 11,0 | 162,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 416 HPLA S1 | 16,0 | 222,0 | 15,0 | 168,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA FOX 416 HPLA S200 | 16,0 | 222,0 | 15,0 | 168,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA 11 HPLA (GMSW 11 plus) | 10,0 | 219,0 | 9,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA 14 HPLA (GMSW 14 plus) | 13,0 | 206,0 | 12,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | OCHSNER TERRA 8 HPLA (GMSW 8 plus) | 8,0 | 208,0 | 8,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Oilon | ECO INVERTER+ 7-25 EASYACE 07 | 24,2 | 202,5 | 22,4 | 156,2 | R410A | ja | ja |
| Oilon | RE38 | 36,1 | 186,0 | 37,3 | 141,1 | R410A | ja | ja |
| Oilon | RE42 | 41,1 | 190,0 | 41,7 | 141,5 | R410A | ja | ja |
| Oilon | RE56 | 54,7 | 195,3 | 55,2 | 142,3 | R410A | ja | ja |
| Oilon | RE76 | 72,2 | 189,8 | 74,6 | 143,2 | R410A | ja | ja |
| Oilon | RE84 | 82,2 | 194,1 | 83,3 | 143,5 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT22-EVI | 22,3 | 188,8 | 22,9 | 151,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT28-EVI | 28,6 | 193,6 | 29,4 | 155,2 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT38-EVI | 38,5 | 190,4 | 39,6 | 152,4 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT50-EVI | 48,6 | 190,4 | 50,0 | 152,8 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT64-EVI | 64,2 | 186,8 | 66,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT73-EVI | 73,1 | 187,0 | 75,2 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT85-EVI | 84,5 | 187,2 | 86,9 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWT98-EVI | 98,2 | 187,2 | 101,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU11-EVI (Sole / Wasser) | 11,5 | 191,0 | 11,7 | 144,3 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU14-EVI (Sole / Wasser) | 14,9 | 193,6 | 14,9 | 145,0 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU18-EVI (Sole / Wasser) | 19,5 | 182,6 | 20,3 | 143,1 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SWU23-EVI (Sole / Wasser) | 24,2 | 181,3 | 24,8 | 143,9 | R410A | ja | optional |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW09EVI | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW11EVI | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW14EVI | 14,0 | 187,0 | 15,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW19EVI | 19,0 | 185,0 | 20,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW24EVI | 24,0 | 182,0 | 25,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW36EVI | 36,0 | 182,0 | 37,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW42EVI | 42,0 | 182,0 | 43,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | SW49EVI | 49,0 | 187,0 | 50,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OV-NHWP06-S+ | 10,4 | 210,0 | 10,4 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| OVUM Heiztechnik GMBH | OV-NHWP12-S+ | 15,7 | 210,0 | 15,7 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| PEWO Energietechnik GmbH | Titan SW 10 G2 | 10,2 | 186,0 | 9,1 | 145,0 | R410A | optional | ja |
| PEWO Energietechnik GmbH | Titan SW 14 G2 | 13,5 | 200,0 | 11,9 | 148,0 | R410A | optional | ja |
| PEWO Energietechnik GmbH | Titan SW 18 G2 | 17,5 | 196,0 | 15,6 | 147,0 | R410A | optional | ja |
| PEWO Energietechnik GmbH | Titan SW 22 G2 | 21,8 | 190,0 | 19,2 | 149,0 | R410A | optional | ja |
| PEWO Energietechnik GmbH | Titan SW 8 G2 | 7,6 | 192,0 | 6,9 | 141,0 | R410A | optional | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 10 | 10,8 | 212,0 | 11,5 | 160,8 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | GeoFlex 12 | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | GeoFlex 12K | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | GeoFlex 12P | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 15 | 15,8 | 206,4 | 15,5 | 156,5 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | GeoFlex 24 | 12,0 | 188,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | GeoFlex 24P | 12,0 | 188,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 7 | 7,5 | 210,0 | 8,3 | 159,6 | R454B | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ CpF10 (Sole / Wasser) | 7,4 | 181,5 | 6,9 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KK35 (Sole / Wasser) | 22,9 | 212,1 | 18,3 | 142,7 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ pF10 (Sole / Wasser) | 7,4 | 181,5 | 6,9 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ CpF10 (Sole / Wasser) | 7,4 | 181,5 | 6,9 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KK35 (Sole / Wasser) | 22,9 | 212,1 | 18,3 | 142,7 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KK43 (Sole / Wasser) | 33,0 | 181,4 | 29,7 | 140,3 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ pF10 (Sole / Wasser) | 7,4 | 181,5 | 6,9 | 142,6 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-S CF12 | 12,9 | 196,2 | 12,4 | 149,1 | R410A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-S F12 | 12,9 | 196,2 | 12,4 | 149,1 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 110 (Sole / Wasser) | 7,0 | 180,0 | 8,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 140 Duo (Sole / Wasser) | 22,0 | 205,0 | 18,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 140 (Sole / Wasser) | 11,0 | 205,0 | 9,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 180 Duo (Sole / Wasser) | 30,0 | 228,0 | 34,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 180 (Sole / Wasser) | 15,0 | 228,0 | 17,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2100 HT | 138,0 | 243,0 | 123,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2100 LT | 137,0 | 259,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2115 HT | 156,0 | 258,0 | 139,0 | 189,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2115 LT | 156,0 | 259,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2130 HT | 175,0 | 255,0 | 154,0 | 187,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2130 LT | 175,0 | 257,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2145 HT | 194,0 | 251,0 | 171,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2145 LT | 194,0 | 252,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2165 HT | 221,0 | 252,0 | 194,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2165 LT | 221,0 | 254,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2185 HT | 246,0 | 243,0 | 217,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 2185 LT | 248,0 | 245,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 245 HT | 61,0 | 260,0 | 53,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 245 LT | 60,0 | 255,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 250 HT | 71,0 | 259,0 | 63,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 250 LT | 71,0 | 262,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 260 HT | 81,0 | 259,0 | 72,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 260 LT | 80,0 | 262,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 270 HT | 93,0 | 255,0 | 82,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 270 LT | 92,0 | 257,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 275 HT | 101,0 | 260,0 | 90,0 | 188,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 275 LT | 101,0 | 264,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 290 HT | 119,0 | 256,0 | 107,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 290 LT | 119,0 | 257,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4180 HT | 263,0 | 256,0 | 234,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4180 LT | 265,0 | 248,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4205 HT | 302,0 | 248,0 | 265,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4205 LT | 303,0 | 244,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4235 HT | 339,0 | 248,0 | 294,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4235 LT | 341,0 | 247,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4260 HT | 380,0 | 247,0 | 331,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4260 LT | 382,0 | 245,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4290 HT | 420,0 | 245,0 | 365,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4290 LT | 422,0 | 245,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4330 HT | 477,0 | 243,0 | 415,0 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4330 LT | 481,0 | 242,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4360 HT | 534,0 | 239,0 | 466,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEBY HPH 4360 LT | 538,0 | 239,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 115 | 22,0 | 250,0 | 20,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 118 | 26,0 | 254,0 | 22,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 122 | 32,0 | 257,0 | 28,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 125 | 37,0 | 262,0 | 32,0 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 230 | 44,0 | 258,0 | 39,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Rhoss S.p.a. | TCHEY HPH 240 | 59,0 | 280,0 | 51,0 | 193,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra BF 6 kW (PC) | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 153,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra BF 9 kW | 9,0 | 207,0 | 8,0 | 152,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra F 14 kW | 12,0 | 205,0 | 12,0 | 160,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra F 17 kW | 16,0 | 203,0 | 16,0 | 158,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra F 6 kW | 6,0 | 203,0 | 6,0 | 153,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra F 9 kW | 9,0 | 207,0 | 8,0 | 152,0 | R407C | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 10 kW | 11,0 | 218,0 | 10,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 12 kW | 14,0 | 211,0 | 12,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 14 kW | 15,0 | 218,0 | 14,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 17 kW | 19,0 | 210,0 | 18,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 19 kW | 21,0 | 209,0 | 19,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Roth Werke GmbH | ThermoTerra 8 kW | 9,0 | 202,0 | 8,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 58 SW GT R454b | 58,0 | 192,8 | 54,0 | 157,1 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 66 SW GT R454b | 66,0 | 193,0 | 62,0 | 154,0 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 74 SW GT R454b | 74,0 | 197,0 | 69,0 | 158,0 |  | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 88 SW GT R454b | 88,0 | 197,0 | 81,0 | 155,0 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP10 SW | 10,0 | 198,0 | 9,0 | 147,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP12 SW | 12,0 | 198,0 | 11,0 | 145,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP15 SW | 16,0 | 199,0 | 13,0 | 148,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP18 SW | 17,0 | 201,0 | 16,0 | 149,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP22 SW | 23,0 | 205,0 | 21,0 | 146,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP25 SW | 26,0 | 209,0 | 24,0 | 150,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP29 SW | 30,0 | 209,0 | 27,0 | 150,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP33 SW | 35,0 | 211,0 | 31,0 | 151,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP6 SW | 6,0 | 193,0 | 5,0 | 144,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP8 SW | 8,0 | 196,0 | 7,0 | 145,0 |  | ja | nein |
| SmartHeat Deutschland GmbH | bravour 012 BWi | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic power 012 BWi | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic power 024 BWi | 12,0 | 188,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic 012 BWi | 5,0 | 184,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic 024 BWi | 12,0 | 188,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | EM-III-024-BWi | 12,0 | 188,0 |  |  | R407C | ja | ja |
| SorCool GmbH | WP 15 rev | 12,7 | 187,0 |  |  | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 04 H 230 Premium | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 04 HK 230 Premium | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 04 HKW 230 Premium | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 04 HW 230 Premium | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 06 H 230 Premium | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 06 HK 230 Premium | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 06 HKW 230 Premium | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 06 HW 230 Premium | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07 H 400 Plus | 8,0 | 191,0 | 8,6 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07 HW 400 Plus | 8,0 | 191,0 | 8,6 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07.1 Plus H 230 | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07.1 Plus H 400 | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07.1 Plus HW 230 | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 07.1 Plus HW 400 | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 08 H 230 Premium | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 08 HK 230 Premium | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 08 HKW 230 Premium | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 08 HW 230 Premium | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 10 H 400 Plus | 11,0 | 195,0 | 12,0 | 145,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 10 HW 400 Plus | 11,0 | 195,0 | 12,0 | 145,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12 H 230 Premium | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12 HK 230 Premium | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12 HKW 230 Premium | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12 HW 230 Premium | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12.1 Plus H 230 | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12.1 Plus H 400 | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12.1 Plus HW 230 | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 12.1 Plus HW 400 | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 13 H 400 Plus | 15,0 | 190,0 | 15,0 | 142,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 15 H 230 Premium | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 15 HK 230 Premium | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 15 HKW 230 Premium | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 15 HW 230 Premium | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 17 H 400 Plus | 19,0 | 184,0 | 20,0 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 31 Premium H | 33,1 | 208,0 | 31,7 | 158,0 | R454B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 33 H 400 Premium | 33,0 | 218,0 | 31,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 42 Premium H | 44,4 | 204,0 | 41,9 | 155,0 | R454B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 44 H 400 Premium | 38,0 | 222,0 | 36,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 57 Premium H | 58,5 | 205,0 | 56,1 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 59 H 400 Premium | 60,0 | 204,0 | 55,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 85 Premium H | 84,1 | 202,0 | 81,3 | 159,0 | R454B | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPE-I 87 H 400 Premium | 85,0 | 203,0 | 79,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPF 52 | 56,0 | 203,5 | 52,0 | 141,5 | R410A | ja | ja |
| tecalor GmbH | TTF 31.6 I topline | 33,1 | 208,0 | 31,7 | 158,0 | R454B | ja | ja |
| tecalor GmbH | TTF 42.6 I topline | 44,4 | 204,0 | 41,9 | 155,0 | R454B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 10.5 | 11,0 | 195,0 | 12,0 | 145,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 12.1 comfort | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 12.1 230 comfort | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 12.6 | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 12.6 cool | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 15.6 | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 15.6 cool | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 4.6 | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 4.6 cool | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 6.6 | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 6.6 cool | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 7.1 comfort | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 7.1 230 comfort | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 7.5 | 8,0 | 191,0 | 8,6 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 8.6 | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTC 8.6 cool | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 10.5 | 11,0 | 195,0 | 12,0 | 145,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 12.1 comfort | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 12.1 230 comfort | 11,3 | 208,0 | 10,2 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 12.5 | 15,0 | 190,0 | 15,0 | 142,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 12.6 | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 12.6 cool | 12,0 | 220,0 | 12,0 | 173,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 15.6 | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 15.6 cool | 15,0 | 214,0 | 14,0 | 172,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 17.5 | 19,0 | 184,0 | 20,0 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 33.5 | 33,0 | 218,0 | 31,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 44.5 | 38,0 | 222,0 | 36,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecalor GmbH | TTF 4.6 | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 4.6 cool | 4,0 | 199,0 | 4,0 | 157,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 57.6 I Topline | 58,5 | 205,0 | 56,1 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 59.5 | 60,0 | 204,0 | 55,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 6.6 | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 6.6 cool | 7,0 | 204,0 | 6,0 | 163,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 7.1 comfort | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 7.1 230 comfort | 7,0 | 200,0 | 6,4 | 154,0 | R290 | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 7.5 | 8,0 | 191,0 | 8,6 | 140,0 | R452B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 85.6 I Topline | 84,1 | 202,0 | 81,3 | 159,0 | R454B | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 8.6 | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 8.6 cool | 8,0 | 201,0 | 7,0 | 162,0 | R454C | ja | ja |
| Tecalor GmbH | TTF 87.5 | 85,0 | 203,0 | 79,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| Techno Therm AG | TWS 07i (Sole / Wasser) | 7,5 | 210,0 | 8,3 | 159,6 |  | ja | nein |
| Techno Therm AG | TWS 10i (Sole / Wasser) | 10,4 | 212,0 | 11,5 | 160,8 |  | ja | nein |
| Techno Therm AG | TWS 20i (Sole / Wasser) | 15,8 | 206,4 | 15,5 | 156,5 |  | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 12 DUO (Sole / Wasser) | 11,0 | 222,0 | 10,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 12 (Sole / Wasser) | 11,0 | 222,0 | 10,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 18 DUO (Sole / Wasser) | 15,0 | 228,0 | 16,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 18 (Sole / Wasser) | 15,0 | 228,0 | 16,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco Cool 12 400V BW | 12,0 | 219,0 | 11,0 | 162,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco Cool 8 400V BW | 7,0 | 215,0 | 6,0 | 156,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 12 DUO 230V | 12,0 | 221,0 | 11,0 | 164,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 12 Duo 400V | 12,0 | 221,0 | 11,0 | 164,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 12 230V | 12,0 | 221,0 | 11,0 | 164,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 12 400V | 12,0 | 221,0 | 11,0 | 164,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 16 Duo 400V | 16,0 | 224,0 | 15,0 | 170,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 16 400V | 16,0 | 224,0 | 15,0 | 170,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 8 DUO 230V | 7,0 | 217,0 | 6,0 | 158,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 8 DUO 400V | 7,0 | 217,0 | 6,0 | 158,0 | R452B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 8 230V | 7,0 | 217,0 | 6,0 | 158,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Calibra Eco 8 400V | 7,0 | 217,0 | 6,0 | 158,0 | R452B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 12 Duo (Sole / Wasser) | 12,0 | 219,0 | 11,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 219,0 | 11,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 Cool (Sole / Wasser) | 7,0 | 214,0 | 6,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 Duo (Sole / Wasser) | 7,0 | 214,0 | 6,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 (Sole / Wasser) | 7,0 | 214,0 | 6,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 10 Duo 6 400V (Sole / Wasser) | 11,0 | 197,0 | 12,0 | 147,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 10 400V (Sole / Wasser) | 11,0 | 197,0 | 12,0 | 147,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 13 Duo 8 400V (Sole / Wasser) | 14,0 | 191,0 | 15,0 | 143,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 17 Duo 6 400V (Sole / Wasser) | 18,0 | 185,0 | 20,0 | 142,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Mega Eco L 400V | 58,0 | 205,0 | 56,0 | 163,0 | R454B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Mega Eco M 400V | 44,0 | 204,0 | 42,0 | 155,0 | R454B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Mega Eco S 400V | 33,0 | 208,0 | 32,0 | 158,0 | R454B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Mega Eco S-E 400V | 33,0 | 208,0 | 32,0 | 158,0 | R454B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Mega Eco XL 400V | 84,0 | 202,0 | 81,0 | 159,0 | R454B | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA L (Sole / Wasser) | 60,0 | 200,0 | 55,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA M (Sole / Wasser) | 38,0 | 218,0 | 36,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA S (Sole / Wasser) | 33,0 | 214,0 | 31,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA XL (Sole / Wasser) | 38,0 | 218,0 | 36,0 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| Thermo Solar | DUO PREMIUM SYSTEM Paket (WP 2S) | 2,6 | 198,0 | 2,5 | 182,0 | R134a | ja | ja |
| Triple Solar | PVT-Wärmepumpe 5.0 | 5,0 | 180,0 | 4,5 | 144,0 | R290 | ja | ja |
| Triple Solar | Wärmepumpe 10s | 11,0 | 206,0 | 9,0 | 155,0 | R410A | ja | optional |
| Triple Solar | 3.5 | 4,4 | 238,0 | 3,9 | 180,0 | R290 | ja | nein |
| Triple Solar | Wärmepumpe 15s | 16,0 | 217,0 | 14,0 | 168,0 | R410A | ja | optional |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 | 11,0 | 201,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 | 9,0 | 202,0 | 9,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 117/4 | 11,0 | 201,0 | 11,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 157/4 | 14,0 | 196,0 | 15,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 197/4 | 20,0 | 187,0 | 20,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 87/4 | 9,0 | 202,0 | 9,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 350-G Pro, Typ BWR 352.C150 | 144,6 | 181,4 | 116,7 | 144,8 | R513A | ja | optional |
| Viessmann Climate Solutions SE | Vitocal 350-G Pro, Typ BWS 352.C150 | 144,6 | 181,4 | 116,7 | 144,8 | R513A | ja | optional |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B08 (Sole / Wasser) | 9,8 | 201,0 | 8,9 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B10 (Sole / Wasser) | 12,0 | 204,0 | 11,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B13 (Sole / Wasser) | 17,3 | 204,0 | 15,7 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B17 (Sole / Wasser) | 17,0 | 185,0 | 16,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G Pro BW 202.A100 | 101,0 | 189,0 | 140,0 |  | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-G BWT 221.B08 | 7,5 | 201,0 | 6,9 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 222-G BWT 221.B10 | 11,7 | 206,0 | 9,5 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW 301.A21 | 24,0 | 201,0 | 22,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW 301.A29 | 33,0 | 211,0 | 30,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW 301.A45 | 49,0 | 199,0 | 45,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C06 (Sole / Wasser) | 6,0 | 204,0 | 6,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C12 (Sole / Wasser) | 12,0 | 205,0 | 12,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C16 | 13,0 | 217,0 | 15,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW(S) 301.A21 | 24,0 | 201,0 | 22,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWS 301.A21 | 28,1 | 201,0 | 24,9 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW(S) 301.A29 | 33,0 | 211,0 | 30,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWS 301.A29 | 37,1 | 211,0 | 34,1 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BW(S) 301.A45 | 49,0 | 199,0 | 45,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWS 301.A45 | 58,9 | 199,0 | 48,7 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)090 | 85,0 | 189,0 | 80,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)110 | 108,0 | 186,0 | 102,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)140 | 138,0 | 187,0 | 132,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)180 | 175,0 | 188,0 | 166,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BW 302.C(D)230 | 222,0 | 193,0 | 210,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWR 302.DS090 | 85,0 | 189,0 | 80,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWR 302.DS110 | 108,0 | 186,0 | 102,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWR 302.DS140 | 138,0 | 187,0 | 132,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWR 302.DS180 | 175,0 | 188,0 | 166,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWR 302.DS230 | 222,0 | 193,0 | 210,0 | 145,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWS 302.DS090 | 85,0 | 189,0 | 80,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWS 302.DS110 | 108,0 | 186,0 | 102,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWS 302.DS140 | 138,0 | 187,0 | 132,0 | 142,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWS 302.DS180 | 175,0 | 188,0 | 166,0 | 140,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G Pro BWS 302.DS230 | 222,0 | 193,0 | 210,0 | 145,0 | R410A | optional | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 333-G BWT 331.C06 | 6,0 | 204,0 | 6,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 333-G BWT 331.C12 | 12,0 | 205,0 | 12,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B20 (Sole / Wasser) | 23,0 | 196,0 | 23,0 | 154,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B27 (Sole / Wasser) | 32,0 | 203,0 | 34,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B33 (Sole / Wasser) | 37,0 | 213,0 | 38,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B42 (Sole / Wasser) | 48,0 | 203,0 | 49,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| Voß Wärmepumpen GmbH | SW 07R | 7,2 | 186,9 |  |  |  | ja | nein |
| WAMAK, s.r.o. | BW 09 EVI | 9,0 | 181,0 | 9,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 10 | 10,0 | 186,0 | 10,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 11 EVI | 11,0 | 182,0 | 11,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 13 EVI | 14,0 | 187,0 | 15,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 14 EVI | 14,0 | 187,0 | 15,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 19 EVI | 19,0 | 185,0 | 20,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 24 EVI | 24,0 | 182,0 | 25,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 36 EVI | 36,0 | 182,0 | 37,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 42 EVI | 42,0 | 182,0 | 43,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | BW 49 EVI | 49,0 | 187,0 | 50,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 22 EVI | 22,3 | 188,8 | 22,9 | 151,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 28 EVI | 28,6 | 193,6 | 29,4 | 155,2 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 38 EVI | 38,5 | 190,4 | 39,6 | 152,4 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 50 EVI | 48,6 | 190,4 | 50,0 | 152,8 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 64 EVI | 64,2 | 186,8 | 66,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 73 EVI | 73,1 | 187,0 | 75,2 | 150,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 85 EVI | 84,5 | 187,2 | 86,9 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TBW 98 EVI | 98,2 | 187,2 | 101,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG) (Sole / Wasser) | 4,0 | 211,0 | 4,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5006.5 (Sole / Wasser) | 6,0 | 186,0 | 5,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5008.5 (Sole / Wasser) | 8,0 | 191,0 | 7,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5010.5 (Sole / Wasser) | 10,0 | 202,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 (Sole / Wasser) | 13,0 | 191,0 | 12,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5014.5Ai (Sole / Wasser) | 10,0 | 202,0 | 10,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5018.5Ai (Sole / Wasser) | 13,0 | 191,0 | 12,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5028.5T (Sole / Wasser) | 20,0 | 208,0 | 19,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5034.5T (Sole / Wasser) | 26,0 | 208,0 | 24,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5045.5T (Sole / Wasser) | 34,0 | 206,0 | 32,0 | 157,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5056.5T (Sole / Wasser) | 42,0 | 208,0 | 40,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5068.5DT (Sole / Wasser) | 50,0 | 189,0 | 48,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5090.5DT (Sole / Wasser) | 66,0 | 187,0 | 63,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5112.5DT (Sole / Wasser) | 83,0 | 191,0 | 78,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Cube 7012.7 Ai NC (Sole / Wasser) | 9,1 | 197,0 | 8,2 | 150,0 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Cube 7019.7 Ai NC (Sole / Wasser) | 14,6 | 209,3 | 13,4 | 151,9 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | 7,0 | 216,0 | 7,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC) (Sole / Wasser) | 11,0 | 201,0 | 10,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5008.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 6,0 | 188,0 | 5,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5010.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 8,0 | 195,0 | 7,0 | 141,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5014.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 10,0 | 200,0 | 10,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5018.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 13,0 | 199,0 | 12,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5023.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 18,0 | 192,0 | 16,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5029.5 AI (NC) (Sole / Wasser) | 22,0 | 187,0 | 20,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5063.5T (Sole / Wasser) | 49,0 | 215,0 | 45,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5075.5T (Sole / Wasser) | 57,0 | 221,0 | 53,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5085.5T (Sole / Wasser) | 64,0 | 216,0 | 58,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5095.5T (Sole / Wasser) | 73,0 | 213,0 | 68,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5112.5T (Sole / Wasser) | 85,0 | 209,0 | 79,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5060.8 DT (Sole / Wasser) | 42,4 | 181,0 | 38,3 | 141,0 | R513A R513A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5070.8 DT (Sole / Wasser) | 47,2 | 180,0 | 43,6 | 140,0 | R513A R513A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5080.8 DT (Sole / Wasser) | 53,5 | 182,0 | 49,0 | 143,0 | R513A R513A | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 121 eso | 9,0 | 209,0 | 11,0 | 141,5 | R410A | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 151 eso | 15,0 | 207,0 | 16,0 | 145,5 | R410A | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 91 eso | 9,0 | 207,0 | 9,0 | 142,5 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WGB 14-A-MD-I | 14,0 | 200,0 | 13,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WGB 8-A-MD-I | 9,0 | 200,0 | 8,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 11 ID | 11,0 | 205,0 | 10,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 11 IDT-2 | 11,0 | 205,0 | 10,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 130 ID | 138,0 | 190,0 | 130,0 | 147,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 14 ID | 14,0 | 207,0 | 13,0 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 18 ID | 18,0 | 196,0 | 17,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 26 ID | 27,0 | 204,0 | 25,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 35 ID | 35,0 | 201,0 | 32,0 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 75 ID | 74,0 | 201,0 | 67,0 | 148,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 8 ID | 8,0 | 197,0 | 7,0 | 140,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 8 IDT-2 | 8,0 | 207,0 | 7,0 | 144,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP S 90 ID | 86,0 | 196,0 | 79,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| Wolf-Technik GmbH | Aqua-Plus WPSE 16 | 16,8 | 181,0 | 16,2 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| Ygnis | B12-22 R410 EVI | 22,3 | 188,8 | 22,9 | 151,6 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-29 R410 EVI | 28,6 | 193,6 | 29,4 | 155,2 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-39 R410 EVI | 38,5 | 190,4 | 39,6 | 152,4 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-49 R410 EVI | 48,6 | 190,4 | 50,0 | 152,8 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-64 R410 EVI | 64,2 | 186,8 | 66,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Sole / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ygnis | B12-73 R410 EVI | 73,1 | 187,0 | 75,2 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-85 R410 EVI | 84,5 | 187,2 | 86,9 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12-98 R410 EVI | 98,2 | 187,2 | 101,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 08 I (Wasser / Wasser) | 8,2 | 216,0 | 8,0 | 170,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 12 I (Wasser / Wasser) | 11,4 | 227,0 | 10,7 | 177,0 | R410A | ja | ja |
| Aereco GmbH | MTT SWWP 16 I (Wasser / Wasser) | 24,8 | 239,0 | 23,6 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| AERMEC GmbH | HWS 0601X |  |  | 215,0 | 174,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWS 0701 |  |  | 257,0 | 176,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWS 0801 |  |  | 293,0 | 181,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWS 0901 |  |  | 330,0 | 175,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 0601 °/L |  |  | 155,0 | 173,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 0701 °/L |  |  | 188,0 | 177,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 0801 °/L |  |  | 217,0 | 181,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 0901 °/L |  |  | 245,0 | 179,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 1101 °/L |  |  | 299,0 | 179,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 1202 °/L |  |  | 309,0 | 177,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | HWSG 1402 °/L |  |  | 379,0 | 176,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 503 |  |  | 164,0 | 164,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 503 H | 177,0 | 240,0 | 161,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 503 HL | 177,0 | 240,0 | 161,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 503 L |  |  | 164,0 | 164,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 553 |  |  | 177,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 553 H | 192,0 | 238,0 | 175,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 553 HL | 192,0 | 238,0 | 175,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 553 L |  |  | 177,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 604 |  |  | 218,0 | 199,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 604 H |  |  | 213,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 604 HL |  |  | 213,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 604 L |  |  | 218,0 | 199,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 654 |  |  | 244,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- ETAs 35 Nennleistung KW % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | NXW 654 H |  | 241,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 654 HL |  | 241,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 654 L |  | 244,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 704 |  | 277,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 704 H |  | 271,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 704 HL |  | 271,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 704 L |  | 277,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 754 |  | 326,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 754 H |  | 320,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 754 HL |  | 320,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 754 L |  | 326,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 804 |  | 377,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 804 H |  | 368,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 804 HL |  | 368,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | NXW 804 L |  | 377,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGI 1101 AX |  | 300,0 | 202,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGI 1251 AX |  | 368,0 | 202,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGI 1401 AX |  | 399,0 | 205,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 0701 AX |  | 197,0 | 178,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 0801 AX |  | 219,0 | 180,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 0901 AX |  | 253,0 | 178,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 1101 AX |  | 312,0 | 182,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 1251 AX |  | 339,0 | 192,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFGN 1401 AX |  | 384,0 | 191,0 | R1234ze(E) R515B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | WFN 0701 AX |  |  | 264,0 | 175,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFN 0801 AX |  |  | 294,0 | 177,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFN 0901 AX |  |  | 339,0 | 174,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WFN 1101 AX |  |  | 417,0 | 181,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0200 L | 63,0 | 225,0 | 63,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0280 L |  |  | 89,0 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0300 L |  |  | 106,0 | 185,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0330 L |  |  | 122,0 | 181,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0350 L |  |  | 135,0 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0500 |  |  | 157,0 | 191,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0500 L |  |  | 157,0 | 191,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0550 |  |  | 179,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0550 L |  |  | 179,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0600 |  |  | 212,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0600 L |  |  | 212,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0650 |  |  | 244,0 | 193,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0650 L |  |  | 244,0 | 193,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0700 |  |  | 271,0 | 192,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRK 0700 L |  |  | 271,0 | 192,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 026 | 11,0 | 195,0 | 10,0 | 141,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 026H | 11,0 | 195,0 | 10,0 | 141,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 031 | 14,0 | 210,0 | 12,0 | 145,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 031H | 14,0 | 210,0 | 12,0 | 145,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 041 | 17,0 | 207,0 | 16,0 | 151,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 041H | 17,0 | 207,0 | 16,0 | 151,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 051 | 23,0 | 212,0 | 21,0 | 152,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 051H | 23,0 | 212,0 | 21,0 | 152,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | WRL 071 | 30,0 | 211,0 | 26,0 | 151,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 071H | 30,0 | 211,0 | 26,0 | 151,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 081 | 35,0 | 205,0 | 31,0 | 150,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 081H | 35,0 | 205,0 | 31,0 | 150,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 101 | 45,0 | 233,0 | 42,0 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 101H | 45,0 | 233,0 | 42,0 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 141 | 60,0 | 226,0 | 53,0 | 176,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 141H | 60,0 | 226,0 | 53,0 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 161 | 68,0 | 212,0 | 61,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 161H | 68,0 | 212,0 | 61,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 180 | 79,0 | 222,0 | 68,0 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 180H | 79,0 | 222,0 | 68,0 | 176,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 200 |  |  | 91,0 | 170,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 200H |  |  | 91,0 | 170,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 300 |  |  | 98,0 | 170,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 300H |  |  | 98,0 | 170,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 400 |  |  | 119,0 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 400H |  |  | 119,0 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 500 |  |  | 137,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 500H |  |  | 137,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 550 |  |  | 185,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 550H |  |  | 185,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 600 |  |  | 212,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 600H |  |  | 212,0 | 189,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 650 |  |  | 236,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WRL 650H |  |  | 236,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WS 0601 °/L | 229,0 | 229,0 |  |  | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WS 0701 °/L | 290,0 | 236,0 |  |  | R134a R513A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AERMEC GmbH | WS 0801 °/L | 330,0 | 244,0 |  |  | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WS 0901 °/L | 363,0 | 242,0 |  |  | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WSH 0701 X |  |  | 249,0 | 160,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WSH 0801 X |  |  | 282,0 | 162,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WSH 0901 X |  |  | 322,0 | 161,0 | R134a R513A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 300 XH | 49,0 | 213,0 | 46,0 | 176,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 330 XH | 54,0 | 216,0 | 51,0 | 180,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 350 XH | 65,0 | 216,0 | 61,0 | 180,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 550 XH |  |  | 76,0 | 175,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 600 XH |  |  | 95,0 | 174,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 700 XH |  |  | 120,0 | 174,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWB 800 XH |  |  | 145,0 | 169,0 | R134a | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWM 0500 11 |  |  | 138,0 | 185,0 | R410A | optional | ja |
| AERMEC GmbH | WWM 0500 21 |  |  | 140,0 | 179,0 | R410A | optional | ja |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WWC 100 (H / X) | 11,0 | 234,0 | 10,0 | 176,0 |  | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WWC 130 (H / X) | 13,0 | 229,0 | 12,0 | 178,0 |  | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WWC 160 (H / X) | 15,0 | 223,0 | 14,0 | 168,0 |  | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WWC 190 (H / X) | 18,0 | 236,0 | 16,0 | 181,0 |  | ja | nein |
| alpha innotec (ait-deutschland GmbH) | WWC 220 (H / X) | 22,0 | 243,0 | 20,0 | 172,0 |  | ja | nein |
| Arwego GmbH | WP 10 | 10,0 | 199,0 | 8,9 | 148,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 14 (Wasser / Wasser) | 19,1 | 291,0 | 17,4 | 204,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 18 (Wasser / Wasser) | 25,6 | 290,0 | 22,7 | 205,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 6 | 9,0 | 274,0 | 8,1 | 193,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP 8 | 11,2 | 288,0 | 9,7 | 190,0 | R407C | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP-SC 14 (Wasser / Wasser) | 10,1 | 279,0 | 8,9 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| Arwego GmbH | WP-SC 18 (Wasser / Wasser) | 16,3 | 306,0 | 14,2 | 200,0 | R410A | ja | ja |
| AWE Wärmepumpen | EWW 10 | 10,2 | 185,0 | 9,2 | 143,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWE Wärmepumpen | EWW 2 | 13,7 | 277,0 | 12,2 | 206,0 | R290 | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | WB 2 CF/W (HG) | 10,1 | 219,5 | 9,1 | 165,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | WB 4 CF/W (HG) | 13,0 | 219,5 | 11,7 | 168,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | WB 6 CF/W (HG) | 18,4 | 222,5 | 16,8 | 156,5 | R407C | ja | ja |
| Bartl Wärmepumpen | WB 8 CF/W (HG) | 21,3 | 217,5 | 19,9 | 159,5 | R407C | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR WW 30kW | 28,3 | 252,6 | 25,1 | 172,6 | R454B | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR WW 55kW | 50,0 | 260,0 | 42,6 | 182,0 | R454B | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME NR WW 85kW | 74,8 | 218,0 | 69,5 | 174,0 | R454B | ja | ja |
| BES Building Energy Solutions GmbH | PRIME solo HT 50kW | 38,6 | 226,3 | 29,7 | 171,7 | R513A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS7800i LW 12 M/MB/F | 15,4 | 285,0 | 14,1 | 203,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS7800i LW 16 M/MB/F | 20,4 | 289,0 | 17,4 | 212,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS7800i LW 6 M/MB/F | 7,8 | 300,0 | 6,9 | 202,0 | R410A | ja | ja |
| Bosch Thermotechnik GmbH | Compress CS7800i LW 8 M/MB/F | 10,0 | 288,0 | 9,1 | 201,0 | R410A | ja | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 12 (Wasser / Wasser) | 16,0 | 281,0 | 16,0 | 192,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 20 (Wasser / Wasser) | 25,0 | 288,0 | 25,0 | 206,0 | R410A | optional | ja |
| Brötje - August Brötje GmbH | BSW NEO 8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 270,0 | 10,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW186i-12 (T180, TP50) | 15,4 | 285,0 | 14,1 | 203,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW186i-16 (T180, TP50) | 20,4 | 289,0 | 17,4 | 212,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW186i-6 (T180, TP50) | 7,8 | 300,0 | 6,9 | 202,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW186i-8 (T180, TP50) | 10,0 | 288,0 | 9,1 | 201,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW196i.2-12 (T180, TP50) (W) | 15,4 | 285,0 | 14,1 | 203,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW196i.2-16 (T180, TP50) (W) | 20,4 | 289,0 | 17,4 | 212,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW196i.2-6 (T180, TP50) (W) | 7,8 | 300,0 | 6,9 | 202,0 | R410A | ja | ja |
| Buderus - Bosch Thermotechnik GmbH | WSW196i.2-8 (T180, TP50) (W) | 10,0 | 288,0 | 9,1 | 201,0 | R410A | ja | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-020A | 34,0 | 211,0 | 32,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-025A | 39,0 | 210,0 | 37,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-030A | 43,0 | 206,0 | 40,0 | 166,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-035A | 50,0 | 208,0 | 47,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-040A | 57,0 | 206,0 | 54,0 | 168,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-045A | 64,0 | 207,0 | 59,0 | 166,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-050A | 79,0 | 237,0 | 75,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-060A | 87,0 | 235,0 | 83,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-070A | 101,0 | 235,0 | 93,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-080A | 115,0 | 236,0 | 106,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-090A | 139,0 | 235,0 | 118,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-110A | 155,0 | 244,0 | 143,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-120A | 176,0 | 247,0 | 161,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-140A | 196,0 | 244,0 | 178,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-150A | 208,0 | 244,0 | 191,0 | 193,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-170A | 234,0 | 245,0 | 216,0 | 199,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WG-190A | 261,0 | 239,0 | 239,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1000V | 384,0 | 211,0 | 331,4 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1100V | 419,0 | 209,0 | 365,5 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1200V | 463,0 | 211,0 | 399,0 | 174,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1400V | 530,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1600V | 593,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 1800V | 687,0 | 210,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 2100V | 795,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 2400V | 876,0 | 202,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 700V | 246,0 | 204,0 | 230,2 | 171,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 800V | 293,0 | 213,0 | 263,9 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30WI 900V | 335,0 | 210,0 | 297,7 | 174,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0301B | 419,0 | 240,0 | 411,0 | 169,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0301B + 150 | 440,0 | 226,0 | 421,0 | 180,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0401B | 557,0 | 262,0 | 540,0 | 194,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0401B + 150 | 576,0 | 239,0 | 544,0 | 183,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0451B | 633,0 | 264,0 | 615,0 | 192,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0451B + 150 | 643,0 | 242,0 | 607,0 | 185,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0551B | 816,0 | 251,0 | 795,0 | 171,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0551B + 150 | 799,0 | 247,0 | 761,0 | 186,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0601B | 867,0 | 253,0 | 845,0 | 176,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0601B + 150 | 867,0 | 243,0 | 829,0 | 186,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0651B | 943,0 | 255,0 | 908,0 | 181,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0651B + 150 | 958,0 | 244,0 | 922,0 | 188,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0801B | 1.138,0 | 264,0 | 1.108,0 | 195,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0801B + 150 | 1.137,0 | 240,0 | 1.073,0 | 183,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0901B | 1.259,0 | 271,0 | 1.218,0 | 195,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-0901B + 150 | 1.319,0 | 244,0 | 1.240,0 | 187,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-1001B | 1.452,0 | 267,0 | 1.408,0 | 190,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-1001B + 150 | 1.444,0 | 242,0 | 1.371,0 | 186,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-1101B | 1.612,0 | 252,0 | 1.562,0 | 177,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHPZE-1101B + 150 | 1.614,0 | 244,0 | 1.539,0 | 187,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP-0512B | 694,0 | 255,0 |  |  | R134a | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHP-0512B + 150 | 713,0 | 238,0 | 673,0 | 183,0 | R134a | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE-0601A | 912,0 | 282,0 | 802,0 | 198,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 30XWHVZE-0651A | 974,0 | 278,0 | 871,0 | 196,0 | R1234ze(E) R515B | optional | optional |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-020A | 34,0 | 206,0 | 32,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-025A | 41,0 | 200,0 | 38,0 | 165,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-030A | 45,0 | 197,0 | 42,0 | 160,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-035A | 53,0 | 200,0 | 49,0 | 163,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-040A | 60,0 | 201,0 | 56,0 | 165,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-045A | 68,0 | 200,0 | 63,0 | 166,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-050A | 81,0 | 226,0 | 76,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-060A | 93,0 | 229,0 | 88,0 | 187,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-070A | 105,0 | 229,0 | 97,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-080A | 119,0 | 225,0 | 109,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-090A | 139,0 | 225,0 | 124,0 | 184,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-110A | 194,0 | 241,0 | 144,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-120A | 193,0 | 245,0 | 162,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-140A | 193,0 | 242,0 | 185,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-150A | 194,0 | 240,0 | 193,0 | 193,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-170A | 194,0 | 240,0 | 215,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| Carrier Klimatechnik GmbH | 61WG-190A | 190,0 | 234,0 | 247,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG080A | 34,0 | 211,0 | 32,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG090A | 39,0 | 210,0 | 37,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG100A | 43,0 | 206,0 | 40,0 | 166,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG120A | 50,0 | 208,0 | 47,0 | 167,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG130A | 57,0 | 206,0 | 54,0 | 168,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG150A | 64,0 | 207,0 | 59,0 | 166,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG180A | 79,0 | 237,0 | 75,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG200A | 87,0 | 235,0 | 83,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG240A | 101,0 | 235,0 | 93,0 | 186,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG260A | 115,0 | 236,0 | 106,0 | 195,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG300A | 139,0 | 235,0 | 118,0 | 188,0 | R410A | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CIAT | Dynaciat LG360A | 155,0 | 244,0 | 143,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG390A | 176,0 | 247,0 | 161,0 | 196,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG450A | 196,0 | 244,0 | 178,0 | 194,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG480A | 208,0 | 244,0 | 191,0 | 193,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG520A | 234,0 | 245,0 | 216,0 | 199,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat LG600A | 261,0 | 239,0 | 239,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1000V | 384,0 | 211,0 | 331,4 | 175,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1100V | 419,0 | 209,0 | 365,5 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1200V | 463,0 | 211,0 | 399,0 | 174,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1400V | 530,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1600V | 593,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 1800V | 687,0 | 210,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 2100V | 795,0 | 211,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 2400V | 876,0 | 202,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 700V | 246,0 | 204,0 | 230,2 | 171,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 800V | 293,0 | 213,0 | 263,9 | 173,0 | R410A | optional | ja |
| CIAT | Dynaciat Power LG 900V | 335,0 | 210,0 | 297,7 | 174,0 | R410A | optional | ja |
| Clint | CWW/J/BH 182-P |  |  | 52,8 | 178,4 | R513A | ja | ja |
| CTA AG | OA I HT 1-28f | 39,3 | 236,7 | 33,1 | 177,4 | R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 1-33f | 47,9 | 222,0 | 41,0 | 184,0 | R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 1-38f | 55,7 | 222,0 | 47,4 | 183,0 | R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 1-44f | 64,7 | 224,0 | 55,4 | 184,0 | R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 2-55f | 80,2 | 222,0 | 69,0 | 184,0 | R513A R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 2-66f | 97,1 | 235,8 | 84,0 | 184,2 | R513A R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 2-76f | 111,4 | 222,0 | 93,0 | 185,0 | R513A R513A | ja | nein |
| CTA AG | OA I HT 2-88f | 131,6 | 231,6 | 113,9 | 183,8 | R513A R513A | ja | nein |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 17e (Wasser / Wasser) | 41,4 | 283,0 | 38,0 | 197,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9e (Wasser / Wasser) | 20,7 | 281,0 | 19,0 | 195,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat Inverta Economy OH I 9ec (Wasser / Wasser) | 20,7 | 281,0 | 19,0 | 195,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat Inverta 4esr TWW (Wasser / Wasser) | 9,5 | 255,0 | 8,1 | 169,0 | R410A | optional | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-11es (Wasser / Wasser) | 14,1 | 272,0 | 12,4 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-14es (Wasser / Wasser) | 18,2 | 266,0 | 16,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-18es (Wasser / Wasser) | 23,8 | 253,0 | 21,0 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-22e (Wasser / Wasser) | 27,5 | 234,0 | 24,6 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-25e (Wasser / Wasser) | 31,6 | 240,0 | 28,2 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-29e (Wasser / Wasser) | 37,2 | 249,0 | 33,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-33e (Wasser / Wasser) | 42,2 | 244,0 | 37,2 | 170,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-44e Duo (Wasser / Wasser) | 56,9 | 232,0 | 51,1 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-5es | 6,8 | 250,0 | 6,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-50e Duo (Wasser / Wasser) | 65,2 | 240,0 | 58,6 | 168,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-58e Duo (Wasser / Wasser) | 75,4 | 245,0 | 67,3 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-6es | 7,9 | 250,0 | 7,0 | 170,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-65e Duo (Wasser / Wasser) | 83,9 | 237,0 | 74,8 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-72e Duo (Wasser / Wasser) | 94,3 | 228,0 | 84,4 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 1-8es (Wasser / Wasser) | 10,4 | 266,0 | 9,2 | 175,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 22e Duo HT (Wasser / Wasser) | 27,8 | 259,0 | 24,8 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 28e Duo HT (Wasser / Wasser) | 36,3 | 256,0 | 32,2 | 171,0 | R410A | ja | ja |
| CTA AG | Optiheat OH 34e Duo HT (Wasser / Wasser) | 47,0 | 243,0 | 42,2 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ014KCW1N | 15,7 | 183,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ025KCW1N | 28,4 | 181,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ033KCW1N | 36,8 | 183,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ049KCW1N | 54,8 | 184,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| DAIKIN Airconditioning Germany GmbH | Wasser-Wasser-Wärmepumpe EWWQ064KCW1N | 71,5 | 193,0 |  |  | R410A | optional | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 10 TU | 10,0 | 248,0 | 8,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 14 TU | 13,0 | 260,0 | 12,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 18 TU | 17,0 | 240,0 | 15,0 | 170,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 22 TU | 22,0 | 237,0 | 20,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 35 TU | 36,0 | 262,0 | 32,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 45 TU | 46,0 | 243,0 | 43,0 | 174,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 65 TU | 69,0 | 263,0 | 60,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Dimplex - Glen Dimplex Deutschland GmbH | WI 95 TU | 99,0 | 244,0 | 90,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S06 (Wasser / Wasser) | 7,0 | 243,0 | 6,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S08 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 243,0 | 9,0 | 193,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S11 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 258,0 | 13,0 | 207,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S14 (Wasser / Wasser) | 17,0 | 262,0 | 16,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP S17 (Wasser / Wasser) | 21,0 | 261,0 | 19,0 | 207,0 | R410A | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T22H (Wasser / Wasser) | 26,0 | 240,0 | 26,0 | 193,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T28H (Wasser / Wasser) | 37,0 | 232,0 | 34,0 | 189,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T35H (Wasser / Wasser) | 49,0 | 229,0 | 46,0 | 200,0 | R407C | ja | ja |
| ELCO GmbH | AQUATOP T43H (Wasser / Wasser) | 58,6 | 224,0 | 54,5 | 199,0 | R407C | ja | ja |
| EU-Therm | GHP10 | 14,0 | 195,0 | 12,0 | 144,0 | R410A | ja | nein |
| EU-Therm | GHP13 | 18,0 | 207,0 | 17,0 | 149,0 | R410A | ja | nein |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.10 EVI | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.105 twin EVI | 104,8 | 227,2 | 91,8 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.11 | 11,0 | 234,0 | 11,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.120 twin EVI | 120,2 | 223,2 | 105,3 | 170,4 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.14 | 14,0 | 233,0 | 14,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.14 EVI | 14,0 | 225,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.150 twin SHR | 92,0 | 231,0 | 81,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.150 twin SHR MOD | 92,0 | 231,0 | 81,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.18 | 18,0 | 234,0 | 18,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.18 EVI | 18,0 | 246,0 | 18,0 | 188,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.22 | 22,0 | 232,0 | 22,0 | 177,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.25 EVI | 25,0 | 236,0 | 25,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.28 | 28,0 | 232,0 | 28,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.28 twin EVI | 28,1 | 240,0 | 24,6 | 183,6 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.30 EVI | 31,0 | 225,0 | 31,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.35 EVI | 34,0 | 221,0 | 34,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.36 twin EVI | 36,0 | 244,8 | 31,5 | 187,2 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.46 EVI | 46,0 | 234,0 | 46,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.48 twin EVI | 48,2 | 245,6 | 42,2 | 187,6 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.53 EVI | 53,0 | 234,0 | 53,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.60 EVI | 61,0 | 230,0 | 61,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.60 twin EVI | 60,4 | 238,4 | 52,9 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.68 twin EVI | 68,0 | 242,0 | 60,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.7 | 7,0 | 229,0 | 7,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.7 EVI | 7,0 | 214,0 | 7,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.82 twin EVI | 82,0 | 243,0 | 72,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.90 twin SHR | 44,0 | 234,0 | 39,0 | 179,0 | R134a | ja | ja |
| Fresh aertec GmbH & Co. KG | WWP 1.11.91 twin EVI | 91,0 | 226,8 | 79,7 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-15 R290 | 6,9 | 224,0 | 6,3 | 160,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-19 R290 | 8,6 | 238,0 | 7,7 | 156,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-21 R290 | 9,9 | 253,0 | 8,7 | 169,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-26 R290 | 12,2 | 259,0 | 11,0 | 176,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-30 R290 | 14,0 | 251,0 | 13,2 | 174,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-38 R290 | 16,7 | 245,0 | 14,9 | 167,0 | R290 | ja | ja |
| Hautec GmbH | HCW-PN-45 R290 | 18,6 | 245,0 | 17,0 | 171,0 | R290 | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP08S10W-M-BC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 268,0 | 10,0 | 182,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP12S16W-M-BC (Wasser / Wasser) | 16,0 | 279,0 | 16,0 | 190,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | HP20S25W-M-BC (Wasser / Wasser) | 25,0 | 286,0 | 25,0 | 204,0 | R410A | optional | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 100S120W-M-Solid (Wasser / Wasser) | 120,0 | 311,0 | 110,0 | 229,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 30S40W-M-Solid (Wasser / Wasser) | 40,0 | 276,0 | 40,0 | 213,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 40S50W-M-Solid (Wasser / Wasser) | 50,0 | 276,0 | 50,0 | 213,0 | R410A | ja | ja |
| Heliotherm Wärmepumpentechnik Ges.m.b.H. | 60S80W-M-Solid (Wasser / Wasser) | 80,0 | 309,0 | 80,0 | 226,0 | R410A | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm WW 10 | 16,0 | 238,0 | 15,0 | 183,0 | R407C | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm WW 12 | 18,0 | 229,0 | 17,0 | 180,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm WW 15 | 22,0 | 233,0 | 21,0 | 183,0 | R407C | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm WW 5 | 9,0 | 212,0 | 8,0 | 165,0 | R407C | ja | ja |
| Herz Energietechnik GmbH | commotherm WW 7 | 11,0 | 223,0 | 10,0 | 173,0 | R407C | ja | ja |
| HOTJET CZ s.r.o. | 10 WX (Wasser / Wasser) | 10,4 | 284,8 | 10,3 | 206,8 |  | ja | nein |
| HOTJET CZ s.r.o. | 15 WX (Wasser / Wasser) | 15,8 | 278,5 | 15,7 | 202,4 |  | ja | nein |
| HOTJET CZ s.r.o. | 7 WX (Wasser / Wasser) | 7,5 | 281,2 | 7,4 | 205,6 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort H 10 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 249,0 | 11,8 | 185,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort H 7 | 9,3 | 238,0 | 8,4 | 177,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort 10 | 12,7 | 245,0 | 11,9 | 170,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort 17 (Wasser / Wasser) | 22,6 | 240,0 | 20,3 | 173,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort 6 | 7,1 | 205,0 | 6,7 | 150,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia comfort 8 | 5,9 | 231,0 | 8,9 | 161,0 |  | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual H (35) | 49,3 | 256,0 | 44,8 | 180,0 | R134a R134a | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual H (50) | 71,8 | 246,0 | 69,0 | 179,0 | R134a R134a | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual H (70) | 97,1 | 245,0 | 94,1 | 177,0 | R134a R134a | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual H (90) | 119,5 | 240,0 | 115,4 | 174,0 | R134a | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (110) (Wasser / Wasser) | 149,1 | 242,0 | 136,9 | 177,0 | R410A R410A | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (140) (Wasser / Wasser) | 181,1 | 245,0 | 164,3 | 178,0 | R410A R410A | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (55) (Wasser / Wasser) | 76,9 | 257,0 | 70,2 | 185,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (70) (Wasser / Wasser) | 99,1 | 249,0 | 89,7 | 180,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia dual (85) (Wasser / Wasser) | 112,8 | 250,0 | 102,2 | 181,0 | R410A R410A | optional | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia H twin (19) | 24,7 | 226,0 | 21,8 | 172,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin H (13) | 17,0 | 225,0 | 15,1 | 170,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin H (22) | 28,8 | 239,0 | 25,5 | 178,0 | R134a | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (20) (Wasser / Wasser) | 27,3 | 277,0 | 24,5 | 183,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (26) (Wasser / Wasser) | 35,1 | 274,0 | 31,4 | 180,0 | R410A | ja | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (36) (Wasser / Wasser) | 47,2 | 270,0 | 43,6 | 191,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | Thermalia twin (42) (Wasser / Wasser) | 55,4 | 259,0 | 49,9 | 176,0 | R410A | ja | nein |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (13) (Wasser / Wasser) | 13,2 | 313,0 | 13,1 | 217,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (17) (Wasser / Wasser) | 21,9 | 311,0 | 15,8 | 226,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T comfort (8) (Wasser / Wasser) | 10,0 | 309,0 | 6,3 | 245,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T compact (13/200) (Wasser / Wasser) | 13,2 | 313,0 | 13,1 | 217,0 | R410A | ja | ja |
| Hoval Aktiengesellschaft | UltraSource T compact (8/200) (Wasser / Wasser) | 10,0 | 309,0 | 6,3 | 245,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump T 2-8 (Wasser / Wasser) | 11,0 | 309,0 | 10,0 | 250,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPump T 3-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 314,0 | 13,7 | 223,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | iPUMP T7 ONE (Wasser / Wasser) | 8,6 | 260,0 | 7,8 | 191,0 | R290 | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 10 (Complete HGL) (Wasser / Wasser) | 12,7 | 264,0 | 11,9 | 186,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 10 H (Wasser / Wasser) | 13,0 | 249,0 | 12,0 | 189,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 110 Max (Wasser / Wasser) | 149,0 | 236,0 | 137,0 | 191,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 13 (Complete HGL) (Wasser / Wasser) | 18,0 | 263,0 | 16,2 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 13 Twin H (Wasser / Wasser) | 17,0 | 224,0 | 15,0 | 174,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 140 Max (Wasser / Wasser) | 181,0 | 237,0 | 164,0 | 198,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 17 (Complete HGL) (Wasser / Wasser) | 22,3 | 244,0 | 20,3 | 186,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 170 Max (Wasser / Wasser) | 113,0 | 240,0 | 102,0 | 200,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 180 Max H (Wasser / Wasser) | 123,0 | 232,0 | 119,0 | 185,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 19 Twin H (Wasser / Wasser) | 25,0 | 226,0 | 22,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 20 Twin (Wasser / Wasser) | 27,0 | 309,0 | 24,7 | 221,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 22 Twin H (Wasser / Wasser) | 29,0 | 239,0 | 25,0 | 182,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 220 Max (Wasser / Wasser) | 149,0 | 236,0 | 137,0 | 191,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 26 Twin (Wasser / Wasser) | 34,6 | 288,0 | 31,2 | 215,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 280 Max (Wasser / Wasser) | 181,0 | 237,0 | 164,0 | 198,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 35 Max H (Wasser / Wasser) | 32,0 | 256,0 | 45,0 | 180,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 35 Twin (Wasser / Wasser) | 46,0 | 290,0 | 43,6 | 219,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 42 Twin (Wasser / Wasser) | 55,4 | 276,0 | 49,8 | 204,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 50 Max H (Wasser / Wasser) | 72,0 | 231,0 | 69,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 55 Max (Wasser / Wasser) | 77,0 | 254,0 | 70,2 | 205,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 6 (Complete HGL) (Wasser / Wasser) | 7,1 | 223,0 | 6,7 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 70 Max H (Wasser / Wasser) | 97,0 | 230,0 | 90,0 | 175,0 | R134a | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 70 Max (Wasser / Wasser) | 97,2 | 236,0 | 89,7 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 8 (Complete HGL) (Wasser / Wasser) | 10,0 | 245,0 | 8,9 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 85 Max (Wasser / Wasser) | 113,0 | 240,0 | 102,0 | 200,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SW 90 Max H (Wasser / Wasser) | 123,0 | 232,0 | 119,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SWM 3-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 314,0 | 13,7 | 223,0 | R410A | ja | ja |
| IDM Energiesysteme GmbH | TERRA SWM 6-17 (Wasser / Wasser) | 22,0 | 311,0 | 26,0 | 230,0 | R410A | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 2 w (hg) | 10,1 | 219,5 | 9,1 | 165,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 4 w (hg) | 13,0 | 219,5 | 11,7 | 168,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 6 w (hg) | 18,4 | 222,5 | 16,8 | 156,5 | R407C | ja | ja |
| ino Wärmepumpen GmbH | ino 8 w (hg) | 21,3 | 217,5 | 19,9 | 159,5 | R407C | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic water (pc) 10 WW I | 10,0 | 270,0 | 10,0 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic water (pc) 15 WW I | 15,0 | 268,0 | 15,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| Kermi GmbH | x-change dynamic water (pc) 20 WW I | 20,0 | 266,0 | 20,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-12 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 253,0 | 14,0 | 197,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-16 (Wasser / Wasser) | 19,0 | 265,0 | 19,0 | 202,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-6 PC (Wasser / Wasser) | 7,0 | 270,0 | 7,0 | 214,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1155-6 (Wasser / Wasser) | 7,0 | 270,0 | 7,0 | 214,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-12 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 253,0 | 14,0 | 197,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-16 (Wasser / Wasser) | 19,0 | 265,0 | 19,0 | 202,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-6 PC (Wasser / Wasser) | 7,0 | 270,0 | 7,0 | 214,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | KNV Topline S1255-6 (Wasser / Wasser) | 7,0 | 270,0 | 7,0 | 214,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline F1355-28 W/W | 35,0 | 244,0 | 35,0 | 183,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline F1355-43 W/W | 58,0 | 244,0 | 52,0 | 194,0 | R407C R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1155-25 W/W | 34,0 | 285,0 | 31,0 | 197,0 | R410A | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 342,0 | 15,0 | 232,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-18 (Wasser / Wasser) | 19,5 | 329,0 | 19,5 | 228,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1156-8-PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 342,0 | 15,0 | 232,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-18 (Wasser / Wasser) | 19,5 | 329,0 | 19,5 | 228,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | Topline S1256-8-PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-10 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 194,0 | 12,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-12 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1145-8 (Wasser / Wasser) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1245-10 | 12,0 | 194,0 | 12,0 | 147,0 |  | ja | nein |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1245-12 | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 |  | ja | nein |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1245-8 (Wasser / Wasser) | 9,0 | 188,0 | 9,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1345-24 (Wasser / Wasser) | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| KNV Energietechnik GmbH | TopLine 1345-40 (Wasser / Wasser) | 46,0 | 182,0 | 46,0 | 143,0 | R407C | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA L-1 HT / HK 3F E (Wasser / Wasser) | 18,1 | 319,0 | 18,1 | 217,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA M-1 HT / HK UF E (Wasser / Wasser) | 12,1 | 301,0 | 12,1 | 211,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA M-1 HT / HK 3F E (Wasser / Wasser) | 12,1 | 313,0 | 12,0 | 213,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA S-1 HT / HK UF E (Wasser / Wasser) | 9,1 | 299,0 | 9,1 | 207,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA-C L-1 HT / HK 3F (Wasser / Wasser) | 18,1 | 319,0 | 18,1 | 217,0 | R452B | ja | ja |
| Kronoterm d.o.o. | ETERA-C M-1 HT / HK 3F (Wasser / Wasser) | 12,1 | 313,0 | 12,0 | 213,0 | R452B | ja | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0042 | 63,3 | 243,0 | 58,8 | 171,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0052 | 74,1 | 254,0 | 68,7 | 178,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0062 | 87,2 | 262,0 | 80,4 | 182,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0072 | 98,9 | 261,0 | 91,4 | 183,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0082 | 110,0 | 267,0 | 101,0 | 191,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0092 | 125,0 | 268,0 | 115,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0112 | 144,0 | 265,0 | 133,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0122 | 163,0 | 265,0 | 150,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0142 | 189,0 | 265,0 | 175,0 | 190,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0162 | 210,0 | 263,0 | 194,0 | 186,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0182 | 247,0 | 264,0 | 227,0 | 188,0 | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0202 | 265,0 | 264,0 | 244,0 | 191,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0222 | 291,0 | 277,0 | 269,0 | 197,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H -D 0242 | 325,0 | 256,0 | 302,0 | 186,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0042 | 63,3 | 243,0 | 58,8 | 171,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0052 | 74,1 | 254,0 | 68,7 | 178,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0062 | 87,2 | 262,0 | 80,4 | 182,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0072 | 98,9 | 261,0 | 91,4 | 183,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0082 | 110,0 | 267,0 | 101,0 | 191,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0092 | 125,0 | 268,0 | 115,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0112 | 144,0 | 265,0 | 133,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0122 | 163,0 | 265,0 | 150,0 | 189,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0142 | 189,0 | 265,0 | 175,0 | 190,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0162 | 210,0 | 263,0 | 194,0 | 186,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0182 | 247,0 | 264,0 | 227,0 | 188,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0202 | 265,0 | 264,0 | 244,0 | 191,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0222 | 291,0 | 277,0 | 269,0 | 197,0 | R454B | optional | ja |
| Mitsubishi Electric Europe B.V | NX2-W-G06 /H 0242 | 325,0 | 256,0 | 302,0 | 186,0 | R454B | optional | ja |
| M-TEC GmbH | WHPA412 | 15,0 | 303,0 | 14,0 | 216,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WHPA618 | 24,0 | 321,9 | 22,0 | 230,2 | R290 | ja | optional |
| M-TEC GmbH | WPS-W1036-AK | 49,0 | 285,0 | 44,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS-W1052-AK | 70,0 | 291,0 | 63,0 | 190,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS-W26 | 9,0 | 290,0 | 8,0 | 198,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS-W412 | 12,0 | 265,0 | 12,0 | 197,0 | R410A | ja | ja |
| M-TEC GmbH | WPS-W618 | 19,0 | 262,0 | 18,0 | 195,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1145 - 8 PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1145 - 8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1245 - 8 PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F 1245 - 8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145(PC)-10 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 184,0 | 12,0 | 144,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145(PC)-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1145-12 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-12 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-16 (Wasser / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-6 (PC) (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1155-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245(PC)-10 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 184,0 | 12,0 | 144,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245(PC)-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 187,0 | 9,0 | 147,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1245-12 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 183,0 | 14,0 | 141,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-12 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-16 (Wasser / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-6 (PC) (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1255-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1345-24 (Wasser / Wasser) | 28,0 | 185,0 | 28,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1345-40 (Wasser / Wasser) | 46,0 | 182,0 | 46,0 | 143,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1355-28 (Wasser / Wasser) | 28,0 | 193,0 | 28,0 | 150,0 | R407C R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | F1355-43 (Wasser / Wasser) | 45,0 | 192,0 | 42,0 | 152,0 | R410A R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155PC-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-12 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-16 (Wasser / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-25 (Wasser / Wasser) | 25,0 | 200,0 | 25,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1155-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 342,0 | 15,0 | 232,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-18 (Wasser / Wasser) | 19,5 | 329,0 | 19,5 | 228,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1156-8-PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255PC-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-12 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 201,0 | 12,0 | 157,0 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-16 (Wasser / Wasser) | 16,0 | 199,0 | 16,0 | 154,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1255-6 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 200,0 | 6,0 | 150,0 | R407C | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-13 (Wasser / Wasser) | 15,0 | 342,0 | 15,0 | 232,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-18 (Wasser / Wasser) | 19,5 | 329,0 | 19,5 | 228,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-8 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| NIBE Systemtechnik GmbH | S1256-8-PC (Wasser / Wasser) | 10,0 | 307,0 | 10,0 | 217,0 | R454B | ja | ja |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WIC 10 (H/X/E) | 11,0 | 234,0 | 10,0 | 176,0 |  | ja | nein |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WIC 13 (H/X/E) | 13,0 | 229,0 | 12,0 | 178,0 |  | ja | nein |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WIC 16 (H/X/E) | 15,0 | 223,0 | 14,0 | 168,0 |  | ja | nein |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WIC 19 (H/X/E) | 18,0 | 236,0 | 16,0 | 181,0 |  | ja | nein |
| NOVELAN (ait-deutschland GmbH) | WIC 22 (H/X/E) | 22,0 | 243,0 | 20,0 | 172,0 |  | ja | nein |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 312 HPLA S1 | 12,0 | 292,0 | 14,0 | 213,0 | R452B | ja | ja |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 312 HPLA S200 | 12,0 | 292,0 | 14,0 | 213,0 | R452B | ja | ja |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 416 HPLA S1 | 13,0 | 303,0 | 18,0 | 220,0 | R452B | ja | ja |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 416 HPLA S200 | 13,0 | 303,0 | 18,0 | 220,0 | R452B | ja | ja |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 208 HPLA S1 | 9,0 | 294,0 | 8,0 | 201,0 | R452B | ja | ja |
| Ochsner Wärmepumpen GmbH | OCHSNER AQUA FOX 208 HPLA S200 | 9,0 | 294,0 | 8,0 | 201,0 | R452B | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 11 HSTA (GMWW 11 plus) | 10,0 | 250,0 | 8,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 14 HSTA (GMWW 14 plus) | 12,0 | 249,0 | 11,0 | 161,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 17 HSTA (GMWW 17 plus) | 17,0 | 253,0 | 14,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 22 HSTA (GMWW 22 plus) | 22,0 | 256,0 | 19,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 36 HPLA (GMWW 36 plus) | 35,0 | 235,0 | 30,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 54 HPLA (CPLA) | 54,0 | 243,0 | 48,0 | 173,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 7 HSTA (GMWW 7 plus) | 7,0 | 219,0 | 6,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 83 HPLA (CPLA) | 85,0 | 219,0 | 74,0 | 164,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | AQUA 97 HPLA (CPLA) | 99,0 | 213,0 | 87,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| OCHSNER Wärmepumpen GmbH | GMWW 30 plus | 29,0 | 238,0 | 26,0 | 166,0 | R410A | ja | ja |
| OLYMP Werk GmbH | WP26 WHS W/W | 11,6 | 226,7 | 10,5 | 163,1 | R454C | ja | optional |
| OLYMP Werk GmbH | WP38 WHS W/W | 15,8 | 227,8 | 14,4 | 163,1 | R454C | ja | optional |
| OLYMP Werk GmbH | WP38 WHS800 (Wasser / Wasser) | 15,8 | 227,8 | 14,4 | 163,1 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 07 NT | 7,0 | 229,0 | 7,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 11 NT | 11,0 | 234,0 | 11,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 14 NT | 14,0 | 233,0 | 14,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 18 NT | 18,0 | 234,0 | 18,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 22 NT | 22,0 | 232,0 | 22,0 | 177,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW 28 NT | 28,0 | 232,0 | 28,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT105-EVI | 104,8 | 227,2 | 91,8 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT120-EVI | 120,2 | 223,2 | 105,3 | 170,4 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT28-EVI | 28,1 | 240,0 | 24,6 | 183,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT36-EVI | 36,0 | 244,8 | 31,5 | 187,2 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT48-EVI | 48,2 | 245,6 | 42,2 | 187,6 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT60-EVI | 60,4 | 238,4 | 52,9 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT68-EVI | 68,0 | 242,0 | 60,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT82-EVI | 82,0 | 243,0 | 72,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WWT91-EVI | 91,0 | 226,8 | 79,7 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW07EVI | 7,0 | 214,0 | 7,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW10EVI | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW14EVI | 14,0 | 225,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW18EVI | 18,0 | 246,0 | 18,0 | 188,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW25EVI | 25,0 | 236,0 | 25,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW30EVI | 31,0 | 225,0 | 31,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW35EVI | 34,0 | 221,0 | 34,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW46EVI | 46,0 | 234,0 | 46,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW53EVI | 53,0 | 234,0 | 53,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Orange Energy GmbH & Co. KG | WW60EVI | 61,0 | 230,0 | 61,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| Pewo Energietechnik GmbH | SW07 HT5 | 9,7 | 220,4 | 9,3 | 165,5 | R513A | ja | optional |
| Pewo Energietechnik GmbH | SW12 HT5 | 16,4 | 212,0 | 14,9 | 164,0 | R513A | ja | optional |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 10WW | 10,4 | 284,8 | 10,3 | 206,8 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 15WW | 15,8 | 278,5 | 15,7 | 202,4 | R454B | ja | ja |
| Pollmann-Technik GmbH & Co. KG | Geoflex 7WW | 7,5 | 281,2 | 7,4 | 205,6 | R454B | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-HiQ CF06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-HiQ F06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-HiQ F14 | 15,5 | 233,3 | 13,7 | 178,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-HiQ F21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-LoQ CF06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-LoQ F06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-LoQ F14 | 15,5 | 233,3 | 13,7 | 178,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Grid-LoQ F21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ CpF10 (Wasser / Wasser) | 9,5 | 275,3 | 8,3 | 194,2 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ F06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ F14 | 15,5 | 233,3 | 13,7 | 178,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ F21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KKF21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KKF27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 240,0 | 30,8 | 187,1 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KK27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 240,4 | 32,0 | 187,1 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KK35 (Wasser / Wasser) | 29,3 | 237,9 | 27,1 | 185,0 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ KK43 | 41,3 | 233,7 | 37,4 | 175,2 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ pF10 (Wasser / Wasser) | 9,5 | 275,3 | 8,3 | 194,2 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-HiQ WF06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ CpF10 (Wasser / Wasser) | 9,5 | 275,3 | 8,3 | 194,2 | R290 | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ F06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ F14 (Wasser / Wasser) | 15,5 | 233,3 | 13,7 | 178,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ F21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ F27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 240,4 | 32,0 | 187,1 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KKF21 | 19,0 | 234,5 | 17,1 | 179,9 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KKF27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 240,0 | 30,8 | 187,1 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KK27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 240,4 | 32,0 | 187,1 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KK35 (Wasser / Wasser) | 29,3 | 237,9 | 27,1 | 185,0 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ KK43 (Wasser / Wasser) | 41,3 | 233,7 | 37,4 | 175,2 | R513A | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ pF10 (Wasser / Wasser) | 9,5 | 275,3 | 8,3 | 194,2 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-LoQ WF06 | 8,3 | 216,8 | 7,0 | 177,8 | R134a | ja | ja |
| ratiotherm GmbH & Co. KG | WP Max-W F16 | 17,1 | 207,8 | 13,4 | 179,3 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | MWL 35 (Wasser / Wasser) | 3,0 | 213,0 | 2,0 | 149,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 110 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 255,0 | 8,0 | 162,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 140 Duo (Wasser / Wasser) | 28,0 | 271,0 | 28,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 140 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 271,0 | 14,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 180 Duo (Wasser / Wasser) | 46,0 | 249,0 | 42,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 180 (Wasser / Wasser) | 23,0 | 249,0 | 21,0 | 146,0 | R410A | ja | ja |
| REMKO GmbH & Co. KG | WSP 80 (Wasser / Wasser) | 8,0 | 242,0 | 7,0 | 159,0 | R410A | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 100 WW GT R454b | 99,0 | 222,0 | 89,0 | 197,0 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 111 WW GT R454b | 117,0 | 225,0 | 105,0 | 198,0 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 79 WW GT R454b | 79,0 | 216,0 | 71,0 | 196,8 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | Simatron WP 88 WW GT R454b | 88,0 | 219,0 | 81,0 | 192,0 |  | ja | ja |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP17 WW | 16,0 | 256,0 | 14,0 | 189,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP20 WW | 20,0 | 248,0 | 17,0 | 189,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP25 WW | 24,0 | 255,0 | 21,0 | 191,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP30 WW | 31,0 | 274,0 | 27,0 | 198,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP35 WW | 35,0 | 276,0 | 30,0 | 200,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP40 WW | 41,0 | 277,0 | 36,0 | 199,0 |  | ja | nein |
| SIMAKA GmbH | SIMATRON WP46 WW | 47,0 | 282,0 | 40,0 | 202,0 |  | ja | nein |
| Skadec | CS-C11C2972BX | 338,0 | 207,0 | 298,0 | 143,4 | R515B | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | bravour 010 WWi | 5,0 | 255,0 | 5,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | bravour 016 WWi | 7,0 | 263,0 | 6,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic power 010 WWi | 5,0 | 255,0 | 5,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic power 016 WWi | 7,0 | 263,0 | 6,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic power 032 WWi | 17,0 | 260,0 | 15,0 | 170,0 | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic 010 WWi | 5,0 | 255,0 | 5,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic 016 WWi | 7,0 | 263,0 | 6,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | classic 032 WWi | 17,0 | 260,0 | 15,0 | 170,0 | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | EM-III-010-WWi | 5,0 | 255,0 | 5,0 | 167,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SmartHeat Deutschland GmbH | EM-III-032-WWi | 17,0 | 260,0 | 15,0 | 170,0 | R407C | ja | ja |
| SmartHeat Deutschland GmbH | Titan 065 WWi | 35,0 | 266,0 | 31,0 | 175,0 | R407C | ja | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPW-I 07 H 400 Premium | 7,0 | 212,5 | 6,0 | 144,5 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPW-I 10 H 400 Premium | 10,0 | 253,5 | 8,0 | 156,5 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPW-I 12 H 400 Premium | 14,0 | 252,5 | 12,0 | 164,5 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPW-I 17 H 400 Premium | 17,0 | 256,5 | 14,0 | 165,5 | R410A | optional | ja |
| Stiebel Eltron GmbH & Co. KG | WPW-I 22 H 400 Premium | 22,0 | 259,5 | 19,0 | 165,5 | R410A | optional | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 10.2 | 115,1 | 214,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 12.2 | 130,8 | 210,4 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 13.2 | 147,6 | 214,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 15.2 | 166,0 | 212,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 17.2 | 185,2 | 212,8 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 18.4 | 195,3 | 220,8 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 19.2 | 212,7 | 216,4 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 20.2 | 238,6 | 211,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 20.4 | 230,6 | 214,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 24.2 | 267,9 | 217,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 24.4 | 264,2 | 206,8 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 26.4 | 293,2 | 221,6 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 27.2 | 301,9 | 227,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 30.3 | 338,3 | 213,6 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 30.4 | 330,8 | 216,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 3.2 | 46,6 | 204,0 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 34.3 | 399,0 | 211,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 34.4 | 366,6 | 215,6 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 4.2 | 53,0 | 202,4 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 5.2 | 56,6 | 204,8 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 6.2 | 64,4 | 211,2 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 7.2 | 76,7 | 208,4 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 8.2 | 87,3 | 223,6 |  |  | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HP 9.2 | 90,2 | 213,6 |  |  | R410A | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 10.2 | 115,1 | 214,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 12.2 | 130,8 | 210,4 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 13.2 | 147,6 | 214,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 17.2 | 185,2 | 212,8 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 18.4 | 195,3 | 220,8 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 19.2 | 212,7 | 216,4 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 20.2 | 238,6 | 211,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 20.4 | 230,6 | 214,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 24.2 | 267,9 | 217,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 24.4 | 264,2 | 206,8 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 26.4 | 293,2 | 221,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 27.2 | 301,9 | 227,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 30.3 | 338,3 | 213,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 30.4 | 330,8 | 216,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 3.2 | 46,6 | 204,0 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 34.3 | 399,0 | 211,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 34.4 | 366,6 | 215,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 4.2 | 53,0 | 202,4 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 5.2 | 56,6 | 204,8 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 6.2 | 64,4 | 211,2 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 7.2 | 76,7 | 208,4 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 8.2 | 87,3 | 223,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon - BlueBox | TETRIS W REV HPW 9.2 | 90,2 | 213,6 |  |  |  | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW Hi 10.2 | 124,0 | 231,1 | 116,7 | 186,4 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW Hi 12.2 | 148,1 | 227,4 | 138,6 | 186,5 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW Hi 4.1 | 47,6 | 231,3 | 45,0 | 180,2 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW Hi 6.1 | 70,8 | 231,9 | 66,7 | 183,5 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW Hi 8.2 | 96,6 | 225,9 | 90,9 | 185,0 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 11.2 | 129,5 | 222,4 | 121,1 | 178,7 | R32 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 12.2 | 145,3 | 221,4 | 135,6 | 180,2 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 14.2 | 163,1 | 220,7 | 152,6 | 181,6 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 15.2 | 181,2 | 219,9 | 169,6 | 180,9 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 16.4 | 195,4 | 222,4 | 183,3 | 179,5 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 17.2 | 207,1 | 218,8 | 194,2 | 178,9 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 18.4 | 228,2 | 222,2 | 214,3 | 180,0 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 19.2 | 232,1 | 219,1 | 218,7 | 177,2 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 20.2 | 240,7 | 217,8 | 224,6 | 181,0 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 21.4 | 259,3 | 222,8 | 242,9 | 182,4 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 24.4 | 289,8 | 227,1 | 271,0 | 187,7 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 27.4 | 326,3 | 225,3 | 304,9 | 187,8 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 30.4 | 362,3 | 225,1 | 338,8 | 186,9 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 35.4 | 414,9 | 230,6 | 389,4 | 187,4 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 40.4 | 477,4 | 232,9 | 445,8 | 191,4 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 4.2 | 52,6 | 220,3 | 49,5 | 175,8 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 45.4 | 540,9 | 230,2 | 505,0 | 188,4 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 50.4 | 600,2 | 230,7 | 560,8 | 187,9 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 5.2 | 64,7 | 220,9 | 60,9 | 179,2 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 57.5 | 688,1 | 229,0 | 642,6 | 187,1 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 6.2 | 75,0 | 222,6 | 70,6 | 180,1 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 65.6 | 776,8 | 231,3 | 726,8 | 189,1 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 7.2 | 86,8 | 221,3 | 81,4 | 175,5 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 8.2 | 97,5 | 220,2 | 91,5 | 174,8 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | SIGMA SKY HPW 9.2 | 114,1 | 220,0 | 107,1 | 174,5 | R32 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HP 25 | 33,2 | 221,9 | 30,5 | 163,4 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HP 40 | 39,0 | 230,4 | 34,5 | 172,0 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HP 45 | 44,7 | 229,5 | 39,8 | 167,7 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HP 50 | 48,9 | 211,6 | 37,9 | 159,8 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HP 70 | 70,7 | 210,0 | 61,1 | 163,2 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HPW 25 | 33,8 | 244,2 | 31,4 | 181,7 | R290 | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HPW 40 | 39,5 | 251,6 | 35,6 | 189,9 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HPW 45 | 45,4 | 253,2 | 41,2 | 187,4 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HPW 50 | 50,1 | 229,8 | 41,5 | 178,1 | R290 | ja | ja |
| Swegon Operation srl | Sigma ZERO Hi HPW 70 | 72,1 | 225,8 | 63,2 | 177,5 | R290 | ja | ja |
| Techno Therm AG | TWS 07i (Wasser / Wasser) | 7,5 | 281,2 | 7,4 | 205,6 |  | ja | nein |
| Techno Therm AG | TWS 10i (Wasser / Wasser) | 10,4 | 284,8 | 10,3 | 206,8 |  | ja | nein |
| Techno Therm AG | TWS 20i (Wasser / Wasser) | 15,8 | 278,5 | 15,7 | 202,4 |  | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 12 DUO (Wasser / Wasser) | 10,0 | 340,0 | 13,0 | 221,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 12 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 340,0 | 13,0 | 221,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 18 DUO (Wasser / Wasser) | 13,0 | 321,0 | 18,0 | 225,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Atlas 18 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 321,0 | 18,0 | 225,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 12 Duo (Wasser / Wasser) | 10,0 | 292,0 | 12,0 | 208,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 12 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 292,0 | 12,0 | 208,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 Cool (Wasser / Wasser) | 9,0 | 307,0 | 9,0 | 213,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 Duo (Wasser / Wasser) | 9,0 | 307,0 | 9,0 | 213,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | CALIBRA 7 (Wasser / Wasser) | 9,0 | 307,0 | 9,0 | 213,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 10 Duo 6 400V (Wasser / Wasser) | 13,0 | 247,0 | 14,0 | 186,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 10 400V (Wasser / Wasser) | 13,0 | 247,0 | 14,0 | 186,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 13 Duo 8 400V (Wasser / Wasser) | 17,0 | 240,0 | 18,0 | 183,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 17 Duo 6 400V (Wasser / Wasser) | 22,0 | 213,0 | 25,0 | 178,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 6 Duo 6 400V (Wasser / Wasser) | 8,0 | 237,0 | 8,0 | 175,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 6 400V (Wasser / Wasser) | 8,0 | 237,0 | 8,0 | 175,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 8 Duo 8 400V (Wasser / Wasser) | 10,0 | 243,0 | 11,0 | 180,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | Legend 8 400V (Wasser / Wasser) | 10,0 | 243,0 | 11,0 | 180,0 | R452B | ja | nein |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA L (Wasser / Wasser) | 51,0 | 266,0 | 53,0 | 208,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA M (Wasser / Wasser) | 31,0 | 308,0 | 42,0 | 223,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA S (Wasser / Wasser) | 25,0 | 300,0 | 35,0 | 216,0 | R410A | ja | ja |
| Thermia Wärmepumpen | MEGA XL (Wasser / Wasser) | 66,0 | 279,0 | 81,0 | 210,0 | R410A | ja | ja |
| Trane | CXWF 013 HE R454B | 66,3 | 248,4 |  |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 015 HE R454B | 79,8 | 241,2 |  |  | R454B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- ETAs 55 Nennleistung KW % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CXWF 019 HE R454B | 87,3 | 253,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 023 HE R454B | 105,2 | 248,2 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 025 HE R454B | 117,9 | 250,1 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 029 HE R454B | 142,8 | 249,5 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 033 HE R454B | 162,1 | 254,0 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 037 HE R454B | 179,4 | 252,7 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 041 HE R454B | 196,1 | 247,3 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 042 HE R454B | 198,8 | 248,2 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 048 HE R454B | 239,3 | 240,8 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 056 HE R454B | 288,4 | 235,5 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 064 HE R454B | 334,7 | 239,3 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF 072 HE R454B | 354,6 | 242,2 |  | R454B | optional | ja |
| Trane | CXWF060 R454B | 66,3 | 248,4 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF070 R454B | 79,8 | 241,2 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF080 R454B | 87,3 | 253,0 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF095 R454B | 105,2 | 248,2 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF110 R454B | 117,9 | 250,1 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF125 R454B | 142,8 | 249,5 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF130 R454B | 145,5 | 236,0 |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF140 R454B | 164,1 | 244,7 |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF145 R454B | 162,1 | 249,5 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF155 R454B | 180,5 | 238,5 |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF160 R454B | 179,4 | 252,7 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF175 R454B | 196,1 | 247,0 |  | R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF180 R454B | 198,8 | 248,2 |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF215 R454B | 239,3 | 240,8 |  | R454B R454B | optional | nein |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | CXWF255 R454B | 288,4 | 235,5 |  |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF290 R454B | 334,7 | 239,0 |  |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | CXWF320 R454B | 354,6 | 242,0 |  |  | R454B R454B | optional | nein |
| Trane | GVWF 116 XSH G |  |  | 383,0 | 213,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | GVWF 116 XSH G - R515B |  |  | 375,2 | 208,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | GVWF 226 XSH G |  |  | 758,6 | 208,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | GVWF 226 XSH G - R515B |  |  | 743,3 | 204,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | GVWF 326 XSH G |  |  | 1.143,1 | 221,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | GVWF 326 XSH G - R515B |  |  | 1.120,5 | 215,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | GVWF 426 XSH G |  |  | 1.512,0 | 223,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | GVWF 426 XSH G - R515B |  |  | 1.484,2 | 218,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | LIFT - R134a 302-P |  |  | 85,0 | 173,0 | R134a | ja | ja |
| Trane | LIFT - R513A 101-P |  |  | 29,9 | 159,2 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 131-P |  |  | 36,9 | 159,6 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 151-P |  |  | 42,5 | 153,2 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 162-P |  |  | 46,5 | 171,2 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 182-P |  |  | 52,8 | 178,4 | R513A | ja | ja |
| Trane | LIFT - R513A 202-P |  |  | 61,1 | 177,6 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 262-P |  |  | 75,8 | 178,0 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 302-P |  |  | 88,7 | 170,8 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 81-P |  |  | 22,5 | 153,6 | R513A | optional | ja |
| Trane | LIFT - R513A 91-P |  |  | 26,1 | 160,0 | R513A | optional | ja |
| Trane | RTSF 050 G High temp |  |  | 182,4 | 185,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 050 HSE R1234ze |  |  | 173,9 | 177,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 050 HSE R515B |  |  | 171,5 | 175,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTSF 060 G High temp |  |  | 220,8 | 188,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 060 HSE R1234ze |  |  | 208,5 | 180,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 060 HSE R515B |  |  | 205,6 | 178,0 | R515B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- ETAs 35 Nennleistung KW % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | RTSF 070 G High Temp |  | 255,4 | 195,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 070 HSE R1234ze |  | 244,1 | 187,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 070 HSE R515B |  | 240,7 | 185,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTSF 090 G High Temp |  | 308,2 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 090 HSE R1234ze |  | 294,0 | 189,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 090 HSE R515B |  | 290,0 | 186,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTSF 100 G High temp |  | 363,7 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 100 HSE R1234ze |  | 351,0 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 100 HSE R515B |  | 346,4 | 191,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTSF 110 G High temp |  | 415,9 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 110 HSE R1234ze |  | 405,5 | 195,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTSF 110 HSE R515B |  | 400,3 | 193,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWD 100 HE High Vi R1234ze |  | 386,3 | 173,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 100 HE Low Vi R1234ze |  | 386,3 | 173,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 100 HSE High Vi R1234ze |  | 352,7 | 190,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 100 HSE Low Vi R1234ze |  | 352,7 | 190,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 110 HE High Vi R1234ze |  | 424,6 | 184,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 110 HE Low Vi R1234ze |  | 424,6 | 184,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 110 HSE High Vi R1234ze |  | 395,7 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 110 HSE Low Vi R1234ze |  | 395,7 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 120 HE High Vi R1234ze |  | 462,1 | 175,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 120 HE Low Vi R1234ze |  | 462,1 | 175,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 120 HSE High Vi R1234ze |  | 440,4 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 120 HSE Low Vi R1234ze |  | 440,4 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 130 HE High Vi R1234ze |  | 518,8 | 183,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 130 HE Low Vi R1234ze |  | 518,8 | 183,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 130 HSE High Vi R1234ze |  | 469,2 | 191,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 130 HSE Low Vi R1234ze |  | 469,2 | 191,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 140 HE High Vi R1234ze |  | 589,1 | 185,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 140 HE Low Vi R1234ze |  | 589,1 | 185,0 | R1234ze(E) | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | RTWD 140 HSE High Vi R1234ze |  |  | 539,7 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 140 HSE Low Vi R1234ze |  |  | 539,7 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 160 HE High Vi R1234ze |  |  | 637,0 | 190,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 160 HE Low Vi R1234ze |  |  | 637,0 | 190,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 160 HSE High Vi R1234ze |  |  | 609,7 | 198,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 160 HSE Low Vi R1234ze |  |  | 609,7 | 198,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 170 HE High Vi R1234ze |  |  | 685,0 | 188,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 170 HE Low Vi R1234ze |  |  | 685,0 | 188,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 170 HSE High Vi R1234ze |  |  | 672,0 | 202,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 170 HSE Low Vi R1234ze |  |  | 672,0 | 202,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 180 HSE High Vi R1234ze |  |  | 696,4 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 180 HSE Low Vi R1234ze |  |  | 696,4 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 200 HSE High Vi R1234ze |  |  | 716,8 | 199,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWD 200 HSE Low Vi R1234ze |  |  | 716,8 | 199,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 HE R1234ze | 430,5 | 237,0 | 378,4 | 184,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 HE R515B |  |  | 372,4 | 182,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 HSE R1234ze | 430,3 | 240,0 | 376,3 | 188,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 HSE R515B |  |  | 370,4 | 185,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 SE R1234ze | 421,2 | 231,0 | 373,1 | 182,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 095 SE R515B |  |  | 367,5 | 180,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 HE R1234ze | 472,3 | 244,0 | 415,8 | 188,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 HE R515B |  |  | 409,5 | 185,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 HSE R1234ze | 473,5 | 243,0 | 414,8 | 192,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 HSE R515B |  |  | 408,6 | 189,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 SE R1234ze | 460,4 | 238,0 | 408,3 | 185,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 105 SE R515B |  |  | 402,1 | 183,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 120 SE R513A | 476,1 | 228,0 | 409,5 | 176,0 | R513A | optional | ja |
| Trane | RTWF 125 HE R1234ze | 553,6 | 257,0 | 488,1 | 199,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 125 HE R515B |  |  | 480,6 | 197,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 125 HSE R1234ze | 554,0 | 250,0 | 488,2 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | RTWF 125 HSE R515B |  |  | 480,7 | 198,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 125 SE R1234ze | 541,9 | 251,0 | 482,4 | 196,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 125 SE R515B |  |  | 475,2 | 194,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 HE R1234ze | 591,9 | 253,0 | 523,3 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 HE R515B |  |  | 515,2 | 198,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 HSE R1234ze | 592,4 | 254,0 | 523,4 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 HSE R515B |  |  | 515,3 | 198,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 SE R1234ze | 578,0 | 248,0 | 516,0 | 197,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 135 SE R515B |  |  | 508,4 | 195,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 HE R1234ze | 652,2 | 260,0 | 576,6 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 HE R515B |  |  | 567,6 | 198,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 HSE R1234ze | 655,5 | 253,0 | 580,1 | 198,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 HSE R515B |  |  | 571,1 | 196,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 SE R1234ze |  |  | 565,0 | 195,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 155 SE R515B |  |  | 556,8 | 193,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 HE R1234ze | 716,9 | 259,0 | 631,9 | 202,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 HE R515B |  |  | 621,9 | 199,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 HSE R1234ze | 720,3 | 255,0 | 635,5 | 199,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 HSE R515B |  |  | 625,5 | 196,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 SE R1234ze | 705,5 | 252,0 | 627,0 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 165 SE R515B |  |  | 617,7 | 197,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 185 HSE R1234ze | 782,5 | 254,0 | 691,8 | 198,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 185 HSE R515B |  |  | 680,2 | 195,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 205 HSE R1234ze | 846,7 | 251,0 | 750,3 | 197,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 205 HSE R515B |  |  | 738,4 | 195,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 220 HE G With 2 pass condenser |  |  | 785,6 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 220 HE R1234ze | 901,4 | 256,0 | 789,1 | 199,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 220 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 783,4 | 205,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 220 HSE R1234ze | 901,1 | 267,0 | 787,6 | 205,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 220 SE R1234ze |  |  | 789,0 | 201,0 | R1234ze(E) | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | RTWF 240 HE G With 2 pass condenser |  |  | 841,5 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 240 HE R1234ze | 966,4 | 262,0 | 847,4 | 202,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 240 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 839,2 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 240 HSE R1234ze | 965,7 | 269,0 | 845,2 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 240 SE R1234ze |  |  | 846,0 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 HE G With 2 pass condenser |  |  | 940,7 | 201,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 HE R1234ze |  |  | 946,3 | 200,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 940,1 | 204,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 HSE R1234ze |  |  | 950,5 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 HSE R515B |  |  | 935,3 | 201,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 280 SE R1234ze |  |  | 944,4 | 202,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HE G With 2 pass condenser |  |  | 1.047,2 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HE R1234ze |  |  | 1.051,4 | 204,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HE R515B |  |  | 1.035,0 | 193,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 1.047,4 | 210,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HSE R1234ze |  |  | 1.049,1 | 211,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 HSE R515B |  |  | 1.032,7 | 203,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 SE R1234ze |  |  | 1.057,0 | 203,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 300 SE R515B |  |  | 1.040,9 | 192,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HE G With 2 pass condenser |  |  | 1.145,7 | 208,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HE R1234ze |  |  | 1.153,9 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HE R515B |  |  | 1.135,7 | 199,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 1.145,9 | 210,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HSE R1234ze |  |  | 1.151,3 | 211,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 HSE R515B |  |  | 1.133,2 | 203,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 SE R1234ze |  |  | 1.156,0 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 320 SE R515B |  |  | 1.137,5 | 199,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 HE G With 2 pass condenser |  |  | 1.252,7 | 205,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 HE R1234ze |  |  | 1.262,7 | 205,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 HE R515B |  |  | 1.242,5 | 195,0 | R515B | optional | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trane | RTWF 360 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 1.256,5 | 211,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 HSE R1234ze |  |  | 1.267,4 | 212,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 HSE R515B |  |  | 1.247,2 | 206,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 SE R1234ze |  |  | 1.236,3 | 204,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 360 SE R515B |  |  | 1.243,1 | 193,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 380 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 1.373,7 | 208,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 380 HSE R1234ze |  |  | 1.386,0 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 380 HSE R515B |  |  | 1.363,9 | 207,0 | R515B | optional | ja |
| Trane | RTWF 420 HSE G With 2 pass condenser |  |  | 1.493,1 | 209,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 420 HSE R1234ze |  |  | 1.506,7 | 210,0 | R1234ze(E) | optional | ja |
| Trane | RTWF 420 HSE R515B |  |  | 1.482,6 | 208,0 | R515B | optional | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 118/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | 13,0 | 221,0 | 13,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoCOMPACT exclusive VWF 88/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | 10,0 | 216,0 | 10,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 117/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | 13,0 | 221,0 | 13,0 | 156,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 157/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI | 17,0 | 226,0 | 17,0 | 163,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 197/4 + fluoCOLLECT VWW 19/4 SI | 23,0 | 218,0 | 24,0 | 160,0 | R410A | ja | ja |
| Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | flexoTHERM exclusive VWF 87/4 + fluoCOLLECT VWW 11/4 SI | 10,0 | 216,0 | 10,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B08 (Wasser / Wasser) | 9,0 | 201,0 | 8,0 | 145,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B10 (Wasser / Wasser) | 13,4 | 204,0 | 12,2 | 152,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B13 (Wasser / Wasser) | 13,0 | 204,0 | 12,0 | 150,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 200-G BWC 201.B17 (Wasser / Wasser) | 22,6 | 185,0 | 20,4 | 142,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C06 (Wasser / Wasser) | 6,0 | 204,0 | 6,0 | 143,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 300-G BWC 301.C12 (Wasser / Wasser) | 12,0 | 205,0 | 12,0 | 153,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B20 (Wasser / Wasser) | 23,0 | 196,0 | 23,0 | 154,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B27 (Wasser / Wasser) | 32,0 | 203,0 | 34,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B33 (Wasser / Wasser) | 37,0 | 213,0 | 38,0 | 158,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viessmann Werke GmbH & Co KG | Vitocal 350-G BW(S) 351.B42 (Wasser / Wasser) | 48,0 | 203,0 | 49,0 | 155,0 | R410A | ja | ja |
| Voß Wärmepumpen GmbH | WW 10R | 10,0 | 270,3 | 8,9 | 181,0 |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | WW 13R | 13,2 | 269,0 | 11,7 | 181,6 |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | WW 18R | 17,1 | 268,6 | 14,8 | 180,9 |  | ja | nein |
| Voß Wärmepumpen GmbH | WW 23R | 22,7 | 265,7 | 20,2 | 181,4 |  | ja | nein |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 105 EVI | 104,8 | 227,2 | 91,8 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 120 EVI | 120,2 | 223,2 | 105,3 | 170,4 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 150 SHR/WHR | 92,0 | 231,0 | 81,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 150 SHR/WHR HD Modul | 92,0 | 231,0 | 81,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 28 EVI | 28,1 | 240,0 | 24,6 | 183,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 36 EVI | 36,0 | 244,8 | 31,5 | 187,2 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 48 EVI | 48,2 | 245,6 | 42,2 | 187,6 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 60 EVI | 60,4 | 238,4 | 52,9 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 68 EVI | 68,0 | 242,0 | 60,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 82 EVI | 82,0 | 243,0 | 72,0 | 185,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 90 SHR/WHR | 44,0 | 234,0 | 39,0 | 179,0 | R134a | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | TWW 91 EVI | 91,0 | 226,8 | 79,7 | 173,2 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 07 | 7,0 | 229,0 | 7,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 07 EVI | 7,0 | 214,0 | 7,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 10 EVI | 10,0 | 215,0 | 10,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 11 | 11,0 | 234,0 | 11,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 14 | 14,0 | 233,0 | 14,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 14 EVI | 14,0 | 225,0 | 14,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 18 | 18,0 | 234,0 | 18,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 18 EVI | 18,0 | 246,0 | 18,0 | 188,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 22 | 22,0 | 232,0 | 22,0 | 177,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 25 EVI | 25,0 | 236,0 | 25,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 28 | 28,0 | 232,0 | 28,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 30 EVI | 31,0 | 225,0 | 31,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 35 EVI | 34,0 | 221,0 | 34,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAMAK, s.r.o. | WW 46 EVI | 46,0 | 234,0 | 46,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 53 EVI | 53,0 | 234,0 | 53,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WAMAK, s.r.o. | WW 60 EVI | 61,0 | 230,0 | 61,0 | 176,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Geo 5005.5 (NC) | 7,0 | 251,0 | 6,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Geo 5006.5 (NC) (Wasser / Wasser) | 8,0 | 251,0 | 7,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Geo 5008.5 (NC) (Wasser / Wasser) | 10,0 | 261,0 | 9,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Basic Line Ai1 Geo 5010.5 (NC) (Wasser / Wasser) | 14,0 | 250,0 | 12,0 | 181,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Compact 5003.5 ((NC) SG) (Wasser / Wasser) | 5,0 | 230,0 | 5,0 | 199,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5006.5 (Wasser / Wasser) | 8,0 | 252,0 | 7,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5008.5 (Wasser / Wasser) | 10,0 | 259,0 | 9,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5010.5 (Wasser / Wasser) | 14,0 | 259,0 | 12,0 | 186,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Ai1 Geo 5013.5 (Wasser / Wasser) | 17,0 | 244,0 | 16,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5008.5Ai (Wasser / Wasser) | 8,0 | 252,0 | 7,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5011.5Ai (Wasser / Wasser) | 10,0 | 259,0 | 9,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5014.5Ai (Wasser / Wasser) | 14,0 | 259,0 | 12,0 | 186,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Compact DS 5018.5Ai (Wasser / Wasser) | 17,0 | 244,0 | 16,0 | 184,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5028.5T (Wasser / Wasser) | 27,0 | 284,0 | 25,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5034.5T (Wasser / Wasser) | 34,0 | 278,0 | 31,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5045.5T (Wasser / Wasser) | 45,0 | 276,0 | 42,0 | 204,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5056.5T (Wasser / Wasser) | 56,0 | 268,0 | 52,0 | 207,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5068.5DT (Wasser / Wasser) | 67,0 | 250,0 | 62,0 | 194,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5090.5DT (Wasser / Wasser) | 89,0 | 245,0 | 82,0 | 188,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch DS 5112.5DT (Wasser / Wasser) | 112,0 | 244,0 | 102,0 | 193,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Cube 7012.7 Ai NC (Wasser / Wasser) | 11,8 | 271,0 | 10,4 | 197,0 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Cube 7019.7 Ai NC | 18,9 | 278,2 | 17,2 | 210,7 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Cube 7019.7 Ai NC (Wasser / Wasser) | 18,9 | 278,2 | 17,2 | 210,7 | R290 | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5010.5 Ai (NC) (Wasser / Wasser) | 10,0 | 316,0 | 9,0 | 217,0 | R410A | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch Geo Inverter 5015.5 Ai (NC) (Wasser / Wasser) | 15,0 | 278,0 | 13,0 | 207,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5007.5 AI (NC) | 7,0 | 251,0 | 6,0 | 178,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5008.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 8,0 | 253,0 | 7,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5010.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 11,0 | 276,0 | 10,0 | 187,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5014.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 14,0 | 271,0 | 13,0 | 192,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5018.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 18,0 | 266,0 | 16,0 | 192,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5023.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 24,0 | 249,0 | 21,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5029.5 AI (NC) (Wasser / Wasser) | 29,0 | 236,0 | 27,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5063.5T (Wasser / Wasser) | 65,0 | 283,0 | 59,0 | 223,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5075.5T (Wasser / Wasser) | 76,0 | 287,0 | 69,0 | 217,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5085.5T (Wasser / Wasser) | 85,0 | 283,0 | 77,0 | 214,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5095.5T (Wasser / Wasser) | 97,0 | 271,0 | 87,0 | 211,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | EcoTouch 5112.5T (Wasser / Wasser) | 113,0 | 268,0 | 102,0 | 209,0 | R410A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5060.8 DT (Wasser / Wasser) | 59,2 | 227,0 | 52,8 | 183,0 | R513A R513A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5070.8 DT (Wasser / Wasser) | 65,6 | 225,0 | 58,8 | 180,0 | R513A R513A | ja | ja |
| WATERKOTTE GmbH | Industrial Line 5080.8 DT (Wasser / Wasser) | 74,0 | 231,0 | 67,7 | 189,0 | R513A R513A | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 120 egw | 14,0 | 229,0 | 15,0 | 168,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 150 egw | 17,0 | 234,0 | 16,0 | 164,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 210 egw | 25,0 | 237,0 | 26,0 | 175,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 300 egw | 32,0 | 234,0 | 32,0 | 171,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 50 egw | 7,0 | 221,0 | 7,0 | 172,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 70 egw | 8,0 | 240,0 | 9,0 | 176,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | SW 90 egw | 10,0 | 251,0 | 11,0 | 179,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 120 egw | 28,0 | 229,0 | 30,0 | 168,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 150 egw | 33,0 | 234,0 | 33,0 | 164,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 210 egw | 49,0 | 237,0 | 52,0 | 175,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 300 egw | 63,0 | 234,0 | 65,0 | 171,5 | R407C | ja | ja |

| Hersteller | Typ | Niedertemperatur- Anwendung 35 °C |  | Niedertemperatur- Anwendung 55 °C |  | Kältemittel | Verfügbarkeit (Siehe Hinweis auf Seite 5) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 35 % | Wärme- Nennleistung KW | ETAs 55 % |  | Netzdien- lichkeit | EE-Anzeige |
| Wasser / Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 70 egw | 16,0 | 240,0 | 18,0 | 176,5 | R407C | ja | ja |
| Weider Wärmepumpen GmbH | 2SW 90 egw | 20,0 | 251,0 | 22,0 | 179,5 | R407C | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 10 ID | 10,0 | 248,0 | 8,0 | 165,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 120 ID | 119,0 | 248,0 | 104,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 120 IDH | 127,0 | 228,0 | 118,0 | 177,0 | R134a | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 14 ID | 13,0 | 260,0 | 12,0 | 172,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 18 ID | 17,0 | 240,0 | 15,0 | 170,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 180 ID | 180,0 | 234,0 | 166,0 | 179,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 22 ID | 22,0 | 237,0 | 20,0 | 169,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 35 ID | 36,0 | 262,0 | 32,0 | 182,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 45 ID | 46,0 | 243,0 | 43,0 | 174,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 65 ID | 69,0 | 263,0 | 60,0 | 180,0 | R410A | ja | ja |
| Weishaupt - Max Weishaupt SE | WWP W 95 ID | 99,0 | 249,0 | 90,0 | 183,0 | R410A | ja | ja |
| Ygnis | B12H-111 | 92,0 | 231,0 | 81,0 | 176,0 | R134a | ja | ja |
| Ygnis | B12H-64 | 44,0 | 234,0 | 39,0 | 179,0 | R134a | ja | ja |

# Impressum

Herausgeber

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Leitungsstab Presse- und Sonderaufgaben Frankfurter Str. 29 - 35

65760 Eschborn http://www.bafa.de/

Referat: 611

E-Mail: Technik-EE@bafa.bund.de

Tel.: +49(0)6196 908-1625

Fax: +49(0)6196 908-1800

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle ist mit dem audit berufundfamilie für seine familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet worden. Das Zertifikat wird von der berufundfamilie GmbH, einer Initiative der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, verliehen.

# Stand

16.09.2025